# 电网配电设备故障原因和防范措施研究陈海铭

(石河子大学食品科学与工程系四班新疆维吾尔自治区832003)

摘要：经济的发展，促进人们用电需求量的增加。在实际的发展过程中，电力企业应该加大对电网配电设备维护以及故障排除工作的重视，根据实际情况，采用合理的方式对问题进行解决，保证电网运行稳定性以及可靠性，从而为人们营造一个良好的供电环境。本文浅析电网配电设备故障原因和防范措施。

关键词；电网；配电设备；故障；原因；防范；对策

引言

在电力系统中，由于受到外界环境、地理环境以及天气情况等因素的影响和制约，使得电网配电设备经常会受到损坏，进而给电力企业造成了一定的经济损失。所以，为了进一步提升电力系统运行的稳定性以及可靠性，在实际的发展过程中，一定要加大对电网配电设备的管理，制定科学的设备维护计划，制定合理的故障排除对策，最大程度降低由于电网配电设备问题引发的经济损失，进而确保配电网安全稳定运行。

1电网配电设备故障类型以及引发原因分析

电网配电设备故障的类型比较多样化，主要包括以下两个方面:一是低压配电设备故障。低压配电设备故障通常会发生在夜间用电高峰阶段，容易出现的故障有开关储能功能异常、机械出现变形、开关误动、过载等，从而影响正常供电和运行。尤其是在发达地区，很多城市夜间用电负荷比较多，造成配电设备过载运行，容易引起开关电流保护动作、线路过载烧毁等。这需要及时调整用电负荷，及时更换损坏的配电设备，从而确保供电可靠性。二是高压配电设备故障。高压配电设备通常使用年限比较久远，处于配电网中的重要位置，长时间处于运行状态，平日停电维护、保养机会少，很容易引发配电设备故障，甚至造成重大损失。导致高压配电设备出故障很多，主要有绝缘老化、操作机构老化、继电保护失灵。

1.1由于人为的因素导致发生的故障

在整个电网配电设备运行过程中，技术人员扮演的角色非常重要，要求专业技术人员不仅要有电网专业知识，还要有丰富的实践经验、高度的责任心，才能有效地应对各种突发情况，及时排查风险和隐患。发现问题可以第一时间快速专业处理，如果处理不到位或者不及时，就非常容易导致配电设备出现故障，不能正常运行，如果技术人员经验或者能力不足，责任心不强，还可能会对自身的人身安全等产生威胁。

1.2由于电网设备本身功能异常而引发的故障

电网配电系统运行比较复杂，对配电设备要求非常高，才能保证电量的稳定持续供应。设备在长期持续运行状态下，设备的老化会影响绝缘性能，也会对设备本身的机械结构等产生很大的影响。如果对设备维护保养不及时或者日常检修不到位，隐患排查不及时，就会导致故障出现时很难立即解决，进而影响供电可靠性，对公众正常生活、工业生产等产生不利影响。

2提高电网配电设备故障防范水平的具体措施

2.1电网配电设备运行维护措施分析

加强电网配电设备的日常巡查，对运行的配电设备建立健全的巡查机制，以确保在运行过程中对配电设备进行严格的检查检测，及时发现缺陷或故障；其次，对事故多发区要加强日常的巡查、巡视，并对事故多发区内每个设备都要巡视到位。

运行中配电设备的巡视一般分为：按照日常工作要求，配电设备、线路应在规定时间内进行外观检查的定期巡视；在特殊天气状况等其他恶劣运行条件下，应对配电设备、线路进行临时性的特殊巡视，某些特殊情况下，还需要进行必要的登杆检查。

2.2提高技术人员的业务技能和综合素质

在电网配电设备故障中，其中由于人为因素导致的电网配电设备故障占很大的比例，因此提高技术人员素质是减少电网配电设备故障的重要环节。

人员培训工作既要注重对新上岗人员的专业技能培训和业务测试，严格执行资格准入制度，必须培训合格后方可上岗，还要加强继续教育培训，定期开展理论知识、现场实践等操作培训。另外应加强职业素养培训，提高工作责任心，减少工作疏忽，对可能出现的故障以及日常设备操作、维护保养规程等进行重点培训，提高处理突发事件的能力和水平，发现问题层层上报，严格落实，及时将隐患或者故障排除在萌芽状态。

3电网配电线路故障排除技术分析

3.1应对风雨造成的故障排除技术

通过对我国的地理信息进行相关的查阅不难发现，我国的气候环境虽然多种多样，但是在特定区域内的气候环境相同，并且大部分地区的气候都反映出大陆性的气候特点。基于此原因，在进行电网配电线路设计时要考虑好夏季高温多雨造成的泥石流、山体滑坡这类现象，减少电线杆在高危山体中设立的数量，如果不可避免则需要做好相应的加固措施，同时良好的加固措施也能够避免线路在暴雪天气被积雪压塌的现象，增加配电线路的适应性。

3.2应对雷电造成的故障排除技术

我国的大部分地区都存在雷雨天气，在建立电力输送系统时一定要做好相应的保护措施，减少因为雷雨天气对电力输送的影响，其中我国在电力运输系统中明确规定，在进行配电线路的设计时要建立分流措施，减少线路被雷击后多余能量对线路的损害，并且在雷雨多发地段要设立避雷线、避雷器等防护措施。

3.3对电网配电线路进行定期的检测以及检修

为了可以进一步提升配电线路运行维护的水平，降低运行故障，提升电力系统运行稳定性以及可靠性，就一定要加强对配电线路定期的检测以及检修。相关人员应该深入到各个电力配电线路区域以及分段，不放过任何一个环节，发现配电线路存在一定的安全隐患，应及时制定出合理的方案，并严格按照方案以及检修流程进行故障排除。此外，工作人员在实际的维护过程中，应该仔细分析诱发配电线路出现问题的原因，然后制定科学的维护对策，保证可以有效提升配电线路维护质量和水平，提高电力系统运行安全性，降低故障发生几率。

结语

伴随着工业革命不断深入推进，越来越多的新技术、新发明融入到行业发展中，为公众的生活带来了很大的便利，也改变着社会发展的格局。随着公众生活水平不断提升，家庭电器数据不断增多，加上工业社会化生产规模不断扩大，对供电方面的需求不断增加，配电网络可靠、稳定就显得非常重要。一旦电网配电设备出现故障，就会影响正常的供电，从而影响社会生产和日常生活。加强电网配电设备故障原因和防范措施研究，对不断提升电力行业可持续经营发展水平具有重要的保障和支撑作用。

参考文献:

［1］赵国隶．浅析配电线路常见故障原因及预防措施［J］．科技创新与应用，2015(34):169．

［2］庄昌生．电网配电设备故障原因和防范措施研究［J］．中国战略新兴产业，2017，08:113-116．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/baab68a5adc4e3f473835ca4.html