# 反向等量配对论文-焦建林,元一平,赵渊,陆晓

导读:本文包含了反向等量配对论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:可靠性评估,潮流,灵敏度,反向等量配对

### 反向等量配对论文文献综述

焦建林,元一平,赵渊,陆晓[1]（2018）在《电网可靠性评估的反向等量配对负荷削减模型》一文中研究指出为提高电网可靠性评估效率,提出基于潮流灵敏度的反向等量配对负荷削减模型。基于基态潮流的灵敏度信息,推导了故障状态下潮流灵敏度的解析表达式,实现了潮流灵敏度矩阵的快速求解;根据过载支路潮流对节点注入功率的灵敏度,给出了发电机出力调整和负荷控制节点的选取规则;在此基础上,基于潮流灵敏度的反向等量配对思想,提出了配对节点组功率调节量的修正公式,有效消除了传统方法在调整过程中平衡节点机组出力越限以及正常支路反复过载的拉锯现象,也同时避免了反复潮流校验过程,提高了系统状态分析速度。通过对RBTS、IEEE-RTS79与IEEE-RTS96系统测试仿真,验证了该模型的有效性和快速性。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2018年04期）

梁进国[2]（2006）在《基于反向等量配对法与内点法的电力网静态安全分析》一文中研究指出电力系统静态安全分析是能量管理系统的重要组成部分,是保证系统安全运行的重要手段。本文主要对其中的预想事故排序方法和安全校正措施做了一些研究。 在预想事故排序方面,为了使排序更加的合理,本文考虑了系统元件发生故障的不确定性,将系统的状态概率与通常采用的行为指标结合起来构成一个该事故对系统影响的期望值指标,用该指标进行排序,来判断事故对系统的危害程度。同时对传统的行为指标作了一定的改进,避免有害事故被屏蔽的现象。 在进行预想事故排序选出对系统危害严重的事故后,需要提出相应的安全校正措施,本文针对系统中出现的支路有功潮流越限,将反向等量配对法与内点优化算法相结合进行校正控制。基于灵敏度的反向等量配对法涉及的调整设备少,但无法全面处理各种约束;内点优化算法可全面考虑各种约束,但会涉及很多调整设备,并可能产生很小的调节量。本文提出的校正控制算法综合利用了上述两者的优点,既不会涉及太多的调整设备,又能全面考虑各种约束,调整措施符合电力系统实际调度的要求,可在AGC的控制下自动执行。(本文来源于《河海大学》期刊2006-03-01）

邓佑满,黎辉,张伯明,洪军,雷健生[3]（1999）在《电力系统有功安全校正策略的反向等量配对调整法》一文中研究指出有功安全校正策略用于有意识地调整电力系统的运行方式，使之运行更安全，主要用于消除支路及联络线族的过载。分析了灵敏度的物理意义，并从中得出变换平衡机时灵敏度的变换公式。为消除某支路的有功过载，在灵敏度计算的基础上，由正灵敏度的机组和负灵敏度的机组的反向等量调整来得到一个系统有功功率始终平衡的控制策略，该策略能保证调整量最小，因而具有很好的实用性。已在东北电网的 Ｅ Ｍ Ｓ中投入实际应用，结果表明，该算法提供的校正措施切实可行且有效，算法无收敛性问题，鲁棒性强。(本文来源于《电力系统自动化》期刊1999年18期）

### 反向等量配对论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

电力系统静态安全分析是能量管理系统的重要组成部分,是保证系统安全运行的重要手段。本文主要对其中的预想事故排序方法和安全校正措施做了一些研究。 在预想事故排序方面,为了使排序更加的合理,本文考虑了系统元件发生故障的不确定性,将系统的状态概率与通常采用的行为指标结合起来构成一个该事故对系统影响的期望值指标,用该指标进行排序,来判断事故对系统的危害程度。同时对传统的行为指标作了一定的改进,避免有害事故被屏蔽的现象。 在进行预想事故排序选出对系统危害严重的事故后,需要提出相应的安全校正措施,本文针对系统中出现的支路有功潮流越限,将反向等量配对法与内点优化算法相结合进行校正控制。基于灵敏度的反向等量配对法涉及的调整设备少,但无法全面处理各种约束;内点优化算法可全面考虑各种约束,但会涉及很多调整设备,并可能产生很小的调节量。本文提出的校正控制算法综合利用了上述两者的优点,既不会涉及太多的调整设备,又能全面考虑各种约束,调整措施符合电力系统实际调度的要求,可在AGC的控制下自动执行。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 反向等量配对论文参考文献

[1].焦建林,元一平,赵渊,陆晓.电网可靠性评估的反向等量配对负荷削减模型[J].重庆大学学报.2018

[2].梁进国.基于反向等量配对法与内点法的电力网静态安全分析[D].河海大学.2006

[3].邓佑满,黎辉,张伯明,洪军,雷健生.电力系统有功安全校正策略的反向等量配对调整法[J].电力系统自动化.1999

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bb522ca5a2c1802d7d34d694.html