# 高压电缆中间接头故障及处理

国网天津市电力公司检修公司天津市300232

摘要：目前电网不仅在规模上得以扩大，而且也开始向高压和超高压方向发展。而且当前供电方式通常也会是采用电缆来进行供电，在供电系统中高压电缆作为十分重要的一个组成部分，对其具有严格的要求。一旦在施工中达不到高压电缆的相关要求，则极易导致电缆故障的发生。高压电缆无论是施工过程中还是运行过程中都会受到很多因素的影响，具有复杂性，一旦由于自身运行或是受到外力作用而导致接头故障发生，则会影响到正常的输电和供电，所以需要针对高压电缆中间接头易发生故障的情况采取切实可行的措施来进行解决确，保电力系统能够安全稳定的运行。

关键词：高压电缆；中间接头；故障及处理

1导言

在电力系统中，电缆发挥着重要的作用。通过保证电缆接头完好性，可能效的保证电力设备安全、可靠的运行。但对于高压电缆中间接头来讲，当其长时间运行时，或是操作人员在具体操作过程中存在不当行为时，都会导致高压电缆中间接头故障发生，一旦高压电缆中间接头故障发生后，则会影响正常的供电。

2高压电缆头的分类

2.1热收缩电缆头

热收缩电缆头主要由聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯（EVA）及乙丙橡胶等材料共同组成，组成的共混物。针对于电场应用集中问题通常是采用参数控制法来达到缓解的目的，这种电缆头在具体应用过程中，具有安装容易、轻便、性能好及价格低廉等特点。

2.2预制式电缆头

预制式电缆头通常以硅橡胶或乙丙橡胶作为主要材料，在处理应力集中问题时则采用的是几何结构法，这种方法在对电场集中分布时所起到的缓解作用要优于参数控制法。预制式电缆头所用材料具有优良的性能，安装简便快捷，在安装时不需要加热，具有较好的弹性，有效的改善了界面性能。在当前低压和高压安装过程中是经常采用的一种中间接头方式。但采用预制式电缆头时，其对电缆绝缘层外径尺寸具有较高的要求，需要将过盈量控制在有效范围内，一旦过盈量过小时，电缆附件极易发生故障。但当过盈量过大时，电缆附件安装还会存在较大的难度。

2.3冷缩式电缆头

冷缩式电缆头多以硅橡胶和乙丙橡胶为主要材料。在电应用集中处理时一般采用几何结构法与参数控制法。其所使用的材料具有较好的机械强度，而且对电缆绝缘层外径要求不高，性价比较为合理。但在具体应用过程中，35kv及以下电压等级的冷缩式附件多采用工厂扩张式，其有限安装期为六个月，一旦超过安装期限，则会影响电缆附件的使用寿命。虽然66kv及以上电压等级的冷缩式附件采用的是现场扩张式，不受安装期限限制，但在安装时需要采用专用工具。

3高压电缆中间接头故障原因分析

在高压电缆中间接头制作过程中，存在填料和树指没有拌匀的情况，在具体浇制时各种材料配合比例不科学，注模过快或是温度不适宜，从而导致环氧树脂混合物绝缘体内部有气孔。当模型结合面进入水和空气时，会影响绝缘密封性，导致电缆头运行时温度变化过大。另外，还存在直通铝压接管和导线的压接不合理的情况，这必然会造成电缆接触不良情况发生，运行时极易发生发热及老化现象。当电缆沟内存在较多的积水和污泥，或是施工过程中存在不合理的情况，在恶劣的环境下运行，再加之维护工作不到位，从而导致高压电缆中间接头故障发生。当中间接头外壳模型结合面不严实，存在裂缝，严重时存在环氧树指外泄的情况，这种情况下，中间接头固定外壳套模容易被烧穿，导致相间短路故障发生。对于压力连接的电缆接头，对于压接面积和压接深度没有明确的规定，接头电阻都是接触电阻，接触电阻和接触力大小、接触面积及压接工具吨位等都有着较大的联系。当压接机具压力不足时，连接机具的空隙会较大，极易造成导体连接压力不足问题发生，由此而导致电缆中间接头出现故障。部分电缆接头自身散热性能较差，或者外壳内存在一些混合物，这就导致散热困难现象出现。当前各种接头绝缘材料耐热性能都较差，当温度达到一定高度时，接头处的氧化膜会加厚，导致接触电阻增大，通电后，接头绝缘材料会碳化，由此产生故障。

4高压电缆中间接头故障对策

为了能够有效的减少高压电缆中间接头故障的发生机率，需要选择高质量的电缆附件，同时对于新工艺和新产品还要进行试验。选择可靠、稳定的连接金具。做好工作人员培训工作，努力提高工作人员专业技能水平，确保电缆施工和维护工作中做到认真、负责。并制定一系列的操作规范，强化质量控制，以此来确保电缆中间接头的质量，保证电缆安全、稳定的运行。对于高压电缆中间接头，需要采用正确的密封和机械保护，可以在接头位置搭砌接头保护槽和安装水泥保护盒，以此来防止接头内部渗入水分和潮气。通过科学对接头进行处理，可以有效的延长电缆接头的使用寿命。做好电缆金融屏蔽和接地处理，即科学焊接接地线，并焊接好两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带，确保终端头焊接的可靠性和牢固性。利用金属屏蔽，可以实现电缆故障短路电流的有效传导，并对电缆场对附近通讯设备的电磁干扰进行有效屏蔽。在对外半层体屏蔽处理过程中，需要保证外半导体端口的整洁和均匀，实现和绝缘的平滑过渡，同时还要在接头增绕半导体带，使其与电缆本体外半导体屏蔽搭接保持良好的连通性。利用外半导体屏蔽，有效的均匀电缆和接头绝缘外部的电场。在高压电缆中间接头施工过程中，需要合理对导线进行连接，即确保足够的机械强度，而且连接的地方不能出现尖角。在具体压接过程中，不仅要选择合适的导电率，而且机械强度也要与导体连接管的要求相满足，保证压接管径和被连接线芯外径的配合间隙保持在规定的范围内，在具体压接之前，需要利用导电胶涂抹在导体外表现和连接管内，并利用钢丝刷破坏掉氧化膜。对于连接管和芯线导体上的尖角和毛边需要利用锉刀或是砂纸进行打磨，至其表面光滑为止。合理的连接导线。导线的连接必须保证足够的机械强度，而且连接的地方不能出现尖角，中低压电缆导体的连接常常用的是压接。在进行压接的时候，必须注重这几点，第一，要选择合适的导电率，以及机械强度能够满足要求的导体连接管。第二，压接管径和被连接线芯外径的配合间隙一般在1-1.2mm之间。第三，在压接以前，要在导体外表面和连接管内涂一层导电胶，而且还要采用钢丝刷来将氧化膜破坏掉。第四，用锉刀或者砂纸对连接管和芯线导体上的尖角和毛边进行打磨，直到打磨光滑为止。

5结语

在输变电电缆线路中，电缆中间的接头作为其中非常重要的组成部分，通过保持电缆接头连接的良好性，才能确保供电系统安全、稳定的运行。因此针对高压电缆中间接头中容易出现的故障要采取相应的措施加以防范和处理，保证电缆线路运行的可靠性。

参考文献：

[1]刘凤莲，邓元实，薛志航，朱轲，张涵轶，杨小兵.110kV高压电缆中间接头系列故障分析[J].电线电缆，2017（06）：36-40.

[2]张文国.冷缩高压电力电缆中间接头故障分析及处理建议[J].电世界，2015，56（01）：12-15.

[3]来立永.输电电缆故障树的建立及典型故障分析[D].华南理工大学，2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bb5c763ed7ca6cba6be2ad9d.html