# 智能电网下的继电保护技术分析王慧勇

国网山西省电力公司忻州供电公司山西忻州034000

摘要：智能电网是在传统电网的基础上发展起来的，它将计算机技术、通信技术、自动化技术与传感器测量技术全部综合了起来。智能电网在我们国家的发展时间相对比较短，基本还处在初级发展阶段，在很多方面都还存在较大的缺陷，但是在其运行情况与安全性等方面具有极大的优势，因此发展前景极为广阔。鉴于此，本文对智能电网下的继电保护技术进行了分析研究，以供参考。

关键词：智能电网；继电保护；技术分析

引言

在智能电网不断建设的背景下，继电保护已经成为了促进智能电网发展的重要基础，同时也是促进整个系统稳定运行的关键所在。所以，这就需要站在智能电网的基础上不断提升这一具体技术，从而促进我们国家整体电网的有效建设，最终保证整个电力行业的实现快速发展。

1智能电网的构成及特点

近年来，随着我国技术水平的不断提高，在对电能发展过程中，不断加大投资力度，在以往传统的电网管理基础上使用现代化技术，以此完善我国的电网建设。在新型社会背景下，智能技术应运而生，利用互联网技术原理与人工智能手段相结合的方式，研制出更多拥有智能化的现代化设备，并普遍应用到人们的日常生活中。相对于电网建设，传统的管理模式已经不再适用于现代社会的发展，因此，应在传统管理模式的基础上安装相应的智能设备，使其对电网更好监管，为管理人员提供更加准确的数据，以便于在发现问题时，能及时解决，从而适应我国智能电网技术的发展需求。

首先，在现代化信息时代中，智能电网的内部结构较为复杂，其包含了多种信息技术设备，不过其中也保留了原有的基础性电网管理程序，在原来的基础上，利用智能手段更好的规范了电网在运行过程中存在的不足，并为居民更加高效对电能的使用提供更好的智能服务。另外，智能电网技术还能对电网传输进行实时监控，确保其在传输过程中能安全、有效的运送到千家万户，保障了居民在使用过程中的安全问题。其次，智能电网还能对电能传送过程中所涉及到的信息进行分析并整理，最后将更多有利信息进行挑选并汇总导入自己的信息系统中，以便于对电网系统能更好的控制，不断完善智能电网技术。为了促使供电企业能够更好的发展，在传统供电模式基础上，利用更加先进的技术手段，利用相关智能设备，促使在对电网管理、电能传输中实现智能化操作，有利于两者在实施过程中的相对稳定，提高电能传输的效率，不断满足用户对电能的需求。

2智能电网背景下继电保护发展中存在的问题

2.1大电网问题

大电网的出现，主要是我国能源以及负荷整体逆向分布的情况导致的。主要的能源分布就是在我国的西北地区，而用电负荷则大部分都集中在我国的中东以及南部地区。基于此，为了能够充分满足相关的规定要求，实现我国能源最优化配置目标，就需要远距离的进行交直流混合输电方式。直流输电系统的传输由于具有较大的容量，线路的应用率相对较高，对于社会而言，具有较大的影响，且直流系统之间的相互耦合作用，基于此，就会对电气控制系统以及继电保护提出新的要求，尤其是在交直流耦合等方面内容带来严重的电网污染，进而提出有效的解决方式。

2.2配电网发展相对较为落后

目前，大部分的电力企业都采用的电力供应单向消费模式，此种模式的应用，不仅会导致电网同用户之间缺乏有效地沟通与交流，还会导致负荷峰谷出现较大的差额现象，且阶段性的用电负荷率也相对较低。与此同时，为了能够有效降低投资的金额，还能够有效节约能源的使用，同时促进用电效率的提升，就需要加强智能电网系统的优化。因此，就需要加强电网同用户之间的沟通与交流，充分调动用户的积极性，为电网更好地开展服务奠定良好基础。另外，电网系统还需要针对用户提出的反馈意见，进行适当的满足，配网也需要对继电保护系统进行适当的调整以及优化，尤其是针对部分可再生能源，可以将其引入到网内，从而使得负荷—电源交互之间能够更加具有安全性。

3智能电网环境下的继电保护技术

3.1智能电网差动保护技术

对于电网中的电气设备，相关工作人员不仅要对其进行全面了解，还要熟练掌握电气设备操作，从而对智能电网进行保护。在智能电网中，广域性保护充分发挥后背保护作用，而差东兴保护主要是针对电气保护进行主保护。它是主保护中的重要核心部分，对差动性保护技术进行深入的研究，并且将其普遍应用在发电机、电动机以及变压器等主要电气设备之中。在智能电网应用之中，合理运用差动保护措施，将智能电网和使用端进行衔接，并且多个接口可以同时插入，从而对工作效率进行提升。另外，差动保护一起相关设备的接口对着另一侧电网用户的数量变化而变化。

3.2保护系统的自身重构技术

近些年来，伴随着智能电网的不断发展与进步，促使其对机电保护提出更多更高的要求标准。继电保护在一定程度上具有较强的适应性，并且根据电网的运行方式以及结构的改变发生改变。与此同时，继电保护自身还具有自我诊断和修复的功能。例如，一旦继电保护装置的结构部件无法正常运作时，智能电网会自动找到合适的元件进行替换，从而达到自动修复和恢复的目的。对于智能电网的现状，原来的继电保护系统早已无法满足于智能电网的能力。因此，必须对继电保护系统进行科学合理的构建。

3.3广域保护技术

以电网为基础对其进行细分，形成子集。且广域保护技术主要利用电力网络子集来分析和解决电网运行中出现的故障。该技术能够对有效的数据信息进行全面科学地分析，进而明确故障原因，然后再针对故障的主要原因提出有效的应对策略。广域的继电保护技术主要涉及到2个内容：①安全自动控制。可应用于电网运行中发生故障阻碍其正常运行的工况下，其能够自动解决系统的基础问题，保证了电网系统的正常运行；②继电保护。继电保护技术主要应用于较为复杂的电网故障中。采取科学有效的继电保护措施能够顺利解决系统故障，另外还可使继电保护技术更好地顺应和满足智能电网的发展需求。

3.4智能设备和新型电子传感器的应用

智能电网的平稳发展需要高质量智能化设备的支持，利用智能化电子设备能够更加准确地判断电网设备运行的基本情况。也就是说在智能电网发展中需要一个稳定且功能齐全的控制中心设备，应覆盖所有的环节，如电力能源的使用和转换等。再者，控制中心设备也可帮助人们及时了解智能电网设备的运行状况，第一时间发现问题，从而提高管理效率。电压传感器是应用最为广泛的智能感应技术。人们可利用电压传感器来收集需要的数据，这样也可为日后的设备故障维修提供准确可靠的数据支持，促进继电保护系统的优化和完善。结束语

综上所述，如今智能电网技术应用越来越广泛，而继电保护却不能满足智能电网建设的需求。因此在电网运行的过程中，应采取有效的措施快速发现并隔离故障。智能电网在运行中也应具备自愈功能，快速定位与隔离故障，并更新系统，有效实现在线保护的功能。

参考文献

[1]李思明,王宇翔.智能电网环境下继电保护面临的问题分析[J].科技风,2018(31):161.

[2]李苏.试论智能电网环境下的继电保护研究[J].科技与创新,2018(18):59-60+63.

[3]范臻.智能电网背景下继电保护的关键问题及对策分析[J].自动化应用,2018(09):104-105.

[4]肖德仁.智能电网背景下继电保护新技术分析[J].当代化工研究,2018(08):126-127.

[5]杨星.智能电网环境下的继电保护[J].科技风,2018(17):192.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bb78e70906caa66857824f85.html