# 探析现场装表接电控制技术要点王梅

（国网安徽省电力有限公司宣城供电公司安徽宣城242000）

摘要：电力工程是世界工业发展中的重要建设设施，也是人类生活不可或缺的能源部分。电力工程的建设，在我国是重要的建设项目。其中电表装接是电控技术的关键技术，它关系到电表的精准度，而且要保证电力数据的准确性，才能为用户提供优质的电力服务。为保证现场装表接电技术更加成熟以及完善，应考虑到在现场安装过程中所有的问题，并进行分析，以保证现场装接表的工作顺利完成。

关键词：现场装表；接电控制技术；要点探讨

1现场装表接电控制技术的重要性

1.1服务的优质性为用户提供最优质的电力服务

对于保障客户能够流畅、安全地使用电能具有重要的意义，而这一目标要想真正实现与供电装表接电工作的严格管理密不可分。同时为确保供电企业装表工作的顺利进行，这在一定程度上对于企业向外输运电能和电能的计量具有非常重要的作用，并且时刻都对电力使用安全性的提高和稳定电能供应至关重要。

1.2电能的高效运行和使用

装表接线工作中所使用的导线与国家相关标准不相符合，便会导致装表接线作业不能顺利地进行，进而造成一系列故障问题在现场施工作业中的出现。为此，在现场进行线路的安装过程中需要分离电源的火线和软铜线。另外，在现场进行电池更换的过程中如果所使用的接电模式比较传统，则在很大程度上会严重威胁着技术人员的安全。因此，必须进一步加强对电表在电网中连接的有效控制，保证现场装表接电工作在整个电力中的安全运营。

2电表装接过程中常出现的问题

2.1线路设施不够完善

供电线路是电力传输的基础设施。使用规范和标准的电源线是重要的先决条件。这是正常供电系统必须保证达到的标准问题。然而，在当前的电力运行中，仍然有许多的电力设施不符合使用的标准，这对正常的电力供应造成了严重的负面影响，如功率损失、功率不足和严重的电力耗损。此外，电度表也对安装工作产生了重大影响，因安装工作不按照要求和设计进行，会直接影响安装的电表受到不确定的因素影响，从而导致更严重的后果发生。

2.2存在很频繁的安全隐患

在现代装表接电的技术过程中存在很多原因而且发生问题。这些问题都会导致严重得后果发生，其中包括供电电压的不稳定性，以及许多员工因安装电器在供电电压不稳定的前提下进行安装，容易引起的爆电问题，甚至造成严重的经济损失和人员伤亡等情况。单相电子式电能表短路、三相电能表短路、布线和接线是最关键步骤，在安装电表过程中要严格的规范操作和安装，以避免电路短路或漏电事件发生。

2.3不文明偷窃行为

在目前的社会中，由于居民素质较低，许多用户使用不正当的接电方式，以节省自己的电力消耗，直接跨越电表或其他方式直接将自己的电力设备连接到电线上。这种行为是为了逃避电表的计量，并省去了自己日常生活中的电力间接成本。此外，他们还会恶意地损害电表计计量，使电表无效运行，或将电表计量的速度变慢，并将责任推给给电力公司。上述各种非法行为都是导致供电企业遭受经济损失的主要因素，并给装表接电控制技术带来了严重的阻碍。此外，在窃电过程中，由于使用不当，它可能构成对自身安全的威胁，或对生命付出代价。

3现场装表接电控制技术的深入研究

3.1对接电进行处理

工作人员在展开相应的接电安装作业时，出于安全方面的考虑，有必要断开相应电源，若是工作需要带电进行作业，那么就一定要做好绝缘方面的准备。工作人员可以利用绝缘胶带来防止电路产生短路的情况。除此之外，如果想要让施工安全性得到保障，工作人员需要用到钳子来进行作业，一定确保钳子具有绝缘性，杜绝出现安全问题。

3.2做好电表安装工作

在进行电表安装时，工作人员需要对周边用户用电具体状况有所了解。在进行正式装表作业之前，一定要确保用户处在安装范围之中，如果超过了范围，就应该和用户做好协商，落实安装时间以及所在位置。

3.3解决三相电能表表尾问题

在处理已经出现故障的三相电能表表尾的过程中，若表尾烧坏严重，那么千万不能在处理的过程中触碰到表计，这么做能够有效减少出现短路情况的概率。

4现场装表接电解决办法

4.1加强员工基础和工作规范

由于装接电表的过程是非常重要的，它是一个复杂的工作程序。为了确保安装工作的安全进行，它是需要多方面的技术支持，来相互补充技术的不足之处，才能实现综合全面的服务，使工作结果更加完善，从而建立一个严格的监督制度，以做好电表的装接工作为目的。

4.2规范操作方案

在目前电力系统装表接表工作中，所面临的所有问题都可以通过科学技术的支持来解决，而科学层面的创新可以有效地避免不规范的操作。在电表的装接技术上，工作人员要通过科学的连接技术，以避免发生状况，所以具体问题的要认真对待。对于施工环境，也要不断改进，不要千篇一律的做法。举例说明，对于电流与电压的技术层面，要对表箱进行技术改造，以提高精准度为标准，避免计量产生误差。此外，还要加强防窃措施，应将表箱靠近用户端，这是防盗的一种方式，而且有助于电表的维护的检查以及计量。

4.3严密监控打造高质量

应建立严格的监控设施，并密切监空每一步的工作。特别是确保安装合格标准，必须严密的监控接电工作中的最基础的工作。只有做好基础工作，才能保证工作质量。在工作人员面对计量箱之前，需要做好准备工作，穿好防护服及带好绝缘手套是最有效的防护措施。在预防电老鼠偷电的前提下应采取的措施，把电缆线和导线作为进线的电源线，是防止电老鼠的偷电行为的发生，因平时工作人员使用的软导线对于绝缘性的性能差，然而为了避免漏电，就必须使用超强得绝缘性电线，所以不应使用软导线。为了提升保护使用者在电压过大时导致的电表过流现象，则需要引入断路器具，将断路器通过电源线从接户线处安装入电表之中，其中需要保护管的保护，在把断路器设置好。从以上的结论分析，为了保证安装规范并防止盗窃电的行为发生，还应采用其它的技术方法来解决问题。

4.4提升电力用户窃电现象的把控力度

第一，施工人员应该将与电能计量相关的设备设置在保护柜内部，并且对整个保护柜进行加固，这样就能够有效的避免不法分子对电表进行破坏和随意拉线、接线的情况发生。第二，与电能计量相关设备连接在一起的电压线路也应该受到一些保护，一定不能够将电压线路暴露在计量箱外部。另外，电力企业应该定期派运维人员对各个地区进行巡查，及时对电表和相关设备、电路进行维护与保养，在检查的过程中一旦发现电力用户窃电的情况，要及时报告有关部门进行处理，并且对遭到破坏的电表、线路、设备进行维修，最大限度的避免出现电能损耗的情况，第一时间解决电表运行中存在的安全隐患。

结束语

综上所述，接电装表是供电企业和用户关键环节，电力企业员工必须进行操作的规范性和安全性，对用户的服务态度是直接影响企业和用户的实际利益，在实际的工作中，接电装表工作人员必须按照严格的标准制度和技能来工作，做到工作和质量的完美，是确保用户的满意和企业利益的最有利保证。

参考文献：

[1]邓汉均，易江腾.业扩报装提速提质进行时[J].大众用电，2011（2）：10-11.

[2]李莉华，陈学家，陆文红，等.电能表技术应用展望[J].华东电力，2014（7）：155-157.

[3]李俊飚，徐栋.装表接电中隐患问题处理方法[J].上海电力，2011（6）：29.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bbcbc0ad41144364a62d6408.html