# 浅谈变电站工程质量通病控制与措施谭勇锋

（国网浙江省电力有限公司建设分公司浙江省杭州市310000）

摘要：在变电站施工过程当中，如果存在较多的质量通病，会降低变电站的运行速率，影响变电站工程的经济效益。对于变电站工程中的质量控制人员来说，要结合工程施工特点，详细分析工程质量通病原因，并采取妥善的解决措施，从根本上保证变电站工程质量。

关键词：变电站工程；质量通病控制；措施

1变电站施工的特点分析

1.1限制因素多

在电力系统中，变电站作为一项重要的电力基础设施，也是影响电力系统运行的重要因素。在变电站施工过程中，地形、地质等因素都会影响到变电站的施工，这也涉及到变电站施工的选址问题，变电站施工选址的适宜性，直接影响着变电站施工的质量和效率，也会对变电站建成并正式投入使用造成一定影响。为了保证变电站施工选址的合理性，降低地形、地质等因素对变电站施工造成的限制，应根据整个电力系统的建设规划，结合对环境条件、地形地质等多方面的考虑，选择适合建设变电站的地质地形，降低变电站施工难度，减少成本预算，采取针对性措施降低地形、地质等限制因素对变电站施工造成的不利影响，以便保障变电站施工的顺利进行，从而确保变电站施工的质量及安全能够得到有效控制。

1.2技术含量高

基础电力设施的建设具有极高的危险性，而电力设施的施工质量也会对电力系统的安全运行造成很大影响，特别是变电站。施工技术的先进性及合理性直接影响着变电站的施工，也是影响变电站施工质量及施工安全的重要因素。与常规建筑项目相比，变电站施工的技术含量更高，这也对施工人员的技术水平、施工经验提出了更高的要求。为了更好地控制变电站的施工质量及施工安全，应合理选用适宜且先进的施工技术，严格把控变电站施工的全过程，加强对施工技术实施规范性的监管，避免因技术缺陷而影响到变电站施工的顺利进行，以便确保变电站施工的质量与安全能够得到有效控制，确保变电站的施工质量能够达到安全使用标准，从而保障电力系统的安全稳定运行。

2变电站工程质量通病

2.1土建部分

在该变电站土建工程部分，由于开挖顺序不合理，在一定程度上降低变电站基础结构的稳定性。另外，由于该变电站的基坑填土局部出现大面积沉陷，使得基坑中的积水不断增多，严重影响变电站的整体施工质量，由于变电站工程施工规模比较大，如果基础两侧采用松土回填，再加上压实较差，基层两侧的松土很容易落入到基层中，影响变电站基坑回填质量。变电站基槽的宽度比较小，施工人员如果采用手夯回填进行夯实，会降低土壤的夯实密度。

2.2混凝土结构工程

在变电站混凝土结构工程当中，混凝土结构尺寸很容易出现偏差，严重影响变电站混凝土结构的稳固性。混凝土结构尺寸偏差的主要原因为基础支撑与围檩之间的距离比较大，使得基础的刚度差不断增大，另外，由于模板加固效果较差，施工人员为了保证工程的施工进度，在支模的过程中，很多模板直接支撑在回填土之上，影响基础回填土的压实质量，降低混凝土结构强度。

2.3砌筑工程

在变电站砌筑工程中，由于浆砌片石的施工规格不符合相关要求，会严重影响砌筑工程的施工进度。在砌筑的过程中，施工人员采用的砌筑方法不合理，也会降低砌筑工程的施工质量。另外，由于变电站墙体拉结筋留设位置不合理，墙体结构的稳定性不断下降，产生这种现象的主要原因是由于施工人员在实际施工过程中，没有将拉筋调直就直接放入到墙体灰缝当中，严重影响变电站墙体结构的完整性，降低变电站工程的经济效益。

3电站工程质量通病控制措施

3.1土建部分质量通病控制措施

为了保证该变电站土建部分质量通病得到更好的控制，施工人员在实际施工中，要结合基坑的开挖情况，将基坑内部的积水进行合理的排除，并做好相应的清理工作，如果基坑中的地下水含量较大，需要采用先进的排水设备，将基坑中的地下水有效排出。施工人员可以按照以下施工流程进行：①排水，在基坑回填之前，施工人员要结合基坑中的积水含量，采取合理的排水措施，保证基坑中的积水有效排出；②清理，施工人员要将基坑中的杂物清理干净；③回填，在回填土的过程中，施工人员要运用合理的回填方法，并进行有效的压实，进一步提升变电站土建工程结构的稳定性。由于变电站基础挖方顺序不合理，受地下水的影响，基坑的稳定性不断下降，为了保证变电站基础结构的稳固性，施工人员要明确基础开挖流程，并严格按照基础开挖流程进行开挖，保证基坑中的积水合理排出。另外，当变电站基坑周围的杂物较多时，也会影响基础结构的稳定性，工程中的施工人员要将基坑周围的杂物有效清除，从而不断减小基础开挖对工程整体结构的影响。

3.2加强审查施工图纸

为了更好地控制变电站施工的质量及安全性，应在变电站施工前严格审查施工图纸，结合变电站施工的实际规划，全面分析施工图纸，避免施工图纸的设计存在不合理之处，以便为变电站施工的实际进行提供科学依据。对于变电站施工图纸的审查，应要求专业审查、管理、技术等人员共同参与对施工图纸的审查，结合对变电站施工条件及施工区域环境的全面分析，按照国家相关规定，合理设计变电站施工图纸，及时解决施工图纸存在的问题，以便为变电站施工提供保障，确保变电站施工的质量能够得到有效控制。

3.3对起吊与安装的质量控制

变电站构支架的安装、变压器的装配等，都需要符合其特点的施工措施，然后需要对其进行安全检测，绘制符合其要求的布置图，最后需要上级的检查和批准才能进行。在进行施工之前，监管人员和指挥人员必须在场，对工程进行全方位的检测，对施工人员进行施工方案指挥，最后与施工人员进行技术工作的交底，让所有施工人员都能认清施工中每项步骤的重要性。在施工过程中，要注意施工质量的控制，做好设备检查工作，避免施工过程中造成设备损坏。在施工过程中，最重要的就是对施工过程的监控，特别是施工的精密步骤，要对其进行严密监督。在进行施工现场监督时，需要将巡查和定点监察相结合。

3.4混凝土结构工程质量通病控制措施

在变电站混凝土结构工程中，为了有效减少结构裂缝的产生，工程中的质量控制人员要严格控制楼板的厚度与钢筋保护层厚度。例如，在垫卡与垫块中，严禁使用碎石作为梁宇板的保护层垫块，梁与板的钢筋保护层最好选择塑料垫卡。受施工环境的影响，如果采用砂浆垫块，施工人员要合理控制砂浆垫块的强度，通常情况下，砂浆垫块的强度不能够小于M15，面积应大于40mm×40mm。除此之外，施工人员要根据施工方案进行合理的施工，在支撑板负筋的过程中，可以采用支架或马櫈，进一步提升楼板结构的稳定性。如果楼板中有暗敷管线，施工人员可以在指定位置安装灯头盒或者过线盒，保证变电站楼板接线孔下部到开面口的距离符合相关要求。如果楼板中的预埋管线较多，施工人员可以将楼板中的钢筋绑扎完毕后，再预埋管线，管线的直径不能够大于楼板厚度的1/3。

结语

综上所述，变电站施工是一项工程较为复杂、涉及面广的工作，因此质量控制是施工中的难题，在施工过程中必须根据国家相关规定进行图纸设计，设计出的图纸还要经过各个部门的审查，审查通过后才能进行施工，施工必须严格按照图纸进行，采取相应的控制措施，从而提高施工质量。

参考文献：

[1]张亮，董翔宇，张鸿鹄，李建林，袁晓冬，崔红芬.500kV变电站站用光储型微电网的电能质量分析[J].电器与能效管理技术，2017（24）：49~52.

[2]刘平，欧阳森.兼顾变电站暂降严重性及装置差异的电能质量监测网络优化[J].电力系统自动化，2017（03）：161~167.

[3]孔广荣，王庆斌，王荣.变电站电气一次设备安装的施工安全与质量控制研究[J].通讯世界，2015（23）：252~253.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bcce15f5d966bdc73d8d5321.html