# 探索电力系统变电运行维护现存问题及对策苏良成

国网铜陵供电公司安徽铜陵244000

摘要：电力部门在国民经济与社会生活中的地位更加重要，也是现代化社会的基础性部门。为了维护电力供应的可靠性与安全性，必须提高变电运行维护工作的实效。深入剖析当前工作中的现存问题，从多角度入手采取有效的措施，保障电力系统的平稳运行。

关键词：电力系统；变电运行；维护问题；解决对策

引言

电力企业在现代社会发展中发挥着不可替代的作用，它是社会生产顺利进行的重要保障。变电运行的质量和水平关系着供电企业的供电服务质量，做好变电运维工作具有重要现实意义，对于当前运维工作中存在的各种问题，需要从各方面入手采取有效措施予以解决完善，确保电力系统的安全稳定运行。

1变电站的定义与运行维护特点

对电压进行改变的场所就是变电站，在电力线路上的一个个节点就是变电站，它的作用是对电压进行转变和对电能进行调配。变电站按职能可分成2种，一个是升压变电站，一个是降压变电站；按其地位可分成枢纽和终端变电站等等。一般来讲，变电维护的内容有管理、维护和操作等，因此要按变电站维护的一些规定进行。

2电力系统变电运行维护的现存问题

2.1安全意识相对薄弱

要想做好电力系统变电运行维护的相关工作，就必须始终坚持安全第一的原则，才能保证工作的有序进行、确保在复杂的问题前不陷入“手忙脚乱”的消极状况。但是现阶段，我国部分电力单位的维护人员对于变电运行维护的认知不够，安全意识相对薄弱，大大影响了变电运行维护工作的效率。如果安全意识薄弱，那么端正的安全处理态度也就无从谈起，这就会使得工作人员在检查中出现“走马观花”“敷衍了事”的情形，甚至对于部分明显的问题“视而不见”，使得变电运行维护工作流于形式。这一问题产生的制度根源在于部分电力单位没有构建起完善的安全管理制度，缺乏对于变电运行维护职责的清晰规定，使得工作人员在工作中存在迷茫、推诿的情况，不能明确自身的安全管理责任。变电运行维护工作并不是一个独立、“割裂”的个体部门，而需要集合电力维护单位各部门的力量，充分发挥集中合力，才能保障工作的顺利进行，而制度的缺失增强了维护人员与调度人员之间的交流壁垒，其在处理问题时往往不会进行系统的沟通，这就为维护工作带来的人为困难。除此之外，电力部门在引入新工作人员时，往往过于关注其操作能力，而忽略了系统的安全意识培养，使得其在操作过程中缺失安全观念的引导，从而陷入操作误区；同时，电力单位内部关于安全观念的宣传力度仍然欠缺，部分单位管理者将宣传工作视作“无用功”，使得安全宣传不能落实到位。

2.2监控工作力度不够

在进行变电运行维护的过程中，加强监控工作是保障维护工作符合规定程序的重要基础。近年来，随着信息科技的深入发展，电力部门的信息化建设水平不断提高，多数电力部门均引入了现代化的技术设备完成对设备运行、维护操作的监控，为监控工作提供了新的动力。但是信息化的监控设备还需要依托于合格的监管人才，其应当为监控人员提高工作效率而服务，而不应当成为监控工作的全部。部分工作人员在有了监控设备之后就产生了“有恃无恐”的情绪，认为所有状况和操作均可以在监控中“一一对应”，而在工作中产生了分神、粗心的状况，这就背离了引入信息化监控设备的目标，也使得监控工作的力度较低。

3解决电力系统变电运行维护现存问题的对策

3.1完善管理制度

不断完善管理制度，强化安全意识，将安全管理工作做到位，从而确保变电能够长期保持稳定、安全的运行，以免运行维护过程中发生安全问题。首先，形成完善、科学的防范机制，从而防范安全问题的发生，对设备维护与安全管理的危险点予以明确，重点排查设备区域、事故多发线段的安全隐患。需要不断重视对电力系统的运行维护的重视度，定期开展对电力系统变电设备的维护，结合预防与维护，将设备运行状态的监测工作做到位，从而及时发现电力设备存在的安全隐患并及时采取相应措施消除安全隐患。其次，进一步强化电力系统运行过程中对外力因素的控制。外力因素对变电的安全运行具有重要的影响，不及时排查外力因素的话将导致系统安全隐患长期存在，进而加大安全问题发生的可能，因此必须加强对外力因素的控制。采用自动监测系统排查外力因素，建设监测系统以明确变电系统的运行状况，也能为发生故障后及时确认大致位置提供依据，从而奠定良好的检修工作的基础。最后，加强对变电运行设备的管理与维护，建立质量控制规范并明确技术操作流程，不断引进现代化技术从而改善工程的施工质量，重视先进管理技术、管理思想以及设备对变电维护的重要意义，不断开展实践应用，在实践中进一步创新。对维护施工全过程予以控制，包括技术开工以及管理，对工作人员的技术性操作予以规范，工作过程中还应重视对工作人员的管理，以免工作人员在工作过程中出现违规操作，对自身安全以及整个电力系统的安全都造成不良影响；加强对工作人员的监督以确保工作效率与工作质量。

3.2加强工作人员的素质建设

将对工作人员的素质建设包括对工作人员的工作能力的培训以及对安全意识的培训。当前电力技术发展日新月异，电力设备的更新换代的速度也随之不断提升，电力变电设备当然也在其中，采用了新型的变电设备的维护技术、修理技术与原有的变电设备常常存在一定的差异，如果工作人员不提升自身的工作能力的话，将导致面对新型变电设备的检查与维修无从下手的现象，因此这就要求电力企业的工作人员不断给自己充电，提高自己的业务能力；电力企业也需要不断加强对工作人员工作素质的建设，通过“引进来”、“走出去”的方式给予工作人员更多的再教育、技术培训的机会，从而实现先进技术的普及，进一步强化工作人员的专业能力。安全问题也是电力企业需要重点关注的问题，因此电力企业必须不断强化全体员工的安全意识，开展对员工的安全意识以及思想政治的教育，从而不断提高工作人员的安全意识以及责任意识，做到在检修工作中自发遵守相关流程、规范，杜绝出现违规操作的现象。也可以开展单位之间的相互观摩学习、实战演习等，通过这种方式进一步提高电力系统维护人员的专业技术能力，规范操作，提高综合水平。

3.3重视操作的规范性

重视电力系统变电维护过程中的操作规范性以保障维修人员的安全。比如，维护中严格执行验电操作，验电主要负责检查变电设备的进线端与出线端，如果不严格执行验电操作将无法确保维护过程中线路始终无电状态，进而加大安全事故的发生可能，因此必须严格执行验电操作，验电之后才开始安装接地线，从而保障维修人员的生命安全，保障电路安全，确保维修工作能够顺利进行。重视接地线的安装规范性，接地线是否安装到位与工作人员的生命安全直接联系，接地线未安装到位的话，一旦突然来电将威胁到工作人员的生命安全，因此必须重视接地线安装过程中的规范性。维修工作开始之前，需要先完成接地线的安装，要求明确接地线的安装位置，优先考虑易于产生感应电压的部位。维修过程中需要将提示工作做到位，外围区域设置提示牌以及防护栏，以免不知情的人员靠近，导致伤亡。维修完毕后需要拆除接地线，拆除过程中需要采用工具拆除，禁止出现未采取保护措施下用手直接接触接地线的现象。

结束语

变电运行供电系统是电力系统的一部分，也是最重要的一部分，该系统是否安全、是否可靠，直接关乎国民经济建设，直接关乎人民生活水平。搞好变电运行维护，有利于电力系统长久、持续的稳定运行，有利于可靠供电。变电运行维护越是做到可靠，就会把停电损失减少到最低，就能有效杜绝因为停电而产生的一些经济纠纷，对树立企业形象也有帮助。

参考文献：

[1]石敏，孟慧.关于变电运行设备的维护技术的探讨[J].黑龙江科技信息，2014，（35）：97.

[2]彭涛.分析变电运行设备的维护技术[J].通讯世界，2016，（1）：121-122.

[3]白春慧，郭瑛.对于变电运行设备的维护技术的分析[J].科技资讯，2017，（23）：148.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bce2ea3fb1f650bd7793528c.html