# 电能计量采集运维及故障处理措施探讨

国网辽宁省电力有限公司彰武分公司辽宁阜新123200

摘要：电能计量采集运维是电力企业实际运营管理中较为重要的一项内容，通过对电能计量采集工作内容进行不断完善，可以有效的提高电力企业生产经营的经济效益，而且电能计量采集运维还直接关系到电力企业的可持续性发展战略的实现，因此在当前科学技术快速发展的新形势下，电力企业电能计量采集运维方法也需要积极做出改变和调整，进一步促进电力企业整体经济效益的提高。

关键词：电力系统；电能计量；采集；运维；故障处理

引言：电能计量是电力生产的关键一环，其既与电力企业的经济利益直接挂钩，又关系着社会各行业的发展与居民日常生活的正常进行。因此，电力企业要对电能计量工作引起足够的重视，一方面要加强电力数据管理，另一方面要强化电能计量采集运维工作，切实做好故障分析与处理，切实保障电力系统的正常运行，以集约化管理全面助推电力企业的持续、稳定、健康发展。

1.电能计量方式分析

在电力系统中，为了明晰点亮供需情况，需要以各区域线损率、上网用电量、购网电量等数据作为参考指标，而由于厂网之间、区域性电网之间的电力设备资产、经营管理范围等存在关口等分界点，因此，电能计量过程需要通过关口进行数据采集，但由于关口划分方式存在极大的差异性，因而导致电能定量分析存在诸多困难。随着现代科学技术的发展和应用，电力系统电能计量方式也不断创新，当前国内电能计量方式主要包括如下两种：

1.1IC卡计量技术

所谓的IC卡，即集成电路卡，其在电力系统的应用极大地提升了电能计量工作效率。该计量技术是由分压器对电压、电阻进行取样，以此完成电流取样，取样结束后电压电流信号由乘法器转变为功率信号，经过U/f变换之后，产生可明确电量的脉冲序列，而高频电能脉冲经过光耦隔离后输出，行程校验脉冲，与光耦串联的LED即可指示出所用电量情况。该计量方式多用于城镇、新农村建设等地区，因而实现了电能计量的统一管理，极大地节约了人力。

1.2自动抄表计量技术

该技术是借助于SRD通信、GSM/GPRS等多重技术，将终端所采集的用户电量信息、工作状态等传输至数据中心，为电力企业统一管理电能计量提供了支持。自动抄表技术所采用的装置与IC卡技术所提供的预付费功能有机融合，即实现了电能计量的双向通信，保证了抄表信息的可靠性、连续性，极大地提升了电能计量工作效率。

2.加强技术创新提高运维工作效率

2.1实行集抄集收的模式

在实际电能计量工作中，集抄集收模式的实现是电力公司对用电信息的一种目标，可以集中和全面的实现对用户用电信息的管理，而且集抄集收模式的实行也能够进一步降低工作人员劳动强度，为各种数据信息采集工作提供重要的保障。在实际针对用电信息采集过程中，需要深入的分析电能计量装置，一旦发现异常情况则要及时进行处理，并重视对工作人员的培训工作，进一步提高工作人员处理问题的能力，提升工作人员对现场异常情况处理的及时性和准确性。

2.2规范运维系统建设，提高工作效率

在当前运维系统建设过程中，可以通过灵活运用各种先进的技术手段，并利用终端自动调试技术，及时改变载波采集安装维护模式，以此来提高工作效率。而且通过有效的解决一些传统问题，还能够进一步提高设备使用的可靠性。在实际工作中，电力企业宜设置采集班，落实好装备配置工作，针对监控运维系统中各个环节进行考核，全面提高运维质量和控制效率，因此运维建设在实际运行的过程中可以根据历史采集情况来自动分析采集器和电能表故障，并运用GPS系统来对故障位置进行准确定位，在故障处理过程中进一步提高运维管理水平，促进运维工作效率的提高。

3.电能计量采集运维及故障处理

3.1落实运行维护工作，提供可靠保障

在当前电能计量采集运维工作中，需要落实好监管，有效的降低电能计量采集运维系统运行中故障发生率。在用户处具体进行电能计量装置安装时，则要根据具体要求来对设备进行封印，保证电能计量设备能够稳定、高效运行，进一步延长电能计量设备的使用寿命，针对于出现磨损的电能表要及时进行更换。当电能计量设备发生故障时，需要及时向相关技术部门进行上报，并针对故障进行具体的分析和处理。当贸易结算电能计量设备发生故障时，则需要根据电力法作为处理的依据。另外，电力企业还要强化对电能计量设备的监管，落实好电能计量装置的维护工作，为电能计量设备安全、可靠的运行提供重要的保障[1]。

3.2提高电能计量采集运维人员的综合素质

由于电能计量采集运维效率直接关系到电力企业的经济效益和自身的发展。而且电能计量人员综合素质直接关系到电能计量采集运维工作的质量。因此需要在日常工作中重视对电能计量采集运维人员综合素质的培养，促进电能计量人员努力学习专业知识和技能，重视自身综合素质的提升。特别是在当前网络化和智能化充分应用的新形势下，电能计量采集运维人员需要能够更好的掌握和了解电能计量知识，重视自身计算机操作能力的提升，从而促进电能计量采集运维工作的高效完成，为电力企业的健康、有序发展奠定良好的基础。

3.3针对故障进行有效的处理

针对于电能计量运维的故障，需要由电力公司来主导进行处理才能使其得到有效的解决，具体还需要其他厂家的有效配合。针对于载波环境问题，利用专业测试工具及相关设备能够得到及时解决。因此需要在各方协作情况下最短时间内对问题进行定位和解决，并积极采取有效的措施加以处理。第一，现场安装时集中器零线虚接。当出现这种问题时[2]，多是由于接线盒出线端子零线没有接好，从而导致集中器抄表不稳定，这种情况下宜使用螺丝刀拧紧接线盒出线端零线端子的接插片，利用电源与集中器某一相电压进行连接，这种情况下，利用万能用表对三相电压值进行测量时，电压都具有较好的稳定性，而且监控器会对当天表电量的成功抄回准确进行显示。第二，载波环境类干扰问题。当出现这类问题时，多是由于集中器零线虚接抄表稳定性欠缺或是线路中个别设备运转过程中有同频噪声信号干扰导致抄表不稳定情况发生。因此宜将降速中断各安装在一个集中器和基站三相表上，并确保其装在同一相上。通过采用降速中继及滤波盒可以有效的解决电能漏抄等问题的发生。第三，电表归档问题。电表归档问题发生时多是由于线路当中新增了变压器，或是由于部分表转移到了新的变压器下，但原集中器没有去除，也可以是由于该线路中近期存在个别设备运转时产生同频噪声信号干扰，由此而导致载波抄表信号无法达到目标表的问题，这种情况下应及时向主站专管人员进行问题汇报，并重视对档案进行归置，并将该电表归到与变压器对应的集中器内[3]。

结论

简而言之，近年来科学技术的快速发展和进步，促进了电能计量采集运维工作得以不断创新，特别是当前自动化技术的发展，有效的促进了工作效率的提升，因此需要积极促进电能计量采集运维工作的完善和创新，进一步提高系统采集用户用电信息的准确性，不断的提高电能计量采集运维工作的效率，确保电能计量的准确性，为电力企业的健康、有序发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]林龙花.关于电能计量采集运维工作的现代研究[J].科学与信息化，2017（12）：49~50.

[2]纪超.有关电能计量采集运维工作的思考[J].山东工业技术，2018（21）：103~104.

[3]黄彬.有关电能计量采集运维工作的思考[J].通讯世界，2016（12）：92~93.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bd2830a268bffb92ddca5943.html