# 施工关键技术在供热通风和空调工程中的应用秦月

身份证号：230223199210112721山东省临沂市276000

摘要：目前，我国的建筑行业发展十分迅速，在建筑工程中重要的组成部分是供热通风和空调工程，由于建筑工程的功能性有着很大程度上的提升，对供热通风和空调工程等方面，也提出了较高的要求。因此，该文针对供热通风和空调工程等方面，对施工关键性技术展开分析，主要是满足人们对供热通风和空调工程的使用需求，完善建筑工程的功能性，促进其行业的发展进程。

关键词：供热通风；空调工程；建筑工程；经济效益

引言

在现代建筑工程行业的发展中，供热通风和空调工程施工占据着重要的组成部分。该工程项目在进行安装和建设的过程中，由于种种原因会对质量造成影响，从而给人们的实际使用带来困难和麻烦。在供热通风与空调工程施工的基础上，人们的居住环境能得到良好的改善。本文对供热通风与空调工程施工当中存在的问题进行分析，从而提出改善工程质量的相关策略。

1供热通风以及空调施工

在当今的建筑中，其电、水、消防、空调以及其他智能化的设施愈来愈复杂，要求施工设施的质量水平也愈来愈高。建筑物的总投资增加了对建筑设备的投资，此项也是建筑设备投资的主要部分。通风供热以及空调其施工工程质量的好坏不仅仅取决于设施的性能与设计的水平高低，还取决于设施安装的技能水平高低。为了避免在施工过程中遇的质量问题，施工项目中的技术员工应当严格遵守设计的要求以及施工规范，以确保项目质量达到所需的“施工质量检测标准”的水平。

2施工关键性技术

2.1室外新风量控制技术

室外新风量控制技术是供热空调的重要组成部分，对于室内温度的控制，新风量是一个非常重要的参数。供热通风空调系统是一个密闭的空间，但是在其工作时运用室外新风量可以达到对室内空气的明显改善。在进行新风量使用与调节时要在空调系统的性能稳定基础上，通过检查空调自动调节系统及联合排烟系统、水系统对新风量技术进行综合控制，使室内温度、湿度达到指定指标，以实现新风量最佳运行效果。

2.2系统节能技术

由于供热通风和空调工程对能源的消耗量相对较大，因此在供热通风和空调工程施工的过程中，通过利用系统节能技术，可以有效降低能源的消耗，实现良好的经济效益。那么，在系统节能施工的时候，可以从以下几个方面展开。（1）绿色建筑工程是建筑行业近几年发展的重点，主要是各个系统对能源的消耗。然而，供热通风和空调工程作为建筑工程采暖通风系统的重要内容，因此加强系统节能技术的使用是非常必要的。在施工的过程中，可以利用可调节空调系统，根据室内的变化，做出相应的调节，这样可以保证室内处于一个平衡的状态。（2）在系统节能技术施工的时候，需要对室外新风量作为重点考虑的对象，主要是因为室内空调系统是一个相对封闭的空间，但是如果合力运用室外新风量就可以显著改善室内的空气质量，有效保证施工效果。但是，在室外新风量测定的时候，一定要保证空调工程的稳定性，并且对自动调节系统进行检查，将调试排烟系统、水系统以及风系统等方面结合，将温度、湿度、舒适度等方面作为重点考虑对象，只有这样才能保证供热通风和空调工程的施工质量，确保供热通风和空调工程运行的稳定性。

2.3做好清理和调控试验

在通风与空调设备安装完毕之后，要加强后期质量管控工作，对通风机、制冷设备、风口、空气处理器进行清理，确保设备、管路、零部件的清洁度，对风阀、风口等标号。在风机测试中，要先展开绝缘电阻测试，这是由于新建工程的设备由于长期没有通电，可能会产生电源受潮情况，影响绝缘电阻性能。此外，还要对通风与空调工程进行调试，主要工作包括：单机运转调试、系统无负荷联动调试，对个体设备、通风与空调工程整体的系统联动性能、运行噪声、风量等进行对比检测。联合调试前，要再次确认管道和检测阀门安装的精准性，每个设备单独检测完毕之后即可开展联合调试工作。

2.4强化空调与其相关设施装置施工

在空调器的安装中，应注意入口管和出口管之间的连接位置应该停止并密封。根据空调排水规范，合理停止和设置冷凝水管的坡度，以保证设备的稳定性。此外，必须采取适当措施防止振动影响空调：安装消音器时，请确保设备方向的正确性，确认消音器的循环方向，并设置单独的支架以停止支撑；安装风扇时，应严格控制风扇叶轮与壳体之间的距离，以防止发生摩擦碰撞；拧紧风扇螺栓，并运用防松装置进行固定；在进行水泵安装时，泵体度数应当控制于常规的范围之内，铅锤的强度务必不可大于0.01mm/m，螺母应拧紧。

2.5结露处理技术

结露现象作为供热通风和空调工程施工中常见的一种现象，影响着施工质量。因此，在供热通风和空调工程施工的过程中，为了确保供热通风和空调工程的施工质量，需要采取相应的技术，对结露现象进行处理，主要的内容如下。（1）在施工的过程中，需要做好供热通风和空调工程的保温处理，并且需要对顶棚龙骨、管道试压等方面进行检查，针对异常现象需要立即进行处理。同时，在选择保温材料的时候，需要对厚度、密度、导热系数等方面进行综合性考虑，保证各项参数达到相关标准，这样才能实现良好的保温性，提升供热通风和空调工程的施工效果。（2）一定要避免隔离风管和吊架处于直接接触的状态，这样也可以降低结露现象的产生。（3）一定要确保管道接缝稳定紧密性，并且对管道焊接口尺寸进行检查，避免存在较大的误差，并且对焊接进行严格地控制，不能出现漏焊和焊点等现象，不能出现渗漏问题，进而保证施工质量，大大减少了结露现象。

2.6室内温度控制技术

施工人员在进行供热通风空调安装时要根据客户需要来进行，通过对室内温度的感受进行控制。安装技术人员要掌握全年整栋建筑的室内温度数据，在分析基础上针对不同室内温度需求进行空调温度的控制，以保证室内温度的稳定及能源消耗的最低。在进行新风量设置时，技术人员要根据风量值越大，能耗越大的规律进行设置，以保证风量值不低于室内空气需要最低值。影响室内温度的因素非常多，可以利用手动方式进行空调系统阀门的调试，以使技术人员可以对室内环境进行准确判断，通过调节达到最满意的程度。

2.7正确利用新风量

持续运行中的空调系统，应该注意它在各个季节的使用情况，不仅仅是夏季和冬季的新风量，还得更加注意它在过渡期间的新风量。如果过渡时期天气比较寒冷的话，就可以完全的使用室外的温度来当作空调系统的冷源。

结语

综上所述，在供热通风与空调工程施工中，整个施工流程细节问题非常多、施工繁琐复杂。为了能够确保整个工程的施工质量，必须要针对施工常见问题，采取针对性解决措施，注意每个施工环节的注意事项和要点，从细节层面出发保证整体工程质量，从而确保建筑工程的功能和居住舒适度。

参考文献：

[1]王刚.供热通风与空调工程施工中常见问题及处理对策分析[J].中国新通信，2017（6）：555-556.

[2]王晓军.供热通风与空调工程施工中常见问题及处理对策分析[J].中国房地产业，2017：156.

[3]郭众.供热通风与空调工程施工中常见问题及处理对策分析[J].建筑建材装饰，2018（2）：366-368.

[4]魏心胤.供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策[J].民营科技，2015（7）：134-135.

[5]王云姗.供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策[J].科技创新与应用，2017（20）：300-301.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/beb4e1a512bdc89e9db01439.html