# BIM技术在暖通空调工程中的应用李佳鑫

浙江省工业设备安装集团有限公司

摘要：随着社会经济的快速发展，建筑工程行业也不断发展。暖通空调也是人们日常生活和工作中必不可少的设施，为了能够更好地为人们提供更加优质的室内的舒适度，技术人员需要不断地优化暖通空调工程施工技术，当前BIM技术在建筑领域都获得了空前的普及和发展，BIM技术在暖通空调项目前期策划阶段设备和管道的布局中的运用，实现了暖通专业和BIM技术的有效结合。本文中，对BIM技术在暖通空调中的应用展开了分析。

关键词：BIM技术；暖通空调；建筑行业

引言

BIM技术可以完成融合和处理不同领域的有关内容技术可以完成融合和处理不同领域的有关内容，并且还能够模拟整个建筑物的立体空间，进而保障了建筑暖通空调的设计效果。此外，还能够合理转换不同种类的数据以及参数，保证各专业管线布局合理及建筑高度的有效利用。

1.BIM技术在暖通空调领域的应用背景

BIM即是指建筑信息模型，而BIM技术主要是将项目相关信息数据进行建筑模型构建的技术。一方面，当前在暖通工程中，暖通管道数量比较多，走向排列形式多变具有复杂特点，尤其是对于管道井和地下室而言，属于集中布置区域更是如此。而且水暖管道、通风管道与空调冷冻水进水、回水管道均有空间层叠交错，在实际工程中，这些管道往往会和消防管道与电气管线槽等发生矛盾，BIM新技术的应用可以让各专业知识融合在整体暖通空调设计中，且并实时地共享信息数据，有利于设计中的每个环节提前暴漏问题，降低工程施工中的出错率。BIM新技术在暖通空调专业项目中的应用具有重要价值，其主要体现于:可通过三维设计构建施工模型，合理布置设备、管线与管件；通过三维模型的深入研究与有效展示，可构建项目级的构件库。通过BIM建模进行模拟分析，能够为暖通空调工程的设计与施工都提供有效的指导。再加上暖通空调行业中的水管与风管等附件独具自身特性，使得吊顶、管井和机房等空间有了模拟装配的检验过程，借助BIM建模新技术可以加强相关信息技术的分析，提高了工程设计进度和保障了施工质量。

2.BIM在暖通空调工程中的技术优势

2.1提高绘图效率

在BIM技术之前，被广大设计人员使用的CAD制图软件基于二维设计，表达方式和绘制方式都是简单的通过线来表示，并且旁边标注大量文字说明，在看书时还需要翻阅图集，简单的平面投影却非常抽象难懂，而且二维设计内表达的信息非常有限。而BIM技术则是三维信息模型，使整个系统的点、线、面可以全部呈现，构建设备基础的立体模型，能有有效的与暖通空调系统相结合，让整个系统更直观、更立体。

2.2使各专业具备有效的协同性

在BIM三维模型当中，可以最大限度地保证建筑、结构、机电专业进行协同设计，这样可以有效节约施工时间，同时减少施工成本。BIM技术对建筑信息的详细完整呈现，能够最直观真实地表达建筑特征，不仅可以在故障问题发生后准确找到故障原因所在，并且能够在故障未发生时进行预测防护。此外，BIM技术还能够将建筑各个分项放在整体的高度进行分析，解决建筑、结构与设备三者之间存在的矛盾，从而有效提高设计人员的工作效率。

2.3数据和信息共享

暖通空调的设计和施工都相对较大，所以在实际进行设计的时候，要共享相应的信息。而要想使数据共享得以真正的实现，就需要对其标准进行统一，通过这种方式，可以有效避免由于标准不同而导致无法共享信息。再者，还需要统一设计相应软件，通过这种方式，可以有效避免不同软件在其逻辑性方面出现差异，从而造成显示结果的不同，进而影响到最终的设计。

3.BIM技术在暖通空调工程中的应用

3.1暖通空调中BIM技术应用的范围

对于软通空调的设计来说，BIM技术的应用范围主要是在一些大型的建筑物中，比如一些人流量大及活动范围广的场所（如学校，购物场所等）。而BIM技术和暖通空调的设计在相关技能及运作知识的方面存在着一些相似，共通之处。例如，在对暖通空调进行设计的时候，BIM技术所掌控的供热系统及空调设备有着较高的实用性，而高效地使用BIM技术可以最大程度地提升暖通空调的质量及使用效率，延长暖通空调的保养及使用的年限。

3.2BIM技术在暖通空调设计中的应用

在以往的暖通工程设计当中通常会遇到这样那样的问题，其中主要以资源共享以及管线综合等方面为主。应用BIM技术把暖通专业和其他一些专业一起在同一中心文件当中进行协同，在工程中通过对BIM技术的有效应用对其进行精确计算和合理规划。在具体设计暖通空调的过程中，对BIM技术的有效应用，必须要对各个方面的数据信息进行收集，尤其是和暖通空调设计相关的零部件尺寸以及数据参数，对这些信息进行全面分析并掌握，将暖通空调设计的合理性有效提升上来，如此方可从根本上确保在后期的使用过程中BIM技术能够提供有效的数据信息。在BIM技术进行具体应用的过程中，必须要将管道模型、产品以及模型等都放在三维模型当中去，如此就能够让设计人员更加清楚、全面地了解到建筑的具体情况，如此便能够更加贴合具体要求。在具体设计暖通空调系统的过程中，对于管线综合设计也要引起足够的重视。但是在对管线进行综合设计的过程中，要想使系统的运行效率得以有效提升，可以对管线进行合理布置，避免在后期进行使用的时候有各种矛盾冲突的产生。

3.3建立暖通空调工程施工数据处理系统

BIM技术是在数字技术基础上综合开发的应用型数字技术，因此具有基础数字技术中数据加工、存储、收集和建模等功能，可以建立暖通空调工程的各类模型和数字化成果，在应用BIM技术的过程中，要建立系统、科学的施工数据处理系统。要利用BIM技术加工和收集信息的优势，将暖通空调工程施工的各类数据录入数据库，结合暖通空调工程实际和BIM技术特点，建立施工项目的数据处理系统，这是发挥BIM技术优势前提，也是BIM技术应用的重要阶段。设计、施工、管理、技术人员要深入暖通空调工程施工现场，将施工各项数据和各类信息收集、录入到数据处理系统中，通过BIM技术的加工和运算实现各种信息的数字化，既方便暖通空调工程施工数据的存储，也便于暖通空调工程信息的加工，以便实现在设计、施工、监理、验收等环节中的应用。

3.4安装阶段技术应用

BIM技术可以有效地帮助技术人员完成建筑工程中暖通和空调工程中的管线平衡作业，由于空调系统的安装过程中会涉及到很多管线交叉的现象，而BIM技术则可以对空调系统中不同的管线可能产生的碰撞进行全面地检查，通过科学合理地调整这些管线之间的距离来达到最佳的管线排布效果，与此同时，技术人员还可以利用BIM技术将空调系统中所有的碰撞点进行特殊的标注，这样可以在很大程度上避免施工人员在施工过程中可能会发生的管线碰撞情况，有效地减少返工所造成的经济损失，提高该施工企业的经济效益。

结语

综上所述，随着我国科技实力的不断提升，BIM技术在建筑工程中的应用越来越普遍，特别是在暖通空调施工中。在建筑行业的发展中，暖通空调有越来越复杂的趋势，很多问题用传统方式去解决效率低又浪费资源，BIM技术的发展可以充分利用三维建模的优势，同时资源数据的共享可以有效的避免不必要的重复劳动。建立准确高效的BIM模型更好的控制成本，更好的保证工程的建设。

参考文献

[1]宋涛.BIM技术在暖通空调设计中的应用[J].新技术应用与实践，2018（07）.

[2]王安超.BIM技术在暖通空调技术中的应用[J].低碳世界，2017（27）：182-183.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bf368e410dc2ee3582edff7b.html