# 电力线路检修的安全问题以及维护技术分析马天超

（国网冀北电力有限公司大城县供电分公司）

摘要：改革开放三十年以来，我国经济得到了飞速发展，也带动了电力事业的发展，人们对于电的需求越来越大，工业用电与居民用电数据呈持续增长的趋势。由于我国国土面积较大，电网覆盖面全面，所以电力输送具有距离长、地域广的特点，而输送过程中受到各地不同的自然环境的影响也不同，因此不同地区的电力线路维护的重点也不同。为了保证电力系统的稳定运行，相关部门在电力线路的设备配置和维护检修方面要加强注意。各地的检修人员要能够积极迅速的发现电力线路的故障并在短时间内分析出导致故障的原因，具备快速消除设备障碍的能力，从而提高电网供电的稳定性，减少输电线路的损伤。

关键词：电力线路；检修；安全问题；维护技术

目前我国仍处于经济迅速发展的战略机遇期，城镇一体化也在不断进行，因此对基础设施建设的要求也在不断提高。由于人们对电能的需求与日俱增，因此电力系统的运行效率也要随之提升，以符合社会正常运转的要求。但是配电系统的发展过程中，电力线路故障一直是阻碍电力事业发展的重要因素，不仅影响着供电企业正常的供电效益，而且会影响企业和居民的用电。要解决电力线路的故障问题，我们必须要应用现代化的手段来对电网进行检测和检修维护，保证供电线路的正常安全运行。近些年电压等级和智能电网也在迅速发展，为电力系统的安全性和可靠性提供了保障。同时必须对电力线路进行定期检测和维护，提高相关人员的警惕性，大力贯彻安全第一、预防电力线路故障为主的方针，加强对配电线路进行维护与保养工作的落实，以增加电力系统的安全性和用电的稳定性。本文主要阐述了电力线路检修的安全问题以及维护技术分析。

1、电力线路检修的安全问题

由于电力线路的检修具有检验范围广、参与检验的人员多、检修时间长以及工作量大等特点，这就导致了电力线路的故障在不经意间就会发生。这部分主要分析常见的电力线路故障以及故障发生的原因。

1.1线路短路

电力线路中最常见的故障就是线路短路导致发生线路短路的因素主要有以下几方面：首先是线路上的绝缘体失去了原有的绝缘性，主要的原因是绝缘体被电压击穿或者由于老化，最常见的是线路上的瓷瓶等瓷器、开关备、由于老化雷击和脏污失去了绝缘作用；其次，潮湿的外部环境，造成了电力设备与地面接触，例如树木还有雨水等都是常见的因素；另外，人为因素也是造成电力短路的重要原因，例如在施工过程中并未按照严格的技术标准操作，还有各种交通事故以及人为故意破坏也会导致线路短路。日常生活中判断线路的常用方法就是根据电压的变化来判断是否发生短路。

1.2导线烧毁、过载问题

导线出现烧毁主要由于以下原因造成的，最常见的是由于导线受到腐蚀引起的，主要包括风力和空气的腐蚀，空气中的腐蚀性气体以及水分等会加速导线的氧化从而降低导线的强度。另外，雷击和人为因素也会导致导线的破坏；架空线路由于跨度比较大，因此较为松弛，在风力的影响下会发生左右摇摆，这就导致导线的长期弯曲使导线的强度降低；风力会导致导线的上下的振动，加速导线的磨损，发生接地现象从而发生跳闸。

1.3电力线路的设备故障

断电保护器以及变压器等电气设备的故障也会造成电力线路的故障。例如变压器在油温过高的情况下会发生故障，断电保护器由于长期的磨损也会发生故障。电气设备的种类较多在此并不过多地进行赘述，总之设备故障是影响电力线路安全的重要因素。

2、电力线路检修安全的具体措施

2.1安全责任到人

电力线路所涉及的范围极其广泛，环节和设备也非常多，检修人员的工作相对比较复杂，整个工作过程都显得非常的复杂。只有制定出个人责任制的管理系统，可以将整个系统中电力抢修的每一个环节、每一区域以及每一个工作人员联

系在一起，可以积极性安全有效的工作，同时可以针对每一个人的检修工作进行考核。责任制可以明确每一位工作热暖的具体责任和工作目标，使得管理和工作更加的高效，保障电力系统运行的安全性。

2.2建立安全风险管控预警机制

安全风险管控预警机制是将安全工作放到其他工作的前面进行。使用自查、互查的方式对前段的工作中发生的故障现象进行重点的排查和分析，对于配电线路、设备中存在的安全隐患信息进行采集和分析，及时的对供电线路中存在的故障问题采取有效的预防措施。加强对于输电线路和设备的状态监控，能够及时的掌握设备运行情况和故障发生规律，及时的采取必要的促使进行预防和维护，保证供电系统安全、稳定的运行。

2.3安全问题

高空坠落、杆塔、支架等随时可能伤害工作人员；物体的打击、杆塔上下配合作业时容易造成人身伤害事件的发生；车辆的伤害，作业过程中容易造成车辆损坏事故的发生；机械伤害，作业机械极易造成机械伤害事故的发生；未及时按

照要求进行验电、挂接地线等。导致了触电事故的发生。电力线路检修过程中造成了线路发生事故的主要原因是工作班组和调度未按规定的要求进行，在未经调度中心许可的前提下擅自进行工作任务的调换。

3、电力线路的检修以及维护技术分析

3.1电力线路检修技术分析。

3.1.1电力状态的检测技术。根据对电力设备的实时检测以及电力线路运行的过往数据分析，可以对电力状态做出一个整体的评价，从而制定合理的电路检修计划，确定检修周期的手段，提高检修的效率。在目前应用的智能电网的基础上可以采用电力状态检修法，保证电力线路的正常运行。

3.1.2电力线路短路的解决方法。定时检查绝缘子的功能，消除潜在的安全危险；清理电力线路沿线的树木，创造较好的运行环境。

3.1.3绝缘子和避雷器的故障处理。一旦损伤应立即停电更换。对电力线路进行检修时要注意必须悬挂底线，保证工作人员的人身安全；必须按照有关部门规定的标准进行操作。

3.2电力线路的运行检修。

3.2.1加强对电力线路的危险点的检修。要保证电力线路日常运行的正常进行，必须要加强方案设计和线路检修等多个方面的工作。首先要增加方案的严谨性，在其设计过程中就要考虑到电力线路的修缮和技术改造方面的问题；其次要把每个环节的交底工作做好，特别是要强调线路中的危险点，将其作为检修的重点；最后结合电力线路的实际情况做好现场的检修工作，对于检修人员的日常巡查和监督工作进行控制，确保电力线路的正常运行。

3.2.2做好故障排除工作。很多情况下，即使已经做了完备的准备工作，并且工作人员也一丝不苟的做好巡查与监督，电力线路还是不可避免的会出现故障。这种情况下，可以采取分段检查的方法，逐渐排除可疑的故障，直到确定故障点的准确位置。10kv电力线路采取分段检查方法，会使故障点的确定更加简单，提高故障排查的效率。

3.2.3完善在线自动检测系统。在线自动检测系统可以实时检查电力线路的运行情况，减少电力线路发生故障的概率。首先，自动监测系统可以检测绝缘子的工作状态，一旦出现故障就会立刻发出警报，提高检修过程的效率和精确性；其次，这种实时定位的功能可以增加线路检修的快捷性并且减少停电时间，防止大范围用电障碍的发生；最后，加强对新技术的重视和应用，可以更好的满足电力线路的安全性要求。

结语：

为了提高电力线路检修的可靠性,我们将综合运用并不断完善线路状态检修系统和加强对检修人员的安全教育培训工作,以达到既能科学地安排线路检修次序,提高线路总体健康水平,又能做好事故备品和人员等各方面的准备,提高线路检修的反应能力。

参考文献

[1]赵彬.输电线路智能化运行维护技术探析[J].机电信息,2013(12):113+115.

[2]李曼雯.电力线路检修的安全问题以及维护技术分析[J].大科技，2012（24）.

[3]易永红.配网检修安全技术分析[J]中国新技术新产品，2013（24）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bf676896ff8b7ff04e315092.html