# 建筑电气安装工程质量控制技术要点分析安广伟

天津远航投资发展有限公司天津市300384

摘要：随着社会的不断进步，人们生活水平的不断提升，人们对于建筑功能的要求越来越高，而电气安装工程的质量对建筑功能的发挥与建筑使用性能具有巨大的影响，良好的电气安装质量可以提高建筑的舒适度。

关键词：建筑电气；安装工程；质量控制技术

引言

当今社会，电能是人们的生活、生活必不可少的能源，它直接影响着当代人们的生活品质。而对于使用者，人们能够接触到的则是建筑物内的用电设备及电气系统，由此可知，电气安装工程在建筑工程整体施工中所处的重要地位。因此，建设和参与者及其相关工作人员应加强对电气安装工程技术及质量的控制，以确保为用户提供方便、安全、舒适的用电环境。

1建筑电气安装工程的重要性

电气工程在建筑工程中占据十分重要的位置，与人们的生活存在密切的联系，建筑电气安装工作兼具了复杂性与系统性，也直接影响了建筑的功能性，加强对建筑电气工程质量管理与控制对于保障建筑电气的使用性能有着重要意义，从而推进建筑行业的可持续发展。为此，在建筑工程实际施工过程之中，要提高对于建筑电气质量的高度重视，优良的建筑质量不仅延长了建筑电气工程的使用寿命，而且降低了建筑行业的采购与维修成本，以及后期的运营成本，从而可以实现建筑的真实的价值，并且也为建筑工程的健康长远发展打下坚实基础。

2建筑电气安装工程常见质量问题

2.1电气设备存在质量问题

电气设备作为电气工程必要构成元素，其本身质量和制造质量直接影响着电气工程施工质量。为了降低工程成本，增加项目经济效益，提高自身的利润，一些施工单位购买低质量电气设备，或私自降低设备档次，从中赚取高额价差；或者施工单位按设计要求与设备制造商签定合作协议，但是对制造商的监管力度不强，或者制造商的生产水平有限，从而降低的设备的出厂质量，因此也降低了电气工程安装质量。

2.2工程监督工作落实不到位

加强对建筑电气安装工程的监督与检查，对于保障安装质量有着重要意义。然而，现实情况是，许多的工作人员忽视监督检查工作的重要性，各级管理人员现场也是走马观花，甚至技艺不精，导致电气工程安装质量出现各种问题。在施工安装前，应该对施工操作人员进行详细的技术交底；在施工过程中，应该随时监督检查；在完成对电气工程的安装之后，要重视强化对电气安装工程的检查及试验，防止出现不必要的质量问题。为此，相关的检查监督工作人员要做好全面检查原材料与设备的的进场资料，并对材料进行抽查试验，只有确保原材料及设备的质量合格之后，才能够将其投入于使用中。此外，在电气工程安装中，针对于存在的问题要做好总结，并且在结束电气安装工作后实施跟踪检查工作，从而为电气工程的安装质量提供重要保障。

2.3防雷接地不合格

在建筑电气安装工程施工过程中，防雷接地系统对建筑物的防雷击起着重要的保护作用，防雷接地系统是依靠相应的接地装置，引下线，接闪器等完成工程防雷接地系统的连接，对于建筑物的安全具有重要意义。然而，在建筑电气安装工程的实际施工过程中，由于工程监管人员对接地网施工管理工作缺乏重视，施工人员的施工工艺缺乏规范性，再加上施工过程中水电工随意性，或者几个专业配合不够默契，针对局部重要环节，非常容易出现遗漏现象，例如：关于金属构件或金属门窗的防雷接地，水电工将接地线用扁铁从均压环引出，铝合金门窗单位用软线从接地扁铁引致铝合金门窗，两家单位在施工期间交流不足，甲方及监理管控不足，该部分接地施工出现遗漏，从而导致建筑电气安装工程所涉及防雷接地施工的质量达不到相应使用要求，进而影响到对整个建筑电气安装工程施工质量的控制，以及使用安全，而且在土建专业的内外墙抹灰收口完成后，对于后期补救将生产非常大的困难，也影响了整个建筑物的安全性。

3建筑电气安装工程质量控制技术要点

3.1安装人员、材料及设备本身质量控制要点

（1）安装人员对整个电气安装质量产生的影响通常是由自身的技术水平优劣，以及个人综合的素质来决定的，因此，一定要做好安装人员的培训工作。相关的施工单位要根据电气工程的实际种类来对安装人员进行分类培训，以提升安装人员的技术水平以及综合素质。（2）材料本身的质量以及性能也直接关系到电气安装工程的施工质量，所以要对材料的质量进行严格的控制，要确保购买的材料性价比是最高的，并且要根据相关的规定要求对材料进行质量检测，一定要保证材料的质量达到工程设计的需要。材料在生产、运输、存储以及进入到现场各个环节中，也一定要严格根据设计实际的需要以及实际的情况来进行操作，保证材料的质量达到相应的规定要求，对每一个阶段材料的质量进行严格的检测及验收。（3）设备质量的控制应高于材料的采购，不仅要从购买到运输再到最后的进入现场等每一个环节进行严格监管，还要对设备的生产商进行实地考察以及现场监造，以确保采购到质量比较好的、性能较为优良的设备。在把设备运到施工现场之前，一定要指派专业的人员来对所有的设备进行详细的检查，核对发货清单，对设备的外观质量，随机文件进行一一核对。

3.2线管暗敷

在同土建施工相配合进行预留预埋处理时，需要能够先做好建筑装饰材料、抹灰厚度以及标高等参数的明确，以此为基础对预留预埋的深度与高度进行调整。混凝土内暗敷线管方面，需要能够严格按照最近路由进行线路敷设，并减少线管的弯曲数量，严格按照规范要求弯曲，对于超过距离或者超过弯曲数量时，应加装过线盒，埋入的构筑物线管以及建筑物等构筑物表面间的距离需要控制在15mm以上。钢管暗配时，对于在潮湿、多尘场所的电线管理，需要保证管道以及管口的连接位置能够进行有针对性的密封处理。进入到配电箱的电线保护管则需要具有整齐的排列特征，同配电箱基础面相比，管口需要高出50-80mm，对于在地下埋设的电线管路，不宜穿过设备基础，如果根据设计需求确定需要穿过，则需要做好保护措施的应用。在对盒、管进行焊接连接处理时，要做好伸进长度的控制，其通常在3-5mm范围以内。此外，需要在盒同管的外壁接触位置进行焊接处理，保证累计焊接长度在管外周长的三分之一以上，以保证金属导管的导电连续性。塑料管暗配方面，PVC电线管具有着一定的耐腐蚀特征，但非常容易出现老化变形的情况，适合应用在具有酸碱等腐蚀介质的场所当中。在对该类型线管进行暗敷处理时，需要按照最近线路方式敷设，对弯头的数量进行尽可能的减少，以此使其在具体穿线当中能够具有更小的阻力。电线保护管的弯曲位置，避免存在凹陷、裂缝以及褶皱等问题，做好弯曲程度的控制。同时，在土建浇筑混凝土时，应该安排专人旁站，及时处理压扁线管。

3.3优化防雷接地施工

针对建筑电气安装工程所涉及防雷接地施工的实施，为确保防雷接地施工质量能够符合工程要求，应根据建筑电气安装工程的设计标准，采用科学的方法和技术实施防雷接地施工，严格把关防雷接地装置及其它设备的质量，以便确保建筑电气安装工程质量能够得到有效控制。为实现对防雷接地施工质量及建筑电气安装工程质量的全面控制，在电气安装工程所涉及防雷接地系统的建设过程中，根据工程实际施工要求，可在钢筋混凝土内部集中敷设圆钢或扁钢，或者利用柱内主筋作为引下线，圆钢不少于2根16mm或4根10mm作为引下线。将接地体的埋设深度控制在合理范围内，或者利用建筑物的基础作为接地体，以便确保防雷接地系统的施工质量能够达到设计要求。同时应该在建筑物的四个角的基础处，各预留一根40*4mm的扁钢作为备用接地使用，当在后期检测时，接地电阻达不到设计要求时，要以利用预留接地线增加人工接地体，以保证接地效果。

3.4重视各专业间配合和系统优化

施工单位的电气施工专业应该与建筑、水暖等专业进行有效沟通，认真核对各专业的图纸，针对建筑的功能布局，安装空间，水暖专业的设备用电需求等应该进行叠图一一核实，有条件的施工单位应该进行BIM优化，以减少各专业间的不对称，使用功能的不一致，从而造成返工或者资源浪费。在施工过程中，各专业间应该随时沟通，与土建专业确定好现场的标高基准点，与水暖设备专业确定接线方向等。以保证安装工程的优质、安全和美观。

结语

总之，建筑电气是建筑功能中不可缺少的一个分部工程，其既有系统性特征，又有复杂性特征，但是，其最重要的功能是提高人们的生活水平。因此，为了提高建筑的功能性和舒适性，以及安全性，我们应该加强对电气安装工程质量的有效控制，施工单位应重视对电气工程的各项质量控制技术要点的控制，以便确保电气工程的安装质量能够达到标准要求。

参考文献

[1]郭风超.建筑电气安装工程质量控制探究[J].山东工业技术，2015（12）.

[2]董道亮.浅谈建筑电气安装工程质量控制及常见问题[J].中国高新技术企业，2017（04）.

[3]师阳.对建筑电气工程质量及安装工程存在的质量问题探讨[J].建筑知识，2017（06）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c0710082e2a27779dcb53578.html