# 印制电路板废水论文-李明,唐益洲,汪鑫龙

导读:本文包含了印制电路板废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:印制电路板,电催化氧化,氨氮废水

### 印制电路板废水论文文献综述

李明,唐益洲,汪鑫龙[1]（2019）在《电催化氧化技术在印制电路板工厂氨氮废水处理中的应用》一文中研究指出印制电路板制造中的碱性蚀刻清洗工序会产生高浓度氨氮废水。本文对常规氨氮废水处理工艺进行了分析,并详细论述了电催化氧化技术的机理、特点及在废水治理中的研究进展。此外,文章还基于电催化氧化技术对印制电路板行业的氨氮问题进行了应用研究,并通过实际案例阐述了电催化氧化技术的广阔前景。(本文来源于《印制电路信息》期刊2019年08期）

陈刚,刘庆辉,莫凡[2]（2019）在《一种印制电路板含镍废水处理工艺及应用》一文中研究指出讨论常用的含镍废水处理工艺,确定一种稳定可行的处理工艺组合。实际运行结果表明,该印制线路板含镍废水处理工艺对于总镍含量小于60 mg/L的废水,处理后出水总镍小于0.1 mg/L,能稳定达标。(本文来源于《印制电路信息》期刊2019年01期）

陈刚,刘庆辉[3]（2018）在《印制电路板生产中高COD_(Cr)废水处理技术改进》一文中研究指出线路板制造中干膜、湿膜、油墨等显影、去膜产生的废水为高CODCr废水,稳定、有效的处理工艺对于整体废水CODCr达标至关重要。本文探讨一种在常规处理工艺上的改进工艺,实际运行结果表明,该处理工艺能有效去除COD,提高废水可生化性,防止污泥板结。(本文来源于《印制电路信息》期刊2018年10期）

金洪建,闫梦博,王志军[4]（2018）在《印制电路板生产中含磷废水处理工艺探讨》一文中研究指出综合各种含磷电镀废水处理工艺,介绍了化学沉淀法、离子交换法、生物处理法、膜分离法及芬顿氧化法处理含磷废水的技术,比较了其优缺点,并根据深南电路车间内含磷废水的特点,重点阐述了芬顿氧化法处理印制电路板含磷废水的工艺控制参数。(本文来源于《印制电路信息》期刊2018年06期）

庄维龙[5]（2018）在《电镀和印制电路板重金属废水处理工程实例》一文中研究指出通过对实际的电镀和印制电路板工程案例中生化处理单元前后总铜污染物检测结果的分析,发现生化系统中的接触氧化工艺对废水中重金属离子有稳定的去除效果。利用微生物处理重金属污染物或将成为今后重金属废水处理的一个发展方向。(本文来源于《广东化工》期刊2018年08期）

曾益峰[6]（2018）在《双膜工艺在梅州印制电路板废水处理技术中的应用研究》一文中研究指出当前,印制电路板行业具有能源消耗大,废弃物产生多?污染重等的特点,现国内外对于线路板废水处理,采用的工艺主要为反渗透膜过滤?离子交换?活性炭吸附等;在对废水中的重金属处理主要使用的是氧化还原法?化学沉淀法?溶剂萃取分离法?膜分离法?吸附法以及离子交换法?文章将梅州印制电路板企业分为单面板企业?双面板企业?多层板企业,通过对梅州多个印制电路板企业的实地调研,简述了梅州印制电路板企业的生产工艺,总结了梅州印制电路板在生产过程中废水种类和主要污染物,分析了印制电路板废水中污染物的处理技术?目前国内在印制电路板废水处理方面应用的主要工艺有混凝沉淀法?气浮法?铁碳微电解法?催化氧化法?生物降解法以及腹工艺技术方法等,其中混凝沉淀法是较为常用的处理方法,膜工艺是近来发展起来的有效处理印刷电路板废水的新兴的污水处理工艺?本论文首先对梅州印制电路板企业集中地的工业园内的印制电路板企业的现有废水处理进行调研分析,将梅州市印制电路板行业的主要产污分析以单面板,双面板,多层板进行分类分析,将梅州市印制电路板行业生产废水水质以磨板废水,络合废水,电镀废水,含镍废水,含氰废水,有机废水,综合废水处理进行分类分析,将梅州市印制电路板行业废水的现有处理技术磨板废水的处理,络合废水的处理,含镍废水的处理,氰化物的去除,有机物的去除,铜的去除进行分类分析?在对梅州电路板企业废水处理工艺分析后,提出增加膜工艺技术处理印制电路板废水?前期首先采集可以作为处理对象的各类型废水的水样并进行水质监测,通过对各类废水的污染物浓度?成分?水量大小进行分析后,再进行涉及工艺处理流程,并进行工艺处理后水质监控?本论文的目的在于测试采用膜工艺技术处理印制电路板生产过程中产生的酸性清洗废水的效果,使该类废水达到地方中水回用的标准,以减少污水的排放,节约水资源,减少浪费?同时,测试处理过程中存在的问题,主要包括废水对膜的性能的影响?废水水质对处理效率的影响,探究更科学合理地处理印刷电路板废水的有效途径?以期通过评估该工芝处理PCB废水的效果,进而推广应用到其他的污水净化回用领域?研究结果表明,应用微滤一反渗透双膜工艺对PCB酸性清洗废水进行处理回用,处理后的产水各项指标均达到排放标准,尤其是经过RO膜过滤处理后的产水各项污染物浓度如TSS?重金属?酸碱性?COD等,均达到直接排放标准。(本文来源于《广东工业大学》期刊2018-03-15）

许文卿[7]（2017）在《MBR-Fenton组合工艺处理印制电路板（PCB）综合废水升级改造的工程实践》一文中研究指出《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)要求出水水质达到表3污染物特别排放限值,对印制电路板(PCB)生产企业的废水处理工艺提出了新的挑战。此外,基于受纳水体环境容量的考虑,PCB行业排放尾水的COD和氨氮排放标准执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅳ类水标准,即COD_(Cr)低于30mg/L,氨氮低于1.5mg/L,因此,PCB废水处理进行升级改造势在必行。“MBR+Fenton”组合工艺在PCB综合废水处理提标改造中获得了成功,总结该组合工艺的技术特点、影响因素和优化调控措施并进行经济性评估对该组合工艺在PCB废水处理升级改造的推广应用有积极的意义。本研究分别通过小试考察了MBR和Fenton法去除PCB废水的COD_(Cr)与氨氮的效能,得到了适宜的工艺参数。在此基础上,以广东某印制线路板企业的污水处理厂6000m~3/d PCB综合废水升级改造为例,系统分析总结了组合工艺的技术特点和经济性。MBR法小试研究结果表明,MBR处理PCB综合废水的适宜运行参数和条件为:曝气气水比为20-30;采取间歇出水方式,每连续出水8min后,停止出水3min;补充营养盐,确保反应器中C:N:P的比例接近100:5:1。PCB综合废水经MBR工艺处理后,出水的氨氮低于1.5mg/L,COD_(Cr)为30-50mg/L。Fenton法小试研究结果表明,Fenton对PCB综合废水COD_(Cr)具有很好的去除效果。从药剂成本和COD_(Cr)去除率综合考虑,Fenton适宜的反应条件为:反应时间为60~90min,反应初始p H值约为3.0~4.0左右,H_2O_2投加量为0.03~0.036 ml/L(折合30%H_2O_2为0.10~0.12ml/L),H_2O_2/Fe~(2+)摩尔比为1.0~2.0。在此运行条件范围下,PCB综合废水经Fenton处理后的COD_(Cr)可基本稳定在30mg/L以下。为验证“MBR+Fenton”组合工艺去除氨氮和COD_(Cr)工艺在印制线路废水处理升级改造中的处理效果,以广东某印制线路板企业的污水处理厂6000m~3/d的综合废水处理进行升级改造为案例进行分析,项目调试监测数据及委托监测数据均表明,采用“MBR+Fenton”组合工艺对PCB废水处理进行升级改造,处理效果良好,出水COD_(Cr)稳定在10-20mg/L之间,低于30mg/L,氨氮稳定在0.5-1.4mg/L之间,低于1.5mg/L,满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅳ类水标准要求。“MBR+Fenton”组合工艺对PCB废水处理进行升级改造的技术特点主要包括出水效果好,占地面积小,抗冲击能力强,操作灵活,可以有效应对水质变化等。“MBR+Fenton”组合工艺对PCB废水处理进行升级改造的单位运行成本中日运行费用为29297.63元/日,吨水运行费用为5.072元/吨废水。(本文来源于《华南理工大学》期刊2017-06-11）

陈江波,林敏[8]（2016）在《印制电路板工厂废水处理工艺案例》一文中研究指出介绍了惠州某家印制板企业升级改造后的废水处理技术。为了使废水能够处理达标排放,实施了分流分类收集,且对不同生产过程中产生的废水进行不同的预处理,最后再与综合废水一起处理。工程实践证明,采用该工艺路线处理后的印制电路板废水出水水质达到了电镀污染物排放标准,而且系统自动化程度高,操作方便,出水稳定。(本文来源于《印制电路信息》期刊2016年08期）

廖国庆[9]（2015）在《火焰原子吸收光谱法直接测定印制电路板废水中的铜》一文中研究指出文章用AA-7003型原子吸收光谱仪火焰原子吸收法直接测定印制电路板废水中的铜。通过实验样品的分析,验证了方法的准确度和精密度。该方法干扰少,方法快捷简便,数据准确,适合废水分析,能够满足生产及科研需要。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2015年20期）

汪志宁,徐小明,谢武明,张文治[10]（2014）在《多元媒复合净化技术处理印制电路板废水》一文中研究指出根据某线路板公司废水的来源和特点,在分类收集和预处理的基础上,采用多元媒复合净化技术进行处理。应用实践表明,多元媒复合净化技术具有药剂成本低、节能高效、少渣、经济等优点,值得在印制电路板废水处理领域推广应用。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2014年17期）

### 印制电路板废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

讨论常用的含镍废水处理工艺,确定一种稳定可行的处理工艺组合。实际运行结果表明,该印制线路板含镍废水处理工艺对于总镍含量小于60 mg/L的废水,处理后出水总镍小于0.1 mg/L,能稳定达标。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 印制电路板废水论文参考文献

[1].李明,唐益洲,汪鑫龙.电催化氧化技术在印制电路板工厂氨氮废水处理中的应用[J].印制电路信息.2019

[2].陈刚,刘庆辉,莫凡.一种印制电路板含镍废水处理工艺及应用[J].印制电路信息.2019

[3].陈刚,刘庆辉.印制电路板生产中高COD_(Cr)废水处理技术改进[J].印制电路信息.2018

[4].金洪建,闫梦博,王志军.印制电路板生产中含磷废水处理工艺探讨[J].印制电路信息.2018

[5].庄维龙.电镀和印制电路板重金属废水处理工程实例[J].广东化工.2018

[6].曾益峰.双膜工艺在梅州印制电路板废水处理技术中的应用研究[D].广东工业大学.2018

[7].许文卿.MBR-Fenton组合工艺处理印制电路板（PCB）综合废水升级改造的工程实践[D].华南理工大学.2017

[8].陈江波,林敏.印制电路板工厂废水处理工艺案例[J].印制电路信息.2016

[9].廖国庆.火焰原子吸收光谱法直接测定印制电路板废水中的铜[J].科技创新与应用.2015

[10].汪志宁,徐小明,谢武明,张文治.多元媒复合净化技术处理印制电路板废水[J].电镀与涂饰.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c134ba6f8c2a0b82f2bf1cb9.html