# 电站锅炉排放物论文-周霞,沈炯,李益国,沈剑贤

导读:本文包含了电站锅炉排放物论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:免疫多目标优化,偏好,LS-SVM建模

### 电站锅炉排放物论文文献综述

周霞,沈炯,李益国,沈剑贤[1]（2011）在《基于免疫偏好多目标优化的电站锅炉排放LS-SVM建模参数选择》一文中研究指出多目标寻优中,决策者通常只对目标空间某个区域内的优解感兴趣,希望寻优结果为满足偏好要求的Pareto优解。因此提出基于偏好的多目标免疫算法,在优化过程中根据偏好信息来引导寻优方向。将此算法应用在电站锅炉排放的LS-SVM建模参数寻优中,仿真结果表明,该方法能够有效地获得期望区域内的Pareto优解,方便决策者做出决策,且在决策者偏好发生改变时,算法能够做出快速响应。(本文来源于《华东电力》期刊2011年01期）

刘焕章[2]（2007）在《基于排放物分析的电站锅炉燃烧状态评估的研究》一文中研究指出现代电站的生产受到越来越苛刻的环保条件限制,特别是自《京都议定书》和GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》生效以来。本文以电站锅炉的排放物为研究对象,通过对排放物的分析,来判断炉内燃烧过程的状态。论文主要的研究内容分为以下几个方面:(1)通过对煤燃烧过程的机理分析和对我国电力用煤的煤质统计分析并结合锅炉燃烧排放物的在线测量,建立一个锅炉的入炉煤质的在线测量模型。建模的原理基于燃烧排放物与燃烧状态和煤质密切相关,通过排放物反推煤质具有科学性;同时,为了使模型可解,通过统计规律补足方程个数。(2)通过机理分析和统计规律建立的模型需要丰富的排放物信息,而实际生产过程中由于设备原因或者技术原因,很多排放物并未得到有效的测量和监测。论文中通过机理分析和统计规律,建立了诸如煤的含湿量和燃烧产物中的二氧化碳含量等参数的软测量模型。通过其它已知或易知的量,实现了对模型中未知或者难知量的间接计算。(3)通过模型得到在线的煤质后,燃烧的控制问题就归结为一个风煤配比的问题,论文通过对煤质修正后的空气过量系数的优化来提高燃烧过程的经济性。该部分内容没有对经济性进行直接的论述和计算,而是通过煤质修正的空气过量系数这个中间参数实现对锅炉经济燃烧的指导。论文还通过对典型工况的空气过量系数与优化空气过量系数的比较分析,指出了相应工况下存在的问题。(4)论文中将电站锅炉的燃烧行为看作一个经济过程去考查,建立了该过程的经济输出和输入比,其中输入中包含了环保收费。通过对输出输入比的标幺化,得到了一个有着传统热效率表现形式的电站广义效率指标,并通过该指标对电站的生产过程的经济环保性进行了分析和考查。典型工况的经济环保性分析也是以该指标为量度的。(5)论文以广义效率指标最大化为目标函数,对机组间的负荷优化分配进行了探讨研究。通过以广义效率最大化为目标的优化方案与实际的负荷分配方案以及与传统的煤耗率最低为目标的负荷分配方案的比较,得到了“按照以广义效率为指标的分配方案未必能提高单台机组的经济环保性,但对于整个电站的经济环保生产是大有裨益”的结论。(本文来源于《华北电力大学（北京）》期刊2007-11-01）

吴江全[3]（1989）在《燃煤电站锅炉排放SO_2的限制》一文中研究指出一、前言由于工业的迅速发展,排入大气的SO_2数量急剧增加。严重污染了大气环境并危害人类健康。人为排放的SO_2主要来自煤和石油的燃烧,金属冶金,石油精炼和化工生产等过程。在我国,煤炭的平均含硫量较高,而绝大(本文来源于《环境保护》期刊1989年11期）

### 电站锅炉排放物论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

现代电站的生产受到越来越苛刻的环保条件限制,特别是自《京都议定书》和GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》生效以来。本文以电站锅炉的排放物为研究对象,通过对排放物的分析,来判断炉内燃烧过程的状态。论文主要的研究内容分为以下几个方面:(1)通过对煤燃烧过程的机理分析和对我国电力用煤的煤质统计分析并结合锅炉燃烧排放物的在线测量,建立一个锅炉的入炉煤质的在线测量模型。建模的原理基于燃烧排放物与燃烧状态和煤质密切相关,通过排放物反推煤质具有科学性;同时,为了使模型可解,通过统计规律补足方程个数。(2)通过机理分析和统计规律建立的模型需要丰富的排放物信息,而实际生产过程中由于设备原因或者技术原因,很多排放物并未得到有效的测量和监测。论文中通过机理分析和统计规律,建立了诸如煤的含湿量和燃烧产物中的二氧化碳含量等参数的软测量模型。通过其它已知或易知的量,实现了对模型中未知或者难知量的间接计算。(3)通过模型得到在线的煤质后,燃烧的控制问题就归结为一个风煤配比的问题,论文通过对煤质修正后的空气过量系数的优化来提高燃烧过程的经济性。该部分内容没有对经济性进行直接的论述和计算,而是通过煤质修正的空气过量系数这个中间参数实现对锅炉经济燃烧的指导。论文还通过对典型工况的空气过量系数与优化空气过量系数的比较分析,指出了相应工况下存在的问题。(4)论文中将电站锅炉的燃烧行为看作一个经济过程去考查,建立了该过程的经济输出和输入比,其中输入中包含了环保收费。通过对输出输入比的标幺化,得到了一个有着传统热效率表现形式的电站广义效率指标,并通过该指标对电站的生产过程的经济环保性进行了分析和考查。典型工况的经济环保性分析也是以该指标为量度的。(5)论文以广义效率指标最大化为目标函数,对机组间的负荷优化分配进行了探讨研究。通过以广义效率最大化为目标的优化方案与实际的负荷分配方案以及与传统的煤耗率最低为目标的负荷分配方案的比较,得到了“按照以广义效率为指标的分配方案未必能提高单台机组的经济环保性,但对于整个电站的经济环保生产是大有裨益”的结论。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电站锅炉排放物论文参考文献

[1].周霞,沈炯,李益国,沈剑贤.基于免疫偏好多目标优化的电站锅炉排放LS-SVM建模参数选择[J].华东电力.2011

[2].刘焕章.基于排放物分析的电站锅炉燃烧状态评估的研究[D].华北电力大学（北京）.2007

[3].吴江全.燃煤电站锅炉排放SO_2的限制[J].环境保护.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c15bad2c7caf548e9e5438fe.html