# 电力系统调度监控一体化运行探究盛红霞

（武汉新洲供电公司湖北省武汉市430400）

摘要：电力系统是一个复杂的系统，主要由发电、变电、输电和配电等部分组成，是一个耗电量较大、比较复杂的消费和生产系统。目前随着互联网和机械自动化的发展，人们对电能产生了强烈的依赖性，缺少电力根本不能保证各项工作的顺利进展。电网是电力的载体，可以将电能传输到较远的地方，保证了实际用电需求。一旦电网发生故障，将会导致区域停电，影响到各项生产。电力系统调度一体化可以实施监控电网运行，及时发现并处理电网故障，保证了电网的可靠供电。

关键词：电力系统；调度监控；一体化运行

1基本概述

电力系统调度也是电力系统最为关键的部分，也是管理电力系统正常运行的主要方法，可以从电压等级、地理位置等划分电力系统调度范围，通常可以将其划分为大区域电力调度、省级调度和地方调度等部分。从内容上来看，电力调度系统可以分为发电任务、预测用电负荷、制定发电任务、安全监控、指挥操作和处理故障等部分。调控一体化主要是指将电网调度同设备运行监控两个相对独立的工种进行综合，进而使电网调度与设备监控工作能够在同一场所内进行相关工作。通过调控一体化的建设不仅能够在很大程度上所见工作程序，更能够提升电网的运行管理效率，有效提升电网调度以及设备监控的工作效率与质量，当存在故障的时候能够予以及时的解决，保障我国的用电稳定性。电力系统工作人员可以参考电力系统实际运行中发生的负荷变化，及时预测电力系统中负荷变化情况，进而结合实际运行状况，合理控制能源。同时采用电力系统运行数据等方式，可以实现保证电力系统运行安全和稳定。目前电力系统进行的工作内容主要是采用计算机等现代化软件，及时对电力系统运行中所产生的各项数据进行收集和整理，然后及时监控电力系统运行中所产生的各种故障和问题，进而制定出科学合理的方式，实现电力系统调度一体化运行。

2电网调度监控一体化系统的构成

电网调度监控一体化系统的构建是建立在计算机技术的基础之上，是一个综合性较强的数据采集和处理系统，各个模块都能够进行一体化的图形、数据设计，进而有效的保证了数据的一致性和可靠性。同时融入了excel电子表格技术，能够实现无缝报表的同时，可以对历史的数据和相应的信息进行查询，并对所有的运行数据进行统计，不仅方便简单，还具备较强的扩展性，有效的提高了电网运行的效率。此外，电网调度监控一体化系统采用的双网卡，这样就将调度监控的自动化系统与信息系统连接到一起，能够借助浏览器对电网运行的情况进行监督和控制，并具备打印报表和浏览数据的功能。

电网调度监控一体化主要包括三级分布监控和管理结构，在这一系统中，各个功能和任务是分布的，即管理部分分为主站和远方终端两个部分，同时根据电网大生产、运行和管理的分工对各个工作站的任务进行设计。在电网调度监控一体化系统中，管理是分为三个层次进行的，即生成管理级、运行管理级以及厂站终端级。

主站的结构是分布式的，在计算机技术的支持下，将各个功能节点进行有效的衔接，为实现数据之间的便捷通讯和信息共享创造了有利的条件，一般而言，主站系统中的主要节点设备都是主备式的，如调度工作站、前置机等等。此外，随着电网调度监控一体化系统的建立，自动化系统都具备了SCADA的功能，实现了对相应数据的实时分析、监控和处理，在数据经过微机远动终端的处理以后，在电力载波和微波的作用下被传输到主站系统进行再次的处理，最后将完全处理好的数据传送到显示设备上。

3调度与监控一体化运行模式

调度与监控一体化运行模式具体可表述为：将原来的变电站监控业务与运行维护业务分离，监控业务移交至调度部门并与调度业务融合，原先在变电站值班的部分人员转移到调控中心从事监控运行值班工作，其他变电站人员仍留在变电站从事运行维护工作。将调度员与监控员放在同一场所值班，并由调度部门统一管理，从而实现了电网调度与电网监控一体化。这种运行模式在优化企业人力资源配置、提高电网监控运行与检修维护人员工作效率、提升电网应急处置能力等方面具有重要的作用。通过全面推进调度与监控一体化运行将有效解决企业人力资源成本日益增加的困境，以及结构性缺员等重要问题，实现了企业的减员增效。

4电力系统调度监控一体化运行管理对策

4.1对供电设备进行更新换代

现代我国很多的电力电网都存在设备陈旧、维修维护不及时现象，要实现电网调度监控一体化管理的进程，就需要对陈旧设备与不能适应一体化的设备进行更新换代。技术人员要定时、认真对设备进行检验，对于故障及时进行维修，保证电网调度监督管理一体化的安全。相关部门应结合辖区范围内变电所设备情况，加大对电力设备上的资金投入，及时淘汰陈旧或性能无法满足电网调度监控一体化的设备；组织技术人员认真检查各变电所电力设备损坏情况，及时维修可能引发安全事故的设备，为电网调度监控一体化的实现奠定坚实的硬件基础。

4.2引进和培养相关技术人才，保证电网日常维护质量

注重聘请具有丰富经验的管理人才，切实提高电网调度监控一体化整体管理水平，为电网的稳定、可靠运行提供人才支撑。例如，可通过定期组织相关人员培训，不断提高其专业技能和综合素质。必要情况下派相关负责人去外地考察等。另外，为提高电网调度监控一体化管理水平，电网企业应注重储备专业人才，提拔专业技能扎实、综合能力强的管理人员。为此，电力企业可以从两方面着手：（1）通过招聘等形式引进人才；（2）制定有效的人才培养计划，增强员工技能水平、综合素质。

4.3提升电网调度监控一体化的重视程度

随着当前我国电网规模的逐步扩大，电网自身的结构也越来越复杂，调度监控一体化势必会成为未来我国电网管理过程中所采取的有效途径，所有说，我国的电力企业应当对电网调度监控一体化的运行管理模式加以重视，摒弃短期的看法，应当站在长远发展的角度，真正意识到电网调度监控一体化对于电网发展与完善的重要性，继而在理念上更新意识，从而积极主动优化以及推动电网调度监控一体化的有效发展。

4.4要建立技术支撑体系

即结合电网发展的情况，选择相应的技术支持，明确各个部门的职责，例如变电站要重视对设备的综合化改造，而调度部门要积极构建自动化系统、大屏幕系统、视频监控等，为电网的安全稳定高效运行提供技术支撑。

4.5加强运行管理

调度自动化系统的核心是远动机房控制，必须要创造良好的工作环境，保证环境温度适宜，而且要注意人员混杂等情况对设备正常运行造成的影响。进行系统运行管理时，为了保证各项运行管理工作的顺利进展，可以加强各项状况的检视，关注自动机房温度变化情况和设备健康状况，并将各项状况记录在工作日志中。调度系统对外来系统必须要对外接口做出严格规定。此外，必要保证外在程序经过严格杀毒后再拷入到系统内。将物理隔离装置设置在系统和MIS之间。加强现场检查和监督，保证实际作业的标准化和规范化进展，可以用制度约束方式，保证自动化系统运行的稳定性和可靠性。

5结论

电力系统调度监控一体化能有效促进未来电网经济效益，对提高电力系统管理水平具有重要的现实意义。因此各个电力系统行业要结合自己的实际需求，采取合理的措施推进调度监控一体化的实现，将调度与监控中心进行结合，实现信息资源和设备的共享，在节约投资的同时，还提高了电网的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]罗成.电网调度监控一体化运行管理研究[J].中国新技术新产品，2013（21）.

[2]钟伟.电力调度自动化监控报警系统探究[J].电子世界，2014，（18）.

[3]章龙.探讨大运行体系下电网调控运行的安全风险及对策[J].电子制作，2014，10：108+107.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c208988949a87958d8f1aaa0.html