# 低碳高氮废水论文-代嫣然,梁威,吴振斌

导读:本文包含了低碳高氮废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:人工湿地,低碳高氮,脱氮,研究进展

### 低碳高氮废水论文文献综述

代嫣然,梁威,吴振斌[1]（2010）在《低碳高氮废水的人工湿地脱氮研究进展》一文中研究指出围绕如何提高人工湿地对低碳高氮废水中氮的去除效率,介绍了人工湿地污水处理系统脱氮的机理,归纳阐述了碳源、溶解氧、温度以及pH值等因素对人工湿地处理低碳高氮废水时脱氮效果的影响,并对人工湿地处理低碳高氮废水的研究方向作了展望。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2010年S1期）

代嫣然,梁威,吴振斌[2]（2009）在《低碳高氮废水的人工湿地脱氮研究进展》一文中研究指出本文介绍了人工湿地污水处理系统脱氮的机理,阐述了碳源、溶解氧、温度以及pH值等因素对人工湿地处理低碳高氮废水时脱氮效果的影响,并对人工湿地处理低碳高氮废水的研究方向作了展望。(本文来源于《第叁届全国农业环境科学学术研讨会论文集》期刊2009-10-01）

陈亮[3]（2008）在《厌氧氨氧化处理低碳高氮废水研究》一文中研究指出厌氧氨氧化技术与传统的硝化反硝化生物脱氮技术相比,无需外加有机碳源作为电子供体,既可节省费用,又可防止二次污染,具有节省能耗,节省中和试剂等优点,厌氧氨氧化及其工艺技术极具研究价值和开发前景。本文以自制UASB为反应器,利用高氮模拟废水,接种厌氧消化污泥培养厌氧氨氧化菌,成功地完成了厌氧氨氧化反应器的启动;并在此基础上探索了低有机碳源条件下厌氧氨氧化反应的控制边界条件;分析研究了反应器内主要反应的发生过程。并对养猪场废水厌氧消化液进行了厌氧氨氧化脱氮处理。试验研究表明:1、以养猪场厌氧反应污泥为种泥启动厌氧氨氧化反应器,利用高氮模拟废水在150d左右成功培养出具有较高活性的浅红色厌氧氨氧化污泥;反应器对NH_4~+-N去除率最高达95.7%,NO_2~--N去除率最高达96.2%;NH_4~+-N的容积负荷为453.2g/(m~3.d)、NO_2~--N的容积负荷为471.3g/(m~3.d)。2、在低碳高氮模拟废水中当COD的浓度高于250mg/L时厌氧氨氧化反应受到抑制,COD浓度越高异养菌与自养菌的竞争愈趋激烈。有机碳源存在控制边界条件为:COD250mg/L、pH值8、温度38℃、水力停留时间24h。3、分析了有机碳源条件下反应器内的主要反应过程,证明低碳源微量溶解氧条件下好氧硝化菌、厌氧氨氧化菌和异养反硝化菌能够共存。反应器内开始由于少量DO的存在,首先发生好氧硝化反应为厌氧氨氧化解毒,同时有异养反硝化反应和厌氧氨氧化反应发生以及少量氨的释放;其后是厌氧氨氧化反应占主导地位。论证了厌氧氨氧化工艺在不需特殊除氧条件下处理低碳高氮废水是可行的。4、低碳高氮模拟废水培养成熟的厌氧氨氧化菌经过61d天的驯化可对养猪场废水厌氧消化液进行处理并达到稳定状态,但养猪场废水中有害物质的存在对厌氧氨氧化反应器活性产生较大影响:NH_4~+-N去除率为45.5%、NO_2~--N去除率为95.1%、TN去除率为62.6%。5、SHARON-ANANMMOX联动处理养猪场废水厌氧消化液。NH_4~+-N出水维持在80mg/L左右,去除率在81.6%左右;TN去除率维持在80.0%左右,大大高于硝化/反硝化处理工艺,出水COD维持在80-100mg/L之间,去除率在90.2%左右,系统抗冲击负荷能力强,可以有效的除碳脱氮。(本文来源于《湖南农业大学》期刊2008-06-01）

### 低碳高氮废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了人工湿地污水处理系统脱氮的机理,阐述了碳源、溶解氧、温度以及pH值等因素对人工湿地处理低碳高氮废水时脱氮效果的影响,并对人工湿地处理低碳高氮废水的研究方向作了展望。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低碳高氮废水论文参考文献

[1].代嫣然,梁威,吴振斌.低碳高氮废水的人工湿地脱氮研究进展[J].农业环境科学学报.2010

[2].代嫣然,梁威,吴振斌.低碳高氮废水的人工湿地脱氮研究进展[C].第叁届全国农业环境科学学术研讨会论文集.2009

[3].陈亮.厌氧氨氧化处理低碳高氮废水研究[D].湖南农业大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c27402dfdfc7e551e261c7af.html