# 浅析建筑电气自动化的现状与发展方向

淮北市建筑勘察设计研究院有限公司安徽淮北235000

摘要：现代科技日新月异，我国的电气自动化也在不断地进步。电气自动化在建筑现代化的环境中凭借自身的优越性，获得了重要的地位和良好的发展前景。本文对建筑电气自动化控制技术进行了简要的分析，并对建筑电气自动化控制系统的发展前景进行了阐述。

关键词：建筑；电气自动化；发展方向

引言

随着科技的发展，我国的建筑现代化进程正在稳步向前，电气自动化作为现代建筑的核心技术，近年来受到的重视也越来越多。建筑电气技术的发展，是随着建筑技术的发展，电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展，如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展，使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来，与国际上进行广泛的技术交流，国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场，使建筑电气行业迈出了新的一步。

1建筑电气自动化系统的作用和地位

良好的建筑电气自动化系统，不但能有效降低设备运行和维护费用，还能实现完美的物业设施管理目标，最大限度地发挥设备的投资效益。

（1）建筑物内各种复杂的机电设备依靠建筑设备电气自动化系统的控制和管理。由于经济的快速发展，各国对高楼层、大体量、多功能建筑的建设需求愈来愈多，为满足功能的需要，建筑物内必须设置各种复杂的机电设备（如空调、供配电、给排水、照明等），这些设备数量多，分布广泛，控制复杂，工况各异。传统的常规控制，人工管理方式己经无法满足对这些设备高效运行和全面的管理要求。

（2）建筑电气自动化系统的应用能有效节约建筑设备能耗，降低建筑物后期的使用和维护费用。现代建筑设备日趋高性能、大型化、信息化，其能源消耗和维修更新费用是建筑物建成后的主要投入，据统计，冷热源、空调以及照明设备的能耗占建筑物能耗的75%以上。建筑电气自动化系统正是针对这些能耗设备，利用先进的计算机技术，采用最优台数控制、最优时间控制、焓值控制、最佳照度、压力、温度控制等综合节能措施，从而有效地降低设备能耗。另外，由于节能控制方式能有效减少设备的运行时间，降低设备的磨损和故障率，最大延长了设备的使用寿命，从而间接减少了设备维护和更新的费用。

（3）建筑电气自动化系统可以保证设备的运行和监控，提高了系统的自动管理水平。现代建筑的运行管理工作十分复杂，良好的经营管理和维护能让建筑物保值、增值。智能建筑的物业管理由于采用了建筑电气自动化系统和先进的信息处理设备，对建筑内机电设备状态能进行自动检测和跟踪，自动搜集、处理设备的各种运行信息，及时向物业提供设备维护和更新信息，从而有效地维持设备功能，减少设备事故发生率，使物业较好地保值。同时，可以极大的减轻操作人员的劳动强度，可以有效地节约人力资源，降低物业管理支出，达到物业增值的作用。

2建筑电气自动化系统的组成

建筑电气自动化系统的内容相当广泛，一般包括空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统等的控制和管理。

（1）空调系统。维持建筑物内各区域环境，通过控制室内温度、湿度和空气质量，以提供满足建筑物的使用要求，并向使用者提供健康舒适的室内环境。

（2）冷热源系统。指为满足采暖空调系统要求而设立的冷冻站、换热站、锅炉等设备和系统，也包括为生活热水供应的换热设备和水箱。虽然冷热源系统应该是采暖空调系统的一部分，但由于运行维护管理等方面的特殊性，在涉及建筑自动化时，往往将其单独列出。

（3）给排水系统。指生活用水、饮用水和消防供水等系统，还包括：污水处理系统和排水系统。建筑自动化系统的任务是对系统的运行状况进行监控，保证系统的安全、稳定。

（4）配电及照明系统。监控建筑物配电系统、照明系统的工作状态，对部分系统，尤其对公共区域照明系统，进行各种控制，并引入智能照明和智能供配电的概念和方法。

（5）电梯与扶梯。也属于建筑物的机电设备系统。考虑到电梯、扶梯自身的控制系统的特点，建筑自动化系统要监测各电梯、扶梯的运行状态，有些场合还要求一些必要的集中控制。

3建筑电气自动化的发展方向

3.1实现功能

为了满足机电设备的一些工艺要求，必须有自动化系统。例如空调系统的功能就是根据气候的变化和室内热湿扰量的变化改变送人室内的冷热量。气候和室内各种热湿干扰是不断随时间变化的，空调系统就必须不断进行相应的调节，否则不可能满足室内环境控制的要求。开启不同的灯具和控制不同的亮度，实现所谓“场景控制”。这时也往往需要由建筑自动化系统实现。可调围护结构建筑的遮阳、窗等部件的调节更必须通过自动化系统进行。只有通过建筑自动化系统才能使建筑机电设备各系统的各项功能按照设计意图得以全面实施。

3.2保障安全。

建筑电气自动控制系统所面对的控制对象不同于过程行业的控制对象，但保证系统安全运行要求是一样的。有些设备的工作看似简单，但如果控制不好一样可以产生严重后果。比如：高层建筑给水水箱的液位控制。高位水箱一般放置在顶层，如果水位控制不好，溢出的自来水进入电梯井或电缆井，会造成非常严重后果。所以，完善各种保护措施是自动化系统的主要目的之一。

3.3降低能耗

供热空调系统能耗一般占建筑能耗67％以上，照明系统的能耗大约也占到建筑能耗的20%左右，同时也是两个节能潜力比较大的系统。通过优化控制和优化调节可以降低系统运行的能耗。比如在照明系统中，可以根据不同照明场合，采用定时控制、照度检测或动静检测等方法合理控制灯具的使用，在满足照明的前提下，降低能耗。在工艺性的恒温恒湿房间温湿度控制系统中。可以有多种温湿度的控制方法。建筑电气自动控制系统的目的之一就是根据实际工况，确定合理的运行方式和调节策略，达到节省运行能耗的目的。

4结束语

建筑电气自动化具有自动化性能高、管理功能强大、实时性良好等方面的特点与优势，电气自动化与我们的生产和生活联系越来越密切，我国的电气自动化的发展道路也越来越顺利.我们应该加快前进的脚步，发展属于我国自主研发的电气自动化的技术，分布式并网的研究、新能源的利用、还有芯片所带来的智能化和自动化的融合，还有新材料研发这都是以后发展的方向。同时建筑企业也要努力提高用户服务质量，发挥出电气自动化在建筑行业自身的优越性，为社会创造出更高的效益。

参考文献：

[1]王巧立.浅谈电气自动化的应用现状及未来发展趋势[J].黑龙江科技信息，2014，（5）：59-59.

[2]梁坤政.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].建材与装饰，2016，（33）：130-131.

[3]谷晓亮.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].黑龙江科学，2014，（02）：203.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c2abade0644d7017d23b3acd.html