# 建筑给排水设计常见不足及改进杨杏

山西宏泰达建筑工程有限公司山西太原030000

摘要：近年来，水资源危机日益严重，在资源节约型社会背景下，建筑给排水节能节水设计已成为一种必然趋势。目前建筑层数越来越高，且内部结构复杂，相关设计部门应当综合考察建筑内外部环境，融合科学的消防设计理念，以提升建筑消防给排水的质量和安全。由于建筑层数高、人员多，因此就需要足够的水资源供给。为了提升建筑给排水设计质量水平，本文以解决当前给排水设计中存在的问题为出发点，探寻优化建筑给排水的设计方法，仅供参考。

关键词：节能；建筑；给排水设计

前言：随着我国科学技术水平的不断提升以及居民日常生活需求的日益增加，各类建筑的功能性也越来越多，其结构也随之愈加多样化、复杂化。给排水设计在满足基本使用功能的同时，还需要各部门紧密配合，完善给排水功能设置和使用，推广节能给排水技术。

1建筑给排水设计中存在的不足

受传统设计理念的影响，部分设计人员还在沿用老旧的设计思路进行给排水设计。由于建筑结构复杂多样，这种情况下设计出来的消防给排水系统，并不能很好地起到保护建筑安全的作用，还会引发出一些不安全事件，如果发生火灾，落后的消防系统的弊端就会显现出来。在前期给排水设计过程中，需要根据建筑的用水量参数，设计适宜的排水系统方案。而就给水方面而言，其设计应在确保水量充足的基础上，加强对给水系统供水压力参数的重视，以防水压不足，导致部分用水困难。现实工程设计中，相关设计人员过于自信地相信水管的质量，没有进行供水管网泄露和强度测试，施工过程中又存在得过且过的思想意识，没有按照国家相关标准进行管网压力测试。部分设计师通常不重视泄压阀的设计，一旦泄压阀在使用中出现泄漏问题，火灾发生时，短时间内救火用水就不能运送到火灾发生地，影响建筑的消防安全。

2建筑给排水设计的对策

2.1设计方案的改进

在建筑工程给排水设计中，设计方案的改进主要是为了提高水资源的节约效率，节约建筑工程的成本，主要包括了：给水方式、水的压力以及相关的给水加压设备。在给排水工程建设之前，要充分考察水分区，保证配水设备等基础设施的质量。对于一些项目的给水管，在设计限流时，应该具体问题具体分析，根据实际的情况，来确保有效的水压数值，一方面要减少因水压过低而引起的供水质量下降等问题，另一方面，也要避免水压过高而导致的设备损失消耗过快的问题。如果，水压过大，还可能会造成一定的安全事故。设计师要结合建筑给水系统的实际情况，对其减压装置进行合理统筹和配置，在相关限定值范围内对水压进行局限，从根源上对超压出流问题进行遏制。在设计方案改进过程中，相关的设计人员要根据实际情况，从根本上对相关的方案进行改进，并且，还要保证其合理性以及科学性。有效利用供水压力，采取分区供水方式，在实际的市政水管网分布中，传统的给水方式已经不能满足城市建筑的需求，所以，应该积极的进行分区供水的方式，保证供水的效率。设计人员应在对相关设计规范进行深入解读的基础上，合理选择排水方式，做好排水管道的平面布置工作。

2.2保证设计标准与深度

当前社会经济得到了极大发展，建筑行业各项标准也日益规范。设计人员应当不断进行自我提升，及时更新自身的专业知识以及各项相关的标准、规定。另外，各级相关部门需要进一步健全相关制度、法律法规以及标准要求等，尽快使得建筑给排水施工图设计能够更加准确、科学、规范。因此，设计人员应当合理、科学并且全面地设计计算书，从而确保施工的准确性。第一，设计人员需要将非标设备安装的尺寸以及参数等详细标注在计算书中。第二，设计人员应当将设计的委托书及其相关内容进行全面、详细地注明。第三，设计人员应当保证计算过程的准确性。第四，设计人员以及所有施工图的审核人员应当在审核后进行签字。同时，加强与现场人员及时交流，各个专业部门应当合理分工，并在设计发生更改的时候，互相能够做到及时通知。

2.3设置消防水池，改善消防排水设计

科学的消防系统方案设计为火灾的控制和消灭提供了基础性支持，消防设计应以国家标准要求为准则，并按照施工图纸进行建造，科学布置消防数据参数。科学安排消防水池的位置，一旦建筑发生火灾，消防水池的存水量就可以供应救灾用水量。在建设消防水池之前，应综合建筑的面积和周围环境，然后科学预算出消防救灾所需的用水量，再确定消防水池的大小，科学设置消防蓄水池的容量。当进行消防救灾时，如果水压供应不上、其他水源又不能在短时间内运送到现场，消防人员就可以通过水泵抽取池内的存水对建筑进行灭火工作。与此同时，设计中还应将生活用水和消防用水管道分开设置，适宜安装区域集中室内高压消防给水系统，并设置消防水池。为了方便养护人员进行日常维护和检修工作，优化地下消防池的设计，完善各项设施的安装，最大限度地高效利用地下空间。另外，设计人员还应安排好管道疏通和清理工作，避免因排水不畅，导致建筑底层存水。

2.4采用节水能力较强的器材以及配件

国家也正在推行绿色环保的给水管道材料，例如：铝塑管、钢塑管、PE管等新型材料，保证生活用水的安全。所以，在实际的建筑工程给排水设计时，要尽可能的多使用节水型器材以及配件，不仅具有良好的美感，还具有一定的经济性，同时，还能达到良好的节水效果。建筑给排水设计过程中，要注重在厨房、卫生间等用水量比较大和水压超标的配水点等空间内安装节能节水型水龙头，对用水量进行控制，减少水资源的无故流失。传统的水龙头普遍存在漏水、渗水等问题，并且使用寿命相对较短，容易损坏，一旦损坏，将会造成大量的水资源浪费，因此，应该采用新型的节水龙头，例如，重启水龙头，该种水龙头具有防溅效果，节水效果良好；再如，陶瓷阀芯水龙头，在静水压力相同时，其节水效率高达30%，同时还有许多其他的节水龙头，例如感应式水龙头、自闭式水龙头等。

2.5管道噪音设计

在建设给水管和排水管过程中，会出现大量的噪音，影响周围居民的居民的正常休息；而且给水管和排水管道在使用的过程中，也会发生大量的噪音，影响着使用者的正常生活。为了解决管道噪音过大这一问题，我国使用新型材料来打造管道，但是新型材料也不能很好的隔离噪音，用户体验感差。所以，要想解决噪音过大的问题，设计师在设计管道位置时，要将管道设计在远离休息区的位置，这样增大了噪音接受的位置，用户所听到的声音则会大大减少，是一个节省资金改造的好方法。还有一个办法就是，设计者可以在管道内设计一些导水线，通过改变水流的运行状态，来降低水流的速度，减少噪音的产生。

2.6保障地漏设计的质量

在对给排水系统进行设计的过程中，地漏设计是比较关键的一环。在进行设计的过程中，主要就是将储存水作为水封屏障实现对地下管道和化粪池的有效阻隔，因此，采取科学设计方式就显得十分重要，其质量好坏对于后期使用将会产生较大影响。对于设计人员来说，在设置地漏过程中，要最大程度上避免水封出现问题，按照相关规范的规定保证质量符合要求，一般情况下，要保证设置的深度要在50mm以上，并且在设计过程中要保证水封当中进行加水，防止其出现枯燥情况，这种做法对于异味产生有着重要意义。另外，在设计过程中科学的选择材料也显得十分重要，进而保证材料质量符合要求。

结语：

总体而言，建筑给排水设计是建筑规划工作的重要内容之一。因此，设计人员必须提升重视程度，用专业的给排水设计理念，引入先进技术手段，从而制定出具有针对性的有效措施。

参考文献：

[1]周胜群.探究影响建筑给排水设计的相关因素分析[J].科技风，2017（11）.

[2]谢威.浅谈住宅建筑给排水设计中的几个常见问题及处理措施[J].科技经济场，2018，2：19.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c321b1e6d25c5260e5b5b867.html