# 分散控制系统在火电厂电气自动化中的应用樊永峰

（陕西华富新能源有限公司陕西省韩城市龙门镇715405）

摘要：火力发电厂身为我国最原始发电方式，在目前电力行业当中还占据特别关键的位置。随着火力发电厂电气自动化的不断应用发展，分散控制系统获取了大量的运用。文章环绕分散控制系统，在对这个系统的特征做出了对应的研究之后，对其在火力发电厂电气自动化当中的应用做出了细致的研究，为火力发电厂进一步发展给予参考。

关键词：分散控制系统；火力发电厂；电气自动化

和目前的风力、水力等新型能源发电为核心的电力公司对比而言，火力发电厂在许多地方都处在弱势的位置上，即便运用了电气自动化技术，在某种程度上减少了和目前电厂当中的差距，可是总体来说火力发电厂电气自动化水平还处于较低的状态。分散控制系统在火力发电厂电气自动化中的应用，能够科学合理的增强电厂自动化工作能力，对推动火力发电厂不断发展拥有实践意义。分散控制系统，也就是用多个微处理器为中心的过程控制收集站。分散控制系统之所以可以大量应用在火力发电厂自动化控制当中，关键受用于分散控制系统相对成熟的运用经验与运行绩效。大家对分散控制系统的特征有了更多的认知，同时慢慢接受与认同分散控制系统。火力发电厂对分散控制系统的应用，可以帮助火力发电厂的单元机组热工自动化能力的强化，可以顺从当前电力需要逐年上升的发展需求。

1分散控制系统的现状及发展

1.1分散控制系统的起源

分散控制系统应用试点起源于美国，上世纪八十年代，当时采用的是电厂300MW机组，于是分散系统控制正式诞生了。历经38年的蓬勃发展，分散控制系统一直都在改革实践当中积累一些成熟经验，并且打破原始观念提出全新的理论，突破了分散控制系统的应用仅仅限制与锅炉与汽轮机的热工检测当中，有关供应商把握了越来越成熟与完善的经验。通过完整的实践论证，分散控制系统是可行而且有效的。我国经由对分散控制系统的不断改进，最后也实现了国际的分散控制系统标准，在火力发电厂当中获得了大量应用。

1.2分散控制系统的现状

我国的大部分火力发电厂都运用过的分散控制系统，迄今为止，运用过的分散控制系统能够大体上分为3类：多功能控制器型、可编程序控制器基础型、PC机总线基础型。当然也无法排除以后将会出现其他分散控制系统，例如以现场总线为基本的控制系统，还有以电厂信息监控管理为基本的控制系统，这可能不断提高分散控制系统应用的作用。

1.3分散控制系统的发展

分散控制系统现如今具备两个作用，现场总线技术的产生，也就是分散控制系统在纵向发展层面的展现。为了规避仅仅依靠电缆单一传输的劣势，现场总线技术还能够协助现场的装置做到在分散控制系统运行的过程当中的数字量信息交换，实现双方的共享与控制。当前的现场仪表模拟技术劣势不断显著，关键是效率不高、准确度偏低、所产生的费用偏高，不但不可以精确的监控，同时还浪费许多的资源，在这个时候，现场总线技术的诞生就很自然了。同时现场仪表的模拟技术和电脑控制的数字技术不一样，还将会产生运用的问题，但是现场总线技术就可以科学合理的健全此问题，可是现场总线技术发展还不是特别稳定成熟，还应当不断的改进与推广。

2分散控制系统的特点

分散控制系统通过长期以来的改进实践，现如今已经学习了很多成熟的经验，分散控制系统发展的相对稳定，正在慢慢在电力行业当中得到推广应用。实践应用体现出，分散控制系统的的性价比比较高，可能够很好的达到火力发电厂作业需要。火力发电厂控制优势显著，达到了火力发电厂的数据共享。分散控制系统具备的关键特征涵盖高扩展性、高可靠性、高监视性能、功能相对分散、数据共享以及易于编程及维护等。分散控制系统正常都运用递阶数据通信网络，分散控制系统构成较为灵活，通信分层化，装置的接口模块化，硬件集成化，具备很好的可延伸性。分散控制系统用分散构造当做理论基础，作用和定位比较涣散，能够避免系统风险，规避火电厂电气装置安全隐患对其他组成部分产生的影响，假设某个电气装置出现故障的时候，因为分散控制系统各装置之间相对独立，所以不会对其他电气装置产生任何影响，同时针对主要装置还能够设置重复备份，以上都为电气系统平稳运行给予了安全保证，很大程度上增强了分散控制系统的安全性。建立在分散控制系统所研发的监控设备具备科学的人机交互界面，并且控制台做到了智能化运行，控制员工能够对现场状况和作业过程实施实时监控和远程作业，监控功能良好。

火力发电厂电气自动化系统的验证操控与对升压站的验证操控就能够经过网络控制氮气自动化系统来实现。分层分散电气自动化控制系统经过对控制模块的完整思考，为了保障机组不断正常稳定运行，保证不会由于机组停止运行而给网络控制自动化控制系统产生影响，确定设置两个机组。假设一号机组停止运行的时候，二号机组就能够正常运行，上述的分散控制系统能够正常对火力发电厂电气自动化、升压站等的运行情况实施监测，进而为火力发电厂电能的平稳作业输出给予强有力的保证。

因为分散控制系统配置是否有效直接影响了分散控制系统自身作用的发挥与全部电厂电力系统的运行情况，故而应当需要对分散控制系统做出科学的配备。分散控制系统在火力发电厂电气自动化中的运用，除了做到电气自动化系统运行的实时通信以外，还可以再某个程度上大大提升系统数据传输的速度和安全性能，并且实践应用成效深入论证，火力发电厂电气自动化引人分散控制系统，为火电厂的一体化、集中化管理，设备分散控制提供了长远的发展，增强本身电气自动化能力所做的一项关键措施，对火力发电厂作业管理方法变革具备主要的实践指导意义。

3分散控制系统在火力发电厂电气自动化中的应用

电气自动化技术在火力发电厂中的运用做到了火力发电厂作业控制的自动化，促进了火力发电厂的不断蓬勃发展，但是分散控制系统在火力发电厂电气自动化当中的运用能够给电气自动化给予整体自动化技术，能够深入提升火力发电厂的自动化整体能力，让火力发电厂原有电气自动化系统作用获取延伸和扩展，在很大程度上提升火力发电厂整体控制作用。分层分布分散全微机自动化系统是分散控制系统在火力发电厂电气自动化中的一个典型应用，是建立在分散控制系统平台之上研发出来的。分散控制系统把各个机组、所有终端装置经过工业以太网，运用IP通信协议实施对接，做到了控制系统的一体化运行，做到了对火力发电厂当中作业装置的一体化、自动化、集成化控制，良好的达到了火力发电厂分散控制、集中管理的营运标准。某火力发电厂在设计分散控制系统的时候，把分散控制系统控制重点集中在核心控制中心，取替了常规控中心，把电气自动化部分、控制部分和网孔部分加入到分散控制系统里面。

4结束语

总而言之，分散控制系自身含有很多优点，并且发展也一直趋近于平稳，现如今在火力发电厂电气自动化当中的应用几乎可以达到火电厂自动化作业控制的标准，在促进火力发电厂自动化能力一直提高、推动火力发电厂迅猛发展当中起着很大的作用。我国在强化电厂电网建设的时候，需要努力把电气自动化和分散控制提科学合理的结合在一起，用来提升火力发电厂电气自动化系统改进升级。

参考文献：

[1]浅析分散控制系统在火电厂电气自动化中的应用[J].张生瑜.科技创新导报.2015（18）

[2]火电厂电气自动化中分散控制系统及应用[J].晨一新.自动化应用.2016（06）

[3]浅析分散控制系统在火电厂电气自动化中的应用[J].段雅璠，白寅凯.科技风.2015（21）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c37953f1d177353a2157b7ee.html