# 中尺度自动站论文-招柳媚

导读:本文包含了中尺度自动站论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:大气探测,自动气象站,资料检索

### 中尺度自动站论文文献综述

招柳媚[1]（2015）在《中尺度自动站资料分析与应用》一文中研究指出本文介绍了针对广东省中尺度自动气象站资料应用而开发的一款应用程序。可以在不改变原有资料的前提下对中尺度自动站资料进行检索。(本文来源于《农业与技术》期刊2015年14期）

李艳丽,史兴权,包海光[2]（2013）在《中尺度自动气象站的管理与维护》一文中研究指出介绍了中尺度自动气象站的组成及工作原理,就蓄电池和通信模块的管理与故障维护进行了总结,以为中尺度自动气象站的管理与维护提供参考。(本文来源于《现代农业科技》期刊2013年22期）

青泉[3]（2011）在《“8·18”暴雨过程中的地面自动站中尺度风场分析》一文中研究指出用尺度分离方法对自动站风场进行处理,结合多普勒雷达对2010年8月18日四川盆地西部暴雨过程进行分析,结果表明:强风暴影响地区的地面风场从非常零乱逐渐变得有组织性,这个组织性表现在风向的一致性和风速的增强;对流回波生成的源地是在地形的作用下,中尺度辐合线长时间存在的地区和中尺度正涡度长时间维持的地区,这些地区有利于对流回波的发展加强;对流回波移入辐合区,有利于回波加强,强回波移入辐散区,则回波属于减弱趋势。(本文来源于《高原山地气象研究》期刊2011年04期）

蔡亮,李芬,肖美华[4]（2010）在《基于企业信息机的市级中尺度自动气象站监控系统的实现》一文中研究指出介绍利用企业信息机搭建自动站监控报警系统,并对功能和结构进行详细描述。本系统实现对自动站系统运行状态的实时质量监控,减少应急响应时间,也减轻管理维护人员的工作强度,达到保障业务平台稳定运行的目的。(本文来源于《计算机与现代化》期刊2010年12期）

邢庆升,许姝,吴孟春[5]（2010）在《中尺度自动站常见故障及分析解决办法》一文中研究指出自动站数量多而分布于不同的地点,为预报分析提供实时准备的实况数据。在重大天气过程和灾害性天气过程中自动站发挥了很重要的作用。为了更好地保障中尺度自动站气象站网的正常运行,实现全面、及时、有效、直观对本地各乡镇的雨量、风向、风速、温度、湿度等要素进行长期稳定有效的监测,现结合自身工作经验,收集了中尺度自动站运行中的一些常见故障实例,提出一些具体的故障解决分析方案和实际解决办法,供大家探讨与参考。(本文来源于《第七届长叁角气象科技论坛论文集》期刊2010-11-05）

蔡亮[6]（2010）在《中尺度自动站短信监控系统的设计与实现》一文中研究指出目前中尺度自动气象站已逐渐成为地面气象观测的重要方式,它的广泛应用提高了对区域性灾害天气的监测能力。随着中尺度自动气象站网建设基本完成,作为管理维护人员,对站点的故障信息、各类的预警情况的监测缺少有效手段和方法,无法全面了解系统的实时运行状态。作为承担市一级的气象业务部门,冗长的故障响应时间和频繁的故障次数严重影响上级气象部门对数据的业务应用。同时,落后的管理手段导致繁重的工作量和低下的维护水平,既不利于维护人员业务素质的提高,也不利于快速有效的将灾害天气信息应用到预报服务中。研制开发中尺度自动站短信监控系统的主要目的就是通过监控中尺度自动站的各类运行和接收数据的分析研究,以解决上述存在的问题。本课题融合了信息化、数据库等一系列技术,对中尺度自动站短信监控系统的开发进行了积极的探索。文中首先对自动站系统的体系结构进行了研究,确定了技术方案,其次探讨了使用基于SQL Server数据库作为开发后台,运用存储过程、触发器和数据库连接等多种数据库技术作为监控系统的技术支撑,最后建立系统的信息模型,完成系统的数据库设计,为短信监控系统设计了实时数据、数据处理、短信收发叁部分。研究表明,以此方法能够充分利用短消息的快速反应实时传递功能,既扩展了服务手段,也能进一步提高服务质量,通过基于短信的监控方式对业务运维人员进行提醒,确保对灾害性天气的全天候跟踪预警,避免对短时、临近预报和灾害性天气预警信号的漏报、漏发,减少或避免业务错情的发生,大大提高了工作效率和业务质量。(本文来源于《南昌大学》期刊2010-10-30）

周建辉[7]（2010）在《ZQZ-A系列中尺度自动气象站防雷技术》一文中研究指出通过永嘉县近年安装的29个ZQZ-A系列中尺度自动气象站的防雷建设实践,从选址、直击雷保护、地网结构、雷电波侵入及保护和等电位措施等方面工作,提出行之有效的防护措施和施工方法,从而实现自动站的防雷保护。(本文来源于《科技风》期刊2010年15期）

林华立,陈志强,张攀健[8]（2010）在《WP3103型中尺度自动站的维护方法》一文中研究指出广东省1997年开始实施"珠江叁角洲、粤东南中尺度天气监测基地第一期建设方案",台山市从1998年4月安装第一台WP3103型中尺度自动气象站开始,至今已有21台自动站分布于全市各地。WP3103型自动站是一种先进的地面气象探测设备,12a来,中尺度自动站提供区域性的气象观测资料,同时为中尺度天气系统的实时监测提供了有力支持。台山市除了上川、下川、赤溪、广海等4个站点为温度、湿度、气压、雨量、风向、风速6要素站之外,其余全部都是温度、雨量、风向、风速4要素站。随着自动气象站大规模的投入使用,相关的仪器故障问题也随之而来,如何更好地对自动站设备进行维护、确保气象数据的稳定传输,显得日益重要。本文结合自身工作经验,对各要素传感器、电源、通信网络、采集器等组成部分的一些故障进行分析,并提出初步解决方法,供大家探讨和参考。(本文来源于《气象水文海洋仪器》期刊2010年01期）

杨志江,廖振杨,朱静静,马凤华,包秀云[9]（2009）在《萧山区中尺度自动气象站资料在精细化预报上的应用》一文中研究指出本文的重点是解决区域内的精细化预报,通过改进后的逐步回归分析建立的方程在选定的几个站点进行预报,预报结果精度满足精细化要求。(本文来源于《第六届长叁角气象科技论坛论文集》期刊2009-09-19）

陆曼曼,李广海,林明,汤妍[10]（2009）在《中尺度自动气象站维护维修浅谈》一文中研究指出介绍中尺度自动气象站的定期维护及常见故障的分析和维修方法,为自动气象站的技术保障人员提供参考。(本文来源于《气象研究与应用》期刊2009年S1期）

### 中尺度自动站论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了中尺度自动气象站的组成及工作原理,就蓄电池和通信模块的管理与故障维护进行了总结,以为中尺度自动气象站的管理与维护提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中尺度自动站论文参考文献

[1].招柳媚.中尺度自动站资料分析与应用[J].农业与技术.2015

[2].李艳丽,史兴权,包海光.中尺度自动气象站的管理与维护[J].现代农业科技.2013

[3].青泉.“8·18”暴雨过程中的地面自动站中尺度风场分析[J].高原山地气象研究.2011

[4].蔡亮,李芬,肖美华.基于企业信息机的市级中尺度自动气象站监控系统的实现[J].计算机与现代化.2010

[5].邢庆升,许姝,吴孟春.中尺度自动站常见故障及分析解决办法[C].第七届长叁角气象科技论坛论文集.2010

[6].蔡亮.中尺度自动站短信监控系统的设计与实现[D].南昌大学.2010

[7].周建辉.ZQZ-A系列中尺度自动气象站防雷技术[J].科技风.2010

[8].林华立,陈志强,张攀健.WP3103型中尺度自动站的维护方法[J].气象水文海洋仪器.2010

[9].杨志江,廖振杨,朱静静,马凤华,包秀云.萧山区中尺度自动气象站资料在精细化预报上的应用[C].第六届长叁角气象科技论坛论文集.2009

[10].陆曼曼,李广海,林明,汤妍.中尺度自动气象站维护维修浅谈[J].气象研究与应用.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c6ad34e0044f172ec0866f1f.html