# 自动校核论文-黄超,杨彦,刘斌,田君杨,李海勇

导读:本文包含了自动校核论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:重载线路,距离保护Ⅲ段,定值校核,软件开发

### 自动校核论文文献综述

黄超,杨彦,刘斌,田君杨,李海勇[1]（2019）在《广西电网重载线路距离Ⅲ段保护自动校核系统研发》一文中研究指出为改变重载线路距离Ⅲ段定值手动校核效率低下且易出错的现状,研发了广西电网220 kV重载线路距离Ⅲ段保护自动校核系统。该系统包括重载线路信息梳理、自动导入接口软件、继电保护整定计算系统、距离Ⅲ段定值自动校核计算模块和校核结论等部分,其中重载线路信息自动导入接口与校核原理脚本代码开发是系统研发的关键。应用效果表明,该系统提高了距离Ⅲ段定值校核的工作效率,确保了重载时线路距离保护不误动,避免了极端方式下电网运行状况的恶化,有助于电网的快速恢复及安全稳定运行。(本文来源于《广西电力》期刊2019年04期）

邹磊,侯磊,焦伟,李健,肖书栋[2]（2018）在《智能变电站虚端子自动校核技术研究》一文中研究指出在智能变电站虚端子设计和配置过程中,各集成商对于虚端子的引用、描述不规范,影响了二次系统虚端子配置的准确性。现场调试过程中,难以实现虚端子的自动化校核,给虚端子的校核工作带来诸多不便。针对这一工程实际问题,提出了一种智能变电站虚端子自动校核技术,通过开发的工具软件检查虚端子连接的正确性,完成自动比对过程,快速发现错误并及时修正。通过在工程中的应用,此方法可以在确保信息匹配正确性的前提下,提高智能变电站虚拟回路校验工作的效率。(本文来源于《电子制作》期刊2018年18期）

刘俊红,邓兆云,李泽科,李焕明[3]（2018）在《基于即插即用的智能变电站信息自动校核技术》一文中研究指出为了解决智能变电站建设过程中工程配置复杂、主子站之间的人工信息校核工作量大的问题,在即插即用理论研究基础上,结合电力系统的智能化技术,将即插即用技术从变电站内IED设备延伸到变电站站控层以及主子站之间,实现智能电网的即插即用。主子站之间的交互,通过SCD(含SSD)模型的共享技术,实现一二次设备映射。采用变电站功能服务化的方案,实现信息点表自动校核技术,提升了智能变电站和调度主站之间的深度互动。通过现场应用验证,所采用的技术和解决方案,大大降低了变电站的人工工作复杂度,提高了智能变电站的建设效率。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年02期）

刘佳明,王宁,徐浩广[4]（2017）在《面向供水管网水力模型自动校核问题的改进遗传算法》一文中研究指出水力模型自动校核旨在提高供水管网智能化管理中模型的准确性,目前广泛使用遗传算法进行自动校核.针对标准遗传算法收敛速度慢,并且容易陷入局部最优解的问题,本文对标准遗传算法进了改进,利用模拟退火法对适应度函数进行了拉伸,采用轮盘赌和最优保留策略相合的方法代替传统的选择方法,在交叉操作中加入了相似度函数避免了近亲杂交,并且使用双重收敛判断准则减少不必要的计算时间.引入G市某区域供水管网水力模型为案例,使用改进后的遗传算法进行自动校核.结果表明,改进的遗传算法求解效率和求解精度都有较大的提高.(本文来源于《计算机系统应用》期刊2017年12期）

赵军愉[5]（2017）在《智能变电站光纤链路自动校核装置的设计》一文中研究指出光纤链路通信凭借着长带宽、高容量、强抗干扰性能、低传输损耗,正在逐步替代传统通信技术得到更广泛应用。在我国智能化电网、智能化变电站的建设和光纤通信技术的不断发展中,电力光纤链路通信网已成我国超高压与特高压电网的主干通信网络。特别是在智能变电站中,光纤链路通信成为实现变电站智能化通信的主要方式。但是光纤的种类繁多,光纤链路复杂,光纤通信技术的广泛应用在提高通信质量的同时,也给光纤链路的检测带来了难题。本文根据变电站光纤链路检测中的实际情况,针对传统光纤链路检测方法的缺点,设计了一种光纤链路自动校核装置。对自动校核装置中的光信号发生器、光信号接收器、CPU核心控制模块、显示器模块等主要硬件各分系统进行了设计分析,完成了硬件系统的制作。通过Keil编译方式使用C语言进行程序设计,编写了相应功能模块的软件程序。对设计的自动校核装置进行了实验性能测试和工况条件下的实测分析,测试结果表明:设计的自动校核装置,使单根八芯光缆的检测工时由原来的30分钟下降至8.6分钟,正确率100%,检测效率得到了明显提高。(本文来源于《华北电力大学》期刊2017-06-01）

龚燕峰[6]（2016）在《航标位置自动校核系统中航标数据解析算法的运用》一文中研究指出利用C++编程技术采用堆栈数据结构将从远程数据库获取到的原始航标数据进行解析处理,使得符合整个航标位置准确性自动校核系统的数据格式要求,并进一步将解析出来的航标数据存入指定的数据库,以备后期对航标位置复核时使用。航标数据的解析工作是整个航标位置自动校核系统运行的开端,也是系统得以运行的基础。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2016年05期）

袁亮[7]（2016）在《大电网涉网保护自动校核相关技术研究》一文中研究指出发电机涉网保护和限制是发电机保护的重要组成部分,其动作行为,不仅关乎发电机的安全运行,还会对电网的稳定运行产生影响。因此,对发电机涉网保护定值和励磁限制参数进行校核,确保其能够正确可靠动作,对于电力系统的安全稳定运行,具有重要意义。本文首先以低励限制分析、失磁保护、过励限制及转子过负荷保护等涉网保护和限制为例,分析了不同涉网保护之间相互配合关系及不同参数对保护动作行为的影响,并分析了传统涉网保护校核方法的不足之处。针对发电机涉网保护和限制的整定值保守、配合关系不合理,涉网保护和限制缺乏与实际电网之间的协调控制等问题,本文提出了一种基于全过程动态仿真的发电机组涉网保护和限制自动校核方法。该方法可自动识别运行方式变化,针对不同故障形式进行全过程动态仿真,校核涉网保护和限制的动作特性及其对电网稳定运行的影响,并评估相应运行风险。本文在上述校核方法的基础上,开发了涉网保护自动校核程序。论文第四章分别说明了涉网保护自动校核程序的数据输入、故障集生成及保护评估子模块内容及功能,并给出了涉网保护校核流程。论文第五章结合实际系统算例对本文所提校核方法进行了验证。仿真结果表明,基于全过程的自动校核方法能够较为真实地反映实际电力系统发生故障后的动态过程,更好地发现由于保护和限制定值缺陷导致的问题,实现优化控制对象,为电网的安全运行分析和决策提供有力撑。(本文来源于《华北电力大学》期刊2016-03-01）

袁亮,吴国旸,杨明玉,宋新立,骆斌[8]（2015）在《基于全过程动态仿真的发电机组涉网保护和限制自动校核》一文中研究指出针对发电机涉网保护和限制的整定值保守、配合关系不合理,涉网保护和限制缺乏与实际电网之间的协调控制等问题,提出了一种基于全过程动态仿真的发电机组涉网保护和限制自动校核方法。该方法可自动识别运行方式变化,针对不同故障形式进行全过程动态仿真,校核涉网保护和限制的动作特性及其对电网稳定运行的影响,并评估相应运行风险。仿真结果表明,基于全过程的自动校核方法能够较为真实地反映实际电力系统发生故障后的动态过程,更好地发现由于保护和限制定值缺陷导致的问题,实现优化控制对象,为电网的安全运行分析和决策提供支撑。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2015年24期）

李枫,祁忠,曹斌,汤大海,余荣云[9]（2015）在《江苏省220kV保护装置定值自动校核系统的研究》一文中研究指出现今变电站继电保护装置的定值不断增加且趋于复杂,对定值的校核工作随之日益繁琐。提出一种穿越防火墙的远程下载方法,在变电站内以网页方式访问省公司WEB服务器,从而连接数据库服务器下载定值单。同时该系统集成了各保护厂家的规约模块,直接连接保护装置读取定值。该系统方便继电保护检修人员在现场对220 kV保护装置定值进行校核,可以提高定值校核的工作效率及正确性,防止现场误整定事故的发生。(本文来源于《江苏电机工程》期刊2015年05期）

王宇,陈莉,王威[10]（2015）在《水质监测数据自动校核程序设计与思考》一文中研究指出依托先进的计算机技术,实现水质服务信息化,是解决目前不堪重负的水质业务工作窘境的最佳途径。在水质信息服务系统中开发数据校验模块,通过内置的数据校验规则,对水质监测数据进行检查,程序对不合理数据提供警告和拒绝两种模式,提示用户按照规则对数据进行复核或者修改。程序提供数据格式检验、数据化学组分合理性检验和数据时间空间合理性检验叁类检验规则,可有效减少人员的程序化工作,大大提高工作效率。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2015年17期）

### 自动校核论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在智能变电站虚端子设计和配置过程中,各集成商对于虚端子的引用、描述不规范,影响了二次系统虚端子配置的准确性。现场调试过程中,难以实现虚端子的自动化校核,给虚端子的校核工作带来诸多不便。针对这一工程实际问题,提出了一种智能变电站虚端子自动校核技术,通过开发的工具软件检查虚端子连接的正确性,完成自动比对过程,快速发现错误并及时修正。通过在工程中的应用,此方法可以在确保信息匹配正确性的前提下,提高智能变电站虚拟回路校验工作的效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自动校核论文参考文献

[1].黄超,杨彦,刘斌,田君杨,李海勇.广西电网重载线路距离Ⅲ段保护自动校核系统研发[J].广西电力.2019

[2].邹磊,侯磊,焦伟,李健,肖书栋.智能变电站虚端子自动校核技术研究[J].电子制作.2018

[3].刘俊红,邓兆云,李泽科,李焕明.基于即插即用的智能变电站信息自动校核技术[J].电力系统保护与控制.2018

[4].刘佳明,王宁,徐浩广.面向供水管网水力模型自动校核问题的改进遗传算法[J].计算机系统应用.2017

[5].赵军愉.智能变电站光纤链路自动校核装置的设计[D].华北电力大学.2017

[6].龚燕峰.航标位置自动校核系统中航标数据解析算法的运用[J].电子技术与软件工程.2016

[7].袁亮.大电网涉网保护自动校核相关技术研究[D].华北电力大学.2016

[8].袁亮,吴国旸,杨明玉,宋新立,骆斌.基于全过程动态仿真的发电机组涉网保护和限制自动校核[J].电力系统自动化.2015

[9].李枫,祁忠,曹斌,汤大海,余荣云.江苏省220kV保护装置定值自动校核系统的研究[J].江苏电机工程.2015

[10].王宇,陈莉,王威.水质监测数据自动校核程序设计与思考[J].河南水利与南水北调.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c7d85944ee52d9bf82ab5bd0.html