# 水利发电厂发电机检修浅述金芳

1身份证号码：33018319860224XXXX浙江杭州310000；

2身份证号码：33102319860407XXXX浙江杭州310000

摘要：不同的水电站具有各不相同的自然环境以及生产条件，水利发电机的实际运转也会因此而变化，因此本文对水利发电厂发电机的检测进行分析，并从中提出建议。

关键词：水利发电；发电机；检修

前言：发电机组能够稳定水利发电厂的正常运行。因此，对机组常见的电气故障要及时处理，运用预防性检修理论。检修人员的技术水平要加强，对易发生故障的部位，及时发现和排除。在故障诊断时，采取模糊诊断法、人工神经诊断法和模糊神经诊断法，完善好检测系统功能，改进诊断软件的开发和应用。

1.水利发电厂设备运行现状

我国水电站通常建立在较为偏远的地方，负载供电则需要长输电线路来实现，并且还要对水轮发电机的电机参数进行研究与选择，要对发电厂的实际情况相结合。电机设备随着使用周期的不断增长而发生损坏，电机发生损坏的情况通常由机械运转中的磨损、泥沙淤积以及汽蚀损伤等问题引起的，这几个问题普遍存在直接影响了电厂电机的正常运行以及电机的使用寿命，还会导致各种的安全问题频发。水利发电厂要提高对发电机的重视度，做好定期的检修与优化工作，对障碍因素做到及时的排查，确保发电机能够有效的、稳定的工作。

2.水利发电厂发电机的故障成因和故障特点

2.1发电机的故障成因

水利发电机多发的故障，有制动器故障、轴瓦损坏、定子线圈下沉、水轮机叶片故障、定子振动、阻尼绕组故障、转子引线故障等。

制动器故障，多是由于发电机内部尘土、油污过多导致的。制动块没有较好的耐磨性，荷载程度不均匀。这会缩短制动块的使用寿命，活塞会被卡住，绕组绝缘由此降低；定子线圈下沉是松动了。其原因是垫条和线圈高温运行收缩，线圈受到重力影响下沉，易磨损主绝缘体，将线圈造成损坏，引发线路的短路；轴瓦损坏是因为各瓦之间存在过大的温差。温差致使轴瓦变形磨损。形成温差的原因，多是因为不均匀的瓦受力，冷却油温有过大温差，冷却系统出现故障；水轮机故障，是由于破坏了水轮机的磨性，导叶出现空性和漏水现象。这就降低了水轮机效率，致使机组受到损坏；定子振动是定子中的铁心松动，这会使得定子绕组不再坚固，发生了绝缘现象；阻尼绕组是连接板和阻尼环接触不良。其连接处发生了断裂反应。频繁在阻尼绕组中起动，出现了大电流。发生振动，出现了噪声。转子引线故障多是因为绝缘破裂、其表面较脏。在离心力的影响下，引线被甩出，焊锡面被腐蚀掉。这就导致转子出现失磁和接地的故障。

2.2发电机的故障特点

水利发电机出现故障，其最大特征就是复杂性。如果水电机组某一处出现故障，但机器都在工作，强大的声响很难让人判别出振源的位置。振源无法寻找，主次关系也不好辨认。发生振动故障时，也会引发其余的故障振动。各部位发生振动，其种类繁多。即便是专业人员，也不能及时的分清。

同时，水轮发电机组振动故障有着多样的意义。故障不同，且特征也不同。故障和特征并不对应。除此之外，故障在特征方面有着更为广泛的反映意义。水轮发电机组的各部位超长振动，或者是故障的叠加反映。故障引发振动可能会反映在不同的部位上。分析故障由此带来了压力。检修发电机故障的技术，也因为这样的故障特点，发展创新速度缓慢。

3.水力发电厂发电机检修中存在的问题

我国水利发电厂的电机检修通常运用计划检修模式，定时检修水电机组是计划检修模式的规定。水利发电机组的大型、小型维修，都会按照一定的计划进行，对发电机的故障产生有很强的预防作用，并且检修的成本较低在国内使用较为广泛。但是这种计划模式也存在一定的问题，比如在对发电机进行检修的过程中会存在一些检修不足或者检修过频的情况发生。发电机运行状态良好、功能完善的时候毫无故障的隐患，在此时进行检修就造成人力与财力的资源浪费。但是在发电机存在故障的时候，检修的程度较低，通过检修依然无法排除故障，这就造成检修的不足。随着社会的快速发展，这种计划检修模式已经逐渐无法满足电厂发电机的维修与检测的需要，并且社会各个领域对电力需求越来越大。水利发电机的安全运转是整个电厂的关键环节，因此水电机组的检修与维护需要与时俱进，杜绝任何不安全的因素发生。

水利发电厂发电机的检修不仅仅是一个形式而要做到实际、有效，并且检修的技术与质量也要和科技发展相结合。但是目前我国发电机检测的模式与技术都没有很好的与科技、时代接轨，传统的检修方式至今还在沿用，主要因素是检修决策与监测之间的尚存许多问题有待解决。

4.水利发电厂发电机的故障因素以及特征

4.1引起发电机故障的因素

水利发电机多发的故障一般有制动器故障、轴瓦损坏等故障产生。制动器故障一般是由于发电机内部污垢较多，制动块不能很好的运转导致荷载程度不平衡造成的故障。轴瓦损坏多半是因为各瓦之间的较大温差导致轴瓦变形而受损，并且由于冷却油温具有过大的温差导致冷却系统产生故障。

4.2发电机产生故障的特征

水利发电机故障的复杂性是其主要的特征，比如水电机中某处产生故障，但是机器整体仍在运转，让维修人员很难在嘈杂的机器运转声中准确的定位故障源。发电机故障源找寻困难，并且在机器中的主次关系也很难确认，尤其是震动故障产生的时候，机器的其他部分也会引发故障震动，故障的种类繁多致使专业的检修人员也很难分辨。

在发电机产生震动故障时通产伴随着多种状况同时产生，并且故障不同其特征也不尽相同。故障的特征有着不同的反应以及意义，发电机的不同部位产生震动时，有可能是故障的震动显现，也存在由故障引起的震动发生在发电机的不同部位。震动可能是发电机某部位的超长震动，也有可能是故障部位产生震动的传导，因此分析发电机的故障以及检修发电机的技术也因此而发展缓慢。

5.发电机故障检修的方法以及应用

5.1发电机故障的模糊判断方法

模糊的诊断方法主要是依据发电机产生故障检修时，故障显现出的特征以及检测结果之间的关联。模糊诊断是针对故障现象以及原因进行模糊的逻辑描述，并且对故障问题进行识别与解决。通常故障原因与现象会有一定程度的联系，每一个故障的产生也不会是单一原因的引起，而会产生多种故障的现象。通过对不确定的故障问题进行模糊诊断，与普通的检测方法更为有效、有针对性，并且还具有成本较低的优势。模糊诊断对检修工作人员的要求较高，要求检修人员要会从检修过程中提取函数，并且在检修过程中构建起模型，从诊断的细节、语言中获取所需要的信息。

5.2发电机故障中人工神经的诊断方法

人工神经诊断法是以对发电机进行模拟从而得到故障的样板。在运用人工神经诊断技术时要有顺序的对样板进行学习、研究，然后通过样本的问题构造出神经网络，最后确定适合选择的参数与方法。但是人工神经法也有缺陷，对于构成过于单一导致检测人员难以理解其表达方式，很难通过诊断做出适宜的解释以及解决。

6.结语

为了确保水利电厂发电机的正常运行，对于机组检修的处理要做到及时、全面，并且还要提高检修人员的工作水平，定期的进行检修理论的培训，保证检修人员能够对发电机的故障部位做到及时发现、准确的排查。

参考文献：

[1]李宏伟.水力发电厂设备安全事故及检修措施探析[J].科技与企业，2014，（23）：23.

[2]廖铁坚.水利发电机常见故障分析[J].科技创新与应用，2014，（26）：130.

[3]赵娟.水力发电厂机组中继电保护的配置及运行维护[J].科技经济市场，2013，（12）：91

[4]陈坚维，水利发电厂发电机检修的浅谈[J].城市建设理论研究（电子版），2011，（36）.

[5]樊文斐.浅谈电厂发电机组电气设备故障与维护[J].科技创新与应用，2013，（8）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c8583d3bc23ef5c6be73c84b.html