# 浅谈电能计量管理与电力营销赵进莉

国网山西省电力公司汾阳市供电公司032200

摘要：电能是电力市场的营销对象，电能计量的准确与否，走影响电力企业资金正常回收及买卖双方公平公正交易的直接因素。另外它可以促进供电双方降低消耗，节约能源，对改善电力营销管理有十分重妥的作用。本文章主要分析了在电能计量中存在的一些问题以及如何加强电能的计量管理，深入的研究了在电力营销中存在的问题以及应该如何应对的问题。

关键词：电能计量；电力营销；关口计量点；竞争；创新

前言：网络化的计量管理信息系统在技术上的实用性和维护性上面都有其可靠性，对电能计量工作采用信息化管理可以真正实现完全意义上的信息共享，使我们管理的计量装置、计量器具准确可靠的运行。作为电力营销工作来说，计量工作是不可或缺的重要组成部分，只有真正做到公正、准确、规范、真诚的原则，才能使企业在客户心目中树立起良好的形象，才能进一步改进供电质量，提高供电的可靠性和经济性，更好的为电力客户服务，具有极其重要的现实意义。

一、电能计置信息化管理应实现的基本功能

1.1电能计量标准信息管理。标准设备资产管理用于登记所属标准设备资产，包括各项铭牌参数和技术数据及标准设备的历次送检记录等s打印、查询标准设备台账、清单等。

1.2计量故障信息管理登记用户计量点故障发生的各项数

据，如故障类型、差错电量等g打印、查询故障登记表、故障明细表。

1.3计量人员管理包括计量人员档案管理、培训记录、受奖情况，打印计量人员登记表和人员清单等。

1.4电力用户档案管理。电力用户用电基本信息等资料管理，包括新增用户、修改、删除用户信息打印用户基本信息g浏览、查看用户清单。该模块要处理的信息主要包括用户的属性参数、供电方式、计量方式、用户用电设备一次接线图等。

1.5统计报表管理。电能计量器具、计量标准清单、流转登记表、电能计量器具分类账等g电力用户清单s电力用户计量装置参账s电能计量常规工作年计划、电能表现场校验计划、电能表轮换计划、标准设备年送检计划s计量业务工单g标准设备统计表、V类电能表抽样检验考核统计表、省公司也能计量工作季（年）报表。

1.6电能计量器具资产管理。电能计量器具包括电能表、TA、TV、及计量箱等在内的电能计量设备。该模块应能实现电能计量器具资产的动态管理，即对各种计量器具进行人库造册，实现的功能有增加、删除、修改、打印资产卡片及查询等功能。

二、目前我国电能计量管理中存在的各种问题

2.1电能浪费严重

当今世界，有一个无法避免的问题就是资源的浪费，但是对于我国来讲，浪费非常严重的一项资源便是电能。因此说我们的节能工作一定要落实到实处不能只挂在嘴上，要把节能工作列为工作的重点，切实做好电能计量的管理工作。

2.2电能计量的准确性不高

在管理电能计量的工作里，有时候查表的工作人员在工作的时候容易忽视管理方面的事情，这就容易使得电能计量工作上出现各种失误，最终可能导致数据出现错误等情况。同时应当及时的排查故障或者老化的电能计量仪，这样才能够保证电能计量工作的准确性。

2.3电能计量管理系统方面的不足

在居民用户集中抄表系统以及关口电费的计量系统上，最能够体现出电能计量管理系统的不足之处。在关口电费计量系统中出现问题主要是由于先关工作人员对其工作的认识不够，关注度不够，没有重视其工作，没有深刻的意识到计量精确度以及网络安全的重要性。应当及时的对电能管理系统中不足的地方加以改进，避免因为此类为而使得整个电能计量管理工作受到影响。

三、加强电能计量管理的几点思考

3.1计量器具方面

对于新的计量器具的应用，在国际上已经推出了多功能、寿命长、量程宽、精度高的新的器具，在一户一表以及关口计量、大用户的工程应用里以及大量的开始使用这些新器具。但是这些器具有有点也有缺点，具体如下：

（1）多功能电能表

多功能电能表所存在的主要的问题就是在市场上的型号太多，规范和接口都不同意，期间参数裕量不大，抗干扰的能力不够强。

（2）单相感应式长寿命电表

这种电表的的过敏倍数非常高，损耗比较小，并且不用进行维护，适应环境的性能非常的强，在一户一表工程中这类电表一直被优先选用。

（3）单相静止式电能表

这类电表的结构相对简单、误差比较稳定。在防窃电方面有着非常强大的能力，在一户一表中应用也很广泛。

3.2计量数据的真实性方面

为了让公民合理用电的意识得到提高，各个方面统计数据的准确性与真实性都必须提高，这样有利于相关的工作人员在进行管理工作的过程中能够及时的发现并解决问题，可以有效的制止与处理窃电等问题。

3.3关口计量装置设计方面

电网最重要的计量点便是关口计量点，它包括了220kv及以上大用户的用电、电网经营企业预期供电企业的供电关口的计量、跨省电网之间的交换点电量以及发电厂的上网电量。

（1）考核用电功率因数计量点的装置设计

对于考核用电功率因数的用户来讲，应当装设一只可计量容性无功和感性无功的静止式的无功电能表或者装设两只有着止逆装置的感应式无功电能表。这需要受电与供电双方同时进行计量，那就应当分别装设一只可计量的容性无功和感性无功静止无功电能表和两只有着止逆装置的感应式无功电能表，也能够装设一只无功组合式、四象限有功的电能表。

（2）关于执行峰谷电价和功率因数调整电费的计量点的装置设计

对于功率因数和执行峰谷电价调整电费的计量点来说，应当装设有着计量分时有功电量、滞相和进相的无功电量的多功能的电能表，这对于两部制电价的执行有着很大帮助，同时多功能电表应当有着测量最大需量的功能。

四、电力营销的现状

电能生产具有发电、输电、配电、用电同时进行的特点，因此电能是不能储存的，导致电能在具有商品属性的同时，又有着一般商品所不具备的特殊性。总之，当前电力营销中的主要问题就是“电力销售不旺，欠费居高不下”。在具体的营销过程中，供电企业存在着以下共性问题：

（1）供电企业的市场意识淡薄，市场竞争意识，在当代的市场模式下，供电企业职工需要具备大市场，大营销的观念，在激烈的市场竞争中获得更大的发展。

（2）电力营销手段有待提高

不少的电力企业没有很强的电力营销意识，认为只要有电就会吸引客户来买，这样错误的意识直接导致电力营销手段的欠缺和电力基础工作的不扎实，不少的电力企业对用户的信息掌握不全面，并且对市场的用电潜力分析不深刻。

(3）缺乏自主调价手段

由于国家对电价的控制过于死板和机械，这样造成了县级电力企业无法针对市场需求的变化对电价做出相应的调整。同时供电贴费收取标准过高，这制约了电力市场的进一步开拓。

小结：随着新技术的应用于推广，电能计量表、互感器市场也不断地推陈出新，涌现出了大量新功能、新技术的电能计量装置作为从事电能计量工作的人员，有必要充分了解、学习和深入研究这些新型电能表、互感器的工作原理和特性，全面掌握新型电能表、互感器的安装规范，加强电能计量信息化管理，做好运行维护工作，确保电能计量的准确可靠。

参考文献：

[1］刘玉明．提高也能计量准确性的方法研究[D］.重庆大学，2002.

[2］肖微．提高电能计量管理规范性探索［J].现代商贸工业，2012.24.

[3］苏琐雄．电力市场营销中存在的问题及强化对策的分析［J］.广东科技，2008.16.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c8c9dffef48fc0309b72f3f9.html