# 供热实验论文-高亚南,祖文超,盛肖利

导读:本文包含了供热实验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:建筑设计,太阳能供热系统

### 供热实验论文文献综述

高亚南,祖文超,盛肖利[1]（2019）在《济南高新区某办公楼复合式太阳能供热系统设计与实验研究》一文中研究指出为了对济南高新区某二层办公楼进行供热系统设计,本文首先利用DeST软件对对办公楼动态热负荷进行模拟计算,确定了太阳能集热器的安装面积。利用Origin对曲线进行拟合,确定水箱容积;然后进行经济性分析,得出最优的辅助热源,并阐述了末端散热系统的蓄热特性。最后,对系统的性能进行测试,研究了影响该系统供暖的影响因素和供热规律。测试结果表明,该系统运行效果良好。(本文来源于《山东农业大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

张文婧[2]（2019）在《光电互补型相变蓄能式供热系统实验研究》一文中研究指出为降低对化石能源依赖,国家提出了能源发展的战略任务,其中强调应推动城乡用能方式的变革,鼓励光伏电等新型能源开发及应用。但由于光伏电具有间歇性发电的特点,因此应同时考虑到合理调峰、调频、储能配套的能力。储能技术可通过储存用电低谷时期的电量并将其转移到用电高峰时期,从而实现电网削峰填谷,缓解弃光弃风等难题,并达到缓解电网用电压力及分布式光伏发电上网压力的目的。本文基于分布式光伏发电系统特点及相变储能技术特点提出了光电互补型相变储能式供热系统。本文以相变材料热特性作为筛选依据,筛选出MgCl_2·6H_2O、KAl(SO_4)_2·12H_2O及Na_2SO_4·10H_2O可作为相变材料进行热量存储。通过预实验将上述相变材料与膨胀石墨(EG)混合得到复合相变材料,预实验结果表明KAl(SO_4)_2·12H_2O与EG无法均匀混合形成定型相变材料。对Na_2SO_4·10H_2O/EG、MgCl_2·H_2O/EG复合相变材料进行初步过冷曲线测试,测试结果表明,Na_2SO_4·10H_2O/EG复合相变材料相变温度较低不适用于本课题作为相变储能式电采暖装置内填充材料。通过观察膨胀石墨/六水氯化镁复合相变材料定型情况确定膨胀石墨添加比例为7.5%wt。通过添加成核剂氢氧化钙消除材料过冷效应,根据步冷曲线测试结果确定成核剂添加量为1%wt较为适宜。以膨胀石墨/氢氧化钙/六水氯化镁复合相变材料为填料,通过设备结构设计、热性能设计及运行保护设计叁个方面设计了相变蓄能式电采暖装置。根据分布式光伏发电特点及相变蓄能式电采暖装置工作特点设计了直接式、间接式光电互补型相变蓄能式供热系统,并设计了两种运行工况。搭建了相变蓄能式电采暖装置测试实验台,实验台测试结果表明夜间持续蓄热日间补充蓄热工况下可保持室内较高的温度,为最佳运行工况。从经济性、节能减排等方面对光电互补型相变蓄能式供热系统进行了性能评价,通过设备蓄能比对蓄能式电采暖装置热性能进行评价。随着太阳能贡献率的增加,光电互补相变蓄能式供热系统煤耗量,污染物排放量逐渐降低,投资回收期逐渐缩短。相变蓄能式电采暖装置蓄能比可达到0.76,可实现较好的蓄热效果。(本文来源于《北京建筑大学》期刊2019-06-01）

盛肖利[3]（2019）在《某办公楼复合式太阳能供热系统设计与实验》一文中研究指出本设计从能量利用角度出发,结合了热力学第一定律和第二定律,对复合式太阳能供热系统的主要构成进行了热力学分析,为系统的设计提供了理论依据。在设计中,首先利用DeST软件对该办公楼动态热负荷进行了模拟计算,确定了太阳能集热器的安装面积。利用Origin 7.5对曲线进行了拟合,确定了水箱容积;然后,进行经济性分析,得出符合原则的辅助热源,并阐述了末端散热系统的蓄热特性。最后,对该设计进行跟踪测试和实验研究分析室外参数对系统运行效果的影响,探讨太阳能供热系统的运行规律及其影响因素,为复合式太阳能供热技术的推广和应用提供依据。(本文来源于《2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集（上）》期刊2019-04-21）

李鹏魁,傅允准[4]（2019）在《两级新风除湿机与毛细管辐射供热联合运行特性实验研究》一文中研究指出为研究两级新风除湿机与毛细管辐射系统联合运行特性,搭建了除湿机与毛细管辐射联合供热系统实验平台,测试了除湿机单独运行的特性及除湿机与毛细管辐射系统联合运行时室内整体温度场响应特性。实验结果表明:两级新风除湿机连续运行720 min时,新风出风平均温度约29. 7℃,除湿机供热量约1 545 W;两级新风除湿机不同进水温度时,随着表面式换热器进水温度的提升,新风出风温度及换热量呈规律性增加;两级新风除湿机与毛细管辐射系统联合运行时,除湿机供热量会减小约29. 1%;垂直方向温度总体呈上升趋势,在人的活动范围内,室内垂直温差较小。该系统冬季供热时,能减小室内垂直温差,提高人体舒适性。(本文来源于《轻工机械》期刊2019年02期）

郝梦琳,杨宾,高丽媛,刘杰梅[5]（2019）在《槽式太阳能供热光伏系统集热器集热性能的实验研究》一文中研究指出文章基于沧州地区的气候特点,通过实验分析了传热工质进口温度、直射辐射量对槽式太阳能供热光伏系统中集热器集热性能的影响情况。实验结果表明:沧州地区3月份晴朗天气条件下,槽式太阳能供热光伏系统的集热效率为0.35～0.65;当运行温度为20～100℃时,随着传热工质入口温度逐渐升高,槽式太阳能供热光伏系统中集热器的集热效率和火用效率均得到明显提高;直射辐射量的增大,会导致槽式太阳能供热光伏系统中集热器的集热效率和火用效率随之升高。(本文来源于《可再生能源》期刊2019年04期）

罗秋,鲍安红,杨俊英,宋飞,徐显[6]（2019）在《稻秆含水率对燃池供热的影响实验研究》一文中研究指出燃池是一种利用生物质阴燃的新型加温方式.为探究不同含水率的水稻秸秆对燃池供热的影响,利用自主设计的实验台(600mm×560mm×300mm)进行含水率对水稻秸秆阴燃时内部特性影响实验.结果表明:不同含水率的稻秆均近似呈现整体阴燃传播形式;不同含水率对稻杆阴燃前期干燥过程以及持续300℃以上高温的时间影响显着;对稻杆内部的最高温、内部炭氧化过程以及失质量特性等影响均较小.(本文来源于《西南师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

杨华,李少雄,徐疆,张荷,王向伟[7]（2018）在《供热管网中阀门工作流量特性实验研究与数值模拟》一文中研究指出供热管网中阀门的工作流量特性对管网的运行效果有着直接的影响。本文通过搭建仿真试验台,研究了供热系统二次管网中几种常用阀门的工作性能,并分析了不同阀门有效调节范围及调节能力的大小。然后借助FloMASTER软件建立了热源至热用户模型,针对蝶阀依据其技术参数对软件中阀门控制曲线参数进行设置,并对供热二次管网运行规律进行数值模拟,仿真计算出各个管段流量分配。结果表明,数值模拟结果有较高的准确性。(本文来源于《建设科技》期刊2018年21期）

丁若晨,许树学,马国远,姜明健[8]（2018）在《热泵驱动热管式辐射供热装置的实验研究》一文中研究指出本文提出热泵驱动热管式辐射供热装置的循环原理,基于1 HP压缩机研制出一套样机,并在焓差室测试了样机在室内温度为18～22℃,室外温度为-15～0℃的工况下的运行特性。结果表明:热管散热器启动迅速、表面温度分布均匀,热管工质的最佳充注比率为0.1,当室内温度为22℃,室外温度为-15～0℃时,制热COP最高可达4.1。(本文来源于《制冷学报》期刊2018年05期）

曲明璐,秦瑞丰,唐雍博,李封澍[9]（2018）在《不同室外温度下复迭式空气源热泵蓄能除霜运行特性实验研究(1):供热/蓄热模式》一文中研究指出介绍了该系统的工作原理和结构。实验研究了2种室外温度工况下,该系统在开启常规制热模式和蓄热模式时的运行特性。结果表明:在开启蓄热模式时,2种工况下机组都能正常运行,高低温级吸排气压力和温度受到的影响很小;2种工况下蓄热期供热量平均值均占常规制热模式时的97%以上,开启蓄热模式基本不影响系统正常制热;该系统能在-18～-9℃的低温范围内正常运行,蓄热器最低蓄热量可达到3 413kJ,满足设计要求。(本文来源于《暖通空调》期刊2018年10期）

杨林,张欢,由世俊,陈志炜,王启[10]（2018）在《太阳能燃气互补供热系统实验研究》一文中研究指出介绍一种太阳能燃气互补的供热系统,提出系统的测试方法和能效指标。针对该测试方法,搭建系统测试平台,对系统进行不同工况下的测试,并分析太阳能集热效率的测量误差。实验结果表明,阴天工况下此系统能满足用户用热需求且系统COP为0.756,晴天工况下,在太阳能日总辐射量为46.18 MJ/m~2时,集热器集热效率为59%,系统COP为1.13。由测量误差分析可知,此系统测试数据的最大相对误差为2.1%,误差较小,说明该系统测试数据准确可靠。(本文来源于《太阳能学报》期刊2018年08期）

### 供热实验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为降低对化石能源依赖,国家提出了能源发展的战略任务,其中强调应推动城乡用能方式的变革,鼓励光伏电等新型能源开发及应用。但由于光伏电具有间歇性发电的特点,因此应同时考虑到合理调峰、调频、储能配套的能力。储能技术可通过储存用电低谷时期的电量并将其转移到用电高峰时期,从而实现电网削峰填谷,缓解弃光弃风等难题,并达到缓解电网用电压力及分布式光伏发电上网压力的目的。本文基于分布式光伏发电系统特点及相变储能技术特点提出了光电互补型相变储能式供热系统。本文以相变材料热特性作为筛选依据,筛选出MgCl_2·6H_2O、KAl(SO_4)_2·12H_2O及Na_2SO_4·10H_2O可作为相变材料进行热量存储。通过预实验将上述相变材料与膨胀石墨(EG)混合得到复合相变材料,预实验结果表明KAl(SO_4)_2·12H_2O与EG无法均匀混合形成定型相变材料。对Na_2SO_4·10H_2O/EG、MgCl_2·H_2O/EG复合相变材料进行初步过冷曲线测试,测试结果表明,Na_2SO_4·10H_2O/EG复合相变材料相变温度较低不适用于本课题作为相变储能式电采暖装置内填充材料。通过观察膨胀石墨/六水氯化镁复合相变材料定型情况确定膨胀石墨添加比例为7.5%wt。通过添加成核剂氢氧化钙消除材料过冷效应,根据步冷曲线测试结果确定成核剂添加量为1%wt较为适宜。以膨胀石墨/氢氧化钙/六水氯化镁复合相变材料为填料,通过设备结构设计、热性能设计及运行保护设计叁个方面设计了相变蓄能式电采暖装置。根据分布式光伏发电特点及相变蓄能式电采暖装置工作特点设计了直接式、间接式光电互补型相变蓄能式供热系统,并设计了两种运行工况。搭建了相变蓄能式电采暖装置测试实验台,实验台测试结果表明夜间持续蓄热日间补充蓄热工况下可保持室内较高的温度,为最佳运行工况。从经济性、节能减排等方面对光电互补型相变蓄能式供热系统进行了性能评价,通过设备蓄能比对蓄能式电采暖装置热性能进行评价。随着太阳能贡献率的增加,光电互补相变蓄能式供热系统煤耗量,污染物排放量逐渐降低,投资回收期逐渐缩短。相变蓄能式电采暖装置蓄能比可达到0.76,可实现较好的蓄热效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 供热实验论文参考文献

[1].高亚南,祖文超,盛肖利.济南高新区某办公楼复合式太阳能供热系统设计与实验研究[J].山东农业大学学报(自然科学版).2019

[2].张文婧.光电互补型相变蓄能式供热系统实验研究[D].北京建筑大学.2019

[3].盛肖利.某办公楼复合式太阳能供热系统设计与实验[C].2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集（上）.2019

[4].李鹏魁,傅允准.两级新风除湿机与毛细管辐射供热联合运行特性实验研究[J].轻工机械.2019

[5].郝梦琳,杨宾,高丽媛,刘杰梅.槽式太阳能供热光伏系统集热器集热性能的实验研究[J].可再生能源.2019

[6].罗秋,鲍安红,杨俊英,宋飞,徐显.稻秆含水率对燃池供热的影响实验研究[J].西南师范大学学报(自然科学版).2019

[7].杨华,李少雄,徐疆,张荷,王向伟.供热管网中阀门工作流量特性实验研究与数值模拟[J].建设科技.2018

[8].丁若晨,许树学,马国远,姜明健.热泵驱动热管式辐射供热装置的实验研究[J].制冷学报.2018

[9].曲明璐,秦瑞丰,唐雍博,李封澍.不同室外温度下复迭式空气源热泵蓄能除霜运行特性实验研究(1):供热/蓄热模式[J].暖通空调.2018

[10].杨林,张欢,由世俊,陈志炜,王启.太阳能燃气互补供热系统实验研究[J].太阳能学报.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c9075ebe6cef50e25a8783bc.html