# 城市电网配网的规划设计分析李鹏

（清远电力规划设计院有限公司广东清远511517）

摘要：在电力系统运行过程中，配电网发挥着重要作用。配网安全运行受到电力企业的广泛关注，系统的安全运行直接影响到我国经济发展和人民生活水平的提升。城市自身电网是城市现代化建设的重要基础设施。鉴于目前电网的现状，我们应当做好电网规划、设计和改造，提高供电可靠性和电能质量是非常重要的。

关键词：城市电网配网；供电安全；规划设计改造

引言：随着我国市场经济的快速发展，人们对电力的需求越来越大。供电网络是人们获得电力资源的直接途径。在电网传输过程中,安全问题受到了企业和人民的广泛关注。同时,也是衡量企业实力的重要指标。配电网是城市现代化建设的重要基础设施，目前的发电使其成为城市现代化建设的重要基础设施。但是目前该设备的技术性能落后于道路，造成供电事故经常一直在发生、供电的可靠性非常差、电能质量也十分低下等等原因的存在，导致如今国民的生活水平以及国内经济的发展一直不能稳定的持续向前发展。

1目前城市配电网存在的主要难点问题

1.1设备布局不合理

造成城市配电网结构不合理的主要原因就是原有的规划设计大多从一开始就不够合理，这导致在指定区域内用电负荷过大或过小，造成供电问题的发生，当时未考虑配电网络特别是在用电高峰期，甚至更高的主要可变负荷的不平衡现象等等问题发生，不仅对生活造成了严重的破坏，对个人，集体乃至国家的财产都带来了不小的经济损失。尤其是在电气一系列设备的运行里电网的功能是承受工频电压和大气过电压。特别是在恶劣的环境中。

1.2配电的相应装备落后

就目前的实际情况来看，我国城市配电网装备一般都含有架空的高架各个线路以及电缆、对应的塔架和固定数值的配电转换器、开关、应急补偿设备等辅助设备，由多个设备组成。然而，目前许多配电设备太陈旧了。配电线路负荷不平衡是城市配电网最重要的问题,使配电网不平衡。由于历史的原因,一些地区的发展缓慢,人口流动很大。

1.3投入力度不够

从宏观上来看，我国的配电网投资仍然处于不足的状态，发电/输电/配电的投资比例在几年前为1:1.45:3.7。而日本达到1:1:4.2，美国是1：0.9：4.2，英国是1：1：4.4，相比之下，我国在10kV及以下在配电网方面的投资显然不足，使得我国配电网各项技术经济指标降低。

2对配电网设计以及改造的具体建议

我们应该明确意识到，城市配电网的建设和改造都是为了确保能无时无刻提供高额的供电质量，满足各个国内城市的经济发展，及避免不必要的能源损失造成目标损失，想要规划好城里的配电网，不仅要根据现在经济阶段的发展去改造,也要根据城市的特色去规划去设计完善,满足城市现代发展的要求。所以说对配电网设计以及改造的具体建议可以从以下几点入手：

2.1提前做好全面设计工作

设计好供电需求，配置好发电装备，首先重点就是要做到利用好先进科学设计手法，全方位收集电力数据，完善好电力信息基础之上，设计出正确无错误的各个城市配电网体系规划方案，先规划大城市，中小城市在此基础上进行参考，所以城市中低电压配电网的技术指标应该与具体发展相结合。

2.2加大力度改造自己电网设备

根据城市电网规划要求，更新城市配电网设备陈旧站配电网的改造，如110kV（35kV）变电站改造为无人值班变电站，开闭施工改造。配油设备转化为无油,压力导体逐渐被绝缘层取代。城市街道的改造或新建商业街和住宅区的建设,可以由高低压电缆进行选择供电。规划好线路,再根据导线进行截面,在指定的站点进行配电器的安放处理,安放的位置要配合好各个城市的经济进程以及建设规划以及地下电缆装备的规划。做好开关站以及箱式调节装置的处理,好进一步节省占地空间和投资技术成本,对于大多数的电网来说，电网结构都需要大量的安全性以及稳定性做相应的处理和保护。所以电力整体规划设计一定要能适应好城市电力负荷的需要，用最好的材料设备做好电力装备设计，只有这样才能保证好配电电网可以适应好不同电力的的传输稳定性和安全性[1]。

2.3做好低压和高压的配电网的设计

越是大城市的配电网的设计与规划，就越是要重视中低压配电网的设计。这类设计规划要满足好以下条件:能在任何地点，任何时间段提供好10kV线路的供电，如果突然断路，配电网也能正常向居民提供电力。所以说城市中低压配电网的设备一定要做好长期规划,要定时进行实施设计规划完善,不断提升配电网的装备性能[2]。对于高压电路来说，和低压不同的是它在连接环节电力会起着很重要的作用。高压做不好的话，那么其他电网也是不可能会及时做好紧急处理作用的,首先高压电网应该能接受所有的电容积的供应点,并做好对应的负载的供应,高压的配电装备应该做到以下达标:能在任何地点任何时间段做到提供好110kV线路电力的提高,并持续工作不会出现经常短路情况。另外，选择合理的电压等级也很重要。中小城市配电网宜采用110KV、10KV、0.4KV三级电压，郊区城镇目前宜采用35KV、10KV、0.4KV三级电压。

2.4完善好配电网的自动化

为了保证电网的高度开放性,让城市各个企业能正常安全可靠的提供经济需要，提高工作服务质量,使供应和使用双重效益。首先,根据规划和设计的不同阶段,规划和实施分销网络自由化系统计划和设计。配电网和配电网自由化的转变应基于以下几个要素来保证供电的可靠性，保证用电方的及时性，满足用电方的供电需求，不管用电和用电不足，为提高发电网装备的人员工作水平，在平时就应加强电力工作的培训需求[3]。

2.5做好电源点的设置

2.5.1做好电源点建设工作

在配网规划设计过程中，电源点的建设是首要环节，如果先建设配电网络，然后再对其进行规划，将会出现配网超负荷、线路布局复杂、成本增加等问题，因此，要根据实际情况做好电源点建设工作[4]。如果电源点落点存在负荷密集区特点时，需要与各部门进行有效的协商，在得到他们支持的基础上，可以适当的延长建设周期，从而有效提高电源点建设的有效性。

2.5.2电源点落点的合理选择

该过程中一般需要根据供电分区的远期预测，来对电源点的落点进行科学、合理的选择，从而有效提高电源点布设的科学性、合理性和有效性，避免发生盲目布设、随意选址等情况[5]。

2.5.3做好配网结构的优化

如今，我国大多数的配电网都选择了放射状结构，但是这种结构的可靠性和稳定性比较差，因此需要对配网规划设计的实际情况来优化配网结构，以确保配网结构的合理性[6]。如果不存在环网结构建设，可以根据实际情况来选择小型环网，或者直接对配网进行改造升级，从而有效提高配网结构的合理性，避免电力资源的浪费。

结束语：

随着作为用户最终电能分配的终端电网的供电能力直接关系到每个用户的电力安全，随着国内各个大中小城市建设的经济建设，对电力的要求也是越来越高。所以在未来城市供电的水准应该以市场的需求导向为主要目标，这样才能确保电力的正常运转，好满足当前国内社会经济发展和国民工作生活的需求。

参考文献：

[1]赵鹏.小城市电力系统规划设计思路探究[J].电工技术,2018(06):48-49+51.

[2]陈银勇.典型电力配网自动化网络设计分析[J].通讯世界,2018(02):277-278.

[3]贝斌斌,姜春莹,黄致远,陆书恒.10kV配网规划设计要点的探究[J].城市建设理论研究(电子版),2017(06):14.

[4]鲍蓉蓉.10kV配电房内配电系统合理规划设计探究[J].通讯世界,2016(18):159.

[5]陈京齐,周婷婷.配网自动化运行设计分析探究[J].电子制作,2013(13):184.

[6]李里.主配网调控一体化图形平台设计分析[J].河南科技,2013(03):37-38.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ca31040be7d14ae50eeed7db.html