# 配电网自动化建设与配网运行管理探讨牛标

(国网太原供电公司山西省太原市030300)

摘要：为了配合经济发展的步伐，电网也在不断发展和完善。随着社会的快速发展，人们对配网运行的稳定性与安全性提出了更高要求，促使配网朝着自动化方向快速发展。加强配网自动化建设，完善运行管理，已成为社会探讨的热点。本文浅析配电网自动化建设与配网运行管理。

关键词：配网自动化；工程管理；运行管理；快速隔离

引言

随着社会、经济的发展，电力需求的数量增加，经济发达地区的用电负荷快速上升，配电系统以及相关设备也大量增多，配电网的结构呈现出复杂化的特点，供电运行方式的变化也日渐频繁，导致故障处理以及操作难度等增加，此外用户也开始期望更高质量的电能，若还是进行人工操作或使用简单的设备与实际需要不能很好的适应，就必须要积极进行配电网自动化的建设，使电力系统更加安全可靠。

1配电网自动化建设的重要性

随着我国现代化进程逐渐进步，我国各方面对电力的稳定性和安全性的要求也逐渐在增加，因此配电网的稳定性、安全性和对故障修复的高效性就成为保障我国人民正常生活、生产、商业发展和工业进步的重要基础保障。配电网自动化系统的建设能够稳定配电的电能质量，有效的保证配电稳定性，并且贴合我国多方面复杂的地理环境因素，能够保证配电系统的安全性能，并且利用其自动化特点能够迅速准确地查找故障位点，迅速的解决配电故障问题，为推动我国电力发展和各方面经济效益的保证水平做出了巨大贡献。

2配网自动化存在的问题

2.1配网主站及各级子站系统有待完善

在配网自动化规划过程中，为了充分考虑各系统的功能及效用，导致配网自动化建设进度不均，重心放在了配电网故障定位及故障隔离上，而配网主站及各级子站系统的建设进度较慢，实时检测等信息化传输功能均有待完善，致使用户无法得到全面的应用，利益受到了严重的影响。

2.2配网自动化投入产出不平衡

在配网自动化建设中，需更换的设备量较大，运行期间需要高额的管理费用和设备维护管理费。大部分站端长时间暴露在户外，经受风吹日晒，导致设施设备经常性受损，并加快了老化速度，增加了管理费用。配网自动化建设和运行管理对操作人员的要求非常高，因此在配网自动化建设和运行管理过程中，必须配置专业队伍，增加了人工成本[2]。高额的投入，短时间内很难获得回报。为了改变这种情况，部分供电企业在进行配网自动化建设时，不断缩减成本，继续使用老旧设备或者并未邀请专业人员参与建设和管理工作，致使配网自动化运行的安全性和稳定性大打折扣。

2.3配网管理模式难以满足需要

配网自动化是配网发展过程中必然会出现的新专业，涉及许多方面的管理，例如通信管理、自动化管理、设备运行维护管理等，需要大量的专业技术人员参与管理。配网自动化运行和管理一直是电力系统的弱项，存在技术人员匮乏、技术人员对自动化认知不足、技术人员工作能力不强等问题。配网自动化对配网运行人员提出了许多新的要求，技术门槛较高，传统的管理模式已难以满足运行管理的需要。

2.4人员业务水平较低

电力配网自动化系统具有较高专业性、系统性、复杂性，所以为了确保电力配网自动化运行管理质量，就必须有专业技术人员的支持。作为电力配网运行人员不仅需要具备专业的知识，同时还需要具备良好的自动化技术能力以及计算机技术能力。但是就目前来看，由于我国配网自动化发展时间较短，所以相关运行人员的业务水平比较低，进而就会直接影响到电力配网自动化运行的管理水平和质量。

3配网自动化建设及运行管理对策

3.1科学设计方案，完善管理体系

在配网自动化建设中，应结合地方的实际情况制定科学合理的设计方案，使配网结构更加合理，配网架构更加平衡。配网自动化系统需要与计算机技术相结合，借助通信技术实现信息传递效率的提升，这对网络硬件的安全性和功能性提出了较高要求。必须结合建设要求合理选择设施设备，无论是建设方还是管理方，都必须采用高质量的设备，确保满足配网自动化建设的需求。受信息时代快速发展的影响，各种新技术与新方法层出不穷。因此，配网自动化的规划设计应当立足于长远发展目标，不仅要了解当前社会的用电需求，还需要全面了解今后电力系统的发展趋势，以此为基础制定全面的工程方案与完善的管理体系，确保建设与管理完美的结合，更好地发挥配网自动化的作用。

3.2精益化工程管理，减少管理问题

运用精益化管理理念，梳理自动化建设流程，划分出关键时间节点，对每个时间节点进行把关，确保各项工作得到落实；开展配网自动化建设流程要求宣贯，明确各项工作任务的要求；实行施工队扣分制度，对屡次犯错、扣分严重的施工队进行约谈。项目工程的顺利实施，很大程度上依赖于工程管理人员的督促把控，因此应加强关注，防患于未然。

3.3优化配网运行模式

在电力配网自动化运行管理中运行模式具有十分关键的作用，运行模式是否科学合理直接关系到配网自动化运行管理的质量和效率，因此，这就需要加强优化配网运行模式，以此来提高配网自动化运行管理水平。不同地区的供电企业其配网运行模式也有所不同，这是由于不同地区的环境、气候、地理位置、用电消耗等都具有一定的差异性，所以，配网运行模式也需要根据实际情况进行合理选择。只有合理、适用的配网运行模式才能保证电力配网自动化运行管理的效益。对于配网运行模式的优化，可以从供电不平衡的区域着手，对于供电不平衡问题，需要根据区域的用电消耗、环境、地理位置等进行合理的调整及规划，使得区域的配网运行模式达到最优化的状态，这样就可以保证供电的平衡、稳定、可靠。

3.4提高人员业务水平

为了更好地提高配网自动化运行管理水平，就必须保证人才队伍的技术水平和专业能力，作为配网自动化运行管理人员、技术人员，不仅需要具备良好的业务能力、技术能力，同时还需要具备专业的管理与维护能力，只有这样才可以保证电力配网自动化系统的正常有序运行，进而提高整体管理水平。对此，就需要电力企业建立一支高技术、高质量、高水平的管理与技术维护队伍，企业可以从内部挑选一些综合能力强的职工进行系统化的培训和实践训练，同时还可以从外界聘请一些技术人员任职。另外，电力企业还可以针对配网自动化运行管理建立一个专门的系统维护工作部门，并建立一套完善的管理维护工作制定，这样可以促进配网自动化运行管理得到更大的进步。

结语

配网自动化建设是一项新兴的专业技术，对于提高供电可靠性有着重要的意义。配网自动化涉及到的技术技能面较广，包括一次开关、二次终端、定值计算与整定、保护配合、通信管理、后备电源管理等，是一项需要大量人力投入建设的新兴技术；同时，配网自动化能够实现故障定位隔离、配电网自愈、远程操控等功能，有效提高供电可靠性，提升客户满意度，降低维护的人力成本，是一项值得大力投入的技术。电网公司应该加大配网自动化建设的投入，从简化运行难度的角度出发规范好相关的设备标准，让配网自动化真正成为一项保护电网、提高客户满意度的好技术。

参考文献:

[1]姚春华.基于配网自动化改造工程的精益化管理探究［J］.智能城市，2018，4（04）：60-61.

[2]王艳玲，李圳.浅谈配网自动化建设与配电运行管理［J］.科技风，2018（12）：147.

[3]朱其全.配网自动化建设与配电运行管理[J].中国高新区，2017，（22）：130.

[4]黄嵘彪.配网自动化建设以及运行管理问题分析[J].中国新技术新产品，2017，（21）：121-122.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ca7094e7d7f14ef294884ce9.html