# 二次电压控制论文-张文浩,钱瞳,连祥龙,陈星宇,唐文虎

导读:本文包含了二次电压控制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:实时联合仿真,微电网,集中式与分布式控制,二次控制

### 二次电压控制论文文献综述

张文浩,钱瞳,连祥龙,陈星宇,唐文虎[1]（2019）在《基于集中式与分布式的信息物理融合微电网电压频率二次恢复控制仿真研究》一文中研究指出随着分布式清洁能源的普及,通信技术在协调各个分布式电源的控制中显得尤为重要。在电力信息传输的过程中,不同的网络状态下表现出不同的通信特性,严重的甚至会发生信息错乱丢包等行为,这对电网的实时控制产生严重影响。为研究信息系统对电力物理系统的实时影响,搭建了电力信息物理融合仿真平台,运用RT-LAB与OPNET两款实时仿真器,通过TCP/IP进行数据交互,对微电网电压、频率的集中式恢复与分布式恢复问题展开研究。仿真结果表明,该平台能有效地反映通信网络对电网控制的影响,提供了一种可靠的未来电力信息物理融合系统研究技术。(本文来源于《全球能源互联网》期刊2019年05期）

董密,李力,粟梅,宋冬然,杨建[2]（2019）在《微电网经济运行的分布式二次电压–频率恢复控制》一文中研究指出由于传统下垂控制的特点,微电网中分布式能源的输出电压和频率易受负荷变化的影响.为此,本文提出了分布式二次电压–频率恢复控制算法,在二次控制层实现电压–频率恢复与同步的同时,提高微电网系统运行的经济性,并减少由于运行时间尺度不一致造成的供需不匹配.此外,本文提出的控制算法能实现孤岛模式向并网模式转变的无缝切换,能有效应对通讯故障,在极端情况下系统仍能保持稳定.最后,本文对所提出的算法进行了稳定性证明,并利用仿真和实验验证该算法的有效性和可靠性.(本文来源于《控制理论与应用》期刊2019年03期）

许加柱,韦杰,潘宏杰,郝铭轩,王涛[3]（2019）在《基于双主动桥输入输出电流协调控制的二次纹波电压抑制策略》一文中研究指出单相电力电子变压器(PET)隔离级传输二次脉动功率较少且不可控,使其直流侧出现较大幅度的二次纹波电压,将影响系统供电质量以及供电可靠性。在传统双主动桥(DAB)降阶等效模型中加入开关电阻、变压器磁化电感和铜耗电阻,提升了二次脉动功率传输的准确性;在DAB控制中,电流内环采用比例-积分-谐振(PIR)控制,并引入低压直流侧二次纹波电流前馈,使高低压直流侧二次脉动功率向负载侧稳定传输,高低压直流侧二次纹波电压幅值显着减小;为加快控制器动态响应速度,对控制器关键参数进行优化设计,最后通过仿真和实验验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年04期）

刘澧庆,吴宁,张焕亨,吴亮,刘明波[4]（2019）在《微电网经济型二次频率和电压控制的多目标优化模型及仿真验证》一文中研究指出在孤岛运行的微电网中,新能源出力具有不确定性,负荷变化速度快,致使基于预测的日前调度与实际情况存在较大偏差,因此需要在频率和电压的控制中考虑运行经济性。然而二次频率控制、二次电压控制和经济运行叁者存在耦合,但同时控制叁者可能会存在相互冲突。为实现叁者之间的协同配合,构建考虑微电网经济运行与二次频率电压控制的多目标统一优化模型,采用规格化法平面约束法(normalized normal constraint,NNC)求取其帕累托最优解集,并从帕累托最优解集中选取折中解作为二次控制的信号,再传递给一次控制,完成最优经济运行下的频率和关键节点电压恢复。最后,在Matlab/Simulink平台上搭建电磁暂态仿真模型验证该多目标优化模型的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2019年02期）

张可儿[5]（2018）在《微电网的二次电压质量控制研究》一文中研究指出由于不对称负载的接入,使得微电网中电压质量受到了严重的影响,基于d-q坐标系,通过二次控制策略对微电网的电压质量进行控制补偿。在微电网的控制器中,本地控制器作为基本的控制,配合二次控制器实现电压、电流的输出,通过调节参数来维持微网的稳定运行。二次控制器中对电压幅值、频率、电压不平衡及功率进行控制,实现电压幅值偏差、频率偏差的消除及电压不平衡补偿和功率的均分控制。最后通过仿真实验证明所提控制策略的有效性。(本文来源于《测控技术》期刊2018年04期）

肖湘宁,王鹏,陈萌[6]（2018）在《基于分布式多代理系统的孤岛微电网二次电压控制策略》一文中研究指出微电网是实现分布式电源灵活管理和控制的有效手段,相比传统集中式二次控制方式,分布式协调二次控制策略具有更高的灵活性和可靠性。提出一种基于分布式多代理系统的孤岛微电网二次电压控制策略,将分布式电源看作系统中的代理,二次电压控制等效为多代理系统的追踪同步问题。基于线性状态反馈设计了分布式控制器,其中采用状态估计器输出代替系统实际状态,进而利用事件触发控制器更新系统状态。利用一定的通信网络,各代理利用本地及相邻代理的信息相互协调保证微电网电压恢复额定值,避免了对集中控制器的依赖。该控制策略允许各代理仅在事件触发时刻交换信息而非实时连续交换,减少了交换数据的信息量,降低了对通信网络的要求。利用一个孤岛微电网测试系统对所提控制策略的有效性进行了验证。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年08期）

吴丽珍,杨旭生,郝晓弘,霍应聪[7]（2017）在《基于二次控制的微电网电压不平衡补偿策略》一文中研究指出针对微网公共耦合点(PCC)电压叁相不平衡问题,提出电压不平衡分布式二次控制(DSC)策略。基于通信技术和分层控制理论,建立了分布式分层控制体系结构。DSC嵌入在每个分布式发电单元(DG)中的一次控制层,通过网络与相邻的二次控制器交换信息,并产生适当的控制信号传递给一次控制,相较于集中控制,降低了系统对高带宽的要求,提高了微网的可靠性和扩展的灵活性。该方法可很好地对PCC的电压进行补偿。仿真及实验验证了所提方法的有效性和可行性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2017年05期）

殷晓东[8]（2017）在《AC-DC-DC变换器中间直流二次纹波电压抑制控制策略研究》一文中研究指出单相AC-DC-DC变换器,因为前级AC-DC变换器的功率脉动造成中间直流电压出现二倍工频纹波电压,传统的抑制该二次纹波的方法是在中间直流侧并联一个二次纹波LC滤波电路,用以滤除单相整流产生的二倍工频纹波电压。但是低频滤波器的系统体积和重量较大,成本较高,使得应用受限。本文主要研究无LC滤波电路的AC-DC-DC变换器二次纹波电压抑制控制方法。首先,分析了国内外直流电压二次脉动抑制研究现状,讨论了无LC滤波电路的AC-DC-DC变换器二次纹波电压产生机理。分别针对前级AC-DC变换器和后级DC-DC变换器分析了二次纹波电压的影响路径。分析发现,二次纹波电压会分别从控制环路和硬件前向通路,进而流通到硬件端口来影响变换器的输出,利用Matlab仿真,验证了该分析的正确性。其次,分别针对前级AC-DC变换器和后级DC-DC变换器设计了抑制二次纹波电压影响控制器。在前级AC-DC变换器采用瞬时电流控制的基础上,在电压控制环路增加陷波器来抑制二次纹波电压进入控制环路中,同时在电流内环增加输出电流扰动前馈通路来抑制剩余的谐波扰动。对于后级DC-DC变换器,在大信号模型基础上设计出反馈线性化控制器将原先多变量强耦合的非线性DC-DC变换器系统线性化,并实现输入输出电压解耦,为了进一步抑制DC-DC变换器输出电压纹波,增加了输出扰动前控制通路。同时,对于后级DC-DC变换器,设计了输入电压前馈的抑制方法。与传统比例积分及输入电压前馈的抑制方法的结果对比,验证了所提出的控制器的纹波电压抑制的有效性。最后,完成了前述给出的算法程序设计,搭建220W的单相叁电平二极管箝位AC-DC-DC变换器验证性实验系统,进行稳态和瞬态实验。对比了所提控制方法与传统抑制控制方法和输入电压前馈的抑制方法,实验结果表明所提控制方法对系统的交流输入电流和直流输出电压能够取得更好的抑制效果。(本文来源于《西南交通大学》期刊2017-05-01）

吴丽珍,杨旭生,郝晓弘,杨巧玲,骆作颢[9]（2016）在《孤岛微电网的电压不平衡二次控制策略》一文中研究指出为了解决微网公共耦合点(point of common coupling,PCC)电压不平衡问题,提出基于二次控制的电压不平衡补偿方法.该方法依据分层控制理论,建立二次控制层,通过二次控制层中的微电网中央控制器对每个分布式电源的本地控制器产生的偏差进行二次控制与调节,并采用低带宽通信网络实现控制层之间的信息交换.而本地控制层则采用改进的下垂控制方法,并加入虚拟阻抗环来控制逆变型微源的等效输出阻抗特性;电压电流环则采用准比例谐振控制实现电流、电压的无静差控制.该方法不仅从全局的角度补偿PCC点的电压偏差,而且实现无功功率的精确分配.最后仿真验证了所提控制策略的有效性.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2016年05期）

孙福国[10]（2016）在《母线操作二次电压消失的原因及控制》一文中研究指出分析母线二次电压切换的原理,找出故障产生的原因,提出控制整改措施,避免再次发生类似故障,从而为变电站安全运行奠定基础。(本文来源于《贵州电力技术》期刊2016年04期）

### 二次电压控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于传统下垂控制的特点,微电网中分布式能源的输出电压和频率易受负荷变化的影响.为此,本文提出了分布式二次电压–频率恢复控制算法,在二次控制层实现电压–频率恢复与同步的同时,提高微电网系统运行的经济性,并减少由于运行时间尺度不一致造成的供需不匹配.此外,本文提出的控制算法能实现孤岛模式向并网模式转变的无缝切换,能有效应对通讯故障,在极端情况下系统仍能保持稳定.最后,本文对所提出的算法进行了稳定性证明,并利用仿真和实验验证该算法的有效性和可靠性.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 二次电压控制论文参考文献

[1].张文浩,钱瞳,连祥龙,陈星宇,唐文虎.基于集中式与分布式的信息物理融合微电网电压频率二次恢复控制仿真研究[J].全球能源互联网.2019

[2].董密,李力,粟梅,宋冬然,杨建.微电网经济运行的分布式二次电压–频率恢复控制[J].控制理论与应用.2019

[3].许加柱,韦杰,潘宏杰,郝铭轩,王涛.基于双主动桥输入输出电流协调控制的二次纹波电压抑制策略[J].电力自动化设备.2019

[4].刘澧庆,吴宁,张焕亨,吴亮,刘明波.微电网经济型二次频率和电压控制的多目标优化模型及仿真验证[J].电网技术.2019

[5].张可儿.微电网的二次电压质量控制研究[J].测控技术.2018

[6].肖湘宁,王鹏,陈萌.基于分布式多代理系统的孤岛微电网二次电压控制策略[J].电工技术学报.2018

[7].吴丽珍,杨旭生,郝晓弘,霍应聪.基于二次控制的微电网电压不平衡补偿策略[J].电力电子技术.2017

[8].殷晓东.AC-DC-DC变换器中间直流二次纹波电压抑制控制策略研究[D].西南交通大学.2017

[9].吴丽珍,杨旭生,郝晓弘,杨巧玲,骆作颢.孤岛微电网的电压不平衡二次控制策略[J].兰州理工大学学报.2016

[10].孙福国.母线操作二次电压消失的原因及控制[J].贵州电力技术.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/caa3a7c3eac5606a728b3976.html