# 建筑给排水工程技术现状分析及发展趋势探究胡志忠

1.身份证号码：13010219831126XXXX；2.身份证号码：13013219940219XXXX；3.身份证号码：13098419900727XXXX；4.身份证号码：13098419840911XXXX

摘要：近年来，我国经济取得了飞速的发展，建筑工程施工数量越来越多。在城市化进程不断加快的环境下，建筑物整个规模相较于之前都有了明显的扩大，建筑用水的使用量也得到了明显的增加与扩大。建筑给排水工程作为建筑物之中必不可少的部分，其施工技术研究就显得尤为的重要，毕竟这一工程技术使用的合理性会直接对用户今后用水造成影响。但是，就目前来看，我国给排水工程技术相对而言还是较为落后，给排水施工质量还是有待提升，在这种现状之下，如何有效提高给排水工程技术水平也就成为了较为重要的问题之一，而笔者也是基于此进行了研究。

关键词：建筑给排水工程技术；现状；发展趋势

引言

水是人类生存之根本，然而水资源不足是我国目前面临的重大问题之一，因此近些年国家一直在提倡节约用水。为了达到这一目的，建筑工程中会应用一些给排水技术，应用该技术后，可以有效减少漏水情况，也能够促进水资源的循环运用。现如今我国建筑给排水工程技术现状依然还是存在着一定的问题，要想真正保障建筑给排水工程施工质量，一定要准确把握其今后发展趋势，在技术改造与创新使用的时候，坚持以人为本与节约型等原则，尽可能从水资源保护、节能减排等方面来进行创新，这样才能更好地促进建筑给排水工程技术发展，将其应用价值有效的发挥出来。

1建筑给排水技术的概述

社会经济的发展离不开水，一个国家、一个城市的崛起也必然伴随着水资源的大量消耗，因此在建筑行业中给排水技术就必须被给予足够的重视，才能保证建筑工程的施工质量，并提高竣工后人们的使用体验。为满足人们日益增长的物质文化需要就必须加大对建筑工程给排水系统的建设，并以先进的给排水技术作支撑、以现代的给排水设备做后盾，提高给排水系统施工质量。随着科技的发展，我国越来越多的先进设备被用于给排水工程中，比如增压设备，其已成为建筑给排水技术中发展最迅猛、使用最广泛的给排水技术。

2建筑给排水工程技术现状分析

2.1建筑给水技术现状

就目前我国建筑给水技术现状来分析的话，其主要表现在以下几个方面：（1）分区分质给水。在社会经济不断发展的环境下，水污染处理也成为了重要的工作，所以不同建筑分区分质给水也就显得十分的重要。在实现这一功能的时候，我国所使用的设备就是比例式减压阀，这一技术在操作起来十分的方便，所以使用也较为广泛。（2）节水技术。目前，建筑排水工程节水技术主要是以设置节水设施为主，像是常见的限流、限温自动调节温度的节水配件就是常见的现象，还有水力控制的多功能阀在使用过程中也能起到良好的节水效果。（3）增压设施。在城市化进程不断推进的环境下，城市高层建筑数量也在不断增加，高层建筑之中都需要升压供水，所以增压设施建设就显得十分的重要，而现如今我国常用的增压设施主要包含了气泵、气压给水设备等。

2.2建筑排水技术现状

就目前我国建筑排水技术现状来分析的话，其主要表现在以下几个方面：（1）地漏设施。这一排水技术可谓是排水效果最差的设施，在使用过程中经常会出现管道堵塞、水封被破坏等问题。但是，在技术不断发展中也出现了较多的新型地漏，像是防爆地漏、深水封地漏等等。（2）通气系统。现如今我国也已经形成了一套适合用在多种建筑标准中的五级通气管系统标准，在这其中通气阀可以说是较为重要的一项设备，能够起到良好的通气效果。（3）卫生器具。在社会技术不断发展的环境下，新兴的卫生器具也开始应用于给排水工程施工之中，并且在使用过程中还能起到良好的防噪效果。

3给排水技术在建筑领域未来的发展方向

3.1给水技术在未来建筑的发展方向

我们要做长远的打算，对于未来的建筑物，在使用和审查给排水的技术与设备测层面一定会比现在更加严格，要求肯定也会越来越高。所以不难得知，淘汰一部分损坏落后的设备，选用更加先进的设备已成必然之势。这些先进的设备将会满足新型的建筑物对于给排水更高的要求。水龙头无疑是人们最熟悉的一个给水设备，但是不可否认的是水龙头还算是一个非常重要的给水设备。因为一个质量高的水龙头能够节约下来大量的水资源，所以，在选择水龙头的种类时一定要慎重并且切合实际。目前常用的种类中，瓷片毫无疑问是比较受欢迎而且质量不错的种类。管道起到连接作用，也是除了水龙头之外的一项重要设备。目前，大多数普通的管道由于在连接处存在一定的空隙，这样就会在管道连接处储存浪费大量的水。目前我们对这种问题的通常解决方法是选用沟槽式接头的管道，这样就避免了在连接处的缝隙，减少了不必要的存水。需要说明的是，尽管我们的设备越来越先进，建筑物中的给水系统也在不断改善，但要想对水资源的利用更加合理，还需要实时对水资源的使用情况进行监控，避免出现不必要的浪费情况。

3.2排水技术在未来建筑物中的发展方向

建筑物的给水系统一定要跟上排水系统的发展趋势，否则建筑物的给排水系统无法正常发展，就像短板效应那样。给水系统只需仅仅变更一下相应的设备就可以提高给水效率，但是排水系统必须作出整体上的改变，建筑物的排水系统必须变得更加多元化，不能只是停留在一种形式上。此外，建筑物的排水方式也一定要作出相应的改变。根据未来的发展方向，同层排水方式所占用的市场份额正在逐渐扩大。并且现在的人们对于环保工作也在越来越重视，人们对于水资源的具体去向也正在实时关注着。雨水作为一种纯天然的水资源，它的利用价值一定会逐渐被人们日益开发出来，所以目前雨水的影响一定要列入考虑范围之内，并不断钻研针对雨水的排放技术。目前针对雨水的排放技术也取得了一定的进步，由现在虹吸压力流取代了以前广泛使用的重力流，这样排除雨水的目的也就更容易实现了。

3.3消防给水技术在未来的发展方向

和传统的室内消防栓相比的话，高压细水喷雾防水系统是一种既高效又绿色环保的消防技术。在对既有建筑的消防系统进行改造的时候，如果可以选择高压细水雾消防栓系统的话，不仅可以克服传统消防系统的不足，还可以给建筑物的消防带来更高的保障。就目前的现状来看，高压细水雾灭火技术随着不断深入的研究和制造工艺的不断先进，上述这些使得高压细水雾灭火系统在建筑方面的应用有一个十分坚实的基础和技术支撑。目前虽然相关的设计规范还不完善，但是部分省份已经颁布了相关的高压细水雾设计及验收的相关标准，而且还纳入很多行业防火的规范当中。就是因为这种系统所占用的空间比较小而且效率比较高且使用的寿命比较长等等优点，高压细水雾消防系统已经在各个建筑消防领域得到一定程度的应用。

结语

综上所述，现如今我国建筑给排水工程技术现状依然还是存在着一定的问题，要想真正保障建筑给排水工程施工质量，一定要准确把握其今后发展趋势，在技术改造与创新使用的时候，坚持以人为本与节约型等原则，尽可能从水资源保护、节能减排等方面来进行创新，这样才能更好地促进建筑给排水工程技术发展，将其应用价值有效的发挥出来。

参考文献：

[1]葛恢弃.解析现代住宅建筑给排水工程节水节能技术应用[J].山西建筑，2018（35）：181-182.

[2]卢敏佳.分析现代住宅建筑给排水工程节能技术应用[J].绿色环保建材，2018（09）：52+55.

[3]杨柄桥，黄金焕.建筑给排水节能设计的研究现状与未来发展趋势[J].建筑技术开发，2018，v.45；No.385（07）：126-127.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cbeedd446bd4fb2ec053df2f.html