# 电厂热控自动化系统运行的稳定性研究

1东北电力设计院有限公司长春130021；2北京ABB贝利工程有限公司北京10010

摘要：在电厂热控自动化系统运行的过程中，最重要的就是提高系统的稳定性和安全性。企业可以通过先进技术的应用，提高系统的性能。企业制定完善的管理制度，加强对系统的管理工作，促进工作更加高效进行，满足社会生产的需要。

关键词：电厂热控自动化系统；运行；稳定性

引言

热控自动化系统的重要性随着国家对电力需求的增加逐渐表现出来，因此我们必须将热控自动化系统的稳定性研究提到重要的高度上来，这就需要我们在对电厂热控自动化系统进行分析时，从起自身特点出发，理性地对待存在的问题。虽然目前电厂热控自动化系统应用技术在我国基本得到完善，但仍旧需要厂家从实际生产状况出发，对出现的问题进行解决，以期达到电厂生稳定生产的目的。

1热控自动化技术

为了适应社会发展的需要，电力企业逐渐将更多的机械系统组合在一起运行，并且机组的容量也有了很大的扩增，对于热控自动化系统的要求也越来越高。目前，电力企业需要做的就是提高热控自动化技术，并且对于热控自动化系统的工作要有严格的要求，提高热控自动化系统的稳定性，保证工作的高效进行。在提高热控自动化系统的性能的同时，也要注意降低系统工作所带来的环境问题，降低系统工作的耗能，实现环境与生产的同步发展。在技术发展的同时，可以利用语言技术来控制系统，从而提高电厂的工作效率和自动化水平。系统工作的稳定性与温度是有关系的，可以通过对温度变化的有效研究，确保热控自动化系统的稳定性。

2电厂热控自动化系统的构成

2．1分散控制系统

分散控制系统通过控制接口、网间通信接口、运行操作接口、开发维护接口来实现系统的分散控制和集中操作，然后分散控制系统再和通信网络相结合，就构成了过程控制系统。模块是过程控制系统中的重要组成部分，可以灵活、合理地对系统进行控制，从而提高系统的工作效率。

2．2辅助控制系统

辅助控制系统是可以在无人控制的模式下进行操作的，对于电厂热控自动化系统的工作发挥着很大的作用。辅助控制系统在工作过程中，可以利用编程控制器设置自动控制指令，系统就可以在数据接口和交换机的作用下稳定运行，从而达到对生产效率的提高。对于传输中的综合数据，在辅助控制系统的集中控制和中央控制室技术的应用下，可以让自动化系统在无人控制的情况下，也达到很好的效果。

2．3实时监控系统

实时监控系统主要是对系统工作过程中工作情况的监控，当系统出现问题时，实时监控系统就可以及时发现问题，可以使问题及时得到解决，减少工作过程中的损失。实时监控系统，对工作过程的监督是动态监督，监控系统一旦发现问题，就会通过厂级实时监控系统和信息管理系统发出警报，以便问题得到有效解决。而且这个系统，还可以实现共享数据资源和互通数据。

2．4视频网络监控系统

视频网络监控系统是电厂热控自动化系统工作的关键，可以帮助实现更好的监控。通过对通信接口和辅助系统的有机结合，可以达到对电厂运行情况进行实时监控的目的，而且也可以对系统的工作程序进行有效监控。在系统工作无人值班的情况下，视频网络监控系统就发挥了极大的作用和更加高效的监控，为系统的稳定工作提供了保障。视频网络监控系统还可以帮助检查系统操作工作的进行，减少工作过程中的失误。

3电厂热控自动化系统运行的问题

3.1热控元件故障

其实我们可以把热控元件故障看做元件信号失真。我们可以设想一下，假如出现问题的元件是FSSS或是ETS，那么就会产生生产系统直接跳闸的现象，如果更严重的话设备可能直接报废，这样就会给电厂造成无法估计的损失。笔者在进行大量的数据分析后得出导致热控元件出现故障的原因不止一个，电厂生产环境的特殊是其中最为主要的因素，热控元件在管理不及时的情况下会受到设备服务时间因素、环境因素、元件安装等因素影响，这时就会出现运行故障。所以要想防止热控元件故障的发生，就要重视相关的影响因素并在此基础上进行分析探讨，找到相应的解决办法。

3.2系统逻辑故障

新投入设备一般会产生系统逻辑故障的问题，其根本原因应是新投入的设备运行时间比较短，容易因为尚不健全的逻辑设计而导致整个系统发生故障，发生的故障主要表现为设备会出现判断失误、信号错误和出现错误动作等。所以人们通常会对新投入工作的机组进行多次的运行操作，在操作过程中一旦出现关于系统逻辑缺陷的问题，工作人员就可以在设备投入正常的使用之前进行解决。因此，新投入的设备在试运行阶段时，工作人员需要对其进行细致的分析，总结设备出现的问题类型，并依据试运行出现的问题确定相关的解决方案，将设备存在的不足之处逐渐进行完善。

4优化电厂热控自动化系统稳定性的措施

4.1优化系统控制单元设计

想要从根本上提高DCS系统运行的智能化和灵敏性，达到完善系统监控能力的目的就必须优化设计热控系统控制单元DCS系统，使单元控制朝着稳定性和智能性方向发展。也就需要电厂员工广泛应用各类新型技术，规划好与电子科技和计算机之间的复杂关系，改进落后的技术体系，进而实现高水平、现代化分散控制系统的目标。与此同时，还要优化处理自动控制过程，以达到增强整个系统抗干扰能力的目的。

4.2完善自动控制过程控制软件的相关功能

在进行设计自动化控制程序模块时，把控制指标以及控制范围进行完善，就能够提高系统的抗干扰性，除此以外也要注重优化自动控制工程软件，这样就利于实现系统运行的全程监控。重视系统监控作用的发挥，将监控软件落实于每一个过程，增强对系统运行监控的关注度，及时处理发现的相关问题，减少因为设备故障问题而对电厂生产所产生的影响。

4.3将辅助控制系统的应用率提高

电厂应该相关工作人员提供培训的机会，通过培训提升员工的业务水平。把该系统全面应用到电厂的控制系统中，不仅可以运用于主机控制系统，还能够辅助生产车间全面提高工作水平，和增加电厂的经济效益。与此同时也要加强对数据之间转换关系的处理，确保系统进行正常的工作，做好接口与不同协议之间的安全工作等等。

4.4优化系统硬件管理

硬件设备是电厂热控自动化系统的重要工作设备，硬件设备的好坏，对热控自动化系统有很大的影响。如果在工作中，硬件设备出现问题，会很大程度上降低系统的稳定性，不利于工作的进行。所以，一定要加强优化系统硬件管理工作，为工作的有效进行提供有利条件。要注意生产环境要符合生产的要求，系统的工作会受外界环境的影响而降低工作的效率，严重的还会导致系统的崩溃，造成更大的问题。在硬件设备的选择方面，硬件设备的质量、型号、性能要符合工作的要求，这是工作正常进行的最基本保障。此外，要加强系统验收工作，将该工作确切落实，保证系统的每个细节，使系统的每个环节工作都可以正常进行。

结束语

一个电厂中最重要的设置就是热控自动化系统，系统是否稳定决定了电厂能否安全运行，倘若热控自动化系统不能正常、稳定的运行，那么就会为电厂带来无法估量的损失，所以需要我们高度重视热控自动化系统的稳定性，准确的解决电厂热控自动化系统存在的不足，确保电厂能够正常、稳定的运营。

参考文献：

[1]胡佰军.电厂热控自动化系统运行的稳定性[J].通讯世界，2017（04）：132-133.

[2]李炜，孟春艳.电厂热控自动化系统运行的稳定性[J].山东工业技术，2017（12）：208.

[3]王明建.浅析电厂热控自动化系统运行的稳定性[J].城市建设理论研究（电子版），2017（05）：188.

[4]韩磊.电厂热控自动化系统稳定性研究[J].现代工业经济和信息化，2017，7（12）：89-90.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ccec1a87401652418e0fa494.html