# 建筑安全的管理和控制方案研究

兰陵县建筑工程公司山东省临沂市277700

摘要：建筑工程施工工种多、设计范围广、高空作业多，是一项危险系数很高的职业。在进行施工管理的过程中，经常会出现各种危险因素，造成工程不安全，因此保障施工过程中的安全管理对建筑施工单位的长远发展具有非常重要的意义。必须从当前安全管理的现状进行着手，分析安全问题发生的主要原因，并有针对的采取相应的措施，提高安全管理的水平。

关键词：建筑；安全管理；控制方案

引言

随着经济快速发展，有效推动了建筑行业的发展，使其成为继农业、工业、以及贸易之后的第四位新兴的支柱性行业。由于建筑行业在建筑过程中工作人员量较大，且施工现场中的很多机械操作相对比较复杂，同时也具有很多的危险性。同时工作人员也可能由于操作不当或是没有注意个人安全，而诱发高空坠落、人员触电、机械损伤等问题，其会对工作人员的生命安全造成严重的威胁。因此，相关部门要对建筑施工安全问题给予高度的重视，这样不仅可以降低安全事故的发生率，而且还可以确保建筑施工的顺利进行，提高建筑工程的整体施工进度和质量。

1建筑工程常见安全事故

1.1倒塌事故

建筑工程施工过程中因为作业的复杂性，存在部分情况因为各项因素的影响而出现安全风险，甚至会形成安全事故，造成重大损失。其中倒塌事故就是比较常见的一种类型，生产管理不规范，人员作业行为违规，使得现场作业风险加大，最终出现施工垮塌的情况，很容易造成大量的人员伤亡。尤其是现在建筑工程规模加大，工期紧张，在短时间内需要面对大量的施工作业，很多情况下为追赶工期，安全防护措施不到位，留下较大风险隐患。再加上施工人员自身安全意识较低，无法对自身行为进行约束，施工时缺乏细心和谨慎，而产生安全事故。

1.2坠落事故

高空作业时如果防护不到位以及操作不规范就很容易产生坠落事故，造成人员伤亡。并且为满足实际施工要求，高空作业需要较多的材料设备作为支持，如果管理不当，还会造成高空坠物，下方人员被砸伤砸死。坠落事故产生的关键原因即安全防护不到位，未按照要求搭设标准防护设施，再加上施工人员安全意识较低，无法时刻关注自身行为是否规范，而遗留下安全风险。高空坠落事故在建筑工程施工事故中所占比例较大，同时影响也最恶劣，造成的伤亡严重，必须要提高对此的重视。一方面要加强对施工以及管理人员的培训，提高其安全意识，确保其能够施工保持较高的警惕性，对施工行为进行控制和约束。另一方面则是要将各项安全防护措施落实到位，及时消除安全隐患，减少物体以及人员的高空坠落。

2建筑安全的管理和控制方案

2.1对于现场施工人员的加强培训

通过一定的安全教育，可以提高工人起码的安全意识和素质，这是对施工企业的安全管理还有施工的强有力保障，这还包括一些管理者以及现场工人进行一定的安全教育。我们可以看到在项目的全部安全都会受到现场管理者的影响。为了可以很好的提高每个管理人员的学习的的安全技能还有比较重要的安全意识，以至于可以对安全管理工作以及安全工作的重要性，他们还可以定期的组织参与一些安全生产的学习培训安全评价等工作，还可以和项目部门一起进行一些安全讲座和相关的一些活动，可以邀请一些专业人士传授一些安全管理的知识。对于建筑工程施工现场还有一个很重要的安全因素就是现场施工人员你的安全意识，和一些必要的安全技能。因为施工的工作人员大多是是农民工，他们对于一些专业的安全知识技能缺乏，安全意识也是比较低。所以，企业应该适当的对于这些人加强一些安全技能的培训工作。定期的对于这些工作人员讲解一些安全知识，这样可以极大的降低安全隐患的发生。

2.2施工现场安全管理工作到位

建筑安全事故预防管理工作是当前针对安全事故进行有效控制的重要管理工作。在实际安全预警管理工作进行的过程中，一方面，上级安全管理部门做好协调工作，保证各级、各个部门都能够参与到安全管理工作中，施工现场安全防护工作到位，安全标记工作到位、材料堆放安全、施工设备堆放不会出现机械设备问题，机械设备维护工作到位。另一方面，加强特殊化施工环境的管理。如，围堰设置、临时性防护设置、防护破设置等避免周围自然环境出现突发事件导致安全事故几率上升。此外，施工环境管理中，用电施工管理到位是非常重要的。平均每年施工现场由于用电不合理出现的安全事故是非常多的。这就要求安全管理工作严格禁止将电线搭载到脚手架上、变压器做好防雨、防雷处置。

2.3施工材料控制

在建筑工程项目施工过程中，会对施工材料提出较多的要求，施工材料必须符合相关要求，才能充分满足施工的各项要求与标准。施工材料会涉及较多的属性与类型，因此要针对不同材料、不同属性、不同类型进行有效管理。还要加强材料性能、参数等相关信息的审核力度，做好施工机械的调试与检查，才能确保施工材料与设备符合施工标准，从根本上增强建筑工程的施工质量。

2.4加强施工机械的安全管理

建筑施工现场经常会利用到诸多的施工器械，也会经常使用防护的材料，必须对建筑的材料以及建筑机械安全管理，提高重视程度，做好材料与机械设备的安全把关工作。为了做好安全管理工作，施工企业要建立完善的材料招投标制度以及现场检查制度，通过对材料以及机械设备进行定期的巡查，确保其工程质量符合设计标准要求。对工程机械要进行定期的维护和检查，做到定期的维修和保养，这样才能够保障机械设备在工地施工时能够正常运转。

2.5构建完善的安全施工技术管理体系

构建完善的安全管理与施工技术管理体系，可以从根本上确保工程项目的施工质量与效率。施工技术管理会不断出现变换，施工企业需要设置考核团队，对施工管理人员定期考核，若在施工过程中存在问题，才能进行更加有效的管理。其次需要加强图纸的审核力度，构建完整的审核制定，加强施工人员对工程设计的掌握程度，确保其能够按照设计指标开展各项施工。另外还需要提升施工技术管理与交底工作的水平，在完成分项工程的施工之后，做好验收工作，为下一环节的施工奠定基础。第三需要构建工程检验与评价制度，在完成工程项目全部施工工作之后，施工技术管理部门要制定全面、科学的质量检验方案，将建筑行业的相关标准作为基础，加强工程质量的控制效果，若其中存在问题，要加快处理速度，提升工程项目的管理效率。

2.6强化监督管理，创造一个良好的施工环境

对于创建一个良好的施工环境还是很有必要的，因为现在提倡以人为本，所以应该很好的改善一下施工环境，对于一些安全性不是很高的工地更应该建立一个良好的环境，这样就可以极大的减少安全隐患的发生，这对于施工人员也是极大的保证。因此，我们更应该建立一个良好的施工环境，这样就可以解决在施工中由于安全因素而发生的不必要的损失。

结语

随着我国社会经济的不断发展，建筑行业也是得到了很大的发展。这也要求着在建筑工程施工中对于安全的管理也提了很大的要求，在建筑工程施工中的安全管理是至关重的，可以大大的提升企业的效益。因此，在建筑工程施工中加强安全管理是非常有必要的。

参考文献：

[1]吴文俊.建筑工程施工安全风险管理与防范[J].绿色环保建材，2018（10）：180+182.

[2]彭术.建筑工程施工安全风险管理浅析[J].居舍，2018（26）：178.

[3]谢江杰.建筑工程施工中的安全风险管理研究[J].绿色环保建材，2018（07）：167~168.

[4]卢济磊.建筑工程项目施工安全风险管理研究[J].中国高新区，2018（12）：232~233.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cd18be70d35f5df738d005b5.html