# 屋面雨水水质论文-许润,高泉祀,康建雄,任拥政,殷利华

导读:本文包含了屋面雨水水质论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:屋面雨水,水质,收集,储存

### 屋面雨水水质论文文献综述

许润,高泉祀,康建雄,任拥政,殷利华[1]（2019）在《屋面雨水水质及其收集回用技术分析》一文中研究指出屋面雨水是一种可供回收利用的水资源,探究了屋面雨水水质及屋面材料、雨前干期和空气质量对水质的影响。结果表明,雨水中的污染物主要来自下垫面,以油毡屋面污染最重,雨前干期时间越长,屋面雨水水质越差。利用雨水花园对屋面雨水进行收集和预处理后储存在水箱中,储存在水箱中的各项指标因为沉降作用和微生物作用存在竖向差异,污染物浓度会逐渐下降,微生物数量会逐渐增加;降雨会带来储存水箱中浊度、TN、TP和耗氧量的升高,菌落总数由于稀释作用反而下降。储存在水箱中的雨水经过超滤膜过滤后,检测的几项指标可达到分散式生活饮用水卫生标准。(本文来源于《净水技术》期刊2019年08期）

王晓晨,张新波,赵新华,王江海[2]（2015）在《绿化屋顶基质材料及厚度对屋面径流雨水水质的影响》一文中研究指出根据我国华北地区降雨及其水质特点,建立了5套双基质层绿化屋顶小试装置,着重考察了绿化屋顶结构中基质材料及厚度对屋面径流出水水质的影响。结果表明,营养基质材料对绿化屋顶径流水质有关键性的影响,特别是对NO-3、PO3-4和有机物这类易因淋洗而释放的污染物,选取肥力适中、营养物质释放缓慢的无机营养填料可大幅提高绿化屋顶的径流水质;吸附基质层厚度的增加可以在一定程度上提高径流出水水质;通过选用合适的基质材料和适当的基质体积比,可以削减城市屋面雨水径流中污染物含量。(本文来源于《中国给水排水》期刊2015年01期）

金炎龙[3]（2014）在《国内屋面雨水水质研究概述》一文中研究指出引言国内对屋面雨水水质进行了很多的研究,屋面雨水的污染主要源于空气的污染、屋面污染物质的累积及屋面材料的释出。屋面雨水受污染较重,初期天然雨水水质劣于地表水Ⅲ类水体限值,初期屋面雨水污染严重不适宜利用,后期屋面雨水污染较轻适宜收集处理后利用。屋面雨水可生化性较差,不适合采用生化法进行处理。概述工业的发展及水资源的日益匮乏,使得水资源更为珍惜,甚至有人将水比喻成21世纪的石油。雨水作为一种廉价的淡水(本文来源于《环境与生活》期刊2014年12期）

汪玮[4]（2014）在《基于地下水回灌的济南市屋面雨水水质研究》一文中研究指出济南地势南高北低，汛期降雨量丰富，暴雨后很容易造成城市内涝。屋面径流是城市地表径流的重要组成部分。控制并合理利用屋面雨水既能一定程度上降低暴雨后城市发生洪灾的风险，也能增加城市的可利用水资源量。随着经济的发展，城市人口的增加，地下水超采依然严重，并带来一系列环境地质问题，通过收集屋面雨水处理后回灌地下含水层是解决地下水超采问题的重要手段之一，回灌前需要对屋面雨水水质做相应的处理，使其符合相关水质标准。屋面雨水污染物的来源包括：天然雨水污染物和屋面降尘，屋面降尘是屋面雨水中污染物的主要来源，浓度相对较大，屋面降尘中的污染物大多遵守累积冲刷规律，具有初始冲刷效应，通过初期弃流可以去除掉屋面雨水中的大部分污染物，是水质预处理的有效手段。累积—冲刷模型是在研究屋面雨水污染物累积冲刷规律基础上建立的，能够很好的模拟初期屋面雨水污染物浓度变化规律，可以通过该模型定量确定合理的屋面雨水初期弃流量；SWMM模型也是依据累积冲刷规律建立的，与累积—冲刷模型最大的区别在于其使用冲刷模型的差别，通过该模型能够很好的模拟末期屋面雨水污染物浓度的稳定状态甚至上升趋势。初期弃流量的确定需考虑多种因素，应综合权衡屋面雨水收集量和污染物去除效率的关系，依据累积—冲刷模型并考虑实际情况将屋面雨水回灌济南裂隙岩溶水初期弃流量确定为6mm是合理的，污染物的去除率可达60%。本文的具体研究内容及结论如下：1、对济南市天然雨水和屋面雨水进行取样，并检测其中的污染物，两者对比弄清屋面雨水中污染物的主要来源，并弄清屋面雨水污染物随降雨的浓度变化规律。通过取样检测发现屋面雨水中的污染物主要来自天然雨水和屋面降尘，天然雨水中的污染物浓度较小并且在降雨过程中变化较为稳定，而屋面降尘带来的污染物浓度较高，随降雨过程变化较大，符合初始冲刷规律。2、屋面污染物的累积过程符合指数累积规律，降雨前的干旱天数决定着屋面污染物的累积量，并且累积速率逐渐减小，累积量存在极限值；屋面污染物的冲刷规律也符合指数冲刷规律，初期屋面雨水中的污染物较高，逐渐减小后处于稳定状态。3、累积—冲刷模型能够很好的描述初期屋面雨水中污染物的浓度变化规律，但无法描述降雨末期屋面雨水的污染物浓度变化情况，这是由于累积—冲刷模型的累积函数描述的是屋面降尘的累积过程，并未考虑天然雨水中的污染物。4、利用累积—冲刷模型可以方便的计算出初期弃流量与污染物去除率之间的关系，为屋面雨水初期弃流量的确定提供了一种方便合理的计算方法。(本文来源于《济南大学》期刊2014-05-01）

汪玮,王维平,王英,周亚群[5]（2013）在《济南城区屋面雨水水质模拟研究》一文中研究指出目前,屋面雨水初期弃流量的确定缺少可行的理论方法,制约了屋面雨水利用的发展。通过取样检测,分析了屋面雨水中不同类型污染物的主要来源及浓度变化规律。利用济南大学西校区5场降雨的浊度实测数据估计了浊度累积—冲刷模型的参数,验证指出了模型使用范围。通过推导得出了浊度去除率与污染物冲刷指数和屋面径流系数的关系,为屋面雨水弃流量的确定提供了一种实用的计算方法。(本文来源于《水利水电技术》期刊2013年12期）

祁赛君[6]（2011）在《苏州高架路面及沥青油毡屋面雨水水质特征调查与分析》一文中研究指出随着人们生活水平的不断提高和城市化进程的加速推进,水的供需矛盾日益突显。由于可以缓解水资源短缺的困境,解决城市防洪设计流量不断加大的问题,雨水利用具有十分重要的现实意义。本文通过对苏州城区雨水水质的调查与分析,掌握了苏州降雨和径流雨水水质特征,从而为安全有效地设计和运行雨水利用系统提供基础理论,为有效制定污染控制措施提供参考依据。作者选取沥青油毡屋面、瓦屋面、苏州高架路面叁种城区典型性汇水面的雨水径流作为研究对象,主要进行了以下工作:(1)对径流雨水中主要污染物COD、SS、TP、NH3-N进行测定,将测定结果与相应的地表水环境标准进行比较,从而评定雨水水质。(2)将主要污染物浓度做出历时变化曲线,研究不同汇水面对径流水质的影响,分析雨水水质随降雨时间的变化规律,发现影响苏州降雨水质的主要因素是降雨强度。(3)对雨水径流污染物进行相关性分析,确定各污染物浓度之间的相关性,简化雨水径流水质的检测和定量分析,为后期制定雨水处理方法和工艺提供理论基础和参考依据。(4)为有效利用城市雨水系统和进行径流污染控制,研究各汇水面的雨水径流对污染物的冲刷规律,作为确定初期径流控制量的前期研究分析。(5)针对不同汇水面雨水径流的污染提出相应的污染控制措施,如屋面绿化、透水性路面、截污过滤等,并对各种汇水面的雨水处理工艺进行简要阐述。(本文来源于《苏州科技学院》期刊2011-06-01）

张沛沛[7]（2011）在《屋面雨水水质处理与地下水化学动态变化研究》一文中研究指出随着经济的快速发展和人口的增长,水资源短缺和水环境恶化日益成为人类面临的两大问题。中国北方许多城市利用裂隙岩溶水作为供水水源,为了满足人类日益增长的供水需求,一些城市过度开采地下水,导致地下水位下降、形成区域降落漏斗、引发地面下沉、地面井泉枯竭、海水倒灌和地下水水质恶化等一系列环境地质问题;而另一方面,经济的快速发展带来城市化进程的不断加快,城市外扩,大兴土木建设,不透水面积逐年增加,很多面临水资源严重短缺的城市,雨水径流却白白流失而造成水资源浪费,同时,由于地面硬化雨水无法自然下渗而形成的大量径流,不能通过排水系统尽快排出,引发道路积水问题,甚至会造成洪涝灾害,给社会、城市环境以及人们的生活和生命带来危害。因此,利用城市雨水补给地下水不仅能够补充日益匾乏的地下水资源、提高地下水水位、阻止或减缓地面沉降、保持饮用水供水和保泉,同时还能通过分流部分雨水来减少城市排水管网压力以及投资和运行费用,降低暴雨时发生洪涝灾害的几率。但由于城市环境污染和汇水面材料等因素的综合影响,城区雨水受到很大程度的污染,若将这些雨水径流直接回灌地下必然会污染地下水源。因此,如何控制雨水径流污染物是利用雨水人工回灌地下水技术中最关键的问题。相较于路面径流来说,屋顶为雨水的收集提供了天然集流场且屋面径流水质较好,利用价值大;此外,济南裂隙岩溶含水层渗透系数大的特点为汛期雨水快速下渗提供了条件,有利于雨水人工补给地下水。针对上述问题与优势,本文研究了济南市屋面径流水质特征和影响因素,提出了初期雨水径流的污染问题、初期雨水的弃流以及弃流量值的确定,探索经济技术可行的屋面雨水径流处理方法,对汛期回灌区地下水化学动态变化进行研究,为下一阶段地下水回灌工程的实施及回灌水对裂隙岩溶含水层的水质影响和风险控制提供了重要的基础数据和科学依据。研究结果表明:1、汛期屋面雨水径流主要污染物有色度、浊度、NH_3-N、NO_2-N、挥发酚和SS,主要来源于屋顶降尘、化石燃料燃烧和汽车尾气;屋面雨水径流水质受到降雨历时、降雨强度和降雨量、季节等因素的影响。2、通过对污染物的累积污染负荷与累积径流量的相关性进行研究,发现降雨对屋面存在初始冲刷效应,初期雨水径流污染严重;根据屋面雨水水质变化规律,考虑到污染物控制目的和后续处理工艺的经济性和安全性,确定将前6mm初期雨水弃流。3、通过砂滤系统和砂滤-活性炭系统过滤试验,研究了两种过滤系统对屋面径流污染物的净化作用,并与地下水环境质量Ⅲ类标准相比较,结果显示:砂滤系统对径流污染物中浊度、色度、悬浮物和金属离子等有较好的去除效果,但对氨氮和亚硝酸盐氮去除效果较差;砂滤-活性炭过滤系统对氨氮的去除效果较好,但仍不能达到地下水环境质量Ⅲ类标准规定的氨氮值,对亚硝酸盐氮去除效果较差。4、2010年汛期对回灌场地的降水量、水位、水温、pH值、电导率、TDS、浊度和盐度进行了监测,研究了降雨条件下地下水化学动态对降雨的响应特征,进一步了解了裂隙岩溶含水层水化学动态变化规律和水-岩相互作用机理。(本文来源于《济南大学》期刊2011-05-01）

林原,袁宏林,陈海清[8]（2011）在《西安市屋面、路面雨水水质特征分析》一文中研究指出以陕西鼓风机有限公司厂区内所收集的雨水为研究对象,对2010年全年的降雨进行监测,并选择了叁场较为典型的降雨进行了分析。结果表明,径流中COD、NH3-N、TP的浓度均超过地表水环境质量标准V类水要求,各污染物质的初期冲刷效应并不明显,最终确定雨水的收集量为12mm。(本文来源于《科技风》期刊2011年06期）

裴青宝,张建丰,吴书赢,李涛[9]（2011）在《屋面储存雨水水质随时间变化的研究》一文中研究指出研究屋面储存雨水在不同时间段内的水质情况,可为储存雨水的使用提供指导。以西安地区的降水为研究对象,采集雨水储存,并监测水质的变化。监测项目包括:水温、pH值、电导率、SS、COD、浊度、氨氮。监测分析结果表明:在监测时间段内储存雨水的硝酸盐氮呈上升趋势,浊度、SS、COD、氨氮随时间呈下降趋势。参考国家生活杂用水水质标准及地表水环境质量指标对不同监测时间段内的雨水水质评价,雨水储存30~40 d内基本为Ⅳ类水,此阶段为储存雨水的最佳利用时间,40 d以后储存雨水需要更新。(本文来源于《人民长江》期刊2011年05期）

徐莉娜,梁葆春,张滨,吴敏[10]（2010）在《世博轴膜结构屋面雨水水质分析及处理》一文中研究指出研究世博轴膜结构屋面雨水存储、径流水质变化规律、雨水处理和回用技术,实现屋面雨水净化后用于冲厕及浇灌,为新型屋面雨水综合利用提供技术支持。(本文来源于《给水排水》期刊2010年08期）

### 屋面雨水水质论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据我国华北地区降雨及其水质特点,建立了5套双基质层绿化屋顶小试装置,着重考察了绿化屋顶结构中基质材料及厚度对屋面径流出水水质的影响。结果表明,营养基质材料对绿化屋顶径流水质有关键性的影响,特别是对NO-3、PO3-4和有机物这类易因淋洗而释放的污染物,选取肥力适中、营养物质释放缓慢的无机营养填料可大幅提高绿化屋顶的径流水质;吸附基质层厚度的增加可以在一定程度上提高径流出水水质;通过选用合适的基质材料和适当的基质体积比,可以削减城市屋面雨水径流中污染物含量。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 屋面雨水水质论文参考文献

[1].许润,高泉祀,康建雄,任拥政,殷利华.屋面雨水水质及其收集回用技术分析[J].净水技术.2019

[2].王晓晨,张新波,赵新华,王江海.绿化屋顶基质材料及厚度对屋面径流雨水水质的影响[J].中国给水排水.2015

[3].金炎龙.国内屋面雨水水质研究概述[J].环境与生活.2014

[4].汪玮.基于地下水回灌的济南市屋面雨水水质研究[D].济南大学.2014

[5].汪玮,王维平,王英,周亚群.济南城区屋面雨水水质模拟研究[J].水利水电技术.2013

[6].祁赛君.苏州高架路面及沥青油毡屋面雨水水质特征调查与分析[D].苏州科技学院.2011

[7].张沛沛.屋面雨水水质处理与地下水化学动态变化研究[D].济南大学.2011

[8].林原,袁宏林,陈海清.西安市屋面、路面雨水水质特征分析[J].科技风.2011

[9].裴青宝,张建丰,吴书赢,李涛.屋面储存雨水水质随时间变化的研究[J].人民长江.2011

[10].徐莉娜,梁葆春,张滨,吴敏.世博轴膜结构屋面雨水水质分析及处理[J].给水排水.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cebcd32bfb3ea04757115e45.html