# 外差干涉论文-尚万祺,张文喜,伍洲,李杨,孔新新

导读:本文包含了外差干涉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:叁维测量,全视场外差,声光移频,相位高度映射

### 外差干涉论文文献综述

尚万祺,张文喜,伍洲,李杨,孔新新[1]（2019）在《全视场外差干涉叁维测量系统》一文中研究指出结构光叁维测量技术具有快速、无损接触、重复性好等特点,被广泛应用在模具检测及工程制造中,但传统投影式结构具有离焦模糊的缺点。本文采用全视场外差干涉的原理,使用高精度声光移频外差干涉条纹代替传统光栅投影中的编码条纹,与传统工业相机结合使用便可获取快速的全视场叁维数据。根据对系统参数的建模计算,设计加工了外差干涉叁维测量仪,联合使用电动平台及棋盘格标定板来获取该系统的相位高度映射模型,最后对标准陶瓷台阶进行了测量。实验结果复现了原物体的叁维形貌及高度信息,在30°的观测角下系统的高度分辨率为22μm,视场内的空间分辨率优于58μm,测量标准陶瓷平板,高度误差为75μm。该方法具有检测速度快、体积紧凑、抗环境干扰性强等特点。(本文来源于《光学精密工程》期刊2019年10期）

胡江飞,李端明,顾敏学[2]（2019）在《基于外差检测的干涉型光纤水听器技术研究》一文中研究指出为了满足现代水声传感对光纤水听器系统大动态范围的要求,研究了外差检测技术,提出了外差-反正切的解调方案。通过软件仿真模拟,分析了一定噪声下外差检测方案中的干涉信号特征和解调结果特征,成功解调出1 kHz的声信号。同时展示了在一定参数下采用外差检测法可以使得光纤水听器系统的解调信号频率达到7 kHz和振幅达到40 rad。最后搭建了基于外差检测技术的干涉型光纤水听器系统,成功解调出1 kHz的待测信号,并展示了光纤水听器系统实验的干涉信号特征和解调结果特征,这与理论仿真具有相同的结果,验证了外差实验的正确性和可行性。对干涉型光纤水听器的研究和应用具有参考价值。(本文来源于《光学与光电技术》期刊2019年05期）

柯伟,冯秀娟,何龙标,邢广振,王敏[3]（2019）在《激光外差干涉仪数字解调系统硬件设计》一文中研究指出0引言随着高速数字硬件领域的不断发展,外差干涉仪已逐渐用于建立光学法超水声声压基、标准。相较于零差干涉仪,外差干涉仪不存在低频相位扰动导致的工作点漂移,可实现低频振动信号的测量,比如中低频水声声压基准;动态范围大,声质点振动的位移不受限于正弦函数的线性工作区间,更适用于高强度水声声压复现及水听器校准,也用于高频水声声压基准。高频水声声压基准的频率需至少高达40MHz,针对声学换能器为猝发音激励的信号特点,基于高速数据采集卡和Labview软件的信(本文来源于《2019年全国声学大会论文集》期刊2019-09-21）

邢旭,常笛,胡鹏程,谭久彬[4]（2019）在《空间分离式外差二自由度平面光栅干涉仪》一文中研究指出为了实现平面二自由度位移测量,设计并搭建了空间分离式外差二自由度平面光栅干涉仪,并对所设计的光栅干涉仪的光学结构、测量原理、面内旋转安装误差补偿等进行了研究。基于平面光栅衍射特性和空间分离式外差光栅干涉结构设计并搭建了具有对称性的测头光路,结合实际光学器件的特点,利用琼斯矩阵分析了二自由度测量原理与显着降低周期非线性误差的特性。通过实验测定了光栅面内旋转安装误差以便于应用旋转矩阵对测量数据进行解耦。随后利用矩形和圆形轨迹分别验证了两测量轴在各自和同时运动的情况下,所设计的平面光栅干涉仪的测量能力。实验结果表明,在解耦补偿0.350°的光栅实际面内旋转安装误差的前提下,该空间分离式外差二自由度平面光栅干涉仪能够实现压电位移台30μm内的位移测量,主要由机械振动等因素引起的误差不超过0.15μm。本研究将空间分离式外差光栅干涉仪的测量维度拓展到了平面二自由度。(本文来源于《光学精密工程》期刊2019年08期）

伍洲,李杨,相里斌,张文喜,孔新新[5]（2019）在《全视场外差长腔干涉测量技术》一文中研究指出提出了一种适用于长焦光学镜片面形测量的新型激光干涉仪。利用全视场外差移相技术能有效抑制振动和大气等环境因素对长腔干涉测量的影响,采用Twyman-Green干涉仪结构,实现测量波面和参考波面的外差相干测量。搭建了实验验证系统,实验证明该方案能较好地抑制外界振动和大气湍流对测量精度的影响,实现了较高精度的长腔干涉测量,仪器的RMS(Root Mean Square)重复测量精度达到0.45‰λ。该技术可以作为长腔干涉测量的可选方案之一。(本文来源于《光学学报》期刊2019年09期）

王韵致,谢芳,陈龙辉,徐海波,李明佳[6]（2019）在《复合光纤马赫-曾德尔外差干涉位移在线测量系统》一文中研究指出研究了一种复合光纤马赫-曾德尔外差干涉测量系统,并采用该系统对位移进行在线测量。基于光纤光栅只反射布拉格波长的特性,构建了两个独立但光程几乎重合的光纤马赫-曾德尔干涉仪。其中的一个马赫-曾德尔干涉仪用于完成测量工作,另一个马赫-曾德尔干涉仪用于监测环境干扰,补偿环境干扰对测量结果的影响,使测量系统适合用于在线测量。位于马赫-曾德尔干涉仪参考臂的声光调制器组可对参考光进行移频,当参考光与测量光会合时形成外差干涉信号,实现外差干涉测量。实验中,该系统对100μm位移进行10次重复测量的标准差为6 nm。(本文来源于《中国激光》期刊2019年09期）

王锐[7]（2019）在《双频激光外差干涉扫描检测系统集成设计的实验研究》一文中研究指出随着科技的不断进步,电子产品朝着高集成化和高性能的方向发展,产品的零件体积不断缩小,市场对产品精密检测技术的需求越来越大。因此,研究和探讨检测系统的优化和仪器化设计,具有较好的应用和发展前景。本文在综述国内外光学表面检测方法的研究现状基础上,提出了一种集成化的双频激光外差干涉扫描检测系统,它包括集成化的双频激光外差干涉模块、叁维扫描位移台模块和数据处理模块。其中双频激光外差干涉模块集成化设计,可使光学器件占用空间大大缩小并且整体可随意移动,保证在减小自由度的情况下光学集成系统设计可以很好的对光路进行准直性调节。对双频激光外差干涉模块进行了集成设计。模块集成设计过程中要保证镜片角度的调节是平滑的,本文中使用弹簧—螺杆结构实现镜片角度的连续调节,确保光路的准直性。利用琼斯矩阵对光学集成器件的混频误差进行分析,并对光学集成系统中器件误差影响进行数值模拟,分析了PBS的反射系数比r、透射系数比t和1/4波片的快轴与x轴夹角?_q对混频误差的影响,结果表明光学集成系统的最大混频误差为0.68nm。对光学集成系统设计了系统自检光路实验,并分别对光学集成系统和未集成的原光学系统进行了测量稳定性实验。结果表明在相同的时间内检测位移漂移量分别为1.47nm和1.51nm,两者结果基本一致,表明光学集成系统设计是可行的。同时,由于整个模块集成,在有多套检测模块的情况下能够快速切换,并且减小了占用空间,实现了分立元件集成化的目的。(本文来源于《广西师范大学》期刊2019-06-01）

时凯,苏俊宏,齐媛[8]（2019）在《基于激光外差干涉术的薄膜厚度测量方法》一文中研究指出针对光学薄膜厚度测量困难问题,提出了一种基于激光外差干涉术的薄膜厚度测量方法。采用经典迈克尔逊干涉光路,利用外差干涉原理将薄膜厚度差转换为光程差,以精密位移平台为扫描机构实现薄膜厚度的逐行扫描测量。测量系统在恒温实验条件下20 min内的漂移不超过8 nm,测量结果平均差小于1 nm,通过与椭圆偏振仪的测量结果比较,测量差值为12.97 nm,表明了该方法的可行性。(本文来源于《应用光学》期刊2019年03期）

才启胜,黄旻,韩炜,刘怡轩,路向宁[9]（2018）在《大孔径空间外差干涉光谱成像技术多谱段成像仿真》一文中研究指出在大孔径空间外差干涉光谱成像技术(LASHIS)的基础上提出了一种多谱段成像方案.其采用LASHIS的外差探测原理,一方面,可通过较少的采样点数实现很高的光谱分辨率,保留了LASHIS的高光谱分辨率、高稳定性和高探测灵敏度的特点;另一方面,利用光栅的多级衍射性质,实现同一系统的多谱段同时探测,拓宽了光谱探测范围.首先,阐述了LASHIS多谱段成像方案的基本原理;然后,分析了多谱段探测与谱段解混方式;最后,对该方案进行了计算机仿真模拟,通过ZEMAX光线追迹的干涉图结果与理论计算结果相符合,验证了方案的正确性.基于LASHIS的多谱段成像方案所具有的高光谱分辨率、高探测灵敏度以及可实现同一系统的多谱段同时探测特点,尤其适合温室气体等高稳定性、高探测灵敏度的多谱段高光谱探测应用.(本文来源于《物理学报》期刊2018年23期）

付巍,朱岩,张鹏,柴艳丽[10]（2018）在《基于小波变换的激光外差干涉微裂缝信号解调算法》一文中研究指出为了解调出带有裂缝信息的微弱超声信号,提高激光外差干涉法探测材料表面裂缝的能力,研究了利用小波变换实现激光外差干涉微裂缝信号的相位解调算法,并将小波变换算法运用到实验获得的零差信号,提取出超声信号,得到了被测样件裂缝的位置信息.实验结果表明:利用小波变换算法得到的被测样件裂缝的距离与实际距离的误差率为2.40%,验证了算法的可行性和准确性.(本文来源于《测试技术学报》期刊2018年05期）

### 外差干涉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了满足现代水声传感对光纤水听器系统大动态范围的要求,研究了外差检测技术,提出了外差-反正切的解调方案。通过软件仿真模拟,分析了一定噪声下外差检测方案中的干涉信号特征和解调结果特征,成功解调出1 kHz的声信号。同时展示了在一定参数下采用外差检测法可以使得光纤水听器系统的解调信号频率达到7 kHz和振幅达到40 rad。最后搭建了基于外差检测技术的干涉型光纤水听器系统,成功解调出1 kHz的待测信号,并展示了光纤水听器系统实验的干涉信号特征和解调结果特征,这与理论仿真具有相同的结果,验证了外差实验的正确性和可行性。对干涉型光纤水听器的研究和应用具有参考价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 外差干涉论文参考文献

[1].尚万祺,张文喜,伍洲,李杨,孔新新.全视场外差干涉叁维测量系统[J].光学精密工程.2019

[2].胡江飞,李端明,顾敏学.基于外差检测的干涉型光纤水听器技术研究[J].光学与光电技术.2019

[3].柯伟,冯秀娟,何龙标,邢广振,王敏.激光外差干涉仪数字解调系统硬件设计[C].2019年全国声学大会论文集.2019

[4].邢旭,常笛,胡鹏程,谭久彬.空间分离式外差二自由度平面光栅干涉仪[J].光学精密工程.2019

[5].伍洲,李杨,相里斌,张文喜,孔新新.全视场外差长腔干涉测量技术[J].光学学报.2019

[6].王韵致,谢芳,陈龙辉,徐海波,李明佳.复合光纤马赫-曾德尔外差干涉位移在线测量系统[J].中国激光.2019

[7].王锐.双频激光外差干涉扫描检测系统集成设计的实验研究[D].广西师范大学.2019

[8].时凯,苏俊宏,齐媛.基于激光外差干涉术的薄膜厚度测量方法[J].应用光学.2019

[9].才启胜,黄旻,韩炜,刘怡轩,路向宁.大孔径空间外差干涉光谱成像技术多谱段成像仿真[J].物理学报.2018

[10].付巍,朱岩,张鹏,柴艳丽.基于小波变换的激光外差干涉微裂缝信号解调算法[J].测试技术学报.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/cf09d588d776958a495a7e9e.html