# 电力行业变电检修技术的发展及趋势探讨

（国网浙江长兴县供电有限公司浙江湖州313100）

摘要：电力能源在人们的生活和工作中扮演着重要的角色，因此，电力行业供电系统的安全稳定性至关重要。变电检修工作是供电企业工作中的重要内容，它对于供电系统的安全稳定运行具有着重要的意义，但是，在实际的变电检修中还是存在着一定的问题，因此，变电检修技术的发展对于变电检修工作的有效进行具有积极作用，本文浅析电力行业变电检修技术的发展及趋势。

关键词：电力行业；变电检修技术；发展趋势

引言

变电检修工作是保证供电系统安全稳定运行的必要措施，如何做好变电检修工作一直是电力行业在研究的内容。随着电力行业的发展，变电检修技术也是得到了很大的进步，但是，变电检修工作中还是存在一定的问题，这对供电系统的安全稳定性是有很大影响的，因此，面对变电检修技术发展中的问题，如何更加有效的进行变电检修工作的开展和实施，是电力行业需要继续重视和研究的内容。

1过去的检修模式

在出现电力设备以后，其检修工作就成为了重要的组成部分，而最早的检修方式准则是事故检修。这种传统检修方式使人们工作十分被动，往往在事故发展程度比较严重或者事故已经发生的情况下才进行检修，这个时候的故障通常都具有较为严重的破坏性，很多发生故障的电力设备已经不能再继续运行，因此，过去太过被动的检修通常需要付出很大的代价和损失，还面临电网以及系统等很多方面的威胁，形势比较严峻。伴随着科技的发展，多种检修方式应运而生，其中就包括了定期检修，这是一种相对传统检修而言更为主动的检修方式，目前在我国广泛采用。20世纪50年代，西方国家很多行业以提高生产力为前提推广这项检修方式，检修性质逐渐由被动向主动转变。这种检修方式提前设定了检修的周期和检修内容，有效的发挥和利用了工作人员的科学经验，需要工作人员事前整理和收集设备相关的检修资料，因此就具备了科学性和针对性。在检修效果上能够为电力设备减少故障发生的几率提供一定的保证，但与此同时又存在一定的问题，比如无法应对突发性或随机性的事件。我国是从20世纪50年代从苏联引进定期检修模式的，目前采用的电力系统检修方式依旧以这种方式为主。其特点在于有计划地对间隔检修时间进行合理的提前安排，也就是在规定时间中采用固定模式对设备的故障情况和运行状态进行检测，但是这种检修也存在维修过剩的缺点，既会浪费人力、物力和财力等，也影响了设备使用的质量与时间，甚至有可能在检修工作中引发出严重故障。科学发展日新月异，随着电力技术的不断更替创新，变电设备的研发、制造质量也不断得到大幅度提升，同时检修环节逐渐向机械化和自动化迈进，大大提高了设备的安全性与可靠性，这些改变都使得电力行业在检修工作上实现了规范化和智能化，并逐渐排除了定期检修工作上存在的隐患，具有重大的历史进步意义。

2状态检修模式

状态检修是目前电力系统常用的设备检修模式。在电力设备检修之前，首先应当对设备各个状态进行全面的评估和检测，系统分析其存在的问题，包括常见故障、当前性能、历史问题等内容，随后分析其故障发生的原因，评估设备的性能，最后根据设备实际情况拟定有效的检修方案。状态检修模式具有全面性、整体性、科学性，能对设备隐患进行全面排除，确保设备运行的安全性。状态检修模式于1970年由美国的杜邦公司最先提出，并且被广泛应用于各个生产领域的设备维修中，经过多年不断的发展和完善，目前状态维修已经发展成为低耗能、高效率的设备维修模式。设备状态模式在电力设备中应用独具优势，能实现电力设备全方位、深层次的维修，对提高电力设备使用性能、延长设备使用寿命、减少设备运行能耗具有十分重要的意义。众所周知，电力产业属于资源密集型，设备分散型产业，设备受外界因素的影响比较大，每年设备受损比较严重，设备管理和维修难度比较大，而状态维修的应用可以有效解决电力设备维修的难题，保障电力设备运行的安全性和可靠性。

3变电检修中存在的问题

3.1变电设备比较落后

在供电系统中，变电设备是保证电能正常顺利输送的主要依据工具，因此，变电设备的先进性可以有效的促进供电系统的安全稳定性。但是，在实际的供电系统中还存在着一定的变电设备落后现象，近年来，国家也是大力支持电力行业的建设，促进电气设备的更新，但是变电设备落后现象也是时常见到，在城市中会发现有一些变电设备的密封性并不是很好，同时，有些设备的工艺和材料也存在一定的缺陷，因此，这都需要供电企业进行及时有效的处理和更新。

3.2变电检修人员技术有限

电力行业在我国具有着特殊的地位，但是电力行业在我国的发展起步并不是很早，虽然近年来发展速度很快，但是，行业人才的培养还是有待加强，特别是变电检修人员技术水平有限普遍存在。变电检修人员是进行变电检修工作的直接实施者，但是在一些供电企业中，对于变电检修人员的管理并不是很严格，对于一些人员的使用没有经过严格的考核，同时，检修人员的态度和行为也存在一定问题，这就需要采取一定的手段来提高变电检修人员的技术水平。

4变电检修技术的发展趋势

4.1电气设备精细化

随着经济的发展，电力能源的使用量是越来越大，因此这对电气设备的使用要求也是越来越高，随着电力行业的发展，电力设备精细化程度也是得到了迅速的进步。电气设备进行设计和制造的过程也是要求越来越严格，安装要求也是很高。电气设备的精细化发展对供电系统的安全稳定性运行有着积极的作用，同时，电气设备的精细化对于设备的使用寿命以及使用的质量都可以有效的提高，这对电力行业的发展是有很大影响的，因此，电气设备精细化是电力行业的主要发展趋势。

4.2变电检修模式现代化

随着时代科技的发展，越来越先进的设备技术应用到了实际的变电维修工作中，因此，这也要求变电检修模式进行改进。在变电检修模式中，定期检修和设备状态检修的模式比较常用，因此，对于变电检修模式的改进就需要在这基础上进行，加强设备状态检修的力度，同时也要根据实际的运行情况进行定期检修时间的调整，另外，在设备状态检修中，高科技信息技术的使用也是越来越频繁，因此，这也就需要针对性的进行检修制度的规范性和现代性发展。

4.3检修技术智能化

科技的进步，推动了各行各业的进步，在电力行业变电维修中，科技信息技术的使用就有效的提高了变电维修工作的智能化水平。监控技术、传感技术等科技信息技术在变电维修工作中的应用，能够很好的对变电设备的运行情况和参数进行掌握，对发生故障的设备，进而采取一定的措施进行处理，体现了很高的迅速性和准确性，比如，对于变电设备的温度、振动等情况就能够通过相应的信息技术进行监测。另外，在对变电设备的监测技术的应用基础上，电力行业也在进行检修智能化控制技术的开发和研究，从而实现变电检修监测与控制一体智能化的机制发展。

结语

在维持变电设备长期稳定可靠运行的工作上，变电检修技术无疑是其中的重要工作和保障，随着变电技术和变电设备的飞速发展，新的技术和维修水平、方式等进步对电网的安全稳定运行提供了重要的价值。因此，变电检修技术的更新和应用在状态检测以及电网技术的发展中成为了不可逆转的趋势，必须提高运用和发展的力度，从而更好地实现变电检修任务的长效发展。

参考文献：

[1]曾建明.电力行业变电检修技术的发展及趋势探讨[J].广东科技，2015（10）：90-90.

[2]亓书明.供电企业变电检修现状及发展趋势研究[J].工程技术：文摘版，2015（9）：00158-00158.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d0e18d2b8f69a64ca9411ca6.html