# 对电力调度自动化相关问题的探讨

（国网万荣县供电公司山西省044200）

摘要：随着我国经济和科技的不断发展，人们的生产生活用电也不断增加，人们对供电的可靠性、安全性以及电能的质量的要求也越来越高目前，电力调度自动化系统在电力企业中得到了广泛的使用，它不但提高了电网的工作效率，同时也使电力企业的经济效益得到了很大的提升。本文就电力系统调度自动化相关问题进行探讨，可供大家参考。

关键词：电力系统；调度；自动化

引言

随着科学技术和网络技术的发展，电力企业中应用电力调度自动化系统，在提高效率的同时，经济效益也得到了很大程度的提升，这是电力调度的发展方向。电力调度自动化系统就是指，直接对电网运行的数据和采集系统进行服务，包括该系统中的应用软件，以此来实现电力调度各机构的生产、运行人员对于系统分析工具、运行数据和监控手段等数据的处理系统。

1电力调度自动化概述

①定义。电力调度自动化是指依靠计算机网络通讯技术，对电力网络的全局信息进行收集、整理、总结、分析、判断并对其进行控制决策的自动化的指挥控制系统，可以通过系统自带的监测装置和远程控制系统，对电力的供应和需求信息进行分析，对电力进行自动化、智能化的调度，可以有效减少电力资源的浪费，实现电力调度的零延时，也可以及时发现电力网络中存在的安全隐患，向工作人员发出警报，减少安全事故的发生，确保电力网络的安全运行。②应用现状。随着改革开放的不断深化，科学技术在经济发展的推动下获得了飞速发展，也在一定程度上为电力企业的现代化管理提供了技术支持。调度自动化系统作为电力企业现代化管理的基础，其意义和作用是十分巨大的。在当前的发展形势下，计算机系统基本上在全国各大供电局得到了普及，如调度远动系统、财务管理系统等，对电力工作人员的专业能力提出了更高的要求。但是目前，电力调度自动化系统不仅缺乏相应的技术人员，导致系统运行的安全性和稳定性难以保证，严重阻碍了系统功能的发挥，而且缺乏相应的运行管理经验，使得系统的管理混乱，容易出现问题。

2电力调度自动化相关问题

2.1评价标准的更新

近年来，我国的电网改造工作得到了较为快速的开展，且使得我国的电力事业也在这个过程中得到了大幅度的提升。而这种软件的版本更新以及设备的更换则会对我们电网的管理工作带来很多的问题，且会存在一定管理不同步的现象。而面对这种情况，就需要我们能够对电力自动化系统的评价标准进行全面的调整。首先，在我们对自动化系统的软、硬件设备进行选择时，应当能够保证对于两者的兼顾，并且在保持系统稳定运行的基础上去不断地尝试创新，并尽可能地选择性能稳定且技术相对成熟的软、硬件设备。其次，在整体以及局部方向上，为了避免人员由于个人专业限制而引起的片面性评价对最终的评价结果产生影响，则需要我们也应当在日常工作的过程中能够通过定期的培训来不断地提升工作人员的技术水平，从而以高素质以及高技术来保障系统工作的良好、全面开展。最后，还需要能够对系统内核以及人机界面进行良好的把握，从而能够在保证系统运行效率以及稳定性的基础上不断地对人机界面的交互性以及舒适性进行改进。

2.2自动化系统的管理

要想保证电力自动化系统得到良好、稳定的开展，科学合理的管理工作是必不可少的，对此，就需要我们能够通过系统运行方式的优化与管理对其进行实现：首先，在我们对自动化系统实际操作的过程中，一个健全、完善的管理制度是必不可少的，制度的制定能够帮助我们在系统实际运行的过程中对未来可能发生的故障制定针对性的措施进行处理，并做好相关的应急预案，从而能够以此来最大程度地减少系统出现故障的几率，即使在实际运行的过程中出现了故障，也能够通过良好应急预案的建立来对其进行高效的处理。其次，在自动化系统日常运行的过程中，也需要能够从最不利的方式入手从技术层面对其进行优化，并做好其运行方式的控制工作。比如从电力网架应用过程中可能出现的变化入手，对其可能出现故障的情况以及产生故障后对电网安全性产生的影响进行分析，并做好相关对策的管理以及控制工作。最后，电力企业也需要能够以定期或者不定期的方式组织自动化系统操作人员进行统一的培训，以此来不断地使工作人员的责任意识、安全意识、技术水平以及事故预想能力都能够得到良好的提升。并根据实际情况建立起相关的考核以及奖惩制度，从而以此来更好地促进工作人员的工作热情。

2.3调度工作管理

在我们对自动化系统进行应用的过程中，一个非常重要的目的就是需要能够以系统的实时运行情况对相关的资源进行合理、科学的调度，从而能够以此来保证电力系统能够以更为稳定、安全的方式运行。而在我们对其应用时，也需要能够对系统目前所具有的调度策略进行全面的掌握，从而能够对原有策略细化分析的基础上不断地对其进行更新与完善，从而保证电力系统无论是备用容量还是供电的质量都能够满足我们的需求。与此同时，也需要我们能够在保证电力系统有功功率平衡约束条件以及网络损失因素影响的可控性的基础上，对企业所有的电力系统运行成本进行全面的分析，从而在保证企业稳定供电的基础上能够对整个调度系统的运行成本、输电成本以及发电成本等等进行更好的控制，从而能够以最为科学、经济的方式保障电力负荷得到分配，并获得更好的供电效率以及供电质量。而对于这项工作而言，其不仅是我们现今科技发展的趋势，而是我国电力系统未来发展的需求。对此，就需要电气调度人员在调度时能够时刻对系统的运行状况进行总结，从而以系统安全性以及可靠性为依据将系统实际运行过程中的各项重要参数以更为合理的方式对发电机组进行分配，从而以此来更好地提升操作的稳定性以及够工作效率。

2.4电力调度自动化系统的安全防护

①对网络操作系统的可靠性进行完善。操作系统作为计算机网络软件的核心系统，对整个实际运行的安全性、稳定性均有着较为严格的要求。对于电力调度自动化系统而言，操作系统应当在满足上述要求的基础上，侧重于访问控制及系统设计性能的实现。若果备选方案不止一种，就需要将使用用户数量较少作为附加评估标准，但无论选择何种操作系统，相关工作人员都需要及时杀毒、及时安装补丁，以此维护整个系统的安全性能。据此，LINUX/U—NIX才是最为适宜的操作系统，值得深入研究与大范围的推广。②防病毒。从理论上来说，防病毒可以分为单机式与网络式两种。这种病毒在计算机网络系统与无线通信技术的蓬勃发展下显得尤为严重，不仅危害程度较大且发生频率较高，因此，只有将单机与网络两种防病毒形式有机结合，形成一套较为健全的防毒体系，才能够使病毒防护功效得到最大限度的发挥。③强化队伍建设。由于电力调度自动化系统的操作和管理涉及多个专业性领域，对于人员的专业技能要求较高，通常情况下，需要在多专业和多部门的协同下才能完成对系统的维护，使维护极为不便。

结束语

综上所述电力系统调度中的自动化系统是负责监控整个电网的实时系统，它具有较高的安全性、可靠性和实时性，它是一个动态的研究领域，我们还要加强对其研究的力度。我们在日常对其的使用及维护工作中，要加强自身对工作的责任感，对于发现的安全隐患要及时的采取有效措施，以此来确保电力系统的正常运作，使其更好的为我国的经济建设做出贡献。

参考文献：

[1]杨慧.电力系统中的电力调度自动化管理策略[J].科技传播，2012（18）：12-13.

[2]郝喜卓.论电力调度自动化系统重要作用及其发展趋势[J].经营管理者，2011（02）：101-103.

[3]刘丛乐.电力调度自动化系统的应用现状与发展趋势[J].通信电源技术，2013（05）：105-106.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d1134f83c888e44c116e354c.html