# 如何做好土建工程施工技术的质量控制刘小成

江苏省泗洪县明厦建筑工程有限公司江苏泗洪223900

摘要：随着国家政策的改变以及当前房地产市场发展的激烈状况使得土建行业面临越来越严重的竞争压力。要想再日益加剧的国内国外竞争中利于不败之地，必须要注重施工技术的改进和提高，并且要加强对现场施工的管理。通过施工技术的准确应用，能够使得土建工作进行的更加规范化、科学化，通过加强施工现场的管理，能够推动施工工作的健康有序的进行，在确保工程质量的同时促进企业的长远发展。

关键词：土建工程；施工技术；质量控制

引言

土建工程施工技术的复杂性，就对土建企业的施工技术和现场施工管理技术提出了更高的要求，土建工程的普遍特点是施工周期长，施工要求高、施工难度大、投入成本多的特点所以在土建工程中我们必须做好土建工程的施工技术管理工作，提高施工现场的各项控制这样才能保证工程的质量和工程的进度，实现施工设计要求。

1土建工程施工技术管理作用

1.1实现经济效益

房屋土建工程施上过程中，应该具备专业的操作技术，施工时各个步骤都要做到细致管理，如果操作技术不到位就会在施工过程中造成经济上损失，保证工程能够在规定的时间内可以完工，土建工程的管理相对复杂包括对材料进行管理以及工程进度管理，所以完善土建工程施工时的现场管理，可以使土建工程的成本大大降低，提升房屋土建企业利润。

1.2实现土建企业目标

房屋土建工程开始施上前，就应该按照工程实际情况，来分析施工

时的工作环境，资金是否充足以及相关物料是否齐全，结合这此拟定出相关的施工方案。土建施工过程中，需要保证土建施工操作技术符合标准。

2土建工程现场施工技术

2.1软土地基的处理技术

为了避免土建物因为地基的拉裂或者是下陷导致其不稳定出现重大安全事故，必须对软土地基进行处理，以此来提高土建的坚固度。软土地基处理技术是对软土地基的固结度的值以及其稳定程度进行增加的过程。对于土建工程地基建设的时候一般都是使用强夯法、粉煤灰应用法以及挤密砂桩法等方法对软土地基进行加固处理。强夯法是利用重锤自由落体的重力反复夯击地基，将深度的土层夯实，提高地基的承载力，对一般的软土地基加固效果比较良好。粉煤灰应用法，粉煤灰的渗透性比较好，有较高的静力抗剪强度，压缩性比较低。在实际施工过程中，一般与石灰等碱性物质混合使用，混合后与水发生反应，产生凝硬性。常见的主要有粉煤灰混凝土桩、粉煤灰固结桩等，可以加固深层软土地基。挤密砂桩法是通过冲击和振动，采用类似沉管灌注桩的方法，把砂挤入土层中。该方法可以将地基挤实，提高地基的承载力，减少地基沉降，一般用于砂性土，不适合用于饱和的软粘土地基处理。为了准确地确定施工地软土地基的类型，技术人员在土建施工之前就应该对土建地基的土壤条件进行检查，处理软土地基时需要根据软土的类型来确定地基的处理方法，以降低软土地基发生变形的可能，提高土建施工的安全标准。

2.2钢筋施工技术

在土建工程施工的过程中，钢筋作为土建的基础材料之一，它的质量在一定程度上决定了整个土建的质量。为了提高整个土建的质量，在选取土建钢筋的时，不仅要慎重选择材质，还要在土建现场对钢筋进行不同程度的检测，来确保土建工程所选钢筋的质量。对于所采购的钢筋需要进行抽样检测，看其是否符合国家土建施工的标准，一旦检测出不符合土建施工标准的钢筋，要对其进行不同的处理，还要重新购买符合土建标准的钢筋。在钢筋作业的时候不仅需要提前对将要使用的钢筋进行反复的检查，还要提前设计出施工方案，以便施工能够高效有序地进行。在施工过程中，不仅需要严格按照相关规定进行操作还需要准确地进行记录。尤其是在梁柱节点的施工过程中，由于节点区内纵梁、横梁、柱的纵向钢筋等交叉布置，且比较密集，要注意避免出现忘记布置箍筋或者箍筋扎不牢的情况，在施工前，要将节点区的箍筋制成钢筋笼，套入柱的纵向钢筋，并焊接牢固，再将梁的钢筋放进去，保证构建钢筋的安装质量。

2.3混凝土工程

在施工前，施工人员要检查模板参数值是否符合土建工程施工标准，核查模板高度、尺寸以及稳固度，检查模板内钢筋与预埋件，提高模板内部的密封性与清洁性，并在模板中添加适当的水，遵循由高到低的施工顺序开展施工作业。在竖向混凝土结构施工中，要处理好混凝土结构底部，使得混凝土结构底部可以和浇筑混凝土融合，确保施工质量，而针对高于3m的混凝土结构，要采用分层浇筑技术提高混凝土结构的融合性和牢固度。为了保证施工质量，要对各种施工质量影响因素进行控制，包括模板和支架等，一旦发现不符合工程质量标准的情况，及时解决。在浇筑完成后，施工人员要做好混凝土结构养护工作，结合项目具体情况，可用湿布将其覆盖，防止暴晒或水分蒸发而造成的结构裂缝。在进行混凝土结构拆模时，依照相关工艺流程进行拆模，先拆除非承重或是没有太大影响的模板，后拆除承重模板，保证混凝土结构施工质量。

3做好土建工程施工技术的质量控制措施

3.1建立健全土建工程施工技术及现场施工管理机制

土建工程项目施工的时候，要想保证施工质量，完善的管理体制是必须的，但是在施工管理的时候，却大多存在管理体制不完善的问题。总的来说，管理体制的重中之重就是结合当前的标准以及程序进一步完善和健全，从而将存有问题的地方及时进行改善和解决。而就高层管理者而言，要全面而仔细的了解自身企业的质量体系，如此，才能更好的提升自身企业的团队水平。就相关责任的分配，一定要合理的进行配置，从而能够将责任在各个技术岗位上得以全面落实，避免责任不明的情况发生，如此，才能有效的激励管理层以及其他员工的工作积极性，进而使得他们的创造性也得以全面发挥。

3.2现场施工的资料管理

现场施工的资料管理也是土建工程的重要组成部分，现场工程资料也是土建工程验收的重要组成部分。因此，现场工程资料也需要有一套完整的资料管理体系，在施工过程中要严格其要求进行编写。并且要做到现场施工资料及时准确，能够如实反映土建工程的重点部位、重点工序的施工细节，重要施工材料的各项技术参数指标等。按照现场施工资料的类别对资料进行分类存储，做好资料编号。现场施工资料的存储要满足资料的存储要求，保证资料在保存过程中不被损坏。

结束语

总而言之，控制土建工程的施工技术及现场施工管理应用不是一个简单的过程，而是一个系统并具有较强复杂性的过程，而当前，在控制施工技术及现场施工管理应用时，要求格外重视项目团队的建设，并且认为管理者在施工的整个过程中是主体力量，故而，需要重视提升管理工作者的素质，从而进一步推进施工技术及现场施工管理在土建中的应用，最终使得土建品质能够符合最终的目标。

参考文献：

[1]吕明辉.探析土建工程现场施工管理的问题及其策略[J].土建工程技术与设计，2015（33）：1317.

[2]吴文杰.论如何加强变电站基建工程现场施工管理[J].科技风，2017（16）：120.

[3]李大虎，张楠.加强土建工程现场施工管理的有效途径[J].土建知识，2017，37（5）：97.

[4]尹泽槐.工程项目现场施工管理中存在的问题及改进措施[J].门窗，2017（8）：197.

[5]刘梅，王成斌.土建工程施工技术及其现场施工管理探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2015（7）：652.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d15f2ed6b5d22acc8962bd20.html