# 创优项目多水房间检查重点的三合一是指

##### 问：消防检查中的三合一，多合一场所指哪些

答：“三合一”是指仓库，生产车间，宿舍在同一栋建筑物上。

“多合一”是指在上述基础上又有增加如：办公室，厨房等。

“消防检查”到底要查什么呢？

消防控制室检查。

防火分隔检查。

人员安全疏散系统检查。

火灾自动报警系统检查。

湿式自动喷水灭火系统检查。

消火栓、水泵接合器检查。

消防水泵房、给水管道、储水设施检查。

防烟排烟系统检查。

- 灭火器检查。

- 答：三合一是指仓库，生产车间，宿舍在同一栋建筑物上，多合一是指在上述基础上又有增加如：办公室，厨房等。

##### 问：消防安全“三合一场所”指的是什么

答： 消防安全“三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。

- 这类大多可燃物多，住宿场所和加工、生产、仓储、经营等场所没有严格的防火分隔，消防设施不健全，人员消防安全意识淡薄，一旦发生火灾，极易造成人员群死群伤，给人民的生命财产安全造成了相当大的危害。

- 答：消阶安全＂三合一场所＂指的是公共场所，娱乐场所，购物场所，其中环境场所。

- 答：药店在一楼，二楼办公室，有卫生间，职工临时做饭厨房，休息室，消防设施齐全，这也算三合一吗

- 答：消防安全“三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。

答：“三合一”场所的含义

“三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。

- 《中华人民共和国消防法》第十五条明确规定：“在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。”

- 答：预防为主，防消结合，安全治理。

- 答：车间、库房、宿舍。三合一。

答：three-in-one fire safety in place

相关例子：三合一场所消防安全性分析及评估

- Three-in-one Fire Safety in Place of Analysis and Evaluation

- 答：生产、经营、储存、住宿在一起的。

##### 问：什么是“三合一”场所

答：“三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。

住宅，仓储，生产火灾历来都是亡人的高发区，“三合一”建筑本质上是将最危险的鸡蛋放在一个篮子里，这些风险累加起来就是重大火患单位。

扩展资料：

成线设置的门面房类“三合一”场所。是指在沿城市（城郊）街道两边连片(三户以上)建设的既用于经营、加工、仓储，又有员工集体住宿的且未采取必要防火分隔的商铺。

零星建造的经营、加工、仓储类“三合一”场所。是指沿城市（城郊）街道两边或在民用建筑、住宅小区内零星建造的既用于经营，又有员工集体住宿且未采取必要防火分隔的场所。

- 参考资料来源：

##### 问：质量、职业健康安全和环境（QHSE）三合一体系是什么意思？

答：三个体系一起认证，文件共用，内审，外审都合并同时进行，这样节省人力，物力和财力，也节省很多时间。

- 但一般是环境管理体系和职业健康安全管理体系合在一起推行，因为都是17个要素。而硬要把质量管理体系拉进来，有点勉强，到时文件特别长不说，推行起来相当困难。只有只几个要素是可以共用的，如文件控制，培训，内审等。

- 答：就是三个一起认证，文件公用，具体有相关培训

##### 问：三合一场所是指哪三个场所

- 答：三合一场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑，简单来说，所谓三合一场所，就是集生产、生活、仓库为一体的小工厂小作坊。“三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d286e91d0ab43920e2d3be5c.html