# 电气自动化在电气工程中的运用与创新李祖燕

（身份证号码：50038319911106xxxx重庆市400000）

摘要：在我国经济飞速发展的背景下，电气自动化的进入蓬勃发展阶段，被广泛应用在电气工程中，不仅提高了工作的效率，而且减小了工人工作的强度，电气自动化是电气工程步入现代化的良好推力。电气自动化还深入人们生活的方方面面，给人们带来了很大便利。文章对电气自动化的相关技术进行介绍，并对电气自动化在电气工程中的运用进行分析。

关键词：电气自动化；电气工程；运用

1引言

随着科学技术的飞速发展以及智能技术的不断进步，我国电气工程自动化系统也取得了突出的成就。智能化技术与自动化技术在电气工程项目中的应用逐渐深化，极大地改变了电力系统工程传统过程中的不足，提高了电力系统的运行质量与运行效率，减少电力系统的运行成本。因此，必须要加强电气自动化技术在电气工程中的应用研究，通过有效的电气自动化控制系统提高整体电气工程的运行水平，促进我国电力行业的持续稳定发展。

2电气自动化在电气工程中的应用作用

2.1实现了全过程全方位的实时监控

在电气工程的运转过程中，需要通过变压器和断路器对实际运转情况进行实时监控，在监控过程中，要能够准确分析出设备的运行状态，从而可以及时对设备运行过程中发生的问题、故障进行可靠排除，确保了整个电气系统能够继续正常运转。但是传统电气工程中监控设施的效率较慢，而应用电气自动化，极大地提高了实时监控的准确性，还能够快速地获取以及整理分析电气设备的各项参数，精准地定位出电气设备的问题所在。电气自动化所具有的优势，降低了电气设备故障发生的可能性使得设备的运行效率有了明显的提高，监控效率的提高，可以让维修人员及时处理故障问题，确保了电气设备的正常运转。

2.2实现了对电气设备的智能化管理

电气自动化最为显著的优势之一就是实现了对电气设备的智能化管理，降低人工成本支出的同时也提高了电气设备的运行效率。电气自动化之所以成为电气工程的首选，是因其能够全面地掌控电气设备的运行状态，并通过不断的研究，让电气设备朝着信息化、智能化的方向发展。电气自动化可以对所有的电气设备进行完整的数据分析，并及时向工作人员反映运行状态，大幅度地提高了电气设备的使用寿命，实现了对电气工程设备的智能化管理。

3电气自动化具体融合策略

3.1远程监控应用

远程监控具体是指通过运用一个电脑终端控制所有地方设备，在电气工程发展过程中，远程化监控能够监控整个电气工程，在一定程度内节省材料成本和安装成本，同时也可以进一步缩减电缆数量，进而实现更高程度的组态灵活性和稳定性，进而保障生产效益。科学应用计算机设备能够同时实现电气自动化和远程化监控，确保在监控过程中有序开展管理工作，进一步提升工作效率。通常情况下，在电气工程中有效应用远程监控技术，能够减少一定量的电缆，同时也可以进一步避免由于长距离电缆的对其系统造成的不良影响，在保障系统稳定性的同时有效降低生产成本，大大推进我国电力工程发展。但是由于电力工程中具有较大的通讯量，而目前现场总线通讯速度很无法满足相关要求，在部分信号较差区域环境内无法有效应用远程监控技术，基于此，该方式只能应用于较小电气工程内，无法在整个电气控制系统实现应用。

3.2电网调度运用电气自动化

电网调度是指为保证电网可以安全、可靠、稳定的运行，电网机构按国家所制定的标准，来指导和协调电网调度管理运行。对做电网调度工作的人员来说，他们主要任务就是想办法来保证电网调度的安全及稳定。原来电网的调度都是通过损耗大量的人力、财力、物力来保证实时高效的电力调度，在耗费如此大的精力之后还不能完全保证是完全准确的电力数据信息。但是电气自动化的出现解决了这个难题。可以在电网调度时使用一些电气自动化的有关技术，安装有关的终端设备在电网调度的各个环节，比如显示器、服务器、监视器等，通过相应的程序进行数据的实时收集，监测和分析，使调度中心能准确了解电路实时运行情况，使调度中心办公效率、灵活性及准确性得到了提高。

3.3自动化仿真技术

自动化仿真技术是电气工程自动化技术的重要组成部分，在电力系统建设运行过程中应用自动仿真技术可以为电力系统的建设与设计提供非常大的支持。以往电力系统建设过程中，工作人员需要收集电力系统的相关信息和数据，并在实验室进行各种仿真模拟及仿真实验，只有数据信息能够满足相应的标准之后，才能够继续进行后续的工作。应用自动化仿真技术可以结合计算机协议进行数据信息的自动采集，并将其发送到数据终端当中，智能系统中的仿真模拟技术可以自动地开展数据信息的审核和评估，为我国电力系统的建设提供有效的数据参考，也使得我国电力系统的安全防御设施更加完善和可靠。

3.4拓展自动化技术平台

在高新技术发展过程中，专业平台具有不可或缺的重要价值，如果确保电气自动化平台具有较高的开放性和系统化，能够对电气自动化运行的高效性进行更高程度的保障，进一步实现资源共享，促使相关工作人员节约能源，使我国现代经济实现更高程度的低碳化。在实现电气自动化技术的开放性和系统性时，相关工作人员必须对其设备运行过程中产生的各项问题科学解决。

3.5电力系统升级改造

（1）提升电力系统的安全性。如今，人们的生活最离不开的资源就是电能。随着社会的发展，用电量也是越来越大，电能是整个社会维持正常秩序的重要资源。我们在满足人们用电需求的基础上，一定要保证用电的安全，这也是我们应用自动化技术的重要需求。通过对电气自动化的监控管理，才能更好的优化电力体系，更好的为保证体系的安全性提供重要保障。（2）实现电力系统的实时仿真。在实际的电力工作操作中，工作人员可以对整个电力体系的模拟进行实时的监控，同时也要将所有的电力数据进行保存，进一步的优化整个电力体系。仿真体系也是源于真实的工作应用，所以我们通过对实际的工作体系进行同步追踪，才能对于整个电力体系以及装置的负荷进行分析测试。（3）提升电力体系的服务质量。在电力体系过程中，通过加入电气自动化技术，能够进一步的提升电力系统的服务质量，而且还能更快的实现对于智能化的控制。管理电力系统的工作人员能够及时有效的利用电气自动化技术的先进性以及远程监控性能，更好的实时监管控制相关领域的用户用电情况，从而更好的保证用电的安全性。

4结束语

总而言之，有效改进技术服务理念，科学创新自动化技术拓展自动化技术平台，能够确保在电气工程发展过程中更为有效的融合电气自动化，能够使其更好地应用于电气管理，继电保护装置，变电站，电网调度，远程监控等工作中，确保进一步提升电气工程自动化水平，使其更为广泛的应用在各个领域，推进我国电力工程的有效发展，使其更好地满足现代社会经济建设需求，进而为我国经济成本的有效提升奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]杨帆.电气自动化在电气工程中的实践研究[J].科技风，2017（14）：210.

[2]赖萍萍.电气自动化在电气工程中的融合运用策略研究[J].黑龙江科技信息，2017（17）：106.

[3]刘小钰.电气自动化技术在电气工程中的应用[J].电子测试，2017（12）：133+119.

[4]谢文龙.电气自动化在电气工程中的有效运用[J].中国战略新兴产业，2017（20）：194.

[5]杨延魁.论电气自动化在电气工程中的应用[J].民营科技，2016（09）：19.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d30bf8cb538d4402b0d19162.html