# 对民用建筑设计中建筑防火设计的运用探析韦帅

身份证号码：45270119850511xxxx

摘要：在社会不断发展的趋势之下建筑防火技术的应用对于民用建筑的防火效果产生了重大的影响，在保护人们生命财产安全的之中有着极为重要的现实意义。但是在实际运用之中由于各种因素的限制使得防火技术本身还存在较大的不足，也就使得防火技术无法充分发挥作用，由此也就给火灾的发生带来了一定的安全隐患，增大了损失。基于此，就需要根据现阶段的防火需求使用针对性的措施，提升防火技术在民用建筑之中的运用质量，保证建筑的安全性。

关键词：民用建筑设计；防火技术；运用

引言

随着我国社会和经济的不断发展，国内的民用建筑数量和规模都迅速增长，但是对民用建筑的建筑防火设计方面发展还较为落后，加上我国民用建筑逐渐呈高层化和密集化趋势发展。由于建筑的体量、高度、层数都较大，人员聚集，一旦发生火灾，居民的逃生和救援难度非常大。因此，必须要在民用建筑的防火设计和建筑质量等预防火灾方面加强要求，增强民用建筑的安全性。

1民用建筑防火设计的必要性分析

对于民用建筑尤其是民用高层建筑而言，火灾安全隐患是较为突出的问题之一，由于民用高层建筑的结构较为复杂，加之层多楼高，从而进一步增大了火灾事故的发生几率，如果防火设计不到位，极有可能使建筑在火灾中严重受损，从而危及到用户的生命和财产安全。具体体现在如下几个方面：（1）民用建筑的使用人数较多，因对火源的使用目的各不相同，所以火源的数量也随之增多。同时，在民用高层建筑中，为满足使用功能需要，会设置大量的电气设备，一旦设备短路，很可能诱发火灾。除此之外，部分民用建筑为降低工程造价，选用了耐火性能较差的材料，这些材料在一定程度上增大了火灾发生的可能性。（2）在民用高层建筑中布设有各种管道竖井，一旦建筑发生火灾，火势会从管道井内快速蔓延，进而形成烟囱效应，空气在管道井内的流通速度比较快，容易导致火灾失控。（3）民用高层建筑中的人员较为密集，发生火灾时，不利于快速疏散，并且火灾产生的烟气会遍布各个楼层，增大了人员的疏散和救援难度。综合以上几点，在民用建筑设计中，必须对防火设计予以高度重视，通过有效的防火技术措施，减轻火灾给建筑造成的破坏。可见，民用建筑防火设计尤为必要。

2现代民用建筑火灾形成的主要特点

现代民用建筑工程火灾具有明显的特点，主要变现在以下几个方面：首先，民用建筑火灾的形成原因较为复杂，影响因素较多。现代民用建筑规模较大，内部结构比较复杂，而且机电设备数量众多，因此建筑内部存在大量的管线，这些管理难免会出现交叉分布的情况，如此复杂的结构以及大数量的机电设备，同时复杂的管线分布，都成为了引发民用建筑火灾的危险点。其次是发生火灾后控制难度很大。现代民用建筑一旦发生火灾，火势就会在民用建筑内快速的蔓延，控制难度非常大，建筑内部空间有很多可燃物品和材料，造成的后果也较为严重。再次是民用建筑发生火灾后的救援存在较大的难度。现代民用建筑工程的面积跨度大，发生火灾时人员距离安全出口的距离通常都比较远，而且建筑内人员众多，很容易造成踩踏事故，这就进一步增加了救援的难度。最后就是可燃物多，现代民用建筑工程施工材料不仅数量大，而种类繁多，其中就包括了很多可燃性材料，如果发生火灾，如此多的可燃物质就会造成严重的后果。

3目前民用建筑设计中建筑防火设计存在的一些问题

3.1欠缺比较系统完善的防火设计规范

当前由于我国还尚未建立比较完善的民用建筑防火设计规范，因此在民用建筑设计中建筑防火设计出现了很多问题。在缺少完整的防火设计规范指导的情况下，进行实际防火设计时，设计人员往往只能依靠经验来对建筑进行防火设计，无法有效保障建筑的防火安全。另外，建筑的建设单位防火意识较为薄弱，没有重视建筑的防火设计，也给防火安全带来了隐患。同时，建筑设计和防火安全等政府职能部门没有充分行使自身的职权，对民用建筑中的建筑防火设计监管不到位，也使得我国大多数的民用建筑防火设计的质量无法保障。

3.2民用建筑的防火分区和疏散问题尚待解决

目前，我国大部分民用建筑的防火分区设计和建设存在不科学、不合理的问题，这已经成为了一个普遍现象。防火分区设置比较简陋，不能真正有效发挥防火分区遏制火势蔓延的效果，防火材料的选择上因为节省成本而选择一些耐用性和防火性能较差的材料。另外，在民用建筑防火疏散通道设计上也存在不合理的情况，疏散通道狭窄，建筑内人群逃生时容易拥堵甚至发生踩踏事件，不能得到及时的疏散。这些问题都给民用建筑带来了非常大的安全隐患。

4提高民用建筑设计中建筑防火设计的运用的一些对策

4.1选择合适的防火材料

建筑材料是建筑设计之中提升防火性能最重要的方式之一。在设计方面进行分析需要保证材料的防火性能。①在选择材料的应该要先明确材料的防火性能，做好相关的市场调研工作，其中主要包含了材料本身的品牌、价格、口碑等等，要将这些因素全部做出充分的考量，才能够在最后设计的时候选择最好的材料，并将其运用到施工环节之中。②选择材料的时候除了要耐高温之外还要保证其在燃烧之后不会产生大量的有毒气体，要尽可能选择而一些燃点高并且相对安全的。对于一些传统的建筑来说应该要定期对防火性能做出评估，要是存在一些不达标的地方要及时施工阻燃技术来调整，以确保其防火性能。

4.2做好民用建筑防火分区的设计工作

在进行民用建筑防火分区的设计时，设计人员必须要结合民用建筑的实际情况，综合考虑建筑的布局和建筑整体的结构，有计划、有针对性地设置防火分区。在进行防火分区设置时，要注意合理规划防火分区的大小，以达到阻碍火势蔓延，降低因火灾造成的有毒气体弥散等目的。另外，在对防火区域设计的细节方面，先是防火墙应该设计在距离拐角相对较远的位置，转角两侧墙上的门和窗洞口都应尽量高，至少4m以上。

4.3设计合理的消防安全通道

民用建筑在发生火灾时，最重要的问题就是人们如何能够快速的撤离火灾现场，简单说就是如何能够尽快离开发生火灾的建筑。而最有效的途径就是消防安全通道，因此消防安全通道是民用建筑防火设计中最为重要的设计内容。虽然目前大部分民用建筑中都有相应的安全通道，不过很多安全通道的疏散门长期处于锁闭状态，在发生火灾时不能够第一时间开启。或者使安全通道的位置设计不合理，增加了人们撤离的难度，无法达到理想的逃生效果，甚至还会引发踩踏事故。对此，民用建筑管理部分要加强安全通道疏散门的管理，要安排专门的管理人员，这样在保证用户安全的前提下，也能够在火灾发生的第一时间开启疏散门。

4.4建立系统完备的消防给排水系统

高层民用建筑火灾发生后，因为消防救援时产生的水给居民带来生活上的不便和财产上的损失这种情况时有发生。因此，在进行消防给排水系统设计时，应该对火灾发生后消防给水情况进行科学合理地预估，并设计相应的排水系统与之对应。另外，在选择消防给水方式时，还应该综合考虑成本、安全性和稳定性等方面的问题，选择合适的消防给水系统，并定期安排人员对给水通道进行排查，保证给水通道的畅通。

结束语

总的来说，当下的民用建筑行业之中其防火能力将直接与居住人员的生命财产安全相关，所以在进行具体设计的时候应该要从整体的工程上进行把握，在设计的每一个环节之上都将防火性能充分考虑进去，并把具体的防火技术运用进去，以保证在最大程度上预防火灾的发生，给所有居住人员创造一个安全舒适的环境。

参考文献：

[1]巩磊，康龙.浅析民用建筑设计中建筑防火技术的运用[J].山西建筑，2017，43（33）：30-31.

[2]陈磊.探讨民用建筑设计中建筑防火技术的运用[J].江西建材，2017（21）：47+52.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d32b090b08082451eae402be.html