# 光子相关光谱论文-冯秀娟,何龙标,牛锋,杨平,钟波

导读:本文包含了光子相关光谱论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:测量,声压复现,光子相关光谱,激光多普勒

### 光子相关光谱论文文献综述

冯秀娟,何龙标,牛锋,杨平,钟波[1]（2016）在《基于光子相关光谱分析的声压量值复现方法》一文中研究指出寻求不依赖于实验室标准传声器的灵敏度而直接溯源至国际单位制基本单位的声压量值复现技术是声学计量的长期目标,对声压量值摆脱实物基准具有重要意义,激光多普勒测速技术是实现这一目标的有效途径.以行波管内平面波声场为测量对象,建立无固定频移的激光多普勒测速系统,采用光子相关光谱分析法解调多普勒信号,获得声管内示踪粒子的振动速度,根据平面波声压与质点振动速度的线性关系,复现声管测量点处的声压.以工作标准传声器的测量结果为参考,评估测量方案的可行性和测量结果的准确性,分析影响测量准确性的主要因素.测量结果表明,声波频率为315Hz,声压级在100dB~110dB范围内间隔1dB变化时,测量偏差小于0.5dB;声压级为105dB,声波频率为315,400,500,800Hz时测量偏差小于0.3dB.(本文来源于《光学学报》期刊2016年07期）

高冬阳,李健军,夏茂鹏,郑小兵[2]（2016）在《多波段相关光子光谱分布与时间相关性测量实验研究》一文中研究指出基于相关光子的定标技术能够实现"无标准传递"绝对定标,研究相关光子的光谱辐射特性及时间相关特性对遥感器在宽波段的辐射定标具有重要意义。为满足光电探测器在宽谱段量子效率定标需求,基于相关光子的定标技术有必要从单一波段向更多波段扩展。根据自发参量下转换所满足的相位匹配条件,推导出相关光子在晶体内的非共线角计算公式,通过数值模拟相关光子光谱辐射角度分布规律,优化晶体相位匹配角,使得自发参量下转换产生的相关光子具有宽光谱分布,并且相关光子辐射角度与光谱波长能够一一对应。根据光谱分布数值模拟结果,建立了多波段相关光子的光谱分布和时间相关性测量实验系统,利用该系统测量了四对相关光子的光谱分布、符合计数、相关时间以及偏振特性。其中,测量的光谱分布范围为633~808nm,最大光谱分布测量偏差为1.51mm,光谱分布实验测量结果与数值模拟结果符合一致;测量了四对相关光子对的相关时间,最小相关时间为0.32ns,并在实验中观察到了"符合叁峰"现象;相关光子单光子计数及符合计数与泵浦光的偏振方向呈正弦函数关系。实验研究表明,相关光子对具有可见光~近红外宽波段分布、时间相关及偏振特性。论文研究结果在国内外尚属首次报道,该研究结果有望应用于光电探测器在多波段的辐射定标。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2016年05期）

于向飞,杨晖,杨海马,郑刚,胡恒庆[3]（2014）在《基于奇异值分解的光子相关光谱滤波方法研究》一文中研究指出针对光子相关光谱颗粒测量法在测量超细纳米颗粒时,容易受噪声影响,导致拟合误差较大的问题,提出了一种基于奇异值分解的光子相关光谱滤波方法。其处理步骤为:利用颗粒系的光强自相关函数数据构造Hankel矩阵H;对矩阵进行奇异值分解;根据奇异值的大小分布,确定噪声级别和重建参数r;从重建矩阵H1中提取经滤波后的光强自相数据,再通过传统方法进行拟合,得到颗粒的粒径分布。实验中采用30nm标准乳胶球单分散颗粒系,以及30nm和100nm标准乳胶球双分散颗粒系进行实验对比。结果证明:基于奇异值分解的光子相关光谱滤波法有效地提高了测量准确性。(本文来源于《光学技术》期刊2014年01期）

单良,孔明[4]（2013）在《加权非负最小二乘光子相关光谱纳米颗粒粒径反演方法》一文中研究指出为了降低采用光子相关光谱法进行纳米颗粒测量时噪音对颗粒粒径反演结果的影响,提出了一种基于加权非负最小二乘法的光子相关光谱纳米颗粒粒径计算方法.该方法以光子相关光谱自身作为权值,推导出反演算法的离散模型,避免了接近零点的测量数据波动对测量结果的影响.利用光子相关光谱纳米检测实验平台对90nm、190nm及混合的乳胶颗粒进行实验研究,并与传统非负最小二乘法反演结果进行了对比.60s测量时间的30次实验数据表明:对单峰颗粒群进行反演时,该方法多次测量结果与传统非负最小二乘法结果相近,但是多次重复测量的方差较小,证明该方法重复性较好;对多峰颗粒群进行反演时,该方法反演结果更接近颗粒的真实值,而非负最小二乘法其反演结果与真实值有较大偏离.在不同测量时间的实验数据表明:测量较短的情况下,该方法反演结果方差较小,能在更短的采样时间情况下,获得更准确的测量结果.(本文来源于《光子学报》期刊2013年06期）

彭善琼[5]（2013）在《基于光子相关光谱法动态光散射测量系统研究》一文中研究指出设计了一种动态光散射测量系统,即无光纤参与的动态光散射系统,其目的是研制适用颗粒浓度范围大、测量颗粒尺寸准确、易于操作、尺寸紧凑、适于在线检测、价格相对低廉的纳米(亚微米)颗粒粒度仪。对纳米颗粒悬浮溶液的单分散体系和双分散体系均进行了讨论,并对纳米颗粒粒度的反演运算进行详细阐述,最后对该系统的测量准确性进行了研究。试验结果表明,我们初步搭建了较为合理的基于PCS的DLS测量系统,它对纳米颗粒粒度分布,主要是对纳米颗粒悬浮溶液的单分散体系和双分散体系实现了准确的测量。(本文来源于《电子测量与仪器学报》期刊2013年03期）

窦震海,王雅静[6]（2012）在《超细颗粒光子相关光谱模拟实验系统设计》一文中研究指出为了模拟超细颗粒光子相关光谱(PCS)实验系统,本文利用MATLAB中的GUI工具箱,设计了一个PCS颗粒模拟实验系统。该系统通过AR模型获取PCS模拟信号,对模拟信号进行相关及反演运算,从而模拟PCS颗粒测量实验过程。对60 nm及300 nm颗粒的模拟实验表明,该系统模拟效果好,操作方便,交互性强,为PCS颗粒测量技术研究提供了一种简易、便捷的方法。(本文来源于《实验室研究与探索》期刊2012年10期）

周述苍,周莹,郭天葵[7]（2012）在《光子相关光谱法粒径测量的非负最小二乘法》一文中研究指出介绍光子相关光谱法测量纳米颗粒粒径的基本原理.将非负最小二乘法程序用于光子相关光谱法的反演计算.对4种已知尺寸的单分散纳米颗粒样品,采用非负最小二乘法进行反演测试.并将测试的结果和样品的标称直径以及美国Brookhaven公司仪器的测量结果进行比较.结果显示,非负最小二乘法能够准确地反演出单分散纳米颗粒的粒径大小及粒径分布.(本文来源于《广东工业大学学报》期刊2012年01期）

邱健,杨冠玲,韩鹏,陈超雄[8]（2011）在《光子相关光谱的自寻优累积反演算法实现》一文中研究指出提出自寻优方案改进,用于光子相关光谱技术测量纳米颗粒粒径及分布的累积反演算法.阐述光子相关光谱技术测量纳米颗粒的基本原理.详细分析光子相关光谱技术中传统累积反演算法的原理,分析传统方法中造成反演结果不稳定的主要原因.提出以标准差为判定依据的自寻优累积反演算法,改善累积反演算法的测量精度和稳定性.实验结果证明方法可行可靠.(本文来源于《计算物理》期刊2011年02期）

任师波,韩鹏,杨冠玲[9]（2011）在《用于光子相关光谱颗粒粒度测量的实数编码混合遗传算法》一文中研究指出提出一种自动缩小反演范围的实数编码混合遗传算法,并用于光子相关光谱颗粒粒度测量中.该算法利用混沌遍历性质,融入模拟退火算法,具有较强的局部搜索能力.通过数值模拟,讨论在无噪声和多种噪声水平影响下单分散颗粒系的反演结果;分析90 nm聚苯乙烯标准颗粒样品的实验测量数据.结果表明,反演的粒径分布在峰值位置、峰宽度、峰对称性等方面很接近颗粒的真实分布,具有较强的抗噪声干扰能力.(本文来源于《计算物理》期刊2011年01期）

李春燕,孔明,赵军[10]（2010）在《光子相关光谱法测量不同浓度金颗粒粒径的测量时间分析》一文中研究指出研究不同浓度下金颗粒粒径的测量时间。介绍了PCCS法(光子交叉相关光谱法)测量纳米颗粒粒径的基本原理。运用PCCS法测量了不同时间不同浓度下平均粒径为24.5 nm的金颗粒粒径。测量结果表明,相同的测量时间,悬浮液浓度越高,多次测量标准差越小;相同的悬浮液浓度下,测量时间越长,多次测量结果标准差越小。拟合了各个浓度下测量结果标准差与测量时间之间的曲线,利用拟合曲线,可根据需要的测量精度,选择在该浓度下的测量时间。(本文来源于《激光与红外》期刊2010年11期）

### 光子相关光谱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于相关光子的定标技术能够实现"无标准传递"绝对定标,研究相关光子的光谱辐射特性及时间相关特性对遥感器在宽波段的辐射定标具有重要意义。为满足光电探测器在宽谱段量子效率定标需求,基于相关光子的定标技术有必要从单一波段向更多波段扩展。根据自发参量下转换所满足的相位匹配条件,推导出相关光子在晶体内的非共线角计算公式,通过数值模拟相关光子光谱辐射角度分布规律,优化晶体相位匹配角,使得自发参量下转换产生的相关光子具有宽光谱分布,并且相关光子辐射角度与光谱波长能够一一对应。根据光谱分布数值模拟结果,建立了多波段相关光子的光谱分布和时间相关性测量实验系统,利用该系统测量了四对相关光子的光谱分布、符合计数、相关时间以及偏振特性。其中,测量的光谱分布范围为633~808nm,最大光谱分布测量偏差为1.51mm,光谱分布实验测量结果与数值模拟结果符合一致;测量了四对相关光子对的相关时间,最小相关时间为0.32ns,并在实验中观察到了"符合叁峰"现象;相关光子单光子计数及符合计数与泵浦光的偏振方向呈正弦函数关系。实验研究表明,相关光子对具有可见光~近红外宽波段分布、时间相关及偏振特性。论文研究结果在国内外尚属首次报道,该研究结果有望应用于光电探测器在多波段的辐射定标。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光子相关光谱论文参考文献

[1].冯秀娟,何龙标,牛锋,杨平,钟波.基于光子相关光谱分析的声压量值复现方法[J].光学学报.2016

[2].高冬阳,李健军,夏茂鹏,郑小兵.多波段相关光子光谱分布与时间相关性测量实验研究[J].光谱学与光谱分析.2016

[3].于向飞,杨晖,杨海马,郑刚,胡恒庆.基于奇异值分解的光子相关光谱滤波方法研究[J].光学技术.2014

[4].单良,孔明.加权非负最小二乘光子相关光谱纳米颗粒粒径反演方法[J].光子学报.2013

[5].彭善琼.基于光子相关光谱法动态光散射测量系统研究[J].电子测量与仪器学报.2013

[6].窦震海,王雅静.超细颗粒光子相关光谱模拟实验系统设计[J].实验室研究与探索.2012

[7].周述苍,周莹,郭天葵.光子相关光谱法粒径测量的非负最小二乘法[J].广东工业大学学报.2012

[8].邱健,杨冠玲,韩鹏,陈超雄.光子相关光谱的自寻优累积反演算法实现[J].计算物理.2011

[9].任师波,韩鹏,杨冠玲.用于光子相关光谱颗粒粒度测量的实数编码混合遗传算法[J].计算物理.2011

[10].李春燕,孔明,赵军.光子相关光谱法测量不同浓度金颗粒粒径的测量时间分析[J].激光与红外.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d4094f5c26ab024073399611.html