# 研究电力系统变电运行安全管理方法张晓野王岩

（国网辽宁省电力有限公司检修分公司辽宁沈阳110003）

摘要：人们的生活离不开电，随着人们生活水平的提高，各类电气设备的出现，对电的需求量也呈不断上涨的趋势。而电力系统的不断发展，对电力系统的安全管理成为电力工作的重点问题，因此，为了让电力系统安全运作，就应该积极采取有效措施，对电力系统加强管理。本文分析了电力系统变电运行安全管理方法。

关键词：电力系统；变电运行；安全管理；方法

电力工程重要的建设项目电力系统变电运行，该项目主要负责对变电站的运行进行监控和变电站设备运行的维护工作，其性能影响输电工作的安全和稳定。一般来说，变电站主要负责输配电，目前我国电力运行存在很多问题，对电力系统的正常运行有很大影响，增加了发生事故的机率。电力事故的发生一方面造成巨大的经济损失，另一方面也给正常的生产和生活带来了麻烦，威胁着人们的生命安全。变电站安全管理工作是一个系统复杂的项目，受多方面因素的影响，要注意变电站运行中的协调安全管理。

1电力系统变电运行安全管理现状

1.1电力系统的安全管理制度不健全

在部分电力系统管理工作中，工作人员还没有建立起完善的安全管理制度，设备一旦出现问题，就必须请专家维修或更新设备，这增加了企业的维护成本，影响了电力系统的高效运行乃至企业的发展。相关部门没有建立健全安全管理制度，也没有办法严格规范相关工作人员的操作流程。在这样的条件下，员工易出现操作不规范或消极怠工的现象，提升了安全事故的发生率，甚至会威胁企业和员工的生命财产安全。此外，在电力系统变电运行的安全管理和设备维护工作中仍然存在其他问题，这些问题的存在都影响着系统的正常运行，这就需要相关工作人员能够立足企业发展的实际情况，提高自身综合素质，确保整个系统的安全、有效运行。

1.2设备安全隐患仍需解决

设备出现安全隐患的重要因素是因为设备比较陈旧，无法紧跟时代的脚步。从另一个角度来讲，一些企业为了获得最大化的利润而使用了某些质量不过关的设备，这种情况也是设备出现安全隐患的重要因素。因为设备存在的安全隐患会对电力系统的稳定性带来严重的影响，所以相关单位需要从本质上将设备的整体水平加以提升，并加大陈旧设备更换的力度，只有这样才可以避免设备存在过多的安全隐患。

1.3不规范操作

作为电力系统变电站运行的实际操作人员，工作人员承担着重要责任，操作人员自身的工作素质直接影响变电站运行的安全稳定。在具体工作过程中，变压器设备的操作一般比较复杂，导致变压器工作变得十分繁琐，对操作人员的要求相当高，操作人员的工作压力相当大。在实际工作中，经营者违反操作规程，操作简便以图快捷。而对于变电站运行中的一些问题，不能及时正确地对待，非法操作，强制操作，导致严重的后果，同时危及人身安全和设备的寿命。

2电力系统变电运行安全管理方法

2.1建立完善的安全管理制度

电力企业不断建立健全安全管理制度才能为整个电力系统的安全管理共组提供更加有力的支持。具体操作可以从以下几个方面来进行着手：首先，不断完善电力系统安全管理制度，对于整个系统的安全管理操作流程进行严格的规范，同时还应该对相关的安全管理责任实施详细的划分，最好将每一项责任都落实到具体人头上，及时后期发生任何问题也可以及时找到相关的负责人并及时采取决策对策。另外，还应该尽可能扩大工作人员的参与度，尽量使每一位职工都可以参与到安全管理工作当中，从而为电力系统安全管理工作提供一个更好的环境；其次，在电力系统安全管理制度当中还应该包含对于变电运行相关检查制度的详细分析与研究，在实际工作当中应该要求所有的人员都应该严格按照相关的规定和要求来对整个电力系统的变电运行过程进行检查，如果发现问题应立即采取相应的处理措施。

2.2加强设备维护的措施

2.2.1加强一次设备的维护

定期检查和维护断路器、接线盒、机构箱和接线盒，定期清理机构箱和通风控制箱，保证其防潮密封，每三个月润滑一次箱门轴，变压器主体除锈处理并涂防腐涂料；每月对通风冷却回路、电源、保险等检查一次；在断电的情况下，对隔离刀闸做拉合实验以及防止误锁的测试；当天气条件允许时，对端子箱和机构箱通风干燥，防止变得太潮湿，留下安全操作的风险。

2.2.2接地线和安全工具的维护

接地线和安全工具根据有关规定需要放置在固定的位置，每周一次检查和维护，确保其正常；测试安全工具，要确保其能够承受合适的压力，达到合格的水平，并标有明确的标志；绝缘工具干燥箱干燥设备温度控制在10℃左右；按照有关的操作规范进行地线的安装保护工作，保证操作和维护人员的安全；在停电维护操作期间，要设置明显的标识牌，防止发生突然供电的情况。

2.2.3创新设备的检修方法

近年来，通过设备的检修报告发现，除了工作环境相对较差、使用年限相对较长的设备存在安全隐患外，其他大部分设备状态良好，因此，相关工作人员应该创新设备检修方法，加大检修维护工作力度，对设备进行技术改造的基础上采用混合式的检修策略，通过对设备的动态监测，综合设备运行状态，对变电系统的设备进行跟踪管理，及时处理消除存在安全隐患的设备，运行良好的设备仅需要日常维护，提高员工的工作效率，确保电力系统的高效运行。

2.3加强对变电运行工作人员的培训和监督

通常情况下，相关单位需要依据相关人员的实际工作状态做好科学的分配工作，尤其是对那些在变电运作中往往被轻视的安全培训工作，例如在日常的变电站中可以使用切换操作，即使这个操作看起来比较容易，但是稍有疏忽就会对变电站的整体工作水平带来不利影响。因此，只有加大对员工培训的力度，才可以确保相关人员熟练掌握专业的操作技能及其具备较高的文化素养，从而完成不同种类的操作内容，避免因为人才操作而致使电网事故的出现，最大程度避免增加人为安全事故出现次数。

2.4创新科学、有效的变电运行模式

变电运行模式的创新可以确保整个系统的安全性和稳定性。通过分析得知，变电运行模式涉及分工、责任、值班等各方面的制度。其中，分工制度将不同岗位的工作职责加以细化，确保不同岗位的工作人员能够明确自己的工作内容，进而提升系统的工作效率；值班制度能够有效确保工作人员的值班记录，提升工作人员的岗位责任感和工作积极性。此外，笔者认为做好设备运行的记录资料管理工作同样具有非常重要的意义，设备运行的记录应包括技术、设备、制度等不同的方面，做好这些资料的管理也可保证之后的维护工作和故障查询，具有重要价值。

2.5制定应急处理方案

电力系统变电运行易受外界因素的影响，造成不同形式的安全事故。例如，由于大雪，地震，火灾等灾害，容易导致电竿崩塌、电网塌陷等事故，对变电站的安全运行构成重大的威胁。因此，仔细分析各种外部因素对电力企业安全生产的影响，制定应急预案，按照特殊情况，确保指导工作的顺利进行，不慌不乱地进行恢复运行的工作。比如，当电网断电时，有必要及时封锁现场并设置警告标志，以免非操作人员误入事故现场。

3结语

在电力系统运行过程中，变电运行起到非常重要的作用，其运行情况和电网的供电质量有着直接的联系，因此，重视对变电运行安全的管理是非常重要的内容。安全问题是电力企业关注的中心，也是电力运行过程中需要注意的重点问题。及时对变电设备更新维护，是防范风险的重要手段，同时也是确保整个电力系统安全稳定运行的重要因素。

参考文献：

[1]李作金.提高无人值守变电站的安全管理和运行可靠性[J].内蒙古石油化工，2010.

[2]谭庆丰.论如何提高变电安全运行和可靠性措施[J].广东科技，2010.

[3]黄鑫.变电运行管理中的问题分析及应用[J].经营管理者，2010.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d5124850d404f3476746b24e.html