# 防雷检测论文-韶关日报记者,黄俊

导读:本文包含了防雷检测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:气象灾害防御,重点单位,防雷减灾,检测机构,检测市场,防雷安全,年平均雷暴日,防雷装置,强对流天气,气象局

### 防雷检测论文文献综述

韶关日报,黄俊[1]（2019）在《规范气象灾害防御重点单位管理》一文中研究指出本报讯 前日，我市在市气象局召开“防雷装置检测机构监管平台”启用新闻发布会，深入贯彻落实国务院“放管服”改革精神和《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》文件精神，放开我市防雷装置检测市场，促进我市防雷减灾安全生产工作健康发展。从会上了解到，(本文来源于《韶关日报》期刊2019-12-19）

玉刚,斯琴[2]（2019）在《防雷防静电检测企业发展面临的问题及对策》一文中研究指出本文以防雷防静电检测企业为研究主体,对行业发展现状进行分析,总结出防雷防静电检测企业发展中存在的问题,主要包括企业经营管理模式相对传统、企业科技创新体系不健全、行业技术标准体系不健全、人力资源匮乏等方面内容。针对以上问题,有针对性地提出了建议性解决措施。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2019年21期）

张红,陈向昀,陈昊,吴志群[3]（2019）在《防雷装置检测仪器设备的系统配置与信息化管理》一文中研究指出0引言雷电是强对流灾害性天气的一种,是对人类生活影响"最严重的十种自然灾害之一",也是"电子时代的一大公害"~([1])。我国雷电灾害事故频发,雷击造成的人员伤亡和经济损失呈逐年上升趋势,社会影响也越来越大~([2])。国务院2016年发布国发[2016]39号~([3]),全面放开防雷装置检测市场后,越来越多企事业单位积极申请防雷检测资质~([4][5]),并参与防雷(本文来源于《上海计量测试》期刊2019年05期）

胡东林[4]（2019）在《易燃易爆场所防雷检测技术方法分析与探讨》一文中研究指出本文结合易燃易爆场所防雷检测实际工作中的技术经验,从技术准备、资料准备、仪器工具准备以及检测程序和天气分析易燃易爆场所防雷检测前的准备工作,对易燃易爆场所防雷检测技术要求进行了分析;以加油站为例从储油罐区、卸油口、加油区、加油遮棚等方面加以分析和探讨,给出了具体的检测方法和技术数据,为防雷技术人员在检测过程中提供参考和帮助。(本文来源于《科技风》期刊2019年29期）

何宽,周剑波,陈丹,唐延丰[5]（2019）在《南宁市防雷检测服务市场监管研究》一文中研究指出随着防雷检测市场的开放,出现了许多新状况、新问题。气象部门履行防雷监管职责,两年里,南宁市气象局做了大量工作。本文从防雷改革的要求和方向、南宁市防雷监管现状和案例、防雷监管取得的成效、思考和建议这四个方向方向对防雷检测市场进行研究,在总结经验的基础上提出了可行的建议。(本文来源于《气象研究与应用》期刊2019年03期）

王卫红[6]（2019）在《如何正确使用防雷装置检测报告》一文中研究指出防雷装置检测报告作为检测机构向用户单位提供的一项主要服务产品,读懂防雷装置检测报告是服务购买方正确评价检测机构服务质量的前提条件,同时也是各级气象主管机构和其他有关部门开展防雷安全管理和监督检查的重要手段。该文结合实际工作经验,重点介绍了防雷装置检测报告基本组成,委托方接收检测报告的注意事项以及如何理解和合理使用防雷装置检测报告。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年26期）

张能胜[7]（2019）在《绿色建筑智能化系统防雷检测技术分析》一文中研究指出经济的发展和科学技术的进步促进了建筑业向着绿色建筑的方向发展。在绿色建筑中可以采用信息化和智能化的手段来达到节能的目的。绿色建筑业的发展使智能系统向着复杂的方向发展,尤其是建筑中的智能化防雷系统,其质量的好坏直接决定防雷效果的好坏。本文阐述的主要内容是雷电入侵的主要形式,同时重点叙述了建筑智能系统中的主要防雷措施和建筑智能化系统的防雷装置质量检测。(本文来源于《河北农机》期刊2019年09期）

熊芳瑜[8]（2019）在《高层建筑防雷检测的优化措施分析》一文中研究指出防雷设置是保证高层建筑安全运行的重要措施之一,虽然现如今可选择的防雷措施较多,但是很多情况下因技术或材料等因素限制无法达到预期的防雷效果,导致建筑依然会受到雷电灾害威胁。为此,需要以可靠的防雷检测技术作为支持,从专业角度出发,对建筑防雷性能进行检测确定,然后针对所存漏洞进行完善。文章主要就高层建筑防雷检测技术实施要点以及优化措施进行简要分析。(本文来源于《住宅与房地产》期刊2019年24期）

柏杨,孙磊[9]（2019）在《两种不同类型防雷装置检测仪器对比》一文中研究指出随着社会经济和科学的不断进步发展,社会各界对安全愈发重视,人们对防雷技术的要求也在不断提高。建筑物防雷装置的定期检测是保证防雷装置发挥防雷作用正常运行和确保所保护的建筑物不受损的主要途径。气象部门开展防雷装置检测多年来,为防雷事业做出了积极的贡献,也积累了大量的经验。本文就两种常用的检测仪器,接地电阻测试仪MODEL 4102A和数字式接地电阻测试仪MS-1026分别对同一自然接地体进行接地电阻的测试,并对结果进行对比分析。(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年16期）

别麟,邬淑红,汤伟聪[10]（2019）在《浅析气象防雷检测工作中常见的问题及解决措施》一文中研究指出雷电作为自然界中一种常见的气象灾害,不仅会使民众遭受一定的经济财产损失,严重时还会危及生命,因此,强化气象防雷检测工作对于保障民众的生命财产安全具有重要意义。基于此,本文阐述了雷击的相关理论,分析了气象防雷检测工作中常见的问题,并提出了强化气象防雷检测工作措施,仅供参考。(本文来源于《南方农机》期刊2019年15期）

### 防雷检测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文以防雷防静电检测企业为研究主体,对行业发展现状进行分析,总结出防雷防静电检测企业发展中存在的问题,主要包括企业经营管理模式相对传统、企业科技创新体系不健全、行业技术标准体系不健全、人力资源匮乏等方面内容。针对以上问题,有针对性地提出了建议性解决措施。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 防雷检测论文参考文献

[1].韶关日报,黄俊.规范气象灾害防御重点单位管理[N].韶关日报.2019

[2].玉刚,斯琴.防雷防静电检测企业发展面临的问题及对策[J].内蒙古科技与经济.2019

[3].张红,陈向昀,陈昊,吴志群.防雷装置检测仪器设备的系统配置与信息化管理[J].上海计量测试.2019

[4].胡东林.易燃易爆场所防雷检测技术方法分析与探讨[J].科技风.2019

[5].何宽,周剑波,陈丹,唐延丰.南宁市防雷检测服务市场监管研究[J].气象研究与应用.2019

[6].王卫红.如何正确使用防雷装置检测报告[J].科技资讯.2019

[7].张能胜.绿色建筑智能化系统防雷检测技术分析[J].河北农机.2019

[8].熊芳瑜.高层建筑防雷检测的优化措施分析[J].住宅与房地产.2019

[9].柏杨,孙磊.两种不同类型防雷装置检测仪器对比[J].中国科技信息.2019

[10].别麟,邬淑红,汤伟聪.浅析气象防雷检测工作中常见的问题及解决措施[J].南方农机.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d55a2e7030a3da84c9013479.html