# 在建筑电气设计中的节能技术措施王利伟

沈阳大冰制冷空调设备工程有限公司辽宁省沈阳市110172

摘要：当今社会，人们对于电力资源的依赖与日俱增，电能给我们的生活带来了更多的便利，也极大的提升了我们的生产力。作为二次能源，电能要消耗很多的不可再生资源。在建筑电气设计中合理应用节能技术，能够极大的提升节能性和环保性。本文主要从当下建筑电气设计的节能性应用现状出发，较为详尽的讲述了建筑电气设计的节能技术的具体应用措施。希望通过本文的阅读，能够给建筑电气设计相关领域的研究工作者提供一定的帮助和启发，进而推动我国建筑行业的节能性的发展和进步。

关键词：建筑电气设计；节能技术；设计措施

引言：随着社会的发展和科学技术的进步，我们的环保意识也越来越强，目前的发电系统虽然出现了核能、风能、潮汐能、太阳能等可再生清洁能源，但是以石化能源等不可再生能源为原料的火力发电仍然占据了主要地位，为人们的生活和生产提供电力的同时，大量的消耗着能源。也正是因此，建筑电气设计过程中引入节能技术，对于节约能源来讲十分必要。

1节能技术在建筑电气设计中的意义

随着我国的社会经济和科学技术的发展，我国的建筑行业取得了空前的发展和进步，我们能够感同身受的地方，就是身边的高楼大厦越来越多，不论是民用建筑还是商用建筑，越来越的电气设备、灯光、空调为人们创造着舒适便捷的生活和工作环境，但是，我们在享受着科技进步带来的生活品质的提升之外，不可忽视的是这些电气设备也在以一个可怕的数量级飞快的消耗着电能，电能作为二次能源，发电过程中消耗石化能源，并且向大气投放一定的污染物，在自然资源日益匮乏的今天，节约电能与节能和环保都有着密不可分的关系，是科学发展观和可持续发展战略的必然要求，因此，需要在建筑电气设计过程中，引入节能技术，在保证不影响人们的工作和生活的同时，最大限度的节约电能。

2当前建筑电气设计中节能技术的现状分析

建筑电气设计是整个建筑施工工程中的重要部分，近年来人们对于建筑电气工程的要求开始逐渐升高，传统的建筑电气设计，主要是为了满足其功能性和安全性，而现如今，除了基本的各种功能的实现之外，往往还对舒适性有了更高的要求，而且，往往电气工程的施工也带有更多的装饰性，不论是建筑外墙的LED灯光还是内部恢宏大气的照明，都彰显着建筑的大气和精致，很多建筑甚至因为其独特的电气工程而成为了地标性的建筑。

但是，目前我国大部分的设计和施工人员的环保和节能意识还比较淡薄，也正是因为如此，在建筑电气设计中，对于节能技术应用较少，导致很多的建筑节能性差，耗电量巨大，为了应对这种情况，一些地区会选择提高用电高峰期的电费或者限制供电，但是这样的方法通常治标不治本，不仅不能在根本上解决能源紧缺的问题，还给人们的正常生活和工作带来了诸多的不便，只是一种被动的方式。

3建筑电气设计中节能技术需要遵守的原则

3.1功能性原则

电气设计的根本仍然是人们的刚性需求，这里的需求包括照明需求、舒适度需求和审美需求，在这样的情况下，节能并不等于一味的削减用电设备和照明设施，这样只能给我们的生活和工作带来不便，虽然节约了能源，但是并没有考虑人性化，这在本质上是一种倒退，而并非是先进的节能技术的体现。也正因为如此，建筑电气设计过程中的节能设计，一定要遵守功能性的原则，适当的添加装饰性光源，也要确保光照充足以免发生危险，对于室内温度和空气的调节也要合理，保证一定的舒适度。不能为了节能而牺牲需求，这显然是本末倒置的表现。

3.2经济性原则

经济性也是建筑电气设计过程中的节能技术的前提之一，对于企业和家庭来讲，都需要在经济能力承受的范围内进行节能性的设计，很多的节能产品造价很高，虽然节省了电能，却也导致了一些家庭或者企业难以承受初期的安装和运维费用，因此，节能性还需要平衡经济性，在经济能力承受范围之内进行合理的电气工程设计。

3.3降低损耗原则

进行电气工程设计的过程中，还应该考虑损耗的问题，对于各个用电器或者用电系统来讲，要能够方便检修，并预留好结构图，这样方便后续的施工，避免造成不必要的破坏。此外，对于一些电气元件和电路来讲，要考虑到其是否能够重复利用，对于一些不能重复利用的原件和材料，要通过设计来延长其使用寿命，避免频繁检修和更换带来更大的损耗，这也是节能的体现，因此，节能也不仅仅是体现在节约电能上面，对于各种耗材和原件的节约，也是节能性的体现。

4建筑电气设计中的节能技术措施

4.1暖通空调的节能设计

传统的暖通空调安装，主要考虑的是其功能性，主要是为了调节室内的温度和空气，一些暖通空调滥用自动化，造成了能源的极大浪费，也因此，空调方面的电量耗费，一直都居高不下。在建筑电气设计中引入节能技术，也需要优先考虑暖通空调的节能设计，最主要的方法是在暖通空调的线路中加入弱电传感器，对室内的温度、风速进行实时监控，保证舒适度的前提下，控制空调的使用功率和频率，达到节能的目的的同时，满足上述的功能性、经济性和低耗性原则。

4.2照明系统的节能设计

4.2.1选择节能灯具

随着科学技术的发展和进步，灯具市场也开始变得丰富起来，从原本的白炽灯。荧光灯二分天下变成了多种灯具逐鹿中原的情形。虽然白炽灯安装方便，价格低廉，但是其光效率第，节能性差，所以应该避免选择。目前最为节能的灯具是金属卤化物灯，节能率高达80%且光效率非常高，是节能性的首选，不过其价格不菲，安装和维护也较为麻烦，出于综合性的考虑，可以选择细管径的荧光灯或者紧凑型荧光灯。

4.2.2关注灯具的照明效率

除了节能性之外，还应该关注灯具的照明效率，当代的灯具存在很多造型奇特的种类，这些灯具虽然外观非常炫酷，但是奇特的造型可能也导致了照明效率的牺牲，因此，在选择灯具的时候，应该选择照明效率较高的，这样能够有效较少单位面积空间内光源数量，以此来达到节约能源的目的。

4.2.3不常用的场合使用声控光源

对于一些大厦的楼道、卫生间、单元门，一些写字楼的走廊、楼梯间等地方，不经常有人的，使用长明灯能耗会很高，改用声控等能够在不影响正常使用的情况下达到节能的目的。

4.3节能电梯的安装

选择节能电梯能够极大的提升节能性和效率，利用智能控制中枢为核心的智能电梯，除了能够提高效率，进行智能需求分配之外，也因为智能需求分配的缘故，而大大的节约的电能，当有人按下电梯的时候，一般只会有一个电梯处于工作状态，而传统的电梯人们往往习惯同时按两个，这也能在一定程度上节约电能。

5结语

总之，建筑电气设计的节能性应该本我们重视起来，对于我们国家甚至是整个地球家园来讲，都具有十分重要的意义，我国的环保理念起步较西方发达国家较晚，环保技术和学术体系也要相对落后，在这样的情况，作为世界第一的人口大国，自然环境承担的压力就更大，自然资源的消耗量也十分惊人。只有在生活的点点滴滴，方方面面，融入环保和节能意识，才能让资源的节约深入人心，才能保证可持续发展真正实现，为子孙后代造福，实现社会的长远健康发展。

参考文献

[1]张大鹏．在建筑电气设计中的节能技术措施［J］．民营科技，2018(6):313－314．

[2]任宏入．在建筑电气设计中的节能技术措施［J］．黑龙江科技信息，2018(22):255－256．

[3]朱有斌．建筑电气设计中的节能技术措施［J］．低碳世界，2018(5):204－205．

[4]范志敏，卫利萍．建筑电气设计中的节能技术措施探讨［J］．建筑工程技术与设计，2018(20):718-719.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d61d13d23d91eb09fce85237.html