# 简议加强建筑施工图设计的措施及其注意事项

天津大地天方建筑设计有限公司天津300000

摘要：文章从建筑施工图的节能设计、防火设计、平面图设计等方面存在的缺陷展开论述。通过进一步对其建筑施工的设计方面进行分析，提出相对合理、科学性的改进措施及其在施工过程中应当注意的事项。为进一步推进我国建筑行业的发展提出宝贵意见。

关键词：建筑施工；节能设计；防火设计；平面图设计；注意事项

1.引言

在当前我国经济的不断发展中，建筑行业的发展在我国的市场中占据着非常重要的地位。在建筑行业的施工过程中，施工图成为建筑行业不可缺少的重要依据。它的设计关乎到整个建筑行业中施工图的质量。进而会不断地影响到建筑施工的质量。科学有效合理地对建筑行业中施工图进行设计，在建筑行业中会达到事半功倍的效果。但就目前我国建筑行业的市场中，竞争尤为激烈，由于存在有些设计人员对于建筑行业中的某些建筑知识还掌握的不太牢固，进而对于建筑施工图纸的设计便显得心有余而力不足。除此之外，在加上建筑设计人员在一定程度上未能够按照所要求的规范进行操作，进而会最终影响到建筑工程的施工质量。因此，有效地采取进一步措施，在设计过程中进行严格地把关，更为全面地考察研究，才能够进一步提高建筑施工环节的加工质量，进而不断地推动建筑行业的稳步发展。

2.建筑行业施工图设计过程中存在的一些缺陷

2.1关于节能设计方面存在的缺陷

在当前行业的不断发展中，低碳节能是人们普遍关注的话题之一，在建筑行业的发展过程中，进行有关节能方面的设计已经是势在必行的。建筑节能目前作为较为独立、系统的一门新兴学科，通过与国外建筑行业的发展相对比而言，我国对于建筑节能设计的意识还是较为缺乏的。一些设计人员对建筑节能的设计还不太熟悉，在设计过程中常常会出现对于不同热工要求、节能材料的选择、不做热计算等等方面都处理不当，进而导致建筑行业的施工环节中仍旧存在着重大问题。

2.2有关防火设计方面存在着缺陷

在我国市场经济不断发展的今天，安全是始终放在第一位的重要话题。特别是对于建筑行业而言是非常重要的。防火设计在建筑行业安全的环节上起着关键性的作用。由于在建筑施工的过程中，存在部分的设计人员在进行设计的过程中，存在着某些未能够按照设计的所规定的标准和规范进行设计进而导致在建筑施工过程的设计中存在着一定缺陷，进而影响到了施工的质量。其次，在建筑防火楼梯的设计中，因未能够满足建筑施工中距离及其消防疏散问题而不满足建筑施工要求，进一步导致建筑施工中问题的出现。因此，在建筑施工过程中，要不断地熟悉和了解防火的基本知识，全面地考虑施工过程中所存在的各个问题。才能够进一步保证建筑施工工程的安全性和经济性。

2.3有关建筑行业平面施工图的设计问题

在建筑施工的过程中，由于某些设计人员未能够遵守相关的规范要求，进而导致在施工设计平面图上存在一定的欠缺。对于设计图纸的考虑不到位，对于道路宽度、道路布置、坡度、坡长、间距等环节方面的设计未能够进行明确设计。另外，对于红绿灯等方面也相对缺乏。这对于建筑施工的质量保证是非常不利的。

3.建筑施工图设计的措施

3.1关注建筑施工的节能环节

在进行建筑施工图的设计过程中，要着重加强建筑环保节能设计的思想渗入。在一方面节约能源的同时，更能够进一步推动我国建筑行业在市场中的发展。通过在建筑行业中引入节能科技进行施工，如太阳能，通过太阳能的辐射进而使室内的温度进一步提高。除此之外，在建筑行业中引入呼吸式的玻璃幕墙，不仅能够在夏季可以在夏季通过开窗通风使温度降低，另外，在冬季的时候可以吸收大量的光能，进而不断地提高室内的温度。这种呼吸式的玻璃幕墙便是在建筑行业中对于节能的具体体现。

3.2进一步提高设计的水平和设计深度

在当前建筑行业的领域中，对于建筑的施工而言，是一项非常复杂的工序。特别是建筑施工图的设计上，一方面不仅要不断地提高设计人员的相应技术水平，除此之外，对于设计的深度和广度还要进一步提升，对于其施工图的设计环节要进行严格把关。不仅要求施工图的批文文号进行详细阐述，另外，对于建筑施工项目的设计结构依据还应当进行交代。力求对于建筑施工的平面、立体、剖面等环节进行详细具体的表达。另外，由于建筑施工的设计特别强调施工图设计的规范性，因此，在设计过程中，要对于建筑结构、特点、相关规范、使用性能等进行更为全面、详细地了解。应当从整体上进行把握，要尽最大程度进行设计建筑施工图。就设计人员来讲，要在确保建筑物能够安全、保证质量的前提下，积极地参加针对相应建筑施工设计环节的培训和学习。进而能够不断地掌握相应的科学技术，通过进一步运用到建筑施工过程中，最终推动建筑行业的不断向前发展。

3.3进行理论与实际的施工图设计

在市场的发展中，离开实际发展的都不会长久。对于建筑行业的发展也是如此。在建筑行业施工图的设计过程中，要在满足当前现状要求的前提下进行。就我国建筑行业中的安全玻璃而言，它不仅要能够承受一定的撞击和强烈的振动而不碎。而且还要不能够危及到人们的生命安全为前提。这便是理论与实际相结合的具体实例体现。

4.建筑施工图设计需注意的事项

4.1加强建筑施工工程与施工图设计之间的配合

在建筑施工的过程中，要加强建筑施工工程与施工图设计之间的配合和协调。在建筑施工图的设计中，不仅要加强团队合作的能力，还要提高其专业技术的水平。对于建筑面积相对较大的建筑工程，不仅要将每个防火区进行明确的区分，另外，还要将每个防火区都一一划分出来。对于电梯的顶层高度、井道尺寸、载荷等要进行明确的标识。特别地，对于公共疏散走道、消防场位置的大小、地下车库的消防车道等进行标注。进而不断地加强施工图与建筑施工工程之间的相对联系。进一步提高建筑工程施工的质量。

4.2对于图纸的设计要做到尽可能的全面和细致

在建筑施工的过程中，对于施工图而言，它是指导现场施工、对施工的顺利展开有着重要意义的指导文件。所以，设计人员在设计施工图纸的时候要做到尽可能的全面和认真。并能够及时地对于预发性问题做出相应的合理设计。要保证施工图纸的精确性要求。另外，对于施工图的合理幅度、尺寸等要进行明确标注，以方便进一步提高建筑工程的质量。

5.结束语

在我国当前建筑行业的不断发展中，面对如此激烈的竞争压力，要想使建筑施工行业在市场竞争中占据有利地位，有效地发挥建筑施工图设计的作用，对于提高建筑施工的质量有着非常重要的作用。但就目前我国的发展状况而言，建筑施工过程中，在施工图的设计上仍旧存在着不足，对于建筑规范方面的掌握程度不同，没有经过专业培训的技术人员在对于施工图的设计上仍旧存在着知识方面的不完备，进而导致施工图的设计上存在着很大的漏洞。除此之外，建筑施工中由于缺乏一定的制度规范进而导致设计人员缺乏一定的约束，最终导致施工图设计的效率不高。因此，为了能够进一步地提高技术设计人员的技术水平，对其进行定期的培训，增加其技能方面的知识，同时实施相应的政策制度对技术人员进行一定程度上的约束。一方面在有效地帮助其树立终身学习观念的同时，更进一步地加强了建筑施工图设计的完善性，进而对于不断地提高建筑工程的质量有着重大意义。

参考文献

[1]刘晓平.建筑工程施工图实例及识读指导[M].北京：中国建筑工业出版社，2010.

[2]李温施.施工图设计概论[M].哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2010.

[3]谈小华.建设工程施工图设计审查技术问答[M].哈尔滨：中国建筑工业出版社，2008.

[4]侯建新.浅谈建筑给排水施工图审查[J].四川建材，2007（06）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d68af96e31a23d743ff66f59.html