# 变电运行的安全问题及故障排除分析曾思涛

（广东电网有限责任公司湛江供电局广东湛江市524000）

摘要：随着社会的发展，人们的生活水平得到了不断提升，而其中不可避免的就是电能的需求，大量电能的需求之下是对于变电运行的高要求，因为变电运行安全问题成为了行业关注的热点问题。随着科学技术的不断发展，变电运行也同样日新月异，发生着很大的变化，实际中，变电运行设计的内容是多方面的，无论从保障其安全管理，还是排除故障的具体办法，来实现变电运行的正常状态，都是电力行业需要积极关注的热点问题。因此，本文对变电运行的安全问题及故障排除进行分析。

关键词：变电运行；安全问题；故障排除

变电运行的安全管理对于整个电力系统的正常运行是非常重要的，相关的管理者必须对其予以足够的重视。现阶段，我国在变电运行安全管理方面还存在很多问题，而且变电系统运行过程中发生安全故障的概率呈现上升趋势，相关的电力部门必须积极研究变电运行安全管理方面存在的问题并采取相应的措施来避免发生安全故障，从而确保电力系统能够安全稳定的运行。

1变电安全运行的重要性

变电运行是保证电网能够安全运行重要工作内容，需要操作人员配合调度命令完成相关设备检修和处理工作，需要严谨、准确的工作态度和判断能力，并能及时应对突发事故，以高度的责任感确保每个环节的安全。

变电安全运行是电力系统中最重要的问题，如果出了差错，后果将不堪设想。因此，在变电安全运行管理中，必须要制定相关规章制度，要保证每个岗位的人都要各尽其职，认真负责，从上到下，团结一心，共同参与到变电安全运行的维护中，只有这样才能保证电网的安全运行，从而为电力企业带来更好的发展。

2变电运行的安全问题

2.1操作不当

主要源自人为因素，如操作不规范、精力不集中导致的误操作、缺乏责任感而应付工作、没有按照规定程序进行操作等。操作人员如果经验不足或并没有完全掌握变电运行安全管理制度，就很容易导致误操作或操作不规范等；而有些操作人员虽然经验比较丰富，但由于注意力不集中或为了应付工作，也会因粗心大意和缺乏责任感对变电设备操作步骤的疏忽，导致严重的后果。

2.2全管理职工人员业务水平不高，缺少相关方面的培训工作

很多电力部门，很多安全管理人员由于业务水平不高，缺少相关方面的专业技能，很难满足工作需求。再加上对他们的培训工作安排的少，即使有也没有针对性。甚至很多人员安全管理意识比较淡薄，导致工作中存在很多瓶颈问题发生。

2.3设备缺陷造成的安全问题

某些变电企业并没有严格管理自身的变电设备，缺少必要的维护保养，从而造成变电设备发生故障，引起变电运行的安全事故。之所以会造成设备管理的缺陷主要是因为某些变电企业对于电气设备的选型不够重视，管理缺失，没有选择性能较好的设备。另外，由于运行人员操作技能不高，操作方法不当，造成设备损坏事情时有发生。例如由于运行人员操作地刀未分到位，使地刀与主刀处与闭锁位置，主刀月牙闭锁板挤到地月刀牙闭锁板上，造成接地刀拐臂盒断裂。另外，由于变电设备的长时间使用，缺少必要的维护保养所造成的设备老化也会造成变电运行的安全问题。

3变电运行安全管理措施

3.1规范变电运行组织管理

变电运行工作的安全开展，离不开权责分明的组织架构、良好的管理制度以及系统、规范的工作制度，同时，这一系列的制度还要得到良好的执行。因此，在电气变电运行的过程中，规范的组织管理机构是不可少的，该管理机构应该明确每个人的管理职责，明确每个人的权限，只有这样，才能在一定程度上防止工作人员之间进行互相推脱的现象，在一定程度上避免工作人员之间职责交叉的现象。管理结果则可以体现在建立健全的岗位责任制上。每个岗位责任人除了应该认真细致地完成岗位的工作以外，其还应该要对自己负责的设备进行日常维护，及时发现并处理设备隐患及缺陷，防止安全事件发生，同时，其还应该负责该设备的正常、合理地使用，也就是说，如果没有相关工作人员的认可，非工作人员不能接触该设备，这在一定程度上保证了设备的安全使用。

3.2加强安全意识管理

强化变电运行人员的思想意识对于加强变电运行工作的安全管理是非常重要的，是不可或缺的。所以，在变电运行的过程中，一方面，工作人员要了解相关的专业知识，熟练掌握变电运行的内容，熟练掌握变电运行的特点，熟练掌握变电运行的运行规律，熟练掌握变电运行的方法。另一方面，工作人员还要学习了解电力安全规章制度、运行规程，学习了解相关的法规。与此同时，还应该不断地向工作人员灌输安全第一、一切事故都可以预防的思想，让他们在实际的工作中时刻注重安全的问题，这也在一定程度上增强了工作人员对工作岗位的责任心，增强了工作人员对工作岗位的使命感。因此，加强对变电工作人员思想意识的培训工作是十分重要的，是不可或缺的，只有让工作人员从思想上意识到安全的重要性，才能有效地保证变电运行的安全性，提高变电运行工作的整体水平。

4变电运行故障排除分析

4.1对于线路跳闸故障的排除

当发生线路跳闸故障之后，应该对保护动作情况及时地进行检查，并以CT回路图为依据，实施相应故障线路的检查。将线路CT和线路出口间的范围定为检查范围，如果在这一范围内不存在异常情况时，在对跳闸开关进行进一步的重点检查，检查开关位置指示器、三相拐臂、消弧线圈的情况。如果是弹簧结构的开关，就应对弹簧的储能实施检查，观察其正常与否，如果是电磁结构的开关，就应对其保险动力接触情况实施检查，如果是液压结构的开关，就应对压力状况实施系统检查。当故障排除后，检查无异常情况时，就可实施供电。

4.2对于主变低压侧开关跳闸故障的排除

越级跳闸、开关误动、母线故障是引起这一故障发生的主要原因。通过对设备和保护动作情况进行检查，可对过流保护动作进行初步性的判断。在对保护实施检查时，应同时对线路保护和主变保护实施检查。当只出现过流保护动作时，故障形式应限定在线路故障和母线故障。当同时出现线路保护动作和过流保护动作，且便有线路开关跳闸现象时，就可将故障确定为线路故障。如没有伴有开关跳闸现象，则就需要通过接地形式来对故障形式加以判断。

4.3对于主变三侧开关跳闸故障的排除

引起这一故障的原因包括主变差动区故障、主变内部故障、连线故障和侧开关拒动故障等。而具体的原因则要通过具体的检查来加以判断。在检查中，如出现瓦斯保护动作时，则可能是发生变压器内部故障或二次回路故障，究其根源来对这两种可能进行区分性的检查。如存在差动保护动作时，应当CT间实施检查。如同时存在瓦斯保护动作和差动保护动作时，则表示是变压器内部故障。

结束语：

在实际的变电运行中，安全问题一直是各大电力企业头疼和防范的难题。面对问题时，要严格按照程序执行，认真检查，及时上报，找出原因，再进行故障的排除。为了避免事故的发生，必须要求变电运行工作人员以积极向上、认真负责的态度去工作，严格遵守安全管理制度。企业要对员工加强安全意识的培训和专业技能的培训，只有这样才能够维护电网的安全运行。

参考文献：

[1]陈章.浅析变电运行的安全问题分析及故障排除[J].大科技，2016（36）：162～163.

[2]杨若斌.关于变电运行的安全问题及故障排除分析[J].通讯世界，2016（21）：18～19.

[3]赵君.浅析变电运行的安全问题及故障排除[J].科技创新导报，2016（12）：15～17

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d6b02a5dbab52bc63a6d0e5e.html