# 浅谈在土建施工过程中的质量控制

佛山市禅城区龙光房地产有限公司528000

摘要：建筑工程的质量控制是整体建筑施工管理过程中非常重要并且必不可少的内容。本文针对建筑工程质量控制的现状问题，从其影响要素着手，重点探讨分析了建筑工程质量控制的要点。

关键词：建筑工程；质量；质量控制；要点

一、前言

目前我国城市化进程的步伐越来越快，随着城市建设的飞速发展，建筑行业也得到了蓬勃发展的更多机会。建筑企业要在日益激烈的市场环境中获得更多优势，必须重视建筑工程的质量，但是现阶段建筑工程的质量控制仍然存在不少问题，只有根据影响建筑工程质量控制的因素，注意质量控制的要点，选择科学合理的质量控制方法才能有效确保建筑工程的质量。本文工程案例浙江科技学院安吉校区建筑工程虽然工期按国家要求应该是三年，但却仅仅只用了一年时间就在确保工程质量的前提下完成，并且工程质量要求还需要在确保钱江杯的前提下争创鲁班奖，所以该例工程的质量控制要点值得分析借鉴。

二、建筑工程质量控制现状分析

（一）设计方案经常变更

在进行工程施工的时候常常会有设计方案变更的情况出现。每个项目在建筑施工中都会碰到各种各样的问题，根据这些不同的问题来修改和优化设计方案，对施工的顺利进行有很大的帮助，不过经常改动设计方案对工程质量的控制难度也会随之增加。对工程的顺利施工也会带来影响。

（二）施工企业质量管理混乱

促使我国控制工程质量水平低的主要原因是施工机构本身的管理混乱造成的。在建筑工程的施工期间没有明确管理的职责，权利和责任不统一从而造成工程的质量管理出现很大的缺陷。

（三）缺乏完善的监管机制导致质量监管不力

总体来说就是在进行监管期间过于看重对施工机构的回报，忽略了工程在施工中的控制。在进行建筑工程的验收阶段，由于监理部门没有积极的落实工作，从而没能发挥出它应有的作用。还有就是监管部门没有建立一套完善科学的监管体系

三、影响建筑工程质量控制的因素

（一）人的因素

人作为建筑施工工程的策划者、管理者以及操作证。它对建筑施工工程的质量有着决定性的作用。在管理工程质量的过程中，应该采用素质水平高的管理队伍来保障建筑工程的质量。在进行工程施工的准备期间，建设单位应该采用能力强、有丰富经验的项目经理来对建筑工程的整体施工过程进行监控和管理；

（二）监理的监督因素

工程监理作为业主的代表要监督施工一线中建筑工程项目的质量，它是管理建筑质量中不可缺少的一部分。第一、监理工程师要对进场的材料实行检查，把不符合施工要求的材料排除出去，以此来保障施工材料的质量。并且监理工程师要经过现场监督、日常巡检等形式指出施工中含有的问题，并要求工程的施工单位对指出的问题进行解决，从而让工程的质量得到保障。还有就是当出现质量问题的时候，监理工程师作为第三方，要起到协调的作用，并提出问题的解决方案，从而让施工工程的质量得到一定的保障。

（三）施工单位的在施工过程中的管理因素

1、施工材料因素：材料作为建筑施工的基础，其达不到施工要求，工程质量就得不到保证。

2、设备因素：进行施工的机械设施是让建筑工程方案能够进行实施的主要物质基础，对机械设施正确的选择以及合理的使用是保障工程质量的主要手段。使用先进科学的机械设施能有效的提升工作效率，以及让施工的质量得到保证。

3、施工环境因素：环境因素影响着的工程质量有两个特点：第一个是复杂多变，第二个是不确定性，所以在施工中施工企业要考虑到环境因素对施工项目的各种影响。还有要注意管理施工现场中的施工照明、能源的供应以及人员安全的防护。

4、现场安全因素：进行安全的生产作业在工程质量的管理中是一个非常重要的内容。建设企业以及施工单位必须在建筑施工的过程中建立一套完善的安全施工管制体系，只有施工安全得到了保障，施工工程的质量管理才会做的好。

四、建筑工程的质量控制措施要点

以浙江科技学院安吉校区建筑工程为例，施工过程中应该注意各个方面以及不同环节的质量控制措施，才能确保整体建筑工程符合规定要求。

（一）机械设备的质量控制措施

第一、在进行施工之前对工程中使用的各个机械设施进行审查：对进场的机械设施实行外关检测和调试，检查机械设施的合格证明以及其他相关资料。

第二、对于跟计量有关的设施在进场之后应该送到相应的计检部分进行检查，检查合格以后再投入使用。

第三、定时检查施工工程中的机械设施，加强维护和保养施工中的设施，对技术人员进行一定的培训，再让合格的技术人员持证上岗。

（二）材料的质量控制措施

第一、提升选择供应商的方式。本文案例工程建设材料就是从《合格供应商名册》里来挑选的供应商。

第二、对进场的材料进行管理。第一、对进场的原料以及半成品的外观质量进行检查。第二、抽样检查进场的材料，并在监理的监督下送去相应的检查部门进行检验。对使用的新材料和新型制品，要检查其相关的鉴定文件。

（三）施工过程中的质量控制措施

1、装饰装修施工阶段质量控制

装饰装修施工阶段在本文工程案例浙江科技学院安吉校区建筑工程中因为装饰装修的设计造型新颖，施工人员和所需要应用的施工技术比较多，并且还要在控制整体工程三年的施工时间缩减施工进度为一年完成，因此质量控制的难度更大。以下只是本例工程部分装饰装修施工阶段的质量控制措施。

（1）一般抹灰：针对底层抹灰的时候，必须检查墙体基层的清理是否符合抹灰要求并提前浇水湿润。室内抹灰前确保阳角护角线已经完成。一般抹灰严格按要求分层进行，并且严格控制每层抹灰的厚度，同时严格控制抹灰层的总厚度。各种砂浆的抹灰层，在凝结前，都采取防止快干、水冲、撞击和振动的措施。

（2）外墙饰面砖工程：认真排砖放线，合理使用半砖，半砖边缘平直、整齐，无锯齿。施工前对基层提前全面检查，确保基层空鼓、裂缝等已经处理完善，预防质量隐患。重视施工放线工作，水平方向无非整块砖，勾缝饱满平整光滑、宽度深度均匀、颜色一致，无污染。

（3）室内墙面砖：面砖使用前，均提前一天浸泡不低于2小时，并取出阴干，待表面无浮水时再使用。粘贴砂浆饱满，贴于墙面后敲击适度，保证底灰饱满无空鼓。擦缝前用清水冲洗，棉丝擦拭、保证面层无污染，然后用毛刷涂刷白水泥浆，并在缝处用布擦匀，最后将表面清理干净。墙面砖十字角部位四角平整。十字角部位缝宽均匀。墙面砖勾缝宽度、深度均匀一致，表面平整光滑。

（4）内墙乳胶漆：必须以检验合格后再用，本例工程使用产品都是直接到厂家进货，并在购买时索要油漆成分、颜色、品种、制造时间和使用说明书。详细、具体，认真地进行技术交底。施工期间防尘土污染，基层凹凸不平处刮腻子，磨光后再刷油，发现底层有粗粒，用砂纸打磨后再刷漆。接头确保不留在明显处，乳胶漆稠度适中。不在含水率高的基层上刷乳胶漆，乳胶漆粘度适宜，漆膜一次涂刷，厚度适宜。确保在环境潮湿、温度底于50C时不施工。

（5）室内木质类装饰：严格按照设计图纸中的施工材料、节点、大样、收口处理、规定尺寸等要求进行作业。所有木作业都是首先放线，定出造型座标、图样尺寸，纵向必须垂直，横向必须水平。联接件、粘结剂根据具体用途选用认可的优质产品，以确保施工质量。油漆质量的优劣，直接影响装饰效果及使用效果，因此要求必须认真把好质量关。

2、钢筋工程质量控制措施

（1）工程使用的钢筋应该都有出厂证明，对进场的钢筋要实行抽样检查，且须有抽样报告。

（2）在对钢筋捆扎之前，应对班组做好钢筋翻样的交底工作，为了使钢筋位置的准确性得到有效地把控，在对钢筋捆扎之前做好弹线的措施。

（3）对混凝土进行浇捣的时候要注意达到其保护层的条件。根据保护层的厚度，应该预先做好含有铁丝的混凝土垫块，且每个垫块的距离应保持在每平方一块来制作。

（4）对弯曲的钢筋应该在进行校正以后使用，且不能使用预热法来校正，对沾有污渍的钢筋需要清理干净以后使用。

（6）在捆扎钢筋的时候，如果发现钢筋有和其他设备相撞的情况，应该同相关的人员一起研究和处理。

3、模板工程质量控制措施

（1）每次使用模板之前，应该对模板外表的光洁度进行检查，对含有混凝土浆的模板要进行清理，随后在喷刷一层没有色泽的薄膜剂或者清机油。

（2）对有明显拼缝的模板，一定要使用油腻子来批嵌。对需要拆除的模板要得到技术人员的通过后才能进行拆除。

（3）对正在校正或者拆除的模板，不可使用大锤等这些物品进行敲打，且不能在模板上留有敲打的迹象。

（4）在设计钢模板的时候，要考虑到模板本身的硬度以及在加工运送中变形是否符合规定。

（5）对于加工好的钢模，要实行预先的拼装，如果检核后不符合要求，需要对模板进行整合再投入使用。

4、测量工程质量保证措施

（1）测量定位的仪器和控制工艺质量的装备都需要通过审核合格后在投入使用。

（2）测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移。

（3）引测总标高的控制点，一定要使用闭合测量的方式来保证引测的精度。对轴线控制点的使用以及总标高控制点的使用，需要通过监理的书面认可。

（4）埋设的测量观察点一定要稳固，避免测量的结果受到影响。且对于测量的结果要进行汇总，再提供给相关部门。

五、结束语

总之，建筑工程的质量控制对于整体建筑工程质量的有效确保至关重要。浙江科技学院安吉校区建筑工程正因为在施工过程中注意各个环节的质量控制的要点，才能在一年的施工时间进度里建设出符合《建筑工程施工质量验收统一标准》要求的工程，最终实现确保“钱江杯”优质工程，争创“鲁班奖”优质工程的工程质量目标。

参考文献：

[1]吴旺宝.建筑施工中的质量管理探析[J].现代商贸工业，2012，8.

[2]黎金水.浅析建筑工程质量控制的方法[J].城市建设理论研究，2013，44.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d6e76a0891ec7b59ba72a7bf.html