# 电气工程中针对供电系统施工管理办法分析

（内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局015000）

摘要：电气工程集合了电机工程和电子工程，这一工程技术和电力生产具有密切的关联，在进行电气工程施工中，会涉及诸多的环节和要素，比如，高低压配电系统、结构化布线系统、照明系统以及消防报警系统等等，由于工程施工中涵盖环节较多，会使工程施工极其繁杂，此时就需要借助施工管理的作用，促使电力工程施工进度可以正常进行，基于此，笔者对电气工程中供电系统施工管理方式进行了分析，而后提出了自己的相关思考。

关键词：电气工程；供电系统；施工管理方式

自从进入到二十一世纪以来，我国各行各业的发展速度都呈现着迅猛的态势，特别是电力事业的发展亦是如此，要想更好的顺应时代发展趋势，并满足人们对于电力的实际应用需求，就应当强化电力工程建设力度，还应做好安全管理措施，确保电气工程建设更为安全，提高电气工程的质量，在此过程中，如果想要提高电气工程施工效率，促使电气系统日后可以正常运作。

一、对于供电系统施工管理中易出现的问题分析

（一）忽视施工管理的重要性

在实际的电气工程施工中，施工管理是极为重要的组成部分，也是确保电气工程安全性的重要措施，工程施工中涉及最多的因素就是人，所以，在进行电气工程施工中亦是如此，施工人员的综合素质会对整体的工程质量和施工效率带来诸多影响，但是，部分施工单位为了节省投资成本，常常出现忽视人员考核的现象，一些施工人员无法做到持证上岗，未能实施定期培训，导致部分施工人员的综合素质难以符合电气工程的建设需求，甚至有一些施工单位为了加快工程施工速度，在施工人员层面未能把控质量，还在施工材料环节节省资金投入，无法保证电气工程的建设质量，给后期电气工程的使用埋下安全隐患[1]。

（二）施工图纸审查不合理

在电气工程施工中，施工图纸是极其重要的环节，可以为电气工程施工提供技术支撑，还会影响最终的电气工程施工质量，下图1为某酒店电气施工设计图纸。此时，就需要相关的工程管理人员做好质量把控措施，提前对设计图纸中的内容进行审核和校对，是否可以满足施工图纸的设计标准，以及是否可达到最优的设计状态。但是，一些电气工程施工单位，在进行工程建设中，常会出现施工管理人员无法体现自身专业性的情况，不能及时对施工设计图纸进行全方面的核查，在工程施工中也不能对施工措施和设计图纸进行核对，这样不仅会使设计图纸出现漏洞，还会造成工程施工存在严重浪费问题[2]。

图1-某酒店电气施工设计图

二、对于强化电气工程供电系统施工管理方式的分析

（一）强化施工图纸的审核力度

在实际的电气工程施工中，施工图纸是确保电气工程质量的重要环节，也是保障工程施工进度正常进行的关键点。要想确保电气工程施工质量可以满足相关技术标准的需求，就需要对工程施工设计图纸予以认真核查，对施工设计图纸中的内容予以分析，对不符合工程施工需求的内容进行认真审核，使设计图纸更具合理性和科学性。

施工设计图纸的确定中，需要设计人员具备较强的专业性，发现内容不合理的现象，则要及时将问题上报给有关部门，督促他们认真审核，而后对这些细节之处予以修改，防止由于设计图纸不规范导致电气工程施工进度延误问题，在对电气工程设计图纸进行分析的过程中，还应注重成本控制，确保工程设计方案的成本管理达到最优状态，为施工单位间接的节省资金投入[3]。

（二）提升施工人员的安全意识

在电气工程供电系统的施工建设和管理过程中，若想提升供电系统的运作安全性，确保供电系统的运作质量，就需要相关的施工单位做好工程管理工作，首先意识到施工人员对于工程建设质量或是供电系统运作效率产生的影响，重视施工人员的综合素质，通过定期培训、教育和考核的方式，了解施工人员的综合素质，不仅要提高施工人员的专业技能，同时还要提升他们的道德水平。

在此过程中，可以通过宣传或是讲座座谈的形式，强化工程施工人员的安全意识，增强他们的职责意识，视工作为己任，对自身的社会地位予以明确和定位。

不仅如此，相关的管理部门可以制定一套完善的施工操作制度规范，促使施工人员可以有章可循，有理可遵，确保施工人员可以参照相关技术标准，约束施工人员的工作行为，使工程施工措施可以秩序的进行，防止电气工程中的设备出现损坏问题，降低工程施工中的事故发生几率。

（三）强化施工管理力度

电气工程供电系统的运作中，所涉及的电气设备一般都是大功率设备，虽说施工过程中绝大多数都是处于断电的情形下，但是，整体性对工程施工中仍旧会出现诸多的威胁性因素，甚至给工程施工中的施工人员带来人身威胁[4]。

所以，相关的管理部门，应当在供电环节作为重点管理内容，构建完善的管理制度，促使技术操作规范更为严格、严谨，可以安排专门的技术人员，对电气工程供电系统进行细致的排查，针对各类可能出现危险因素的环节做好把控措施。

施工管理人员应从自我做起，树立榜样的力量，自觉遵循工程施工的各类要素，强化工程施工建设质量，使电气工程中的供电系统的运作更为科学，并为施工人员提供安全保障。

结束语：

综上所述，当前的社会发展背景下，各行各业的发展步伐都在不断加快，特别是电气工程的建设力度在逐年增强，实际的电气工程施工中，供电系统的运作是极为重要的组成部分，要想促使电气工程施工进度更为顺利的落实，就需要参照有关规章制度标准，实施切合实际的管理措施，制定供电系统的管理方案，为电气工程建设提供安全保障，提高电气工程施工质量，希望笔者的分析给相关电气工程施工单位管理人员提供借鉴和启迪。

参考文献：

[1]王卫安,桂卫华,马雅青等.向无源网络供电的模块化多电平换流器型高压直流输电系统控制器设计[J].高电压技术,2012,38(3):751-761.

[2]夏晨阳,陈国平,任思源等.采用新型负载恒流供电复合谐振网络的无线电能传输系统[J].电力系统自动化,2017,41(2):46-52.

[3]张杰,徐海刚,王晓刚等.基于电气连通性分析的复杂配电网可靠性评估算法[J].科学技术与工程,2014,14(18):52-58.

[4]王萍.克拉玛依市西南科技园区保障性住房工程电气控制性详细规划[J].城市建设理论研究（电子版）,2013,59(12)78-78.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d75907a2a0218ab38123a985.html