# 消防监控论文-邹刚,胡房建,初善福,赵小坡

导读:本文包含了消防监控论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:石化仓储,消防设备,集中管理,数据融合

### 消防监控论文文献综述

邹刚,胡房建,初善福,赵小坡[1]（2019）在《基于数据融合的智慧消防综合监控平台在石化仓储行业的应用》一文中研究指出本文对实华智慧消防综合监控平台的建设过程进行阐述,同时提出基于数据融合的建设理念,为其他石化仓储企业提供参考。该平台已经在青岛实华原油码头有限公司正式上线,运行期间取得良好应用效果,具备推广价值。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年23期）

张云明,董力[2]（2019）在《基于CPS的消防设施智能监控与辅助值守系统设计》一文中研究指出针对建筑消防系统运行状况不佳、消防安全管理不到位的问题,以信息物理系统(CPS)技术为基础,研究开发消防设施运行状态和辅助值守系统,确定系统设计思路和目标,设计系统软硬件架构,分析系统技术要点。该系统利用信息物理技术和移动通讯网络,一方面实现单位自主的消防设备运行状态的远程监控,另一方面实现消防管理值守辅助,提升了系统的可靠性,提高社会消防安全水平。(本文来源于《科技视界》期刊2019年32期）

江艺聪,王其昌[3]（2019）在《电气防火中的消防电源和防火门监控分析》一文中研究指出社会发展的脚步不断加快,人们对生活质量要求不断提高,对安全的重视程度越来越高,因此,在建筑建设过程中,电气防火工程设计不容忽视。但是在实际建设过程中,因为技术和相关条件的制约,电气防火中消防电源和防火监控的作用发挥十分有限,很难达到预期的效果,本文将会对电气防火中消防电源和防火门监控进行分析论述,希望对相关方面的研究有一定的帮助作用。引言:近年来,人们生活中电气设备的使用逐渐增多,电气火(本文来源于《电子世界》期刊2019年21期）

王仕汇[4]（2019）在《电气火灾监控系统助力智慧消防建设》一文中研究指出随着中国经济的快速发展和人们生活品质的逐步提升,对电的需求量也随之加大,电能在方便人们使用的同时,也给人们带来了不同程度的火灾隐患。为确保电力系统能够持续安全的运行,需对电气火灾事故有一个提前的测算和报警,并以此为依据制定针对性的预防和控制措施,降低因电气火灾带来的损失。智慧用电监控系统的出现,整合了物联网、云平台以及大数据等技术优势,实现了对电气系统火灾隐患的全面监控与管理,保障了电气系统的稳定运行。(本文来源于《四川水泥》期刊2019年09期）

陈鑫,金立[5]（2019）在《浅谈远程监控系统在消防管理中的应用》一文中研究指出引言:社会的发展和广大人民的生命财产安全与社会消防安全工作有密切联系,做好消防安全管理工作是社会发展的一项重要任务。现如今火灾事故的发生不可避免,对此应用远程监控系统能明显降低火灾发生的可能性,也能将发生火灾的危害降到最低。利用网络信息技术,建设消防远程监控系统能有效突破传统消防系统的局限。(本文来源于《电子世界》期刊2019年15期）

王艺明[6]（2019）在《电气火灾监控系统助力智慧消防建设》一文中研究指出当今时代,电在人们的生活中发挥了很重要的作用,为了对电气火灾事故有一个提前的测算和报警以及在问题发生时及时提供救助,随着科技的发展,电气系统中已经加入了智慧用电的监控系统,这个系统结合了物联网和云平台以及大数据技术等特点,最后做到了实时地监控漏电等不良现象,一旦出现问题整个系统就会开始工作,将信息实时地传输给手机、电脑等相关设备,之后还可以通过电气火灾监控(本文来源于《电子世界》期刊2019年15期）

王刚[7]（2019）在《消防安全视频监控系统构建研究》一文中研究指出消防安全问题对人们的生命财产有着重要的影响,不论火灾发生在什么地方,都有损人们的财产安全,火灾的发生对人们的损失是不可挽回的。随着城市建设的不断发展,人们对消防安全愈发的重视,消防安全视频监控系统,能够监管火灾的发生,了解火灾的起火原因。本文主要讲述了视频监控消防系统对消防安全的意义,分析了视频监控系统的特点,阐述了消防安全视频监控系统设计原理,以及消防安全中视频监控联动系统,实现火灾发生时自动化报警,减少火灾对人们的损失。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年15期）

罗时雨[8]（2019）在《给“电老虎”装上“安全网”》一文中研究指出随着社会经济不断发展，电气设备数量不断增加，人民群众生产、生活用电量不断攀升。然而，电气设备、线路一旦出现使用、维护、管理不到位的现象，就极易引发火灾。近年来发生的电气火灾事故中，近五成是电气线路超负荷、短路引发的。2018年以来，湖北省汉江消(本文来源于《中国应急管理报》期刊2019-08-02）

袁立勋[9]（2019）在《浅谈消防设备电源监控系统的建立方法》一文中研究指出自2014年《火灾自动报警系统设计规范》实施以来,由于针对消防设备电源监控系统的规定较为模糊,尚未确立详细的规定,导致当前消防设备电源监控系统的设计和建立呈现出众多模式。本文在消防设备电源监控系统的建立中依据工作实际,提出建立消防设备电源监控系统的思路、主要注意事项和相关方法,为消防设备供电保障提供思路和建议。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年14期）

涂仲新[10]（2019）在《基于综合监控系统的地铁消防联动应用研究》一文中研究指出在地铁运营过程中,消防系统作为一项安全设备,能够有效应对紧急状态,通过正确操作方式来保证乘客的生命财产安全。FAS、BAS以及ISCS等都是地铁消防联动控制系统中的重要组成部分,综合监控系统中,逐渐将FAS(火灾自动报警系统)作为建设子系统,以提升综合监控的集合性。论文主要基于综合监控系统,对消防联动控制进行简要介绍,对地铁消防联动设计与监控功能进行分析,旨在对地铁消防联动应用展开研究,以供相关人员参考。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2019年11期）

### 消防监控论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对建筑消防系统运行状况不佳、消防安全管理不到位的问题,以信息物理系统(CPS)技术为基础,研究开发消防设施运行状态和辅助值守系统,确定系统设计思路和目标,设计系统软硬件架构,分析系统技术要点。该系统利用信息物理技术和移动通讯网络,一方面实现单位自主的消防设备运行状态的远程监控,另一方面实现消防管理值守辅助,提升了系统的可靠性,提高社会消防安全水平。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 消防监控论文参考文献

[1].邹刚,胡房建,初善福,赵小坡.基于数据融合的智慧消防综合监控平台在石化仓储行业的应用[J].电子技术与软件工程.2019

[2].张云明,董力.基于CPS的消防设施智能监控与辅助值守系统设计[J].科技视界.2019

[3].江艺聪,王其昌.电气防火中的消防电源和防火门监控分析[J].电子世界.2019

[4].王仕汇.电气火灾监控系统助力智慧消防建设[J].四川水泥.2019

[5].陈鑫,金立.浅谈远程监控系统在消防管理中的应用[J].电子世界.2019

[6].王艺明.电气火灾监控系统助力智慧消防建设[J].电子世界.2019

[7].王刚.消防安全视频监控系统构建研究[J].中国设备工程.2019

[8].罗时雨.给“电老虎”装上“安全网”[N].中国应急管理报.2019

[9].袁立勋.浅谈消防设备电源监控系统的建立方法[J].中国设备工程.2019

[10].涂仲新.基于综合监控系统的地铁消防联动应用研究[J].工程建设与设计.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d9c97897dec3b71eb77a148f.html