# 时序模拟论文-高立艾,霍利民,黄丽华,唐巍

导读:本文包含了时序模拟论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:可靠性评估,配电系统,微网,贝叶斯网络

### 时序模拟论文文献综述

高立艾,霍利民,黄丽华,唐巍[1]（2019）在《基于贝叶斯网络时序模拟的含微网配电系统可靠性评估》一文中研究指出依据贝叶斯网络的逻辑关系进行推理,针对微网内分布式电源输出功率的不确定性以及负荷的时变特性,采用分时段方法求解含微网配电系统的可靠性指标。在微网孤岛运行模式下,考虑分布式电源与储能元件的不同逻辑组合状态,设置等值功率(电源)结点,根据潮流计算,建立了微网内电源–负荷结点的"动态–供给"逻辑关系模型。运用贝叶斯网络时序模拟推理算法,对改进的RBTS Bus6-F4系统进行可靠性评估。借助贝叶斯网络因果推理可分析任意元件可靠性参数对系统可靠性指标的影响大小,利用贝叶斯网络诊断推理可分别求解出假设整体配电系统故障、微网系统故障、微网中重要负荷及不重要负荷故障时各元件故障的条件概率,进而找出影响系统或重要负荷点供电可靠性的关键因素,并识别系统可靠性的薄弱环节。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年07期）

田德春,张菁,李天浩,朱时雨[2]（2018）在《基于时序模拟方法的电力系统运行可靠性分析》一文中研究指出由于设备故障的随机性,电力系统可靠性的准确评估是一项复杂的任务,对电力网络的基础设施进行仿真优化以提高系统的可靠性尤为关键。提出了一种基于时序模拟的优化方法,探寻最优的网络资产集,以提高系统的可靠性。采用工业COMPASS算法,以寻找新传输线路的最佳集合。该算法在第一阶段中迭代了一组新的传输线,在第二阶段通过模拟系统操作(包括不同网络故障的影响)来测试。在第二阶段,序列前期单元的实时操作与连续蒙特卡罗模拟一起建模,以确定网络中断时详细的系统运行状况,从而计算未提供的相关预期能量。(本文来源于《东北电力技术》期刊2018年10期）

刘歆[3]（2018）在《基于景观连接度与可达性的哈尼梯田核心区聚落空间时序模拟》一文中研究指出红河哈尼梯田文化景观因其具有生产、生态和极高的美学价值等多种功能于哈尼梯田通过投票被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》,成为世界文化遗产。哈尼梯田能维系千年,离不开哈尼族对自然资源的合理利用,形成森林——村寨——梯田——河流四个景观要素和谐发展的格局,对元阳县与核心区内的聚落的研究具有十分重要的现实意义。本文以元阳县梯田遗产核心区的聚落为主要研究对象,通过GIS空间分析方法、地统计方法、景观连接度、最小费用模型与最大熵模型等地理学与景观生态学中方法对聚落之间的连接进行综合定量评价,借助最小费用模型与最大熵模型等方法对居民迁徙的方向进行了预测,得出如下结论:(1)元阳县聚落空间分布数量呈现北多南少不对称分布。对元阳县聚落进行核密度分析发现观音山将元阳县分为南北两部分,北部的聚落分布较为集中,南部的黄草岭乡则分布较为稀疏。位于观音山南部的黄茅岭乡、俄扎乡与黄草岭乡的核密度较小。在观音山的北侧,形成两个密度较高的“热区”,中间过渡的多依树片区的聚落也形成了密度较高的区域。(2)元阳县聚落以哈尼族聚落为主,其他民族聚落零星分布的特征。对元阳县各民族聚落进行空间数字化,分别统计各乡镇各民族的人口分布,发现哈尼族聚落为349个占总聚落数的43.25%,且分布集中。在海拔上哈尼族、彝族和汉族聚落分布范围较为一致,均集中1500-2000m的区域。(3)核心区聚落连接度较差。通过景观连接度对核心区进行连接度分析,选择2000m阈值,能较好的反应研究区的连接度水平。在2000m阈值下,核心区聚落分为3个组分,与梯田的叁个片区较为符合。从整体看来,核心区内聚落的连接度并不是很高,连接水平也需要加强,与现有的道路进行对比的时候,连接线基本吻合,景观连接度能较好的反映聚落之间的连接程度。(4)胜村、多依树、攀枝花为聚落连接的关键节点。对聚落重要性指数进行评估后,胜村作为连接几个片区的交通枢纽,在景观的连接中具有十分重要的作用,以胜村为主的附近片区对几个片区之间的联系具有重要的作用。其次是多依树片区,多依树片区能连接胜村与攀枝花乡,是景观连接中的重要节点。(5)通过构建坡度、海拔两个阻力层,利用最小费用模型以聚落为核心区进行元阳县历史迁徙路径模拟,核心区内聚落的迁徙受地形限制较大。(6)新街、胜村、多依树片区是未来聚落扩展的主要方向。通过最大熵模型的计算,未来核心区内聚落可能扩展的方向主要有叁个方向,其一在新街片区,这一片区内随着人口的增多会以现在和村庄为核心进行向外辐射;其二为胜村北部,随着人口的增长,是未来人们迁徙的重要方向;其叁是多依树方向,多目前聚落密度较高,但是聚落扩展仍然有相应的需求与空间。(本文来源于《云南师范大学》期刊2018-06-05）

肖少华,朱庆龙,杨家豪[4]（2018）在《基于时序模拟的孤岛微电网频率及电压质量评估》一文中研究指出孤岛微电网在为偏远地区供电、提高用户可靠性等方面提供了有效的解决途径。针对孤岛微电网缺乏主网电源支撑、频率及电压波动大的问题,提出一种基于时序模拟的频率及电压质量评估方法。利用各类DG的出力曲线以及负荷曲线,根据采样点逐点进行孤岛微电网潮流计算,获取系统频率、电压的变化曲线及概率分布情况;利用频率及电压偏差指标评估孤岛微电网的频率及电压质量。以Benchmark 0.4 k V低压微电网作为算例系统,验证了所提方法的有效性。(本文来源于《浙江电力》期刊2018年04期）

姜瑞敏[5]（2018）在《基于时序模拟的中国与阿拉伯地区电网互联容量优化研究》一文中研究指出我国提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(即“一带一路”)的战略构想,阿拉伯地区位于陆上和海上丝绸之路的西端,是推进“一带一路”建设的天然和重要合作伙伴。“一带一路,电力先行”,电力合作是“一带一路”战略中的重要一环,中国和阿拉伯地区在能源供给与电力需求方面有良好的互补性,本文开展了中国与阿拉伯地区电网互联可行性分析及互联容量优化研究。首先,分析了阿拉伯地区的电力供应与电力需求、以及电网互联基础,从资源互补、政策支撑、时差互补分析了中国与阿拉伯地区电网互联的可行性。从电网属性、经济发展、能源结构、国家政策几方面分析电网互联规划的影响因素。结合其影响因素,研究跨国电网互联的成本和效益:分析了交流、特高压直流输电的成本估算方法;建立了电网互联的经济效益和环境效益计算模型,并提出了基于最优潮流模型的互联效益计算方法。其次,传统输电规划中,往往基于典型潮流断面的分析,难以展现系统整体的运行状态,本文采用电力系统时序模拟方法进行电网互联容量的优化研究。分析时序模拟方法,提出了基于全年8760小时时序模拟的互联效益计算模型。在此基础上,引入自适应惯性权重及加速系数改进的粒子群优化算法,采用分层嵌套的方法提出了电网互联容量优化方法。其中,内层以小时内发电成本最小为目标,建立了考虑输电安全约束的时序最优潮流模型,模拟互联系统目标规划年的时序运行过程,并计算互联效益;外层为改进粒子群优化算法,以互联效益最大为寻优目标,实现了互联容量的优化。然后,提出了跨国电网互联系统时序数据模型的理论建模方法,包括发电机组出力特性模型、时序负荷曲线模型、网架简化模型等。基于此理论建模方法,搜集、整理了大量电力数据资料,建立了目标规划年中国与阿拉伯电网互联系统时序模型,采用局部到整体的思想,依次为海湾电网互联系统、泛阿拉伯电网互联系统以及中阿电网互联系统的时序数据模型。最后,基于所提出的互联容量优化方法及电网互联系统时序数据模型,分别仿真计算得出海湾、泛阿拉伯及中阿电网互联系统的最优互联容量方案结果,同时分析了中阿互联电网的主要功能与作用。根据所得的中阿互联容量结果,提出了两种中阿电网互联的具体网架规划方案,并进行了不同方案的电价竞争力分析。本文提出的电网互联容量优化方法适用于全球能源互联网背景下的大电网互联扩展规划中,对中阿电网互联发展及容量扩展规划的研究有一定的参考意义。(本文来源于《北京交通大学》期刊2018-01-08）

吴志明[6]（2016）在《基于时序模拟的微网可靠性分析》一文中研究指出作为未来电网的发展方向,微网以灵活的运行模式以及提供环保、稳定和具有可持续发展的电能供应等优点,越来越受到各国的重视。与此同时,新能源的接入也给微网的稳定的运行带来了一定的冲击,使得微网可靠性评估分析变得更加复杂困难。本文通过建立微网内电源和储能设备的功率输出可靠性模型,基于微网全时序运行状态和可靠性评估特点,运用时序蒙特卡罗法分别对孤岛型和并网型微网进行可靠性评估。作为孤岛型微网的重要组成部分,储能系统的运行策略直接影响着微网的供电可靠性。首先建立了孤岛型微网的发电电源和储能的评估模型,分析了孤岛型微网可靠性评估特性;其次基于负荷划分的思想,提出了孤岛模式下负荷切除消减原则,最后通过比较微电源的功率输出与负荷需求,研究了叁种不同储能运行策略并分析其对可靠性的影响;在此基础上,通过改变能源渗透率和储能容量的大小分析其对系统指标SAIDI的影响。并网模式下微网与外网的输出协调策略对微网的供电可靠性有较大影响。首先通过最小路法分析并网型微网的并网和孤岛模式的形成过程,研究了并网模式下微网与外网功率输出协调策略;其次,基于并网型微网孤岛状态下持续稳定供电的目的,提出了两个新的微网可靠性指标;最后,通过改变微网内电源的位置和储能容量大小,分析了电源位置和储能容量对配电系统和微网可靠性的影响。仿真结果表明:微网的接入有效的改善了配电系统的可靠性指标;二是微网内部分布式电源选取合适的接入位置能一定程度上提高系统的供电可靠性;叁是在适当的范围内增加储能容量,能够改善并网型微网可靠性指标。(本文来源于《河南理工大学》期刊2016-06-05）

王杨,谢开贵,胡博,万凌云[7]（2016）在《基于时序模拟的离网型微网可靠性分析》一文中研究指出离网型微网凭借独立、自治运行等特点,可有效保证网内负荷的正常供电。首先建立风电机组的时序出力模型,然后针对不同的储能运行策略,建立储能系统充放电模型;在传统时序蒙特卡洛算法的基础上,提出基于微网随机、时序等运行特性的可靠性评估算法,并对改进的RBTS Bus 6孤岛系统进行可靠性评估。算例分析表明,该算法能有效地计算离网型微网系统的可靠性指标。(本文来源于《电工技术学报》期刊2016年06期）

吴治均[8]（2016）在《基于时序模拟的含微网配电系统可靠性评估研究》一文中研究指出在国民经济高速发展与传统能源需求日益加剧的社会背景下,电力系统正处在由传统供电走向含微网新型模式的过渡期,可靠性作为评估电力负荷安全供电的重要指标,对于社会经济的稳定发展也变得愈发重要。微电网的建设为配电系统的发展带来了新的契机,实时有效的评估含微网配电系统的可靠性是现代化电力系统发展的必然需求。本文根据微网的运行模式划分,分别对孤岛型微电网和并网型微电网进行可靠性评估。针对配电系统中的重要电力设备,依次建立了时序状态下的数学计算模型,包括元件可靠性模型、时序负荷模型、风电机组输出功率模型以及储能系统模型。孤网状态下通过时序特性分析,提出了电力供应不足时的负荷削减策略,并基于储能的平滑特性和分布式电源发电的充裕性,提出两种储能运行策略,较为合理的反映了可靠性指标的改善情况,为引导孤岛型微电网工程合理有效运行也提供了一定的依据。并网状态下通过全系统馈线路径集合分析,建立了负荷故障集合,并在充分考虑发电充裕性的基础上,提出了微网并网协调运行方案,有效地提高了新能源利用率。运用时序蒙特卡洛模拟方法,定量地分析了并网型微电网和传统电网可靠性指标的对比情况,较为直观的反映了微电网接入后对微网用电可靠性的提升力度,为含微网配电系统可靠性评估的进一步研究打下了基础。(本文来源于《西华大学》期刊2016-03-01）

王玉梅,吴志明[9]（2015）在《基于时序模拟的并网型微网可靠性分析》一文中研究指出并网型微网凭借独立组网、高度自治的特点,可有效保证内部重要负荷的短期持续供电。首先,分析了微网中光伏电源和风电机组的输出随机特性,针对并网型微网两种运行方式,提出并网运行时微网和外网输出协调工作策略,并建立了孤岛运行时全时序可靠性模型;其次,基于孤岛运行特征和负荷切除原则,提出新的评估微网持续供电能力的可靠性指标;最后,对传统时序蒙特卡罗法进行改进,提出基于微网随机、时序等运行特性的可靠性评估方法,并以RBTS BUS6改进系统为例进行了仿真计算,验证所提方法的可行性。在此基础上,通过改变微网内电源的位置和储能容量大小,分析了电源位置和储能容量对配电系统和微网可靠性的影响。(本文来源于《电源学报》期刊2015年04期）

张昌佳,余书法[10]（2014）在《厅堂前次反射时序模拟与验证的快速实现》一文中研究指出介绍了利用建筑制图软件Auto CAD模拟厅堂前次反射声空间路径和时间序列的方法:即基于虚声源法利用Auto LISP语言编写可执行命令。另外,通过简易的实验获得了厅堂的前期反射序列,实测数据表明,前次反射的模拟结果是可信的。(本文来源于《电声技术》期刊2014年12期）

### 时序模拟论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于设备故障的随机性,电力系统可靠性的准确评估是一项复杂的任务,对电力网络的基础设施进行仿真优化以提高系统的可靠性尤为关键。提出了一种基于时序模拟的优化方法,探寻最优的网络资产集,以提高系统的可靠性。采用工业COMPASS算法,以寻找新传输线路的最佳集合。该算法在第一阶段中迭代了一组新的传输线,在第二阶段通过模拟系统操作(包括不同网络故障的影响)来测试。在第二阶段,序列前期单元的实时操作与连续蒙特卡罗模拟一起建模,以确定网络中断时详细的系统运行状况,从而计算未提供的相关预期能量。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 时序模拟论文参考文献

[1].高立艾,霍利民,黄丽华,唐巍.基于贝叶斯网络时序模拟的含微网配电系统可靠性评估[J].中国电机工程学报.2019

[2].田德春,张菁,李天浩,朱时雨.基于时序模拟方法的电力系统运行可靠性分析[J].东北电力技术.2018

[3].刘歆.基于景观连接度与可达性的哈尼梯田核心区聚落空间时序模拟[D].云南师范大学.2018

[4].肖少华,朱庆龙,杨家豪.基于时序模拟的孤岛微电网频率及电压质量评估[J].浙江电力.2018

[5].姜瑞敏.基于时序模拟的中国与阿拉伯地区电网互联容量优化研究[D].北京交通大学.2018

[6].吴志明.基于时序模拟的微网可靠性分析[D].河南理工大学.2016

[7].王杨,谢开贵,胡博,万凌云.基于时序模拟的离网型微网可靠性分析[J].电工技术学报.2016

[8].吴治均.基于时序模拟的含微网配电系统可靠性评估研究[D].西华大学.2016

[9].王玉梅,吴志明.基于时序模拟的并网型微网可靠性分析[J].电源学报.2015

[10].张昌佳,余书法.厅堂前次反射时序模拟与验证的快速实现[J].电声技术.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d9f09d79a0dcd2d5f388e2e1.html