# 分析绿色施工技术在建筑工程施工中的应用

中山市君道置业发展有限公司528400；中山市弘利房地产开发有限公司528400

摘要：为了响应国家节约能源的号召，建筑行业应逐渐使用绿色施工技术，降低建筑行业对资源以及能源的消耗，从而使我国资源紧张的问题得到缓解。本文主要对建筑施工过程中绿色施工技术进行分析，希望对我国建筑行业的绿色施工能够有所启迪。

关键词：绿色施工技术；建筑工程；应用分析

绿色施工技术就是将环保理念融入到原有施工技术中，形成一种新的施工技术。在建筑施工中应用绿色施工技术能够保证建筑工程的质量，还能够节约能源，并满足人们对住房的需求，同时，也能够降低污染的程度。在当下全球环保的大背景下，建筑行业作为高耗能的行业，运用绿色施工技术施工已经迫在眉睫。

一、绿色施工的意义

（一）绿色施工概述

绿色施工技术主张在环境保护的基础上实施工程施工，同时将经济效益融入到其中，是我国建筑施工全寿命周期中较为重要的构成部分，是可持续发展理念的重要体现。利用先进的施工技术，能够实现资源利用的最大化，最终达到环保的效果，使建筑工程的社会效益和经济效益、生态效益以及环保综合效益得到全方位的提升。

（二）绿色施工技术对建筑工程的重要意义

我国经济的发展离不开建筑行业的支持，建筑施工会消耗大量能源，使我国资源紧缺的形式更加严峻。这就需要在施工的过程中合理利用资源，使资源能够发挥出其最大的优势，从而达到缓解资源紧张的目的，且对节约资源、提高建筑企业的经济效益有着重要意义。

二、绿色资源在建筑工程中应用的原则

（一）采取绿色施工原则

在绿色施工技术应用中，应根据具体的施工情况制定完善的施工计划。对项目的整体进行规划，使施工的各个阶段都能够满足绿色施工的要求，达到环保的目的。在具体施工中，要合理利用建筑材料，并实施精细化管理。同时，对各个环节也要进行监督控制，工程竣工后，要做好验收工作，使施工的整体构架都能够达到绿色施工要求。

（二）有效区分绿色建筑和绿色施工

绿色建筑不等同于绿色施工技术，绿色建筑主要是指建筑物本身具有一定的舒适、环保以及节能的功能。绿色施工技术主要是指对施工技术进行规范，把节能、环保体现在施工的各个环节中。在具体施工过程中，需要对二者进行区分，从而使绿色施工能够更好地进行。

（三）正确理解绿色施工

在建筑行业发展的过程中，人们对施工技术的理解不够全面，很多人都认为文明施工即可。但是，在当前大的经济环境下，环保已经成为大家关注的热点话题，这对建筑行业提出了更高的要求，原有的施工技术已经不能够满足当下人们的需求，因此，对绿色施工技术进行应用尤为必要，这对我国建筑行业的发展有着重要意义，也能够提高建筑企业的经济效益。

三、绿色施工技术在建筑工程的具体应该用

（一）节水技术的应用

在绿色施工技术中，节水是一个非常重要的环节。在实际的施工中，应与建筑工程的实际情况相结合，对施工项目的地下水进行深入了解。首先，可以在施工的过程中设置地下水井，保证地下水的合理利用，同时也可以在施工中利用地下水进行施工，将其作为绿化用水，从而使自来水的使用率降低[1]。

当施工场地存在土质较硬的情况时，就不能够采用传统的混凝土地面施工方法进行施工，应采用水泥预制方格块，将其铺设在人行道和施工现场，这样雨水就能够直接渗透到土壤中。深基坑施工中，会受到地下水的影响，致使施工进度受到阻碍。为了将这一问题更好地解决，可以通过深水井降水技术进行施工，设置水位监测井，实时监测以及控制降水的动态。在混凝土养护的过程中，可以适当地采取覆盖和浇水相结合的方式，达到节约用水、降低其使用量的目的。借助科学的方式设计水管网，使其线路最短，并保持完整性，对节水有一定帮助。此外，还需要特别注意防止出现渗漏的现象，需要做好检测工作，避免因渗漏问题造成水资源浪费。

在安装水暖的过程中，需要对水暖工程进行实验，这就需要浪费大量的水资源，因此，可以在水暖试验之前，合理利用水循环系统，使试验过后的水资源能够重新利用起来，从而达到节约水资源的目的[2]。

（二）环保施工技术应用

为使建筑资源都能够得到合理利用，使其能够发挥出最大的价值。就需要对施工中产生的建筑垃圾，采用科学的方式进行处理，例如可以采用填埋的方式，挖土方完成后，将建筑垃圾填入到其中，然后利用原土进行回填，这样就可以有效地避免周围的环境受到影响。

在实际施工的过程中会产生许多建筑垃圾，建筑垃圾的材料也不尽相同，例如，塑料、木料以及混凝土等，可以将其重新利用起来，应用到路基的加固中，做为辅助材料进行使用。另外也可以对建筑施工过程中产生的建筑垃圾进行分类，主要分为可回收与不可回收两个类别，混凝土块就可以作为混凝土基层垫层进行重新利用，而一些塑料、金属等材料就需要运送到废品收购站进行处理，对于下料以及泥浆等其他垃圾可以进行填埋处理，防止对环境造成污染。

建筑施工中不可避免的会产生噪声，这会对周围居民生活造成一定影响，因此，就必须合理地安排施工时间，尽量采取封闭式施工方式进行施工。同时，也可以采取有效地隔音手段降低噪音对周围产生的影响。对于一些大型的机械设备，应进行定期检查，维护工作要做到位，防止设备老化对施工造成影响[3]。

此外，还需要加强对污水的处理。污水主要来源于生活用水以及施工用水，对污水的处理可以在基坑开挖时，将抽取的水用于搅拌砂浆，并对这些水进行二次沉降处理，待处理完成后，可以将其排放到市政管道中，这样就能够实现对污水进行科学地处理[4]。

（三）节电技术的应用

施工中因照明需要以及大型机械设备的使用，会消耗大量的电能，因此，为降低对电能的消耗，需要采取一定手段予以解决。例如，在照明时，可以选用LED节能灯；在设备的选择上，可以选择具有变频功能的节能设备，例如以逆电流技术为核心的电焊机，就能够在耗能非常小的情况下，达到较高的工作效率。另外，还可以根据施工中的具体情况，选择一些小型的电动设备，不但能够起到节能的效果，使用起来也更加灵活，同时也能够节约一部分油料资源。

（四）外墙保温

绿色施工技术应用的过程中，外墙保温也是一个非常重要的环节，在外墙上贴上一层保温板，夏天更能起到隔热的作用，降低人们对空调电扇的依赖程度，不仅能够减少空调风扇对人体的伤害，同时在冬季也能够起到保温的作用，减少热量的散失[5]。

四、结束语

随着环境恶劣的程度日益加剧，全球都开始号召节约能源，各国政府都出台了相应的政策，旨在缓解环境危机。建筑不规范问题对环境造成了一定的影响，因此，就应该与我国的实际情况相结合，在施工的过程中将环保理念融入到其中，使我国能源紧张的问题得到缓解，同时使建筑周围的生态环境得到保护，最终使我国的建筑行业能够健康地发展下去。

参考文献

[1]冯燕华.谈建筑工程绿色施工技术的现场实施及动及动态管理[J].建筑安全,2013,27(11):59-61.

[2]邱诗雄.探讨建筑工程项目建设中绿色施工技术的运用[J].城市建筑,2017,25(8):85-86.

[3]陈锐锴.探析建筑工程绿色施工技术的现场实施和管理[J].建筑工程技术与设计,2016,14(32):189.

[4]肖杰.浅谈建筑工程绿色施工技术的现场实施及动态管理[J].中国高新技术企业,2016,16(13):86-88.

[5]范德强.关于建筑工程绿色施工技术的现场实施及动态管理研究[J].建筑工程技术与设计,2016,24(18):1563.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/daaa86820d3903bfb0476f87.html