# 谷物含水率论文-李博识,黄操军,赵晶,刘凯旋,李亚鹏

导读:本文包含了谷物含水率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电磁辐射,大颗粒谷物,含水率测试,试验台

### 谷物含水率论文文献综述

李博识,黄操军,赵晶,刘凯旋,李亚鹏[1]（2019）在《电磁波辐射法大颗粒谷物含水率测试试验台研制》一文中研究指出为了进行大颗粒谷物的含水率测量试验,设计了一种基于电磁波辐射法的大颗粒谷物含水率检测试验台。试验台由信号发生器、驱动电机、变频器、升运绞龙及无线通讯模块组成,可通过比较接收线圈接收电磁耦合后的畸变信号与发射信号,建立起信号变化与谷物含水率的关系,实现对谷物含水率的在线测量。本试验台具有测量速度快、结构简单及成本低廉等优点,满足了农业上对粮食水分的测量要求。(本文来源于《农机化研究》期刊2019年07期）

赵晶,黄操军,李博识[2]（2018）在《谷物含水率检测方法综述》一文中研究指出本文在阅读大量文献的基础上,分析总结了国内外谷物含水率检测方法的原理及特点,并对含水率检测方法的发展趋势做了简要描述。(本文来源于《农业科技与信息》期刊2018年16期）

王月红[3]（2018）在《基于高频电容的联合收获机谷物含水率在线监测装置研制》一文中研究指出谷物含水率是评估谷物能否进行收获的重要指标之一,通过对含水率的分析可以确保作物在最佳状态时进行收获,提高收获籽粒的质量。同时,谷物含水率是影响智能测产系统准确度与精度的重要数据。只有将谷物的质量信息折合到一个固定含水率的谷物质量时,才能更加精确地计算出产量信息。目前,国外一些先进的联合收获机,已经带有含水率实时检测装置,且系统稳定性好、精度高;国内机型尚未实现含水率的实时检测。然而,从国外引进测量系统成本较高,不利于普及。针对上述情况,本文设计了基于高频电容的联合收获机谷物含水率在线监测装置,对含水率进行实时监测,监测结果通过联合收获机驾驶室内的显示模块进行显示,并利用CAN总线传送至上位机进行数据处理,最终实现智能测产;同时,将数据存储在SD卡中,便于后续的数据处理与分析。本文主要研究内容如下:(1)谷物动态采集装置设计。分析联合收获机的工作原理、收获流程,设计谷物动态采集装置。利用采集装置中电磁铁通断电状态,实现谷物周期性地采样和弃样。将谷物采集装置安装在联合收获机升运器的出粮口,使谷物能够连续地进入采样盒,保证采集样本的随机性。(2)谷物含水率监测方法研究。分析谷物含水率检测方法及原理,针对联合收获机作业环境较为特殊、噪声较复杂的现象,提出了采用高频激励信号对电容极板充放电的检测原理进行含水率监测的方法。利用高频方波信号代替传统的CMOS开关切换的方法,减少CMOS开关对测量电路的影响,简化电路结构。特别地,为了提高监测装置的测量精度,本文通过软件仿真与试验验证相结合的方法,分别对低频、中频、高频激励信号进行仿真与试验分析,最终选择10 MHz的高频信号作为系统的激励信号。(3)谷物含水率监测系统的硬件设计。研究电容式含水率检测的影响因素,针对电容式检测原理及其影响因素进行硬件电路的设计。主要包括微处理器的选择及外围电路的设计、高频电容式含水率传感器、温度传感器、压力传感器的电路设计以及抗干扰电路的设计。其中,在高频电容式含水率传感器设计中,为了获取电容极板的最佳参数、减小边缘效应,利用有限元分析软件COMSOL Multiphysics,建立电容极板模型,针对电容极板的厚度、极板间距、相对面积对边缘效应的影响进行了叁因素叁水平正交试验。(4)谷物含水率监测系统的软件设计。针对硬件模块输出信号的类型以及系统设计要求,对基于高频电容的谷物含水率监测控制系统进行软件设计。系统的软件设计部分主要包括主程序、数据采集与处理程序、含水率计算程序、SD卡模块数据的存储与读取程序、触摸彩屏程序以及CAN总线通讯程序。(5)含水率监测系统的试验研究。试验分为静态测量与田间在线监测两部分。静态测量试验主要包括传感器的标定试验、监测范围分析、静态误差分析以及系统的重复性试验。静态测量试验表明:含水率的监测范围为10%~30%,最大相对误差为1.57%,分辨率为0.01%。田间在线监测试验时,将监测装置安装在联合收获机的粮箱中,定时对收获到的谷物取样进行含水率的在线监测。田间试验主要包括在线监测精度试验、系统稳定性试验。田间试验表明含水率监测的最大相对误差为2.07%,符合项目预设(≤5%)要求。(本文来源于《江苏大学》期刊2018-04-01）

汪安,吴扬,刘权[4]（2016）在《针刺式谷物含水率检测仪设计》一文中研究指出为了提高谷物含水率在线检测的精确度和速度,更好地满足烘干机械在线检测的要求,设计了一种直接刺入谷物籽粒的对称针形含水率检测传感器;并配合高精度检测电路与优化算法,设计了相应的系统检测装置。试验结果显示,该装置对稻谷含水率的测量误差不大于1%,单次测量响应时间小于2s。通过简单的参数设定,该装置即可应用于不同种类谷物的水分检测。该检测方法的提出为谷物含水率在线测量提供了新的解决方案。(本文来源于《食品与机械》期刊2016年09期）

康忠伟[5]（2011）在《基于时域传输技术的谷物含水率测试技术研究》一文中研究指出在谷物生产、储存、加工和流通过程中,含水率测量是保证谷物质量、品质和净含量指标的必不可少的技术手段。谷物含水率的测量是一项复杂而且具有相当难度的任务,经历了一个由简单到复杂、由静态到动态、由手动到自动的过程,产生了种类不同的谷物含水率测量方法、系统。在农业生产的各个领域得到了一定的应用,但由于每种测量方法各自的局限性,很难的得到广泛而成熟的应用。时域传输技术(TDT)是基于电磁波信号在介质中传播时,由于介质的介电特性的差异而使电磁波的传播速度发生变化而进行测量的。该技术目前已在土壤湿度测量中得到了广泛应用,其传感器的结构形式主要是探针式传感器。探针式传感器是电磁波传输线的基本形式之一,由于该传感器的结构特点,对于土壤、细沙等微颗粒状介质的含水率测量具有明显的分辨能力,但其对谷物等粮食产品的含水率测量的分辨能力明显下降,原因谷物的颗粒体积较大且不规则,与探针之间的空隙较大,因此谷物等粮食对电磁波传播速度的影响较小。为了提高TDT对谷物含水率的分辨力和灵敏度,本文研究并设计了一种新型时域传输传感器——同轴线式传感器,同轴线是电磁波传输线的另一种形式,作为一种波导装置,同轴线能将电磁波的能量集中限制在其空腔内部,电磁波的传输速度受到同轴线内介质的介电常数的影响。如果填充在同轴线内外两导体之间的谷物作为电磁波传播的载体,则不同含水率的谷物可以改变电磁波的传播速度。本文首先研究谷物的介电特性,针对谷物中水分的存在形式,确定谷物的等效介电常数与其含水率的关系。其次对电磁波的传播特性进行研究,探寻电磁波的传播与谷物等效介电常数之间的关系,进而确定同轴线传感器的参数特征。然后设计用于TDT谷物含水率测量的电路系统,分析个功能模块的特性及设计要点,以及数据采集系统的设计。最后,在实验数据的基础上研究谷物含水率的TDT测量模型,并验证模型的正确性。(本文来源于《黑龙江八一农垦大学》期刊2011-04-01）

黄操军,田芳明,刘坤,许秀英,李爱传[6]（2009）在《基于DSP的谷物含水率在线测量方法》一文中研究指出提出一种基于DSP的谷物含水率测量方法。谷物通过自身重力导入到测试腔内,由MCU和DSP为核心器件构成的测试系统对谷物含水率进行测量、存储,并通过LCD显示。经过测量的谷物,通过螺旋输送器排出,进行下一步测量。系统通过DS18S20温度传感器对谷物温度进行测量,并对温度予以补偿。该方法可使谷物含水率测量误差低于1%,优于常规测量方法。(本文来源于《农业机械学报》期刊2009年S1期）

黄操军,段玉波,李爱传,李琳[7]（2008）在《基于DSP和单片机的谷物含水率准动态检测技术研究》一文中研究指出为进一步提高谷物含水率检测的速度和精确度,以满足收获机械在线检测的需要,提出了一种新的基于DSP和MPU的以大豆为代表的谷物含水率快速检测技术,并依此为依据设计了相应的系统装置。试验结果表明,该装置测量的含水率误差小于1%,每分钟测量速度大于15次。该装置还预留了较大存储空间,可方便地应用到其它谷物水分的在线检测。无论从测量精度、速度还是装置的温度稳定性指标均优于现有装置。该方法的提出为在线谷物含水率快速、高精度测量提供了新的解决方案。(本文来源于《农业工程学报》期刊2008年05期）

杨国辉,吴群,姜宇,Nikawa,Yoshio[8]（2007）在《基于SVM多元非线性回归的微波谐振腔谷物含水率测量法(英文)》一文中研究指出使用微波谐振腔对物料含水率测量过程中,减少谐振参量与含水率多元非线性回归过程的误差是影响测量精度的主要因素。针对这一问题,建立了一种基于支持向量机多元非线性回归模型,并确定了其中谐振频率、品质因数和环境温度的特征值、贡献率。应用SVM-KM对该模型进行实验研究,利用50组数据对模型进行训练并验证其学习性能,利用另外15组数据验证其泛化能力。实验表明,该方法能够实现微波谐振腔物料含水率的软测量,且小样本条件下比神经元网络具有优势。对SVM多元非线性回归泛化性能进行测试,其均方根相对误差为1.06%,平均绝对相对误差为0.96%,最大绝对相对误差为1.16%。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2007年03期）

方建卿[9]（2005）在《联合收割机谷物含水率在线测量技术研究》一文中研究指出为了开发国产谷物联合收割机的测产系统,推动“精细农业”在国内的发展,中国农业大学“精细农业研究中心”于2001年承担了“联合收割机谷物流量监测与分布图记录系统开发”的课题。旨在收割小麦时,实时测量谷物产量、小区位置和面积等,便于进行农作管理的科学决策。该测产课题即包含了谷物含水量的在线测量技术与装置开发研究,以用于修正产量数据。 本文综述了国内外测量谷物含水率的多种方法,通过综合分析比较,选择采用电容法进行谷物含水率在线测量技术的研究,并设计了一套实现在线测量的机械装置和控制系统。在消化吸收引进的谷物含水率传感器的基础上,根据课题组设计的监视器的信号输入要求,设计了传感器信号后处理电路。探讨和分析了电容传感器的原理及影响测量结果的因素,采取叁种不同方法进行了电容传感器电路设计的比较研究,选定以CAV424为核心芯片开发了谷物含水率传感器。 通过模拟试验和田间试验检验,该技术成果融合国外引进的传感器可测量谷物含水率的范围是8%～34%,误差在1个百分点以内。应用自主开发的传感器测量范围为10%～25%,误差在2个百分点以内。历时28秒左右取样通道完成一次谷物更新。进行了连续4天(6月11日～6月14日)的田间试验,整套系统都能正常工作。试验表明,自主研发的联合收割机自动测产系统谷物含水率在线测量装置是成功的,具有较好的推广前景。(本文来源于《中国农业大学》期刊2005-05-01）

田芳明,黄操军,刘彤彤,徐红芳[10]（2005）在《谷物含水率振动法测量的可行性研究》一文中研究指出提出一种振动式谷物水分的测量方法。在特制的实验装置上进行了大豆的振动特性与其含水率的相关性试验,并得出了大豆的含水率与振动频率有着显着的对应关系。(本文来源于《黑龙江八一农垦大学学报》期刊2005年02期）

### 谷物含水率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文在阅读大量文献的基础上,分析总结了国内外谷物含水率检测方法的原理及特点,并对含水率检测方法的发展趋势做了简要描述。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 谷物含水率论文参考文献

[1].李博识,黄操军,赵晶,刘凯旋,李亚鹏.电磁波辐射法大颗粒谷物含水率测试试验台研制[J].农机化研究.2019

[2].赵晶,黄操军,李博识.谷物含水率检测方法综述[J].农业科技与信息.2018

[3].王月红.基于高频电容的联合收获机谷物含水率在线监测装置研制[D].江苏大学.2018

[4].汪安,吴扬,刘权.针刺式谷物含水率检测仪设计[J].食品与机械.2016

[5].康忠伟.基于时域传输技术的谷物含水率测试技术研究[D].黑龙江八一农垦大学.2011

[6].黄操军,田芳明,刘坤,许秀英,李爱传.基于DSP的谷物含水率在线测量方法[J].农业机械学报.2009

[7].黄操军,段玉波,李爱传,李琳.基于DSP和单片机的谷物含水率准动态检测技术研究[J].农业工程学报.2008

[8].杨国辉,吴群,姜宇,Nikawa,Yoshio.基于SVM多元非线性回归的微波谐振腔谷物含水率测量法(英文)[J].仪器仪表学报.2007

[9].方建卿.联合收割机谷物含水率在线测量技术研究[D].中国农业大学.2005

[10].田芳明,黄操军,刘彤彤,徐红芳.谷物含水率振动法测量的可行性研究[J].黑龙江八一农垦大学学报.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dab04027e9e42cc2f18226b4.html